## NVI 3 - Perceel 1
Nota van Inlichtingen 3 - ten behoeve van Perceel 1
Ref. nr. | Onderwerp | Nieuwe vraag | Antwoord | Percelen
1 | PVE eis 198 | Hoe ziet de opdrachtgever deze rolverdeling? Zoals het nu omschreven staat is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de complete aansturing van belanghebbenden. | Het streven van Opdrachtgever is het niet verplaatsen van kabels en leidingen. Mocht dit wel noodzakelijk zijn dan verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer dit met het Nuts-bedrijf verder afstemt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met het Nuts-bedrijf omtrent planning en afstemmen uitvoering. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Zodra blijkt dat kabels/ leidingen verlegd moeten worden zal Opdrachtgever deze werkzaamheden overnemen. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt dan bij Opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor het plaatsen van een ondergronds stroompunt bij de plaatsing van ondergrondse perscontainers ligt bij Opdrachtnemer van perceel 1. Ook hier geldt dat Opdrachtnemer het proces begeleidt, maar niet verantwoordelijk is voor het eindresultaat. Het proces omvat hierin puur: Het aanvragen van een stroomaansluiting bij het Nuts-bedrijf en het bewaken van de planning. De stroomkast wordt geleverd door Opdrachtgever en geplaatst door Opdrachtnemer van perceel 2. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
2 | PVE eis 205 + 206 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor verkeersmaatregelen en een uitgebreid Verkeersmaatregelplan, dit wordt doorgaans door opdrachtgever gedaan. Dit is niet overkoepelend af te prijzen, aangezien er ook locaties zullen zijn waarvoor een complete omleidingsroute van toepassing zal zijn. Dit is maatwerk en dient per locatie bekeken te worden. | Opdrachtnemer is logischerwijs verantwoordelijkheid voor het opstellen van een plan rondom zijn eigen werkzaamheden. De uitvoering van deze acties (o.a. plaatsing borden) wordt in Leiderdorp door Opdrachtnemer uitgevoerd en in Leiden gedaan door Opdrachtgever. Opdrachtgever verwacht van Opdrachtnemer hierin een inschrijving op basis van ervaring met een gemiddelde kostenpost per locatie. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
3 | PVE eis 207 | Dit is mede de verantwoordelijkheid voor opdrachtgever. Zeker in de binnenstad verdient dit veel aandacht en zal er een adequate afdeling handhaving moeten zijn die hierbij kan assisteren, omdat er anders onnodige stilstand van de plaatsingsploeg op kan treden. Dit kan niet simpelweg onder de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer geschaard worden. | Opdrachtnemer is hierin procesverantwoordelijk en niet eindverantwoordelijk. De afdeling handhaving is beschikbaar en zal ingezet worden op basis van het ingediende verkeermaatregelenplan. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
4 | PVE eis 213 | Haalbaarheidsonderzoek locaties is doorgaans door en de verantwoordelijkheid van opdrachtgever zelf. Opdrachtnemer vraag zich hier terdege af wat er nog overblijft van de rol van opdrachtgever? Tevens is er nergens een plek te vinden waar opdrachtnemer deze “advieskosten” onder kan brengen? | Opdrachtgever voert het locatieonderzoek uit. Opdrachtnemer controleert of deze plaatsing op locatie daadwerkelijk mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is wordt een proactieve houding van Opdrachtnemer verwacht om in onderling overleg plaatsing in de buurt mogelijk te maken. Kosten voor het locatieonderzoek dienen in de plaatsingskosten verwerkt te zijn. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
5 | PVE eis 213 | Wat bedoelt u met bodemonderzoek middels grondwaterstanden? Het zou logischer zijn als u een NEN normering geeft waaraan het bodemonderzoek dient te voldoen. | Opdrachtgever wil op de hoogte zijn van de hoogte en eventuele kwaliteit van de grondwaterstanden. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
6 | PVE eis 218 | Als de plaatsingsploeg verantwoordelijk is voor het graven van proefsleuven hoe bepaalt opdrachtgever dan zijn locaties? Logischerwijs vindt er een separaat vooronderzoek (middels proefsleuven) plaats, waarin de haalbaarheid van een locatie op het gebied van kabels en leidingen getoetst wordt. | Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 4 voert Opdrachtgever het vooronderzoek uit, hierin zit o.a. een Klic-melding. Op basis hiervan wordt een locatie bepaald. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
7 | PVE eis 225 | Opdrachtnemer neemt aan dat deze kosten geen deel uit maken van de inschrijfsom? | Dat is juist, zoals aangegeven in eis 225. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
8 | NVI vraag 38 | Plaatsen van betonputten uit Perceel 2 – ondergrondse perscontainers (65 stuks) – wordt overgeheveld naar de verantwoordelijkheid van de plaatsingsaannemer van Perceel 1 – ondergrondse containers. Kan er een omschrijving gegeven worden van de standaard plaatsings-werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de perscontainers dient uit te voeren? Tevens is het dan zaak hiervoor een separate prijs in het prijzenblad op te nemen. | Naast de werkzaamheden bij plaatsing voor een reguliere put dient Inschrijver rekening te houden met de acties zoals omschreven in het antwoord op vraag 1. Er is een nieuwe versie van de Inschrijftabel toegevoegd waaraan een aparte regel is voor plaatsingswerkzaamheden binnen perceel 2. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
9 | NVI vraag 41 | Dit is een extra risico voor plaatsingsaannemer Perceel 1, indien dit niet door opdrachtgever Perceel 2 op een juiste wijze tijdig/ correct wordt uitgevoerd. | Plaatsing van de betonput vindt plaats na het afronden van het kabels/leidingen tracé. Opdrachtnemer van perceel 2 is verantwoordelijk voor het volgens planning plaatsen van de stroomkast. Opdrachtgever voorziet hierbij geen extra risico voor de Opdrachtnemer in perceel 1, omdat de werkzaamheden onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
10 | Algemeen | Bij de huidige manier van aanbestedingen ervaren we dat de Infra partijen geen behoefte hebben om mee in te schrijven. Hierdoor maken wij, als container leverancier, geen kans maken om op perceel 1 in te schrijven. Het gebrek aan behoeft uitte zich op verschillende manieren. Ten eerste de eisen uit het Bestek waren dusdanig dat men hier niet op wil inschrijven, ten tweede ontbreekt het enkel partijen aan de benodigde capaciteit. Wij verzoeken u om het perceel leveren en plaatsen uit elkaar te halen in 2 separate percelen, te weten: Perceel 1: leveren van de benodigde containers Perceel 2: plaatsing van de containers (diensten) Hierdoor kunnen alle partijen zich maximaal inspannen om een goede inschrijving te doen en zijn Leiden en Leiderdorp verzekerd van voldoende partijen voor deze aanbesteding die kunnen inschrijven. | Aanbestedende dienst houdt vast aan de huidige perceelindeling. | Levering en plaatsing ondergrondse containers
10 | Algemeen | In uw schrijven geeft u aan de planning te herzien voor alle percelen. Echter, staat in de planning op TenderNed nog aangegeven dat de deadline voor inschrijven op 07-07-2023 12:00. Kunt u dit moment aanpassen? En bevestigen dat dit niet de deadline is voor het indienen van een inschrijving? | Een aangepaste planning is bijgevoegd als bijlage bij deze derde (3e) Nota van Inlichtingen. Tevens worden de termijnen in TenderNed gewijzigd naar de nieuwe situatie. Datum uiterlijke ontvangst van inschrijvingen is verplaatst naar maandag 4 september 2023 om uiterlijk 10:00 uur via TenderNed. | Levering en plaatsing ondergrondse containers