## Vragenlijst
Bijlage 1 - Format voor algemene inlichtingen
|  | Project: | MARKTCONSULTATIE Landelijk - deel-2 vervanging Onderpostcomputer
|  | Datum: | 2023-05-22
|  | TenderNed | TN408888
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | planning | planning | Deze uitvraag kregen we helaas vorige week pas onder ogen, en onze experts die in de beantwoording een rol zullen spelen zijn druk voor opdrachten van ProRail en moeten hier vrij voor worden gemaakt. Bovendien is een van deze experts op vakantie. Zou het mogelijk zijn om vanuit ProRail een aantal weken uitstel te verlenen, zodat wij met zorg en de juiste kwaliteit een antwoord kunnen opstellen? | 2023-05-15 | ProRail kan niet veel schuiven in de planning. De deadline voor het inleveren van de stukken is met 1 week verlengd (naar 13 juni). NB. Door beperkingen van Tenderned is deze wijziging niet in de TenderNed omgeving doorgevoerd kunnen worden | 20230425 - Marktconsultatie vervanging Onderpost v2.0
2 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Zou het wenselijk zijn om een oplossing aan te dragen waarbij de hardware leverancier onafhankelijk van de software leverancier mogelijk is? | 2023-05-17 | Het zou wenselijk zijn als hardware leveranciers die mogelijkheid bieden. Dit is niet onze verwachting. Daarnaast moet er een veiligheidsonderbouwing voor het systeem komen waar externe software een onderdeel van uitmaakt. De extra kosten kunnen het voordeel van onafhankelijkheid teniet doen.
3 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Als vervolg op vorige vraag; is er een lijst of document met bestaande problemen/uitdagingen? Bv. is een redundant uitgevoerde installatie gewenst omdat bestaande Pcb’s niet betrouwbaar genoeg zijn of dat switches niet snel genoeg zijn? | 2023-05-17 | De belangrijkste uitdagingen zijn benoemd en toegelicht in het document over marktconsultatie 2. EMC is de meest voorkomende oorzaak van verstoringen. De beschikbaarheid kan op verschillende manieren gewaarborgd worden waaronder het systeem redundant uitvoeren. Dit is echter geen doel op zich. |  | NVI figuur 1
4 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Is de (zie NVI figuur 1) situatie een redundant uitgevoerde installatie of twee separate? Indien separaat, heeft het huidige systeem een limiet van aantal B-relais / I/O aansluitingen? | 2023-05-17 | De huidige onderposten zijn niet redundant uitgevoerd. Met een uitbreidingschassis is het wel mogelijk om het aantal I/O-kaarten uit te breiden. Een basis chassis bevat een CPU en 12-slots voor I/O kaarten (16 I/O-contacten per kaart). Een uitbreidingschassis bevat 16 slots. Zie ook H 1.4.
5 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Met welke voltages dient het systeem te werken? | 2023-05-17 | De huidig TDK Lambda voedingen moeten worden vervangen. In de BEA00383 staan de gelijkrichters die toepasbaar zijn in de ProRail omgeving en waarvoor een raamcontract met Benning is afgesloten. Deze producten voldoen o.a. aan de RLN00007 en worden gedurende de levensduur (20 jaar) door de leverancier ondersteund. Gelijkrichtermodule GM 7 (600W) of GM 6 (300W) zijn toepasbare alternatieven ( type ADCIII gelijkrichter). Deze voorziet in uitgangspanning 12 V, 24 V, 48 V, 60V, 110 V en 220V.
6 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Hoever is de ontwikkeling m.b.t. EULYNX adoptie? Is het wenselijk of optioneel? In bijgevoegde afbeelding is EULYNX niet genoemd, RasTA daarentegen wel (wat dan weer een onderdeel is van EULYNX) (zie NVI figuur 2) | 2023-05-17 | Voor een besluit om EuLYNX SCI-CC te implementeren is het nog te vroeg. We verwachten wel dat dit op termijn bij ProRail de standaard gaat worden. Het is daarom wenselijk dat de overstap naar EuLYNX SCI-CC zo eenvoudig als mogelijk wordt. |  | NVI figuur 2
7 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Waarom wordt in afbeeldingen gerelateerd aan architectuur gesproken over OPC-UA / Modbus interfaces en niet over het EULYNX protocol m.b.t. de command layer? Dit wekt de indruk dat ProRail nog geen definitief idee heeft over de technische invulling van deze oplossing. Technisch gezien kan deze oplossing uitgevoerd worden maar wij adviseren EULYNX voor dit doel. Reden hiervoor is dat meerdere MODBUS interfaces geen erg geavanceerd protocol is en OPC-UA niet spoorweg specifiek. | 2023-05-17 | Uitgangspunt bij de ontwikkeling van ASTRIS was dat alle Beveiliging Systemen middels de generieke BEVNL-interface worden aangesloten. Toepassing van SCTP wordt door de hardware leveranciers niet ondersteund. Met RaSTA kan ook aan de eisen voldaan worden en wordt wel ondersteund. Daarom, voor nu, de keuze om BEVNL/RaSTA te gaan toepassen. De “Industrieel protocol” optie staat nog open indien “Element sturing” bij een beveiliging van het type Onderpost/B-relais een probleem zou kunnen zijn..
8 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Heeft u een strategische visie m.b.t. asset management naar de toekomst en wilt u modulariteit realiseren door gebruik te maken van het EULYNX-protocol en COTS-producten? Of balanceert u nog tussen opties en welke opties er op de markt zijn? | 2023-05-17 | Met deze marktconsultatie willen we beter inzicht kunnen krijgen in de opties. Qua business case is het zeer te overwegen om voor een COTS-product te kiezen die (op termijn) ook de functie van de B-relais kan vervullen. Dit zou een strategische keuze zijn maar het besluit hierover is nog niet genomen.
9 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Is er een plan om Traffic Management Control (TMC) naar EULYNX SCI-CC te updaten? Wat is de beste oplossing en welke aspecten zijn van belang voor het maken van de afweging? | 2023-05-17 | Dit is wel de verwachting maar er is nog geen concreet plan. Over de aspecten die daarbij komen kijken is nog niet nagedacht.
10 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Zijn er vereisten voor hoe snel de installatie voor elke nieuwe computer moet worden uitgevoerd? Bv. dagen vanaf de start tot inbedrijfstelling van het project? | 2023-05-17 | Belangrijkste is dat een “in dienst stelling” met minimale overlast plaatsvindt. De voorbereidende werkzaamheden worden, zo veel als mogelijk, overdag uitgevoerd. De beschikbare ruimte kan daarbij een praktisch probleem vormen. Voor de omschakeling kan men uitgaan van een treinvrije periode van ca. 2 uur (in de nachtelijke uren).
11 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Is er een mogelijkheid om bekabeling te testen met de uitvoerende partij vooraf aan live uitvoering? | 2023-05-17 | Dit is nog niet concreet uitgewerkt. Een optie zou kunnen zijn om de nieuwe Onderpost te laten schaduwdraaien. Het Fast-On board biedt daartoe twee aansluitingen met elk I/O- contact. De gesignaleerde status en sturingen, door de nieuwe Onderpost, zouden vergeleken kunnen worden met de bestaande.
12 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Zou Prorail waarde zien als de broncode voor de computer EULYNX/Rasta-oplossing samen met de licentie wordt geleverd om het strategisch beheer, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid tegen vendor lock-in te verhelpen? | 2023-05-17 | Er zijn zorgen over het beheer van de RaSTA-oplossing. Een voorstel om dit weg te nemen wordt op prijs gesteld. Dit hangt ook samen met vraag #2.
13 | Marktconsultatie vervanging Onderpost |  | Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van I/O-aansluitingen (blauwdrukken of tabellen)? | 2023-05-17 | Loxia is hier nu voor verantwoordelijk.