## 2e Nota van inlichtingen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
6 | Contract | Leidraad 5.7.5 | Bij onderdeel 5 van de inschrijfleidraad (5.7.5) wordt gevraagd te voldoen aan de wens dat het Laadtarief nooit de prijs van benzine zal overschrijden. Hiervoor is gegeven dat de prijs van een kWh maximaal 1/3 van de pompprijs mag zijn. Deze gedachtegang is begrijpelijk in deze tijd van hoge benzineprijzen. Het werk betreft echter 25 jaar en staan we aan het begin van de energietransitie. Is het toegestaan om in het plan van aanpak een bodemprijs van de pompprijs op te nemen? | Neen, we hanteren geen bodemprijzen.
7 | Contract | Leidraad 5.7.5 | Bij onderdeel 5 van het PVA wordt gevraagd een waardering van maximering van laadtarieven. Onderdeel hiervan is de teruglevering van stroom aan het net. Wilt u in het kader van eerlijk speelveld aangeven met welk teruglevertarief wij rekening kunnen houden? | Wij schrijven mbt de (terug) levering energie niet meer voor dan in het PvE in hoofdstuk 2 is beschreven.
8 | Contract | Consequenties te slechte business case? | Wat is de consequentie als een of meer locaties door Concessiehouder niet wordt aangelegd omwille van een te slechte business case? (ook al is er een vergunning verkregen en een netaansluiting kan worden gerealiseerd) | Conform artikel 1 van de Overeenkomst verplicht de Concessieverlener de Concessiehouder tot het voor eigen rekening en risico aanleggen, in eigendom hebben, onderhouden en exploiteren van Solar carports op de 10 genoemde carpoolplaatsen; een negatieve business case ontslaat de concessiehouder niet van deze verplichting.
9 | Contract | Nieuwe locaties onder vergunde Concessie | Als nieuwe locaties zich voordoen, kunnen deze dan zonder nieuwe aanbesteding onder de Concessieovereenkomst gebracht worden? Of is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk? | Optioneel vallen extra carpoolplaatsen onder deze concessie . Het is aan concessieverlener en afhankelijk is van het de situatie, de wensen van de provincie, de afdracht en de omvang of nieuwe carpoolplaatsen onder het contract worden afgeroepen.
10 | Inhoud | Certificeringen | In de aanbestedingsleidraad wordt gevraagd om een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van norm NEN-EN-ISO 9001:2015 of gelijkwaardig: - Geldt Scope 12 keuring van uitgevoerde projecten als gelijkwaardige certificering? Scope 12 betreft een kwaliteitslabel voor zonnestroominstallaties. - Onze organisatie bevindt zich op dit moment in het proces tot het verkrijgen van ISO 9001 certificering. Dit traject zal nog niet zijn afgerond ten tijde van inschrijven voor deze tender, maar wel ten tijde van een mogelijke realisatie van de zonnecarports. Volstaat het bezitten van ISO 9001 certificering ten tijde van realisatie van het project voor inschrijving bij deze tender? | Scope 12 wordt niet beschouwd als gelijkwaardig. Op het moment van inschrijving dient u te beschikken over deNEN-EN-ISO ISO 9001 certificering.
11 |  | Aanbestedingsleidraad 5.7.7 | In de beantwoording van vraag 2 van de eerste Nota van Inlichting wordt geschreven dat a) een energiecoöperatie een financieel plan maakt voor het ophalen van eigen vermogen en b) aangetoond wordt dat het bestuur compleet is en eerder betrokken is geweest bij een succesvol duurzaam opwek project. Hiermee kan de inschrijver aantonen dat 50% lokaal eigenaarschap aannemelijk gerealiseerd kan worden. De beoordeling van dit kwalitatieve criterium is echter Ja of Nee (tabel par 5.6). In de leidraad (par. 5.7.7) is er ook geen (maximale) ruimte aangegeven hoe inschrijver dit kan aantonen. Wij stellen voor dat opdrachtgever voor onderdeel 5.7.7. 1A4 beschikbaar stelt om de aantoonbaarheid te onderbouwen. Bent u hiermee akkoord? | ja, akkoord met het voorstel.
12 |  | Aanbestedingsleidraad 5.6, tabel fictieve korting | De waardering in euro’s voor onderdeel 6 Camera beveiliging is “Cijfer X Aantal carpoolplaatsen X EUR 5.000”. Wat is in deze formule de definitie van carpoolplaats, is dit en geheel parkeerterrein, of een parkeerplaats voor één auto? | Een carpoolplaats is een geheel parkeerterrein met tientallen parkeerplekken. De 10 carpoolplaatsen, zijn genoemd in hoofstuk 1 van het PvE.
13 |  |  | Binnen het sub-gunningscriterium Kwaliteit staan de verschillende onderdelen vermeld waar de inschrijving op zal worden beoordeeld.In vergelijking met andere Tenders wordt verwacht dat er een voorprocedure plaatsvindt waarbij geschikte kandidaten worden geselecteerd om een bod te doen. Onze vraag is dan ook of van alle inschrijvers een volledig uitgewerkt plan wordt geëist, of dat na de gunning de verschillende onderdelen verder uitgewerkt worden.Om een voorbeeld te noemen; sub-gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 6: Camera beveiliging incl. 24 uur bewaking. Wordt verwacht dat hier een globale invulling aan wordt gegeven die in een eventuele tweede ronde verder kan worden uitgewerkt, of wordt hier een volledig plan voor verwacht. | Er is geen sprake van een voorprocedure; er wordt een volledig plan verwacht.
Mededeling
De gemeente Montfoort heeft per mail laten weten dat voor de bouw- en gebruiksactiviteiten van de zonnepanelen op luifels op de carpoolplaats in Linschoten geen omgevingsvergunning is vereist ( bestemming verkeer).
Artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een vrijstelling voor de activiteit bouwen, waarmee alle bouwregels in het bestemmingsplan vervallen, (artikel 2.1, lid 1a, Wabo) en niet voor de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren (artikel 2.1, lid 1b, Wabo).
Wegens de dubbelbestemmingen (hoogspanningsleiding, gasleiding en archeologie) moet er dus wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
In het bestemmingsplan Buitengebied 2012 (geconsolideerd) is per dubbelbestemming de paragraaf ‘Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden’ te vinden.
Daarin staat wanneer deze vergunning moet worden aangevraagd