## Room Schedule
DIFFER Eindhoven Ruimtennummers / Bouwkundige nummers plus gebruiksinformatie
Niveau | DIFFER nummer | Bouwkundig nummer | Naam | Ruimte soort | Oppervlakte | Bouwhoogte | Effectieve Hoogte | Vloerafwerking
begane grond Peil | 0-01 | 00.04.07 | receptie | onbenoemde ruimte | 14.87 | 5000 | 4000 | Hout met Linoleum
begane grond Peil | 0-02 | 00.03.02 | postkamer | bijeenkomstruimte | 5.25 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-02 | 00.03.03 | gebouwbeheer | bijeenkomstruimte | 9.01 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-02 | 00.03.04 | EHBO-ruimte | bijeenkomstruimte | 8.74 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-02 | 00.03.05 | BHV ruimte | bijeenkomstruimte | 6.69 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-03 | 00.01.01 | lift | verkeersruimte | 3.48 | 5000 | 5000
begane grond Peil | 0-04 | 00.04.06 | toilet Dames | toiletruimte | 3.3 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-05 | 00.04.04 | pantry | bergruimte | 4.25 | 2800 | 2800 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-05 | 00.06.03 | garderobe | bergruimte | 0.86 | 2800 | 2800 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-06 | 00.04.05 | toilet Heren | toiletruimte | 3.3 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-07 | 00.04.01 | MiVa | toiletruimte | 3.71 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-13 | 00.08.05 | experimenteerhal Ion Beam Facillity | experimenteerruimte | 232.46 | 5000 | 5000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-14 | 00.08.09 | gelijkrichtruimte | experimenteerruimte | 23.59 | 8000 | 8000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-15 | 00.08.10 | experimenteerhal magnum-PSI incl. verdiepte vloer | experimenteerruimte | 217.67 | 8000 | 7971 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-15 | 00.08.11 | Vac. pompen 4m vrije hoogte | experimenteerruimte | 43.18 | 8000 | 7849 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-16 | 00.08.06 | experimenteerhal plasma verhitting | experimenteerruimte | 48.62 | 8000 | 7887 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-17 | 00.08.15 | assemblage ruimte PSI | experimenteerruimte | 65.27 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-17 | 00.08.16 | 2e target manipulator | experimenteerruimte | 31.56 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-18 | 00.08.13 | experimenteerkamer SF | experimenteerruimte NO | 40.3 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-19 | 00.08.12 | voedingen en condensatorbank magnum PSI | experimenteerruimte | 100.1 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-20 | 00.08.07 | experimenteerhal depositie experiment | experimenteerruimte | 133.29 | 8000 | 7931 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-22 | 00.08.17 | experimenteerkamer TDS en Nano PSI | experimenteerruimte NO | 32.78 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-24 | 00.08.04 | spectrometer ruimte | experimenteerruimte NO | 43.62 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-26 | 00.08.03 | voedingen en condensatorbank depositie experiment | experimenteerruimte | 45.98 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-28 | 00.08.08 | laserkamer PSI | experimenteerruimte | 75.38 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-30 | 00.06.07 | Opslag TD | bergruimte | 37.06 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-40 | 00.06.06 | Kantoor/opslag voorraad Schoonmaak | bergruimte | 19.39 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-41 | 00.01.02 | goederenlift | verkeersruimte | 10.83 | 5000 | 4997 | RVS
begane grond Peil | 0-50 | 00.09.06 | werkplaats TD | overige ruimten | 43.56 | 5000 | 3895 | V03 kunststof gietvloer PU
begane grond Peil | 0-51 | 00.04.03 | toilet Heren | toiletruimte | 10.15 | 2800 | 2760 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-52 | 00.06.04 | opslag | bergruimte | 2.66 | 5000 | 1584 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-53 | 00.06.05 | werkkast | bergruimte | 2.14 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-54 | 00.09.07 | schone werkv. | overige ruimten | 11.61 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-55 | 00.04.02 | toilet Dames | toiletruimte | 7.34 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-56 | 00.09.16 | ontwerpgroep | overige ruimten | 101.01 | 3500 | 3497 | V05 rubber
begane grond Peil | 0-58 | 00.06.01 | plotterruimte | bergruimte | 11.28 | 3500 | 3497 | V05 rubber
begane grond Peil | 0-60 | 00.09.15 | hoofd mech. techniek | overige ruimten | 16.55 | 3500 | 3497 | V05 rubber
begane grond Peil | 0-62 | 00.09.12 | slijpruimte | overige ruimten | 12.49 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-64 | 00.09.13 | polijstruimte | overige ruimten | 7 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-66 | 00.09.13 | polijstruimte | overige ruimten | 7.34 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-68 | 00.01.04 | trappenhuis | verkeersruimte | 17.97 | 5000 | 4077 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-70 | 00.03.01 | computerwerkplek | onbenoemde ruimte | 11.42 | 3500 | 3497 | V05 rubber
begane grond Peil | 0-70 | 00.09.08 | instrumentenmakers | overige ruimten | 47.04 | 3500 | 3497 | V05 rubber
begane grond Peil | 0-71 | 00.06.02 | centraal magazijn | bergruimte | 55.65 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-72 | 00.09.09 | reinigingsruimte | overige ruimten | 16.61 | 3500 | 3498 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-73 | 00.06.02a | magazijnmedewerker | bergruimte | 6.89 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-74 | 00.09.10 | vacuümsoldeeruimte | overige ruimten | 25.65 | 3500 | 3498 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-75 | 00.06.02b | sluis magazijn | bergruimte | 18.5 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-77 | 00.01.03 | trappenhuis | verkeersruimte | 18.54 | 5000 | 4113 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-79 | 00.09.01 | grofstoffelijke ruimte | overige ruimten | 28.43 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil | 0-81 | 00.09.02 | materialen en onderdelen magazijn | overige ruimten | 127.59 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-82 | 00.09.04 | meetkamer | overige ruimten | 13.12 | 3500 | 3500 | V04 kopshoutvloer
begane grond Peil | 0-84 | 00.09.05 | wasruimte | toiletruimte | 10.59 | 3500 | 3498 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-86 | 00.09.11 | lasruimte | overige ruimten | 18.27 | 3500 | 3498 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-88 | 00.09.14 | laserlasruimte | overige ruimten | 20.89 | 3500 | 3500 | V02 kunststof gietvloer
begane grond Peil | 0-90 | 00.02.01 | coördinator instrumentenmakerij | kantoor | 12.28 | 3500 | 3500 | V04 kopshoutvloer
1e verdieping | 1-03 | 01.01.02 | lift | verkeersruimte | 3.48 | 5000 | 4995 | RVS
1e verdieping | 1-04 | 01.05.06 | patchkasten | technische ruimte | 10.52 | 2800 | 2800 | V07 verhoogde computervloer
1e verdieping | 1-10 | 01.02.28 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 37.14 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-12 | 01.02.27 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 42.53 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-13 | 01.02.01 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 37.14 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-14 | 01.02.26 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-15 | 01.02.02 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-16 | 01.02.25 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-17 | 01.02.03 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-18 | 01.02.24 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-19 | 01.02.04 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-20 | 01.02.23 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 31.73 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-21 | 01.02.05 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-22 | 01.02.22 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 20.92 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-23 | 01.02.06 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-24 | 01.02.21 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-25 | 01.02.07 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 74.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-26 | 01.02.30 | bibliothecaresse | kantoor | 12.59 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-26 | 01.03.05 | bibliotheek | bijeenkomstruimte | 51.44 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-30 | 01.08.08 | bedieningsruimte/magnum/PSI depositie exp. | experimenteerruimte | 77.74 | 3500 | 3497 | V05 rubber
1e verdieping | 1-31 | 01.02.08 | ICT opslagruimte | kantoorruimte ICT | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-36 | 01.03.09 | spreekkamer | bijeenkomstruimte | 18.09 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-37 | 01.03.04 | vergaderruimte | bijeenkomstruimte | 24.28 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-38 | 01.03.08 | vergaderruimte | bijeenkomstruimte | 52.37 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-39 | 01.03.06 | vergaderruimte | bijeenkomstruimte | 27.86 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-41 | 01.01.01 | goederenlift | verkeersruimte | 10.9 | 5000 | 4997 | RVS
1e verdieping | 1-42 | 01.04.04 | douche-/kleedruimte Heren | sanitaire ruimte | 7.95 | 2800 | 2736 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping | 1-43 | 01.03.13 | plotter | onbenoemde ruimte | 15.96 | 2800 | 2797 | V05 rubber
1e verdieping | 1-44 | 01.04.03 | douche-/kleedruimte Dames | sanitaire ruimte | 5.76 | 2800 | 2761 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping | 1-45 | 01.06.07 | werkkast | bergruimte | 3.83 | 2800 | 2797 | V05 rubber
1e verdieping | 1-47 | 01.05.02 | serverruimte | technische ruimte | 40.83 | 3000 | 3000 | V07 verhoogde computervloer
1e verdieping | 1-47 | 01.05.08 | UPS ruimte | technische ruimte | 7.47 | 3000 | 3000 | V07 verhoogde computervloer
1e verdieping | 1-49 | 01.06.08 | archief financiële administratie | bergruimte | 8.3 | 2800 | 2797 | V05 rubber
1e verdieping | 1-50 | 01.02.20 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.83 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-52 | 01.02.19 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-53 | 01.06.11 | opslag Elektronica | bergruimte | 20.93 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping | 1-54 | 01.02.18 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-56 | 01.02.17 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-58 | 01.02.16 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-60 | 01.02.15 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 20.93 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-62 | 01.02.14 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoorruimte staf | 30.23 | 4000 | 4000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-68 | 01.01.04 | trappenhuis | verkeersruimte | 10.38 | 5000 | 5000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-77 | 01.01.03 | trappenhuis | verkeersruimte | 10.38 | 5000 | 5000 | V05 rubber
1e verdieping | 1-81 | 01.02.09 | VE werkruimte (assemblageruimte) | kantoorruimte ICT | 37.18 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-81 | 01.02.10 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 26.49 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-81 | 01.02.11 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 26.34 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-81 | 01.02.13 | SMD-soldeerplek | kantoorruimte ICT | 12.36 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-81 | 01.02.29 | kantoorruimte E&I | kantoorruimte ICT | 27.03 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping | 1-82 | 01.06.05 | extra open opslag IM | bergruimte | 13.05 | 3500 | 3497 | V05 rubber
1e verdieping | 1-83 | 01.02.12 | hoogspannings-/ testruimte | kantoorruimte ICT | 28.13 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping | 1-90 | 01.06.04 | extra open opslag IM | bergruimte | 12.77 | 3500 | 3497 | V05 rubber
2e verdieping | 2-02 | 02.02.49 | flexplekken | kantoor | 78.82 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-03 | 02.01.01 | lift | verkeersruimte | 3.48 | 5000 | 3692 | RVS
2e verdieping | 2-05 | 02.02.01 | flexplekken | kantoor | 49.03 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-10 | 02.02.48 | flexplekken | kantoor | 80.82 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-11 | 02.02.02 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 30.09 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-12 | 02.02.47 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.87 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-13 | 02.02.52 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.87 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-14 | 02.02.46 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-15 | 02.02.53 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.87 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-16 | 02.02.45 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-17 | 02.02.03 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-18 | 02.02.44 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-19 | 02.02.04 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-20 | 02.02.43 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.92 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-21 | 02.02.05 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.72 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-22 | 02.02.42 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.92 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-23 | 02.02.06 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-24 | 02.02.41 | kantoorruimte staf | kantoorruimte staf | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-25 | 02.02.07 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-26 | 02.02.39 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-27 | 02.02.08 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.72 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-28 | 02.02.40 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 42.43 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-29 | 02.02.09 | kantoorruimte Facilitair Bedrijf | kantoor | 20.92 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-31 | 02.02.10 | kantoorruimte TD | kantoor | 20.83 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-32 | 02.04.01 | toilet Heren | toiletruimte | 9.85 | 2800 | 2784 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-33 | 02.04.02 | toilet Dames | toiletruimte | 6.76 | 2800 | 2785 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-34 | 02.09.04 | trappenhuis | verkeersruimte | 4.27 | 5000 | 4817 | V05 rubber
2e verdieping | 2-35 | 02.06.09 | werkkast | bergruimte | 2.93 | 2800 | 2798 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-36 | 02.06.10 | opslag keuken | bergruimte | 11.97 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-37 | 02.09.01 | spoelkeuken | overige ruimten | 15.72 | 4000 | 3998 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-40 | 02.09.02 | keuken | overige ruimten | 66.94 | 4000 | 3958 | V02 kunststof gietvloer
2e verdieping | 2-41 | 02.01.02 | goederenlift | verkeersruimte | 10.83 | 5000 | 4938
2e verdieping | 2-42 | 02.02.51 | colloquiumzaal | bijeenkomstruimte | 113.7 | 4000 | 3997 | V05 rubber
2e verdieping | 2-43 | 02.09.03 | restaurant | overige ruimten | 140.37 | 4000 | 3997 | V05 rubber
2e verdieping | 2-45 | 02.06.06 | opslag Kantine | bergruimte | 16.02 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-46 | 02.06.05 | opslag Collegezaal | bergruimte | 21.67 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-50 | 02.02.38 | kantoorruimte FA | kantoor | 20.83 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-51 | 02.02.11 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.63 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-52 | 02.02.37 | kantoorruimte FA | kantoor | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-53 | 02.02.12 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-54 | 02.02.36 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-55 | 02.02.13 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-56 | 02.02.35 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-57 | 02.02.14 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-59 | 02.02.15 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-60 | 02.02.34 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.72 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-61 | 02.06.01 | opslagruimte Public Information | bergruimte | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-62 | 02.02.33 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 19.43 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-63 | 02.06.02 | opslagruimte OVD | bergruimte | 19.43 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-68 | 02.01.04 | trappenhuis | verkeersruimte | 10.38 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-70 | 02.02.32 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.51 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-71 | 02.06.03 | opslagruimte assemblage SF | bergruimte | 52.91 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-72 | 02.02.31 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-74 | 02.02.30 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 20.93 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-75 | 02.06.04 | opslagruimte Facilitair Bedrijf | bergruimte | 44 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-76 | 02.02.29 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 33.2 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-77 | 02.01.03 | trappenhuis | verkeersruimte | 10.38 | 2800 | 2800 | V05 rubber
2e verdieping | 2-79 | 02.03.03 | opslag ORD | onbenoemde ruimte | 2.08 | 3400 | 3397 | V05 rubber
2e verdieping | 2-81 | 02.03.01 | spreekkamer/kolfruimte | onbenoemde ruimte | 8.12 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-82 | 02.03.12 | spreekkamer | onbenoemde ruimte | 8.12 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-83 | 02.02.16 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 13.7 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-84 | 02.02.50 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 13.67 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-85 | 02.02.17 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-86 | 02.02.27 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 31.73 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-87 | 02.02.18 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 30.65 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-88 | 02.02.28 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 30.65 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-89 | 02.02.19 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 15.84 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-90 | 02.02.25 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 15.84 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-91 | 02.02.20 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 14.98 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-92 | 02.02.26 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 14.98 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-93 | 02.02.21 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 30.16 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-94 | 02.02.23 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 30.16 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-95 | 02.02.22 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 29.32 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping | 2-96 | 02.02.24 | kantoorruimte tech. wetensch. staf | kantoor | 29.32 | 2800 | 2797 | V05 rubber
begane grond Peil |  | 00.01.03 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | Hout
begane grond Peil |  | 00.01.04 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | Hout
begane grond Peil |  | 00.01.05 | schoonloopzone entree | verkeersruimte | 10.57 | 4440 | 4440 | V09 schoonloopmat (buiten)
begane grond Peil |  | 00.01.07 | schoonloopzone entree | verkeersruimte | 10.57 | 4440 | 4440 | V09 schoonloopmat (buiten)
begane grond Peil |  | 00.01.08 | tochtsluis | verkeersruimte | 10.2 | 4000 | 4000 | V08 droogloopmat (binnen)
begane grond Peil |  | 00.01.09 | tochtsluis | verkeersruimte | 10.2 | 4000 | 4000 | V08 droogloopmat (binnen)
begane grond Peil |  | 00.01.10 | gang | verkeersruimte | 14.24 | 2400 | 2400 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil |  | 00.01.11 | gang | verkeersruimte | 827.59 | 5000 | 4280 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil |  | 00.01.12 | entree | verkeersruimte | 123.6 | 4000 | 4000 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil |  | 00.03.5 | kopiëren / printen | onbenoemde ruimte | 1.58 | 2400 | 2400 | V01 pantserdekvloer
begane grond Peil |  | 00.08.14 | sluis | experimenteerruimte | 2.62 | 3500 | 3500 | V01 pantserdekvloer
1e verdieping |  | 01.01.03 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | hout
1e verdieping |  | 01.01.04 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | hout
1e verdieping |  | 01.01.05 | gang | verkeersruimte | 806.58 | 5000 | 3818 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.01.06 | gang | verkeersruimte | 9.27 | 2800 | 2797 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.01 | Kopieerplek | bijeenkomstruimte | 7.57 | 4000 | 3997 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.02 | loungeruimte | bijeenkomstruimte | 24.5 | 7800 | 7383 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.03 | leesruimte | bijeenkomstruimte | 46.13 | 7800 | 7375 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.07 | leesruimte | bijeenkomstruimte | 20.6 | 7800 | 7354 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.10 | grote koffiecorner | bijeenkomstruimte | 20 | 7800 | 7341 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.11 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 14.78 | 5000 | 4964 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.03.12 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 14.78 | 3500 | 3497 | V05 rubber
1e verdieping |  | 01.04.01 | toilet Heren | toiletruimte | 9.81 | 2800 | 2784 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping |  | 01.04.02 | toilet Dames | toiletruimte | 6.76 | 2800 | 2785 | V02 kunststof gietvloer
1e verdieping |  | 01.05.01 | E-kast | technische ruimte | 0.83 | 2800 | 2800
1e verdieping |  | 01.08.68 | gang | verkeersruimte | 9.94 | 2800 | 2776 | V05 rubber
|  | 02.01.03 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | hout
|  | 02.01.04 | trap | verkeersruimte | 8.63 |  |  | hout
2e verdieping |  | 02.03.02 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 7.7 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.04 | kopiëren | onbenoemde ruimte | 1.19 | 2300 | 2297 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.05 | printen | onbenoemde ruimte | 1.21 | 2300 | 2297 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.06 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 9.38 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.07 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 18.3 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.08 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 17.17 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.09 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 18.33 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.10 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 17.17 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.03.11 | overlegplek | bijeenkomstruimte | 9.37 | 2800 | 2797 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.06.08 | gang | verkeersruimte | 796.48 | 5000 | 3011 | V05 rubber
2e verdieping |  | 02.07.02 | Patio Zuid | Dakterras | 320 |  |  | Hout
8465.8