## Fase-2
Nieuwbouw Hogeschool Inholland
Calculatielijst
Datum: 27-09-2022
| excl. BTW | incl. BTW
Totaal | 0 | 0
Totaal normale tekst | 0 | 0
Totaal optionele posities | 0 | 0
Nummer Bestek | Groep | Code | Korte Tekst | Eenheid | Text Type | Aantal | Prijs, excl. BTW | Totaal prijs, excl. BTW | valuta
01.01.0001 | Validatie t.b.v. inbedrijfstelling | 37570 VAL | Commissioning en validatie plan |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0001 | Zuurkasten | DAP-IB-M | Testen en inbedrijfstelling van de laboratoriumzuurkasten | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0002 | Zuurkasten | DD12-S6 | Zuurkast 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0003 | Zuurkasten | DD12-S6G | Zuurkast 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0004 | Zuurkasten | DD12-S6GV | Zuurkast 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0005 | Zuurkasten | DD15-S6 | Zuurkast 150 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.02.0006 | Zuurkasten | DD15-S6DG | Zuurkast 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0007 | Zuurkasten | DD15-S6G | Zuurkast 150 |  | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.02.0008 | Zuurkasten | DD15-S6GR | Zuurkast 150 | st | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.02.0009 | Zuurkasten | DD15-S6GRÜ2V | Zuurkast 150 | st | Normale tekst | 34 | 0 | 0 | EUR
01.02.0010 | Zuurkasten | DD15-S6GÜ2 | Zuurkast 150 | st | Normale tekst | 16 | 0 | 0 | EUR
01.02.0011 | Zuurkasten | DD15-S6GUÜ2V | Zuurkast 150 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.02.0012 | Zuurkasten | DD15-S6GÜV | Zuurkast 150 | st | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.02.0013 | Zuurkasten | DEC | Zuurkast-schuifraam-controller | St | Normale tekst | 75 | 0 | 0 | EUR
01.02.0014 | Zuurkasten | DN-V | Zuurkast-functieweergave voor een variabele modus | St | Normale tekst | 75 | 0 | 0 | EUR
01.03.0001 | Ventilatie componenten | ARV2-P480 | Volumestroomregelaar 480 m³/h voor een variabele modus | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.03.0002 | Ventilatie componenten | ARV2-P600 | Volumestroomregelaar 600 m³/h voor een variabele modus | St | Normale tekst | 72 | 0 | 0 | EUR
01.04.0001 | Afzuigelementen | 37570 ABF-12E6 | Afzuigkap 120 Horeca | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.04.0002 | Afzuigelementen | 37570 ABF-12E6-F | Afzuigkap 120 Horeca met vetopvang | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.04.0003 | Afzuigelementen | AB15 | Afgezogen omkasting 150 | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.04.0004 | Afzuigelementen | ABA-12SV9 | Afzuigkap 120 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.04.0005 | Afzuigelementen | ABA-3E3-AAS | Puntafzuiging thermisch belast (AAS) | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.04.0006 | Afzuigelementen | ABG-100 | Apparatuur-afzuiging | St | Normale tekst | 25 | 0 | 0 | EUR
01.04.0007 | Afzuigelementen | ABPE100 | Puntafzuiging 100, bevestigd aan voorzieningendrager | St | Normale tekst | 33 | 0 | 0 | EUR
01.05.0001 | Ventilatieapparaat | AB12 | Afgezogen omkasting 120 | st | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.05.0002 | Ventilatieapparaat | ABB | Vloerafzuiging voor stikstof | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0001 | Mediavoorzieningen | DMEK12-12 | Dubbel media-elektrakanaal 120, plafondmontage | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0002 | Mediavoorzieningen | DMEK9-12 | Dubbel media-elektrakanaal 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0003 | Mediavoorzieningen | DZ12-12 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 43 | 0 | 0 | EUR
01.06.0004 | Mediavoorzieningen | DZ12-12.1 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0005 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0006 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 40 | 0 | 0 | EUR
01.06.0007 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2G2NR2 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0008 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2G2R2 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0009 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2N | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0010 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2N2 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0011 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B2R2 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 16 | 0 | 0 | EUR
01.06.0012 | Mediavoorzieningen | DZ12-12B4R4 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0013 | Mediavoorzieningen | DZ12-12BGN2R | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0014 | Mediavoorzieningen | DZ12-12BGNR | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0015 | Mediavoorzieningen | DZ12-12BN2 | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0016 | Mediavoorzieningen | DZ12-12G2N2S | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0017 | Mediavoorzieningen | DZ12-12G2NR | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0018 | Mediavoorzieningen | DZ12-12G2NRU | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0019 | Mediavoorzieningen | DZ12-12G2R | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0020 | Mediavoorzieningen | DZ12-12KOÖU | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0021 | Mediavoorzieningen | DZ12-12N | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0022 | Mediavoorzieningen | DZ12-12NV | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0023 | Mediavoorzieningen | DZ12-12Ü2 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 15 | 0 | 0 | EUR
01.06.0024 | Mediavoorzieningen | DZ12-12Ü2V | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0025 | Mediavoorzieningen | DZ12-12Ü4 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0026 | Mediavoorzieningen | DZ12-12ÜV | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0027 | Mediavoorzieningen | DZ12-6B2 | Dubbele energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0028 | Mediavoorzieningen | DZ12-6CKOÖUW | Dubbele energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0029 | Mediavoorzieningen | DZ12-6Ü2 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0030 | Mediavoorzieningen | DZ12-J2K2W2 | Dubbele energiecel 120 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0031 | Mediavoorzieningen | DZ15-8Ü2V | Dubbele energiecel 150 | st | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0032 | Mediavoorzieningen | DZ6-8 | Dubbele energiecel 60 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0033 | Mediavoorzieningen | DZ9-12 | Dubbele energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0034 | Mediavoorzieningen | DZ9-6 | Dubbele energiecel 90 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0035 | Mediavoorzieningen | EK12 | Elektrakanaal 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0036 | Mediavoorzieningen | EK12-6 | Elektrakanaal 120 | St | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.06.0037 | Mediavoorzieningen | EK12-6.1 | Elekta kanaal 120 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0038 | Mediavoorzieningen | EK15-6 | Elektrakanaal 150 | St | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.06.0039 | Mediavoorzieningen | EK15-9 | Elektrakanaal 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0040 | Mediavoorzieningen | EK6-4 | Elektrakanaal 60 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0041 | Mediavoorzieningen | EK6-6 | Elektrakanaal 60 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0042 | Mediavoorzieningen | EK6-6N | Elektrakanaal 60 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0043 | Mediavoorzieningen | EK9-6 | Elektrakanaal 90 | St | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.06.0044 | Mediavoorzieningen | EK9-6.1 | Elektrakanaal 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0045 | Mediavoorzieningen | EZ12 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0046 | Mediavoorzieningen | EZ12-12 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0047 | Mediavoorzieningen | EZ12-12G2NRU | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0048 | Mediavoorzieningen | EZ12-12G2R | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0049 | Mediavoorzieningen | EZ12-12G2RU | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0050 | Mediavoorzieningen | EZ12-12GR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0051 | Mediavoorzieningen | EZ12-12N | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0052 | Mediavoorzieningen | EZ12-4 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0053 | Mediavoorzieningen | EZ12-4.1J | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0054 | Mediavoorzieningen | EZ12-4N | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0055 | Mediavoorzieningen | EZ12-6 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 33 | 0 | 0 | EUR
01.06.0056 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0057 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1B | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0058 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1K | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0059 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1N | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0060 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1O2S2 | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0061 | Mediavoorzieningen | EZ12-6.1O2S3 | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0062 | Mediavoorzieningen | EZ12-6B | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 20 | 0 | 0 | EUR
01.06.0063 | Mediavoorzieningen | EZ12-6BGNR | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0064 | Mediavoorzieningen | EZ12-6BGR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0065 | Mediavoorzieningen | EZ12-6BN | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.06.0066 | Mediavoorzieningen | EZ12-6CJ2NÖ | Energiecel 120 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0067 | Mediavoorzieningen | EZ12-6CJ2ÖU | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0068 | Mediavoorzieningen | EZ12-6G2NR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 9 | 0 | 0 | EUR
01.06.0069 | Mediavoorzieningen | EZ12-6G2NRU | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0070 | Mediavoorzieningen | EZ12-6G3NR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0071 | Mediavoorzieningen | EZ12-6G3NRU | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0072 | Mediavoorzieningen | EZ12-6GNR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0073 | Mediavoorzieningen | EZ12-6GR | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0074 | Mediavoorzieningen | EZ12-6N | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 39 | 0 | 0 | EUR
01.06.0075 | Mediavoorzieningen | EZ12-6NU | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0076 | Mediavoorzieningen | EZ12-6O2S | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0077 | Mediavoorzieningen | EZ12-7 | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0078 | Mediavoorzieningen | EZ12-7BN | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0079 | Mediavoorzieningen | EZ12-7GN | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0080 | Mediavoorzieningen | EZ12-CJKOW | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0081 | Mediavoorzieningen | EZ12-J2W | Energiecel 120 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0082 | Mediavoorzieningen | EZ12-JKOÖUW | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0083 | Mediavoorzieningen | EZ12-JKOW | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 19 | 0 | 0 | EUR
01.06.0084 | Mediavoorzieningen | EZ12-JKW | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 20 | 0 | 0 | EUR
01.06.0085 | Mediavoorzieningen | EZ12-KO | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.06.0086 | Mediavoorzieningen | EZ12-V | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0087 | Mediavoorzieningen | EZ15 | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.06.0088 | Mediavoorzieningen | EZ15-6 | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0089 | Mediavoorzieningen | EZ15-6.1CJ2Ö2U | Energiecel 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0090 | Mediavoorzieningen | EZ15-6B | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0091 | Mediavoorzieningen | EZ15-6BGNR | Energiecel 150 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0092 | Mediavoorzieningen | EZ15-6BN | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0093 | Mediavoorzieningen | EZ15-6BU | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0094 | Mediavoorzieningen | EZ15-6GNR | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0095 | Mediavoorzieningen | EZ15-6N | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0096 | Mediavoorzieningen | EZ15-6V | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0097 | Mediavoorzieningen | EZ15-7 | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0098 | Mediavoorzieningen | EZ15-9 | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0099 | Mediavoorzieningen | EZ15-9N | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0100 | Mediavoorzieningen | EZ15-JKW | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0101 | Mediavoorzieningen | EZ15-V | Energiecel 150 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0102 | Mediavoorzieningen | EZ6 | Energiecel 60 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0103 | Mediavoorzieningen | EZ6-6 | Energiecel 60 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0104 | Mediavoorzieningen | EZ6-6G2R | Energiecel 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0105 | Mediavoorzieningen | EZ6-6N | Energiecel 60 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0106 | Mediavoorzieningen | EZ6-6U | Energiecel 60 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0107 | Mediavoorzieningen | EZ9 | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0108 | Mediavoorzieningen | EZ9-1CJ2U | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0109 | Mediavoorzieningen | EZ9-4 | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0110 | Mediavoorzieningen | EZ9-4N | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0111 | Mediavoorzieningen | EZ9-6 | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 11 | 0 | 0 | EUR
01.06.0112 | Mediavoorzieningen | EZ9-6.1 | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0113 | Mediavoorzieningen | EZ9-6.1K | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0114 | Mediavoorzieningen | EZ9-6.1S | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0115 | Mediavoorzieningen | EZ9-6BN | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0116 | Mediavoorzieningen | EZ9-6CJ2ÖU | Energiecel 90 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0117 | Mediavoorzieningen | EZ9-6CKOU | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0118 | Mediavoorzieningen | EZ9-6JÖU | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0119 | Mediavoorzieningen | EZ9-6KO | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0120 | Mediavoorzieningen | EZ9-6N | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.06.0121 | Mediavoorzieningen | EZ9-7N | Energiecel 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0122 | Mediavoorzieningen | EZ9-JKOW | Energiecel 90 | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0123 | Mediavoorzieningen | KO12-M | Energiecelconsole-afdekking 120 | St | Normale tekst | 17 | 0 | 0 | EUR
01.06.0124 | Mediavoorzieningen | KO9-M | Energiecelconsole-afdekking 90 | St | Normale tekst | 9 | 0 | 0 | EUR
01.06.0125 | Mediavoorzieningen | ME-0.1-A | Contactdoos 400 V (16 A) in zuurkast | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0126 | Mediavoorzieningen | ME-0.1-E | Contactdoos 400 V (16 A) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0127 | Mediavoorzieningen | ME-1-D | Wandcontactdoos 230 V (16 A) in zuurkast (inclusief schakeling in het front) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0128 | Mediavoorzieningen | ME-1-E | Wandcontactdoos 230 V (16 A) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0129 | Mediavoorzieningen | ME-D-D | Perslucht gasafnamepunt MS in zuurkast | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0130 | Mediavoorzieningen | ME-D-E | Perslucht gasafnamepunt MS voor mediavoorziening | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0131 | Mediavoorzieningen | ME-G-D10 | Zeer zuiver gasafnamepunt MS voor in zuurkast (inclusief leidingwerk en uitloop) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0132 | Mediavoorzieningen | ME-G-E10 | Zeer zuiver gasafnamepunt MS voor mediavoorziening (inclusief leidingwerk) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0133 | Mediavoorzieningen | MEK12 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0134 | Mediavoorzieningen | MEK12-4B | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0135 | Mediavoorzieningen | MEK12-6 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.06.0136 | Mediavoorzieningen | MEK12-6.1 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0137 | Mediavoorzieningen | MEK12-6BG2S2 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0138 | Mediavoorzieningen | MEK12-6BV | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0139 | Mediavoorzieningen | MEK12-6G2NS2 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0140 | Mediavoorzieningen | MEK12-6G2S2 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0141 | Mediavoorzieningen | MEK12-6G4NR2 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0142 | Mediavoorzieningen | MEK12-6G6R2 | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | st | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0143 | Mediavoorzieningen | MEK12-6N | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0144 | Mediavoorzieningen | MEK12-6V | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0145 | Mediavoorzieningen | MEK12-7.2S | Media-elektrakanaal 120, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0146 | Mediavoorzieningen | MEK12-8G2S | Media-elektrakanaal 120, wandmontage |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0147 | Mediavoorzieningen | MEK15-6B | Media-elektrakanaal 150, wandmontage | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.06.0148 | Mediavoorzieningen | MEK15-6B2 | Media-elektrakanaal 150, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0149 | Mediavoorzieningen | MEK15-6BG2S2 | Media-elektrakanaal 150, wandmontage |  | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.06.0150 | Mediavoorzieningen | MEK15-6G2S2 | Media-elektrakanaal 150, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0151 | Mediavoorzieningen | MEK6-4 | Media-elektrakanaal 60, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0152 | Mediavoorzieningen | MEK6-5.1NS | Media elektrakanaal 120, wandmontage |  | Inleiding | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0153 | Mediavoorzieningen | MEK9 | Media-elektrakanaal 90, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0154 | Mediavoorzieningen | MEK9-4 | Media-elektrakanaal 90, wandmontage | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.06.0155 | Mediavoorzieningen | MEK9-4V | Media elektrakanaal 90, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0156 | Mediavoorzieningen | MEK9-6 | Media-elektrakanaal 90, wandmontage | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.06.0157 | Mediavoorzieningen | MEK9-6GNR | Media-elektrakanaal 90, wandmontage | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0158 | Mediavoorzieningen | ME-KW-EB | Koudwater-kraan voor energiecel (inclusief leidingwerk) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0159 | Mediavoorzieningen | ME-Ü-D | Gekoeld water afnamepunt in zuurkast | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0160 | Mediavoorzieningen | ME-Ü-E | Gekoeld water afnamepunt in energiecel | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.06.0161 | Mediavoorzieningen | ME-V-E | Vacuüm afnamepunt in mediavoorziening (inclusief leidingwerk) | St | Optionele positie | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0001 | Elektrotechnische specials | ET1.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0002 | Elektrotechnische specials | ET10.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0003 | Elektrotechnische specials | ET10F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 25 | 0 | 0 | EUR
01.07.0004 | Elektrotechnische specials | ET11F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.07.0005 | Elektrotechnische specials | ET1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 12 | 0 | 0 | EUR
01.07.0006 | Elektrotechnische specials | ET2.2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0007 | Elektrotechnische specials | ET2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 11 | 0 | 0 | EUR
01.07.0008 | Elektrotechnische specials | ET3.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.07.0009 | Elektrotechnische specials | ET3.2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.07.0010 | Elektrotechnische specials | ET3F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 15 | 0 | 0 | EUR
01.07.0011 | Elektrotechnische specials | ET4.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.07.0012 | Elektrotechnische specials | ET4.2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.07.0013 | Elektrotechnische specials | ET4.3F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0014 | Elektrotechnische specials | ET4F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.07.0015 | Elektrotechnische specials | ET5.1F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.07.0016 | Elektrotechnische specials | ET5.2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0017 | Elektrotechnische specials | ET5F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 19 | 0 | 0 | EUR
01.07.0018 | Elektrotechnische specials | ET6F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.07.0019 | Elektrotechnische specials | ET7F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.07.0020 | Elektrotechnische specials | ET8.2F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.07.0021 | Elektrotechnische specials | ET8F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.07.0022 | Elektrotechnische specials | ET9F | Elektrotechnische onderverdeelkast | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.08.0001 | Laboratoriummeubel bekleding | FB12-9 | Afwerkpaneel energiecel 120 | St | Normale tekst | 482 | 0 | 0 | EUR
01.08.0002 | Laboratoriummeubel bekleding | FB15-9 | Afwerkpaneel energiecel 150 | St | Normale tekst | 30 | 0 | 0 | EUR
01.08.0003 | Laboratoriummeubel bekleding | FB6-9 | Afwerkpaneel energiecel 60 | St | Normale tekst | 15 | 0 | 0 | EUR
01.08.0004 | Laboratoriummeubel bekleding | FB9-9 | Afwerkpaneel energiecel 90 | St | Normale tekst | 42 | 0 | 0 | EUR
01.08.0005 | Laboratoriummeubel bekleding | SV1 | Paneelbekleding melamine 10 / 270 | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.08.0006 | Laboratoriummeubel bekleding | SV1.5-M27 | Paneelbekleding melamine 15 / 270 | St | Normale tekst | 27 | 0 | 0 | EUR
01.08.0007 | Laboratoriummeubel bekleding | SV3 | Afwerkpaneel 30 / 270 |  | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.09.0001 | Wastafelelement | BH6-KO9L | Handwasbak-element 60 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.10.0001 | Laboratoriumtafels | DDOK12-12N2 | Dubbele schrijfwerkplek 120 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0002 | Laboratoriumtafels | SV2.5-E85 | Passtuk voor roestvast stalen tafelblad |  | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.10.0003 | Laboratoriumtafels | SV20-P9 | Passtuk voor tafel (Fenolhars) |  | Normale tekst | 23 | 0 | 0 | EUR
01.10.0004 | Laboratoriumtafels | SV50-P9 | Passtuk voor tafel (Fenolhars) | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.10.0005 | Laboratoriumtafels | TM9-M9-3 | Lage tafel 90 | St | Normale tekst | 15 | 0 | 0 | EUR
01.10.0006 | Laboratoriumtafels | TR12-E9-9 | Roltafel 120/90 RVS | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.10.0007 | Laboratoriumtafels | TR21-PH9-9 | Roltafel 210 / 90 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0008 | Laboratoriumtafels | TR36-PH9-9 | Roltafel 360 / 90 |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0009 | Laboratoriumtafels | TR9-E6-9 | Trolley RVS 90 / 60 / 90 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.10.0010 | Laboratoriumtafels | TR9-E9-9 | Trolley RVS 90/90 |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.10.0011 | Laboratoriumtafels | TT12-E85 | Werktafel op stahoogte 120 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0012 | Laboratoriumtafels | TT12-PH85 | Werktafel op stahoogte 120 / 85 | St | Normale tekst | 12 | 0 | 0 | EUR
01.10.0013 | Laboratoriumtafels | TT12-S85 | Werktafel op stahoogte 120 / 85 | St | Normale tekst | 28 | 0 | 0 | EUR
01.10.0014 | Laboratoriumtafels | TT15-PH85 | Werktafel op stahoogte 150 / 85 | st | Normale tekst | 24 | 0 | 0 | EUR
01.10.0015 | Laboratoriumtafels | TT18-PH85 | Werktafel op stahoogte 180 / 85 | St | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.10.0016 | Laboratoriumtafels | TT21-PH85 | Werktafel op stahoogte 210 / 85 | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.10.0017 | Laboratoriumtafels | TT24-E85 | Werktafel op stahoogte 240 / 85 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.10.0018 | Laboratoriumtafels | TT24-PH85 | Werktafel op stahoogte 240 / 85 | St | Normale tekst | 58 | 0 | 0 | EUR
01.10.0019 | Laboratoriumtafels | TT27-E85 | Werktafel op stahoogte 270 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0020 | Laboratoriumtafels | TT27-PH60 | Werktafel op stahoogte 270 / 75 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0021 | Laboratoriumtafels | TT27-PH85 | Werktafel op stahoogte 270 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0022 | Laboratoriumtafels | TT30-PH60 | Werktafel op stahoogte 300 / 60 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0023 | Laboratoriumtafels | TT30-PH85 | Werktafel op stahoogte 300 / 85 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.10.0024 | Laboratoriumtafels | TT33-E85 | Werktafel op stahoogte 330 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0025 | Laboratoriumtafels | TT36-PH85 | Werktafel op stahoogte 360 / 85 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.10.0026 | Laboratoriumtafels | TT45-E85 | Werktafel op stahoogte 450 / 85 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.10.0027 | Laboratoriumtafels | TT45-PH85 | Werktafel op stahoogte 450 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0028 | Laboratoriumtafels | TT48-E85 | Werktafel op stahoogte 480 / 85 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.10.0029 | Laboratoriumtafels | TT48-PH85 | Werktafel op stahoogte 480 / 85 | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.10.0030 | Laboratoriumtafels | TT54-E85 | Werktafel op stahoogte 540 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0031 | Laboratoriumtafels | TT57-E85 | Werktafel op stahoogte 570 / 85 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.10.0032 | Laboratoriumtafels | TT60-E85 | Werktafel op stahoogte 600 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0033 | Laboratoriumtafels | TT60-PH85 | Werktafel op stahoogte 600 / 85 | St | Normale tekst | 41 | 0 | 0 | EUR
01.10.0034 | Laboratoriumtafels | TT9-PH85 | Werktafel op stahoogte 90 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0035 | Laboratoriumtafels | TT9-S85 | Werktafel op stahoogte 90 / 85 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0036 | Laboratoriumtafels | TTD25-PH25 | Werktafel uitsparing voor kolom | St | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.10.0037 | Laboratoriumtafels | TW12-PH85 | Weegtafel 120 HPL-compact | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.10.0038 | Laboratoriumtafels | TW12-PH85-2 | Weegtafel 120 HPL-compact - 2 blokken | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.10.0039 | Laboratoriumtafels | TW6-85 | Weegtafel 60 | St | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.10.0040 | Laboratoriumtafels | TW9-85 | Weegtafel 90 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.11.0001 | Spoelbakken | BL5-S4 | Bak van steinzeug 50 x 40 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.11.0002 | Spoelbakken | BL6-E4 | Bak van roestvast staal 60 x 40 | St | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.11.0003 | Spoelbakken | BL6-S4 | Wasbak van keramiek 60 x 40 | St | Normale tekst | 28 | 0 | 0 | EUR
01.11.0004 | Spoelbakken | BL9-E5 | Bak van roestvast staal 90 x 50 | St | Normale tekst | 18 | 0 | 0 | EUR
01.12.0001 | Onderbouw | 37570 UT6-T-PH | Onderbouwelement voor werktafel op stahoogte 60/55 HPL |  | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.12.0002 | Onderbouw | 37570 UT9-T - F | Onderbouw voor werktafel 90/55 HPL |  | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.12.0003 | Onderbouw | 38030 S-ES | Lade-indeling |  | Normale tekst | 100 | 0 | 0 | EUR
01.12.0004 | Onderbouw | UB12-TM | Spoelbak onderbouw voor werktafel op stahoogte |  | Normale tekst | 38 | 0 | 0 | EUR
01.12.0005 | Onderbouw | UB12-TM2PH | Spoelbak onderbouw voor werktafel op stahoogte, HPL compact |  | Normale tekst | 11 | 0 | 0 | EUR
01.12.0006 | Onderbouw | UB15-TM | Spoelbak-onderbouw voor werktafel op stahoogte 150 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.12.0007 | Onderbouw | UB6-M | Spoelbak-onderbouw voor werktafel op stahoogte 60 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.12.0008 | Onderbouw | UB9-M | Spoelbak-onderbouw voor werktafel op stahoogte 90 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.12.0009 | Onderbouw | UT6-S5 | Onderbouw voor werktafel op stahoogte 60 | St | Normale tekst | 157 | 0 | 0 | EUR
01.12.0010 | Onderbouw | UT6-S5-PH | Onderbouw voor werktafel op stahoogte 60 HPL | St | Normale tekst | 11 | 0 | 0 | EUR
01.12.0011 | Onderbouw | UT6-ST | Onderbouw voor werktafel stahoogte 60 | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.12.0012 | Onderbouw | UT6-T | Onderbouwelement voor werktafel op stahoogte 60 | St | Normale tekst | 177 | 0 | 0 | EUR
01.12.0013 | Onderbouw | UT6-T-PH | Onderbouwelement voor werktafel op stahoogte 60 HPL |  | Normale tekst | 24 | 0 | 0 | EUR
01.12.0014 | Onderbouw | UT9-S5 | Onderbouw voor werktafel op stahoogte 90 | St | Normale tekst | 22 | 0 | 0 | EUR
01.12.0015 | Onderbouw | UT9-T2 | Onderbouw voor werktafel stahoogte 90 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.12.0016 | Onderbouw | UT9-T2-PH | Onderbouw voor werktafel stahoogte 90 HPL compact | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.13.0001 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | AT6-12 | Afdruiprek voor laboratoriumglazen 60 | St | Normale tekst | 26 | 0 | 0 | EUR
01.13.0002 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | KHL12-E12 | Garderobenhakenlijst RVS 120 |  | Normale tekst | 22 | 0 | 0 | EUR
01.13.0003 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WA12-G2 | Legplank 120 | St | Normale tekst | 485 | 0 | 0 | EUR
01.13.0004 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WA15-G2 | Legplank 150 | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.13.0005 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WA6-G2 | Legplank 60 | St | Normale tekst | 18 | 0 | 0 | EUR
01.13.0006 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WA9-G2 | Legplank 90 | St | Normale tekst | 44 | 0 | 0 | EUR
01.13.0007 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WS12-S | Wandhangkast 120 | St | Normale tekst | 94 | 0 | 0 | EUR
01.13.0008 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WS15-S | Wandhangkast 150 | St | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.13.0009 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WS6-G | Wandhangkast 60 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.13.0010 | Wandhangkasten, -schappen en legborden | WS9-S | Wandhangkast 90 | St | Normale tekst | 18 | 0 | 0 | EUR
01.14.0001 | Speciale kasten en stellingen | 37570 SH3-NOT kittelleiste | Noodvoorzieningenkast 30, voorzien van brandblusser, blusdeken, verbanddoos en garderobestang |  | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0002 | Speciale kasten en stellingen | GAE12-HK27W | Opzetkast voor veiligheidskast gevaarlijke stoffen 120 (met naar binnen afneembare achterwand) | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.14.0003 | Speciale kasten en stellingen | GAE6-HK27W | Opzetkast voor veiligheidskasten gevaarlijke stoffen 60 (met naar binnen afneembare achterwand) | St | Normale tekst | 41 | 0 | 0 | EUR
01.14.0004 | Speciale kasten en stellingen | GL12-A2F | Veiligheidskast gevaarlijke stoffen 120 met afvalbak en vouwdeuren | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.14.0005 | Speciale kasten en stellingen | GL6-AF | Veiligheidskast gevaarlijke stoffen 60 met afvalbak en vouwdeur | St | Normale tekst | 28 | 0 | 0 | EUR
01.14.0006 | Speciale kasten en stellingen | GS6 | Zuur/logen-kast 60 | St | Normale tekst | 19 | 0 | 0 | EUR
01.14.0007 | Speciale kasten en stellingen | OBEG | Openingsbegrenzer voor draaideuren | St | Normale tekst | 100 | 0 | 0 | EUR
01.14.0008 | Speciale kasten en stellingen | RE10-E9-27F6 | Stelling 100,roestvast staal |  | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.14.0009 | Speciale kasten en stellingen | RE11-HK6-27F6 | Stelling 110 (MFC) | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.14.0010 | Speciale kasten en stellingen | RE11-HK9-27F6 | Stelling 110 (MFC) | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0011 | Speciale kasten en stellingen | RE12-E6-27F6 | Stelling 120, roestvast staal | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.14.0012 | Speciale kasten en stellingen | RE12-E9-27F6 | Stelling 120, roestvast staal | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.14.0013 | Speciale kasten en stellingen | RE12-HK6-27F6 | Stelling 120 (MFC) | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.14.0014 | Speciale kasten en stellingen | RE12-HK9-27F6 | Stelling 120 (MFC) | St | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.14.0015 | Speciale kasten en stellingen | RE15-E6-27F6 | Stelling 150/60 | st | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.14.0016 | Speciale kasten en stellingen | RE15-HK6-27F6 | Stelling 150 (MFC) | St | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.14.0017 | Speciale kasten en stellingen | RE15-HK9-27F6 | Stelling 150 (MFC) | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.14.0018 | Speciale kasten en stellingen | SA12-6-27F1 | Garderobekast 120 MFC | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.14.0019 | Speciale kasten en stellingen | SASL-PE6-6HPLC | Afvalonderbouwelement met verzamelcontainer voor oplosmiddelenafval, HPLC | St | Normale tekst | 24 | 0 | 0 | EUR
01.14.0020 | Speciale kasten en stellingen | SAU3-HK6-27AW5 | Uittrekbare kast 30 (MFC) | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0021 | Speciale kasten en stellingen | SAU3-HK9-27AW5 | Uittrekbare kast 30 (MFC) | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.14.0022 | Speciale kasten en stellingen | SAU3-HK9-27AW5B | Uittrekbare kast 30 (MFC) met afzuiging | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0023 | Speciale kasten en stellingen | SH3-HK5-NOT | Noodvoorzieningenkast 30/50, voor brandblusser |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0024 | Speciale kasten en stellingen | SH3-HK6-NOT | Noodvoorzieningenkast 30, voor brandblusser |  | Normale tekst | 7 | 0 | 0 | EUR
01.14.0025 | Speciale kasten en stellingen | SH3-NOT | Noodvoorzieningenkast 30, voor brandblusser, blusdeken en verbandtrommel | St | Normale tekst | 26 | 0 | 0 | EUR
01.14.0026 | Speciale kasten en stellingen | SH3-PH6-NOT | Noodvoorzieningenkast 30, HPL compact voor brandblusser |  | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0027 | Speciale kasten en stellingen | SL10-HKDV6-27F6 | Hoge laboratoriumkast 100 (MFC) | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0028 | Speciale kasten en stellingen | SL11-HKDV6-27F6 | Hoge laboratoriumkast 110 (MFC) | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.14.0029 | Speciale kasten en stellingen | SL12-HKDV5-27F6 | Laboratoriumkast 120 (MFC) | St | Normale tekst | 10 | 0 | 0 | EUR
01.14.0030 | Speciale kasten en stellingen | SL12-HKDV6-27F6 | Hoge laboratoriumkast 120 (MFC) | St | Normale tekst | 28 | 0 | 0 | EUR
01.14.0031 | Speciale kasten en stellingen | SL12-HKDV6-27F6V | Hoge laboratoriumkast 120 (MFC), afsluitbaar | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0032 | Speciale kasten en stellingen | SL15-HKDV6-27F6 | Hoge laboratoriumkast 150 (MFC) | St | Normale tekst | 28 | 0 | 0 | EUR
01.14.0033 | Speciale kasten en stellingen | SL15-HKDV6-27F6V | Hoge laboratoriumkast 150 (MFC), afsluitbaar | St | Normale tekst | 13 | 0 | 0 | EUR
01.14.0034 | Speciale kasten en stellingen | SL15-HKDV9-27F6 | Hoge laboratoriumkast 150 (MFC) | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0035 | Speciale kasten en stellingen | SL6-HKDV6-27F6 | Laboratoriumkast 60 (MFC) | St | Normale tekst | 8 | 0 | 0 | EUR
01.14.0036 | Speciale kasten en stellingen | SL8-HKDV6-27F6 | Laboratoriumkast 80 (MFC) | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.14.0037 | Speciale kasten en stellingen | SL9-HKDV5-27F6 | Laboratoriumkast 90 (MFC) | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0038 | Speciale kasten en stellingen | SL9-HKDV6-27F6 | Hoge Laboratoriumkast 90 (MFC) | St | Normale tekst | 4 | 0 | 0 | EUR
01.14.0039 | Speciale kasten en stellingen | UG12-A2P2 | Veiligheidsonderkast voor gevaarlijke stoffen 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0040 | Speciale kasten en stellingen | UG15-A2P2 | Veiligheidskast voor gevaarlijke stoffen 150 | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.14.0041 | Speciale kasten en stellingen | UG6-AP | Veiligheidsonderkast voor gevaarlijke stoffen 60 | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.14.0042 | Speciale kasten en stellingen | UG9-AP | Veiligheidskast onderbouw voor gevaarlijke stoffen 90 | St | Normale tekst | 21 | 0 | 0 | EUR
01.14.0043 | Speciale kasten en stellingen | US12-T2 | Onderbouw 120 voor zuurkast | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.14.0044 | Speciale kasten en stellingen | US15-A2P2 | Veiligheids onderbouwkast voor zuren en logen 150 | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.14.0045 | Speciale kasten en stellingen | US15-T3 | Onderbouw 150 voor zuurkast | St | Normale tekst | 56 | 0 | 0 | EUR
01.15.0001 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | 37570 H2G-UB-300 | Waterstof-generator onderbouw-opstelling |  | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.15.0002 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | AU-1 | Oogdouche (eenhendel-model) | St | Normale tekst | 34 | 0 | 0 | EUR
01.15.0003 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | BSH | Handdoekdispenser | St | Normale tekst | 47 | 0 | 0 | EUR
01.15.0004 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | BSS | Zeepdispenser | St | Normale tekst | 59 | 0 | 0 | EUR
01.15.0005 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | DI | Desinfectiemiddeldispenser | St | Normale tekst | 45 | 0 | 0 | EUR
01.15.0006 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | SS85-6 | Spatbescherming, gelaagd veiligheidsglas | St | Normale tekst | 31 | 0 | 0 | EUR
01.15.0007 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | UT6-VAP | Onderbouw-vacuüminstallatie 60 voor werktafel op stahoogte met Peltier-element, verrijdbaar | St | Normale tekst | 17 | 0 | 0 | EUR
01.15.0008 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | UT-DE18 | Onderbouw doorstroomverwarmer, 18 kW | St | Normale tekst | 9 | 0 | 0 | EUR
01.15.0009 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | UT-DE88 | Onderbouw doorstroomverwarmer 8,8kW | St | Normale tekst | 44 | 0 | 0 | EUR
01.15.0010 | Lab inbouwapparaten en toebehoren | XR1,5U-FUZ | Ultrazuiver waterbehandelingsinstallatie 1,5 l/min, onder tafelniveau | St | Normale tekst | 3 | 0 | 0 | EUR
01.16.0001 | Koelkasten, diepvriezers en droogkasten | UT6-K | Onderbouw-koelkast voor werktafels op werkhoogte | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.17.0001 | Koude-en klimaatkamers | 37570 F-KR | Functiekwalificatie en instrueren – koudekamer | St | Inleiding | 1 | 0 | 0 | EUR
01.17.0002 | Koude-en klimaatkamers | 37570 KRa-360-360-245-S1 | Koudekamer +4°C |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.17.0003 | Koude-en klimaatkamers | 37570 KRd-d-08-08-08 | Revisieluik 80 x 80 x 8 cm | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.17.0004 | Koude-en klimaatkamers | 37570 KRh-30-30-25-WK | Schakelkast koudekamer |  | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.18.0001 | Veiligheidswerkbanken | 38030 IBN-LAFK | Inbedrijfstelling veiligheidswerkbanken | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.18.0002 | Veiligheidswerkbanken | YLF2-18V-AV-2F | Veiligheidswerkbank 180, 2 filter | St | Normale tekst | 18 | 0 | 0 | EUR
01.19.0001 | Spoelmachines | UT9-SP | Onderbouw-reinigings- en desinfecteringsautomaat met droogaggregaat 90 | St | Normale tekst | 6 | 0 | 0 | EUR
01.20.0001 | Toebehoor | 37570 AF-PF | Opvangbak (PE) voor vloeibare chemicaliën |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.21.0001 | Leidingsystemen | RO10-CU | Koperen buis zeer zuiver gas DN10 | m | Normale tekst | 18 | 0 | 0 | EUR
01.21.0002 | Leidingsystemen | RO10-E.SG | Buis van roestvast staal speciaal gereinigd DN10 | m | Normale tekst | 50 | 0 | 0 | EUR
01.21.0003 | Leidingsystemen | RO10-T | PTFE-leiding voor vacuüm DN10 | m | Normale tekst | 187 | 0 | 0 | EUR
01.21.0004 | Leidingsystemen | RO12-CU | Koperen pijp in ultrazuivergas-kwaliteit DN12 | m | Normale tekst | 34 | 0 | 0 | EUR
01.21.0005 | Leidingsystemen | RODP-G | Druk-, lek- en zuiverheidstest | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.22.0001 | Veiligheidskasten gasflessen | GF12 | Gasflessenkast 120 | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.22.0002 | Veiligheidskasten gasflessen | GFAE12 | Gasflessenkast-opzetelement | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.22.0003 | Veiligheidskasten gasflessen | GFH2-W | Gasfleshouder voor 2 gasflessen, wandmontage. | St | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.23.0001 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | BH-GW | Flitslicht en claxon voor gaswaarschuwing |  | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.23.0002 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GMAE10-E.BH | Weergave-unit voor gasgebrekwaarschuwing (10 kanalen) als inbouwversie | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.23.0003 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS05 | Gaswaarschuwingssensor zuurstof | St | Normale tekst | 2 | 0 | 0 | EUR
01.23.0004 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWGS13 | Gaswaarschuwingssensor Acetyleen | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.23.0005 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWKS04-E.BH | Gaswaarschuwings-controle en besturingsunit als inbouwversie voor vier kanaalkaarten | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR
01.23.0006 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWL-G | Bekabeling gasmeetkop | m | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.23.0007 | Installatie gaswaarschuwing/gas tekort | GWL-M | Bekabeling magneetventiel | m | Normale tekst | 5 | 0 | 0 | EUR
01.24.0001 | Diverse | 38030 SFB-TH | Vloerbescherming | m2 | Normale tekst | 1100 | 0 | 0 | EUR
01.25.0001 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-HE | Werkzaamheden op urenbasis hulpkracht | h | Regiewerkzaamheden | 1 | 0 | 0 | EUR
01.25.0002 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-MI | Werkzaamheden op urenbasis servicemonteur | h | Regiewerkzaamheden | 1 | 0 | 0 | EUR
01.25.0003 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-MO | Werkzaamheden op urenbasis monteur | h | Regiewerkzaamheden | 1 | 0 | 0 | EUR
01.25.0004 | Werkzaamheden op basis van regie | ZS-OM | Werkzaamheden op urenbasis hoofdmonteur | h | Regiewerkzaamheden | 1 | 0 | 0 | EUR
01.26.0001 | Onderhoud | 37570 WAR-LT-L1-3 | Service en onderhoud 3 jaar - perceel Laboratoriuminrichting | St | Normale tekst | 1 | 0 | 0 | EUR