## Sheet1
Storing | Omschrijving | Werkorder type | Prioriteit | Status | Regiekamer | Object | Objectomschrijving | Geplande begindatum | Geplande einddatum | Vakgroep | Aangemaakt op | Gemeld op | Organisatie | Pictorgram status | Prioriteitspictogram
575768 | RWZI Beemster; Luchtbehandeling; NaOH dosering gaswasser, lekdetectie stuk | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P1745 | Natroloog doseerpomp + doseerinstallatie, Beemster | 2021-03-05 | 2021-03-12 | ELEKTRISCH | 2021-03-05 | 2021-03-05 11:44 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
89988 | plaatsen reduseer uitstroom doseer installatie | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES | RWZI Geestmerambacht | 2016-12-12 | 2017-01-11 | MECHANISCH | 2016-12-12 | 2016-12-12 08:36 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
576947 | RWZI Beverwijk: ASR6 FE dosering; doseerpomp P4126, storing ACOF | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4126 | Doseerpomp straat 6, Beverwijk | 2021-04-19 | 2021-05-28 | * | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:26 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
91148 | RWZI Stolpen, Verwarmingselement chemicaliendosseerkast E1840 defect | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | STOL-WL-DH-MZU101 | Doseerunit metaalzout, Stolpen | 2017-01-17 | 2017-01-24 | PROCES | 2017-01-17 | 2017-01-17 11:09 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
92109 | Storing Doseerpomp P1820 RWZI Stolpen | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | STOL | RWZI Stolpen | 2017-02-02 | 2017-02-09 | ELEKTRISCH | 2017-02-02 | 2017-02-02 08:33 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
95862 | RWZI Katwoude, Ijzersulfaat pompslang doseerpomp 2 kapot | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1652 | IJzersulfaat doseerpomp 2, Katwoude | 2017-04-07 | 2017-04-14 | PROCES | 2017-04-07 | 2017-04-07 21:37 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
95352 | RWZI Alkmaar PE doseerpomp zeeftrommel q te laag | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | ALKM-P1945 | Dosseerpomp polymeer, Alkmaar | 2017-03-20 | 2017-04-19 | * | 2017-03-20 | 2017-03-20 11:18 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
95327 | RWZI Beverwijk ZOR doseerpomp lekt | Storing | 7. Nader te bepalen | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P0150 | Doseerpomp zor, Beverwijk | 2017-03-17 | 2017-09-13 | PROCES | 2017-03-17 | 2017-03-17 09:03 | HHNK | Afgesloten | 7. Nader te bepalen
95379 | RWZI Beverwijk, Lekdetectie MgCl2 doseerleiding uit in MCC | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3830 | MgCL2 doseerpomp, Beverwijk | 2017-03-21 | 2017-03-28 | MECHANISCH | 2017-03-21 | 2017-03-21 08:57 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
97390 | RWZI Zaandam doseerpomp Fecl SGT 2 storing P2631 | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-V2600 | Ijzerchloride opslagtank, Zaandam | 2017-06-14 | 2017-07-14 | * | 2017-06-14 | 2017-06-14 07:16 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
96465 | RWZI Akmaar FeCl3 dosering diverse reparaties | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | ALKM-P2625 | Doseerpomp 1 FECL3 gisting, Alkmaar | 2017-05-08 | 2017-06-15 | * | 2017-05-08 | 2017-05-08 10:49 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
96466 | RWZI Alkmaar FeCl3 doseerinstallatie | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | ALKM-P2625 | Doseerpomp 1 FECL3 gisting, Alkmaar | 2017-05-08 | 2017-05-19 | * | 2017-05-08 | 2017-05-08 11:23 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
97220 | RWZI Zaandam storing ijzerdoseerpomp geen opbrengst | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2017-06-06 | 2017-06-13 | PROCES | 2017-06-06 | 2017-06-06 09:01 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
96133 | RWZI Den Helder, ijzerchloride doseerpomp (P1730) heeft geen opbrengst graag | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-P1730 | IJzerchloridedoseerpomp, Den Helder | 2017-04-24 | 2017-05-01 | PROCES | 2017-04-24 | 2017-04-24 11:07 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
96986 | RWZI Beemster Lekkage Loog Dosering gaswasser | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-F1740 | Gaswasser 1, Beemster | 2017-05-29 | 2017-06-05 | PROCES | 2017-05-29 | 2017-05-29 07:11 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
97614 | RWZI beemster aanleggen FeCl3 doseerleiding/ doseerpunt naar ontvangwerk | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM | RWZI Beemster | 2017-06-22 | 2017-09-22 | * | 2017-06-22 | 2017-06-22 10:04 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
97222 | rwzi zaandam-O Storing Fecl3 Doseerpomp geen aanvoer | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2017-06-06 | 2017-06-13 | PROCES | 2017-06-06 | 2017-06-06 09:08 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
97246 | RWZI Beverwijk, FESO4 Dosering Asr 1 heeft regelmatig geen debiet | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MZU-101 | Doseerunit FESO4 straat 1, Beverwijk | 2017-06-07 | 2017-06-08 | PROCES | 2017-06-07 | 2017-06-07 08:27 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
97593 | Slange pomp MG doseer instalatie slag lek | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD | RWZI Den Helder | 2017-06-21 | 2017-06-28 | PROCES | 2017-06-21 | 2017-06-21 14:29 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
98768 | Lekkende pers leiding, Aangemaakt PE doseerpomp zeefbandpers, 28-07-2017 | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-P2650 | Aangemaakt PE doseerpomp zeefbandpers, Den Helder | 2017-07-28 | 2017-08-04 | PROCES | 2017-07-28 | 2017-07-28 14:02 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
98441 | rwzi Zaandam-O ( Neg.Deviatie Fecl3 doseerpompen ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2621 | IJzerchloride doseerpomp 2, Zaandam | 2017-07-12 | 2017-07-19 | PROCES | 2017-07-12 | 2017-07-12 11:20 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
98246 | RWZI DH pompje ijzer dosering verzet niets, staat uit. | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-SL-DH-MZU001 | Doseer unit FESO4 gistingtank 1, Den Helder | 2017-06-29 | 2017-07-06 | PROCES | 2017-06-29 | 2017-06-29 10:55 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
101216 | Afdichten kast Doseerunit FECL3 24-08-2017 | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | WIER-WL-DH-MZU101 | Doseerunit FESO4, Wieringen | 2017-08-24 | 2017-09-23 | PROCES | 2017-08-24 | 2017-08-24 08:20 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
102203 | RWZI Beemster, Geurdosering pompje werkt niet, stekker defect | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-F1740 | Gaswasser 1, Beemster | 2017-09-01 | 2017-09-08 | PROCES | 2017-09-01 | 2017-09-01 14:39 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
106816 | RWZI Beverwijk ZOR doseerpomp is stuk | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P0150 | Doseerpomp zor, Beverwijk | 2017-09-26 | 2017-09-27 | PROCES | 2017-09-26 | 2017-09-26 11:45 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
107148 | RWZI Beverwijk Doseerpomp FeSO4Cl straat 6 stuurstroom storing | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4126 | Doseerpomp straat 6, Beverwijk | 2017-10-04 | 2017-10-05 | PROCES | 2017-10-04 | 2017-10-04 13:10 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
111934 | rwzi Zaandam-O ( Doseerpomp FECL3 P2621 SGT 1 ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2621 | IJzerchloride doseerpomp 2, Zaandam | 2017-12-05 | 2018-03-12 | PROCES | 2017-12-05 | 2017-12-05 11:28 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
110771 | RWZI Katwoude, Doseerpomp P1651 heeft lekkage | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1651 | IJzersulfaat doseerpomp 1, Katwoude | 2017-11-06 | 2017-11-13 | PROCES | 2017-11-06 | 2017-11-06 10:49 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
112942 | RWZI Beverwijk, Doseerpomp FeCl3 P4123 geen debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4123 | Doseerpomp straat 3, Beverwijk | 2017-12-23 | 2017-12-30 | PROCES | 2017-12-23 | 2017-12-23 18:51 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
112291 | rwzi Zaandam-O ( Doseerpomp P2631 FECL3 tank ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2017-12-14 | 2017-12-21 | PROCES | 2017-12-14 | 2017-12-14 07:16 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
112866 | RWZI Heiloo P4250 Fecl3 dosering pomp 2 weinig debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HEIL-P4250 | Metaalzouten doseerpomp 2, Heiloo | 2017-12-19 | 2017-12-26 | PROCES | 2017-12-19 | 2017-12-19 12:02 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
113306 | Rwzi Katwoude, Ijzersulfaat doseerpomp geen debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1652 | IJzersulfaat doseerpomp 2, Katwoude | 2018-01-09 | 2018-01-16 | PROCES | 2018-01-09 | 2018-01-09 09:24 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
113505 | RWZI Beverwijk P4121 FeSO4Cl doseerpomp te weinig debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4121 | Doseerpomp straat 1, Beverwijk | 2018-01-15 | 2018-01-22 | PROCES | 2018-01-15 | 2018-01-15 11:55 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
113704 | Rwzi GA slibdoseerpomp CF 2 rotor/stator vervangen | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-P1652 | Slibdoseerpomp centrifuge 2, Geestmerambacht | 2018-01-22 | 2018-01-23 | PROCES | 2018-01-22 | 2018-01-22 12:29 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
112943 | RWZI Beverwijk, NaOH dosserpomp verpompt niet meer | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P7710 | Natronloogpomp, Beverwijk | 2017-12-23 | 2017-12-30 | PROCES | 2017-12-23 | 2017-12-23 18:58 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
113949 | Koppeling tussen Redline dosering en het ketel water lekt. | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | G10-RO | RO Straat, Beverwijk | 2018-01-28 | 2018-01-29 | PROCES | 2018-01-28 | 2018-01-28 09:22 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
113907 | RWZI Zaandam-O (Fecl3 doseerpomp P2631 ) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-01-25 | 2018-01-26 | PROCES | 2018-01-25 | 2018-01-25 08:43 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
152262 | rwzi Zaandam-O ( Doseerpomp FECL3 P 2631 ) | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-02-19 | 2018-02-20 | PROCES | 2018-02-19 | 2018-02-19 10:23 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
151852 | RWZI Beverwijk; Doseerpomp FeCl3SO4 straat 5 werkt niet, valt op stuurstroom uit | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4125 | Doseerpomp straat 5, Beverwijk | 2018-02-09 | 2018-02-16 | PROCES | 2018-02-09 | 2018-02-09 13:24 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
151895 | RWZI Katwoude; LL debiet FqIRC16552 ijzersulfaat dosering. | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-FQIRC16552 | Debietmeter IJzersulfaat, Katwoude | 2018-02-13 | 2018-02-20 | PROCES | 2018-02-13 | 2018-02-13 13:58 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
152295 | RWZI Katwoude; lekkage ijzersulfaatdoseerpomp 2 P1652 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1652 | IJzersulfaat doseerpomp 2, Katwoude | 2018-02-20 | 2018-02-27 | PROCES | 2018-02-20 | 2018-02-20 09:16 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
306828 | rwzi Zaandam -O ( FECL3 doseerpomp P2631 ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-03-30 | 2018-04-06 | PROCES | 2018-03-30 | 2018-03-30 08:20 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
308022 | Rwzi Katwoude, Beide ijzersulfaat doseerpompen weinig tot geen opbrengst | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1651 | IJzersulfaat doseerpomp 1, Katwoude | 2018-04-10 | 2018-04-17 | PROCES | 2018-04-10 | 2018-04-10 07:12 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
305672 | rwzi Zaandam-O ( Doseerpomp FECL3 P2631 ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-03-16 | 2018-03-23 | PROCES | 2018-03-16 | 2018-03-16 09:16 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
308136 | rwzi Zaandam-O ( FECL3 doseerpomp ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-04-10 | 2018-04-17 | PROCES | 2018-04-10 | 2018-04-10 11:55 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
323588 | RWZI Beverwijk; Sharon, lekkage op koppeling doseerpomp P7710 NaOH | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P7710 | Natronloogpomp, Beverwijk | 2018-09-04 | 2018-10-04 | PROCES | 2018-09-04 | 2018-09-04 08:20 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
320200 | rwzi Wervershoof doseerpomp 2 ruw PE versleten | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | WERV-P5420 | Doseerpomp 2 ruw PE, Wervershoof | 2018-06-25 | 2018-07-25 | PROCES | 2018-06-25 | 2018-06-25 14:15 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
321014 | Magnesiumdoseerpomp 2 FO aansluiten | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-V2500 | Buffermengtank 1, Den Helder | 2018-07-11 | 2018-07-18 | MECHANISCH | 2018-07-11 | 2018-07-11 15:31 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
321580 | RWZI Beemster olie vervangen van pe doseerpomp 2 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P1512 | Polymeerdoseerpomp 2 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | * | 2018-07-23 | 2018-07-23 10:27 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
318341 | RWZI Beverwijk: geen opbrengst ruw PE doseerpomp P8610 | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8610 | PE pomp aanmaakunit, Beverwijk | 2018-05-28 | 2018-05-29 | PROCES | 2018-05-28 | 2018-05-28 13:38 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
320627 | Lekkage slangenpomp magnesiumdosering DH | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-V2500 | Buffermengtank 1, Den Helder | 2018-07-06 | 2018-07-13 | MECHANISCH | 2018-07-06 | 2018-07-06 12:06 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
323338 | rwzi zaandam-O ( Fecl3 doseerpompen P2621/P2631 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2621 | IJzerchloride doseerpomp 2, Zaandam | 2018-08-24 | 2018-08-31 | PROCES | 2018-08-24 | 2018-08-24 08:51 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
321666 | RWZI Beemster verleggen FeCl3 doseer punt naar bocht tpv beluchter 1 | Storing | 7. Nader te bepalen | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4210 | Doseerpomp 1 ijzerchloridesulfaat , Beemster | 2018-07-27 | 2018-11-24 | * | 2018-07-27 | 2018-07-27 10:46 | HHNK | Afgesloten | 7. Nader te bepalen
320469 | RWZI Beemster, lekdetectie doseerleiding LSA42102 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-FT42103 | Debietmeting ijzerchloridesulfaat, Beemster | 2018-06-29 | 2018-07-06 | PROCES | 2018-06-29 | 2018-06-29 13:33 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
321675 | Rwzi Beverwijk, Storing PE doseerpomp centrifuge 1 | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-S8710 | Centrifuge 1, Beverwijk | 2018-07-28 | 2018-08-04 | PROCES | 2018-07-28 | 2018-07-28 12:51 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
323099 | RWZI Beverwijk; PE doseerpomp telkens uit op stuurstroom | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-S8710 | Centrifuge 1, Beverwijk | 2018-08-15 | 2018-08-16 | PROCES | 2018-08-15 | 2018-08-15 14:27 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
322513 | RWZI Beverwijk Neg. Deviatie PE Doseerpomp Band Ind. 2 | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3171 | Polymeerdoseerpomp 2, Beverwijk | 2018-08-06 | 2018-08-07 | PROCES | 2018-08-06 | 2018-08-06 07:30 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
321579 | RWZI Beemster olie vervangen van pe doseerpomp 1 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P1511 | Polymeerdoseerpomp 1 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | * | 2018-07-23 | 2018-07-23 10:22 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
320589 | Zor doseerpomp geen opbrengst meer | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P0150 | Doseerpomp zor, Beverwijk | 2018-07-04 | 2018-08-03 | * | 2018-07-04 | 2018-07-04 13:26 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
323692 | RWZI Beverwijk; PE bandindikking, geen opbrengst doseerpomp ruw PE | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3111 | doseerpomp ruw PE bandindikker, Beverwijk | 2018-09-07 | 2018-09-08 | PROCES | 2018-09-07 | 2018-09-07 08:32 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
318337 | RWZI Beemster, Lekdetectie doseerleiding FeCl3 HH alarm | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-WL-DH | Waterlijn doseren hulpstoffen, Beemster | 2018-05-28 | 2018-06-04 | PROCES | 2018-05-28 | 2018-05-28 11:11 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
316739 | RWZI Beemster Lekdetectie FeCl2 dosering HH Alarm | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-WL-DH | Waterlijn doseren hulpstoffen, Beemster | 2018-05-07 | 2018-05-08 | PROCES | 2018-05-07 | 2018-05-07 12:33 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
323546 | IJzerchloridedoseerpomp 1 verpompt niet | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MZU001 | Doseerunit 1, Geestmerambacht | 2018-08-31 | 2018-09-01 | MECHANISCH | 2018-08-31 | 2018-08-31 11:56 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
315515 | RWZI Heiloo, Doseerleiding PE leiding lekt (zie opm) | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HEIL-SL-DH-PAT001 | Polymeer aanmaaktank, Heiloo | 2018-04-23 | 2018-05-23 | PROCES | 2018-04-23 | 2018-04-23 13:48 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
316770 | RWZI Zaandam:P2631 negatieve deviatie FeCl doseerpomp | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-05-07 | 2018-05-08 | PROCES | 2018-05-07 | 2018-05-07 14:17 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
316028 | RWZI Katwoude; doseerpomp ruw PE (P1511) lijkt niets te verpompen | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1511 | Ruw PE pomp, Katwoude | 2018-04-26 | 2018-04-27 | PROCES | 2018-04-26 | 2018-04-26 12:58 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
320252 | RWZI Zaandam; LL debiet FeCl3 dosering SGT | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2621 | IJzerchloride doseerpomp 2, Zaandam | 2018-06-27 | 2018-07-04 | PROCES | 2018-06-27 | 2018-06-27 10:29 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
316284 | RWZI Zaandam, P2621 doseerpomp Fecl3 SGT1 neg.deviatie | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-V2600 | Ijzerchloride opslagtank, Zaandam | 2018-05-01 | 2018-05-02 | PROCES | 2018-05-01 | 2018-05-01 08:19 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
322999 | RWZI Zaandam; FeCl dosering, niveaumeting opslagtank piekt (H en HH) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-V2600 | Ijzerchloride opslagtank, Zaandam | 2018-08-12 | 2018-08-19 | PROCES | 2018-08-12 | 2018-08-12 08:56 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
321665 | RWZI Beverwijk; PE doseerpomp 1 (P8641) valt in stuurstroom storing | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8641 | PE doseerpomp 1, Beverwijk | 2018-07-27 | 2018-07-28 | PROCES | 2018-07-27 | 2018-07-27 10:45 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
321695 | RWZI Beemster; gaswasser 2, HH lekdetectie doseerleiding LSA42604 | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P1745 | Natroloog doseerpomp + doseerinstallatie, Beemster | 2018-07-30 | 2018-07-31 | PROCES | 2018-07-30 | 2018-07-30 08:39 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
324708 | Chemicaliendoseerpomp, Wieringen Storing | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | WIER-P1661 | Chemicaliendoseerpomp, Wieringen | 2018-09-24 | 2018-09-25 | PROCES | 2018-09-23 | 2018-09-23 10:23 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
325631 | rwzi vulklep ijzerchloride dosering defect | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MOT002 | Opslagtank ijzerchloride, Geestmerambacht | 2018-10-04 | 2018-10-11 | PROCES | 2018-10-04 | 2018-10-04 11:51 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
334336 | RWZI Beverwijk; AlCl3 dosering, K3912 ACOF open | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MZU002 | Doseerunit 2 PAC, Beverwijk | 2019-01-07 | 2019-01-14 | PROCES | 2019-01-07 | 2019-01-07 11:26 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
333718 | RWZI Beverwijk; PE doseerpomp centrifuge 1 valt op stuurstroom uit | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8641 | PE doseerpomp 1, Beverwijk | 2018-12-21 | 2018-12-28 | PROCES | 2018-12-21 | 2018-12-21 14:52 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
333688 | RWZI Beverwijk; ventielen ijzerdosering ASR 1 t/m 6 kapot? dichten niet af | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4121 | Doseerpomp straat 1, Beverwijk | 2018-12-20 | 2018-12-21 | PROCES | 2018-12-20 | 2018-12-20 06:30 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
335962 | rwzi beverwijk Zor doseerpomp maakt herry | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P0150 | Doseerpomp zor, Beverwijk | 2019-02-04 | 2019-02-11 | PROCES | 2019-02-04 | 2019-02-04 15:29 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
333236 | rwzi Zaandam-O ( Storing P2621 FECL3 doseerpomp SGT 1) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2621 | Doseerpomp Fecl3 SGT1, Zaandam | 2018-12-13 | 2018-12-14 | PROCES | 2018-12-13 | 2018-12-13 08:59 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
332541 | rwzi Zaandam-O ( storing P2621 FECL3 doseerpomp ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2018-11-21 | 2018-11-28 | PROCES | 2018-11-21 | 2018-11-21 07:21 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
333692 | rwzi beverwijk doseerpomp ZOR instal.geeft geen debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-LSAZOR | Lekdetectie ZOR-tank, Beverwijk | 2018-12-20 | 2018-12-27 | PROCES | 2018-12-20 | 2018-12-20 08:58 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
334777 | doseerpomp maakt hoop herrie | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P0150 | Doseerpomp zor, Beverwijk | 2019-01-17 | 2019-01-24 | PROCES | 2019-01-17 | 2019-01-17 14:26 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
332367 | RWZI Beverwijk; ijzerdoseerpomp ASR 2 (P4122) geen opbrengst/valt in stuurstroom | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4122 | Doseerpomp straat 2, Beverwijk | 2018-11-08 | 2018-11-09 | PROCES | 2018-11-08 | 2018-11-08 08:23 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
333228 | RWZI WM ijzerdoseerpomp lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | WIEM-P1620 | IJzerchloridedoseerpomp, Wieringermeer | 2018-12-12 | 2018-12-19 | MECHANISCH | 2018-12-12 | 2018-12-12 11:56 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
348369 | rwzi zaandam-O ( Storing FECL3 doseerpompen ) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2621 | Doseerpomp Fecl3 SGT1, Zaandam | 2019-08-15 | 2019-08-16 | PROCES | 2019-08-15 | 2019-08-15 06:56 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
342079 | Rwzi Beemster: Lekkage doseerpompen FeCl3 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4210 | Doseerpomp 1 ijzerchloridesulfaat , Beemster | 2019-04-01 | 2019-04-08 | PROCES | 2019-04-01 | 2019-04-01 11:35 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
348992 | rwzi zaandam-O ( FECL3 doseerpomp P2631 ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2631 | IJzerchloride doseerpomp 3, Zaandam | 2019-09-06 | 2019-09-13 | PROCES | 2019-09-06 | 2019-09-06 11:06 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
341660 | RWZI Beverwijk, centrifuge1, PE doseerpomp1, storing stuurstroom | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8641 | PE doseerpomp 1, Beverwijk | 2019-03-28 | 2019-03-29 | PROCES | 2019-03-28 | 2019-03-28 18:12 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
683498 | RWZI Beemster, nooddouche en oogdouche Fe dosering werkt niet | Storing | 2. Binnen 1 week | Geannuleerd | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM | RWZI Beemster | 2022-05-20 | 2022-05-27 | PROCES | 2022-05-20 | 2022-05-20 13:25 | HHNK | Geannuleerd | 2. Binnen 1 week
342811 | RWZI Heiloo: metaalzouten doseerpomp1 P4220 lekkage rondpompsysteem | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HEIL-P4220 | Metaalzouten doseerpomp 1, Heiloo | 2019-04-09 | 2019-04-16 | PROCES | 2019-04-09 | 2019-04-09 08:59 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
346736 | De 2 debietmetingen van de PE-dosering centrifuge staan niet op 0 | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | KATW-P1531 | Polymeerdoseerpomp, Katwoude | 2019-06-26 | 2019-10-24 | ELEKTRISCH | 2019-06-26 | 2019-06-26 07:06 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
343081 | RWZI Beverwijk; PE doseerpomp 1 valt continu uit op stuurstroom. | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8641 | PE doseerpomp 1, Beverwijk | 2019-04-14 | 2019-04-15 | PROCES | 2019-04-14 | 2019-04-14 20:00 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
343622 | Doseerpomp 1 ijzerchloridesulfaat , Beemster lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4210 | Doseerpomp 1 ijzerchloridesulfaat , Beemster | 2019-04-23 | 2019-04-30 | PROCES | 2019-04-23 | 2019-04-23 13:44 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
343623 | Doseerpomp 2 ijzerchloridesulfaat, Beemster lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4220 | Doseerpomp 2 ijzerchloridesulfaat, Beemster | 2019-04-23 | 2019-04-30 | PROCES | 2019-04-23 | 2019-04-23 13:45 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
349238 | RWZI Den Helder magnesiumdosering verstopt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-V2500 | Buffermengtank 1, Den Helder | 2019-09-11 | 2019-10-09 | MECHANISCH | 2019-09-11 | 2019-09-11 08:29 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
348576 | RWZI Beverwijk, lektetectie doseerleiding Sharon chemicalien | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-LS77011 | Lekdetectie natronloogtank, Beverwijk | 2019-08-22 | 2019-08-29 | PROCES | 2019-08-22 | 2019-08-22 14:49 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
344780 | RWZI Beverwijk ZOR; circulatiepomp lekt en doseerpomp verpompt niks | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-V0110 | Tank ZOR-installatie, Beverwijk | 2019-05-14 | 2019-05-21 | PROCES | 2019-05-14 | 2019-05-14 09:36 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
340118 | rwzi Zaandam-O ( FECL3 doseerpompen geen Debiet ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM- P2621 | IJzerchloride doseerpomp 2, Zaandam | 2019-03-25 | 2019-04-01 | PROCES | 2019-03-25 | 2019-03-25 10:19 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
342559 | RWZI Beverwijk; ijzerdoseerpomp slibgisting 1 valt uit op stuurstroom | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4131 | Doseerpomp SGT1, Beverwijk | 2019-04-05 | 2019-04-15 | PROCES | 2019-04-05 | 2019-04-05 15:09 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
347241 | Rwzi Stolpen debietmeter chem. dosering | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | STOL-WL-DH-MZU101 | Doseerunit metaalzout, Stolpen | 2019-07-08 | 2019-07-15 | PROCES | 2019-07-08 | 2019-07-08 14:51 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
347295 | rwzi Zaandam-O ( storing P2631 Fecl3 doseerpomp ) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2631 | Doseerpomp Fecl3 SGT, Zaandam | 2019-07-11 | 2019-07-12 | PROCES | 2019-07-11 | 2019-07-11 10:18 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
341410 | RWZI Beverwijk; niveaudetectie lensput dosering (prepre) spreekt onterecht aan | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-LS41605 | lekdetectie SGT1-3, Beverwijk | 2019-03-28 | 2019-04-05 | PROCES | 2019-03-28 | 2019-03-28 09:31 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
346453 | rwzi zaandam-O ( Storing P2631 FECL3 doseerpomp ) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2631 | Doseerpomp Fecl3 SGT, Zaandam | 2019-06-07 | 2019-06-14 | PROCES | 2019-06-07 | 2019-06-07 10:25 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
347546 | rwzi zaandam-O ( Fecl3 doseerpomp P2621 ) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2621 | Doseerpomp Fecl3 SGT1, Zaandam | 2019-07-19 | 2019-07-20 | PROCES | 2019-07-19 | 2019-07-19 07:31 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
342078 | Rwzi Beemster: Lekkage doseerpompen 1&2 FeCl3 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4220 | Doseerpomp 2 ijzerchloridesulfaat, Beemster | 2019-04-01 | 2019-04-08 | PROCES | 2019-04-01 | 2019-04-01 11:32 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
344132 | RWZI Beverwijk; Aansluiting antischuim dosering SHAROn op IBC lekt. | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MOT004 | Opslagtank antischuimmiddel ANSMDL, Beverwijk | 2019-05-03 | 2019-05-10 | PROCES | 2019-05-03 | 2019-05-03 15:21 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
352466 | RWZI G.A. ijzerdosering sel. doseerleiding lekt (drukventiel?) | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MOT001 | Opslagtank Polyaluminiumchloride PAC, Geestmerambacht | 2019-10-30 | 2019-11-06 | MECHANISCH | 2019-10-30 | 2019-10-30 12:33 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
355622 | RWZI Zaandam: FeCl dosering SGT; 2x automaat in storing | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-SL-DH-MZU001 | Niveau metaalzout Fe opslagtank SGT, Zaandam | 2020-01-27 | 2020-02-03 | PROCES | 2020-01-22 | 2020-01-22 15:24 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
352476 | RWZI Beverwijk; lekkage zor doseerleiding achter ASR 1/2 (zie foto) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-V0110 | Tank ZOR-installatie, Beverwijk | 2019-10-30 | 2019-10-31 | PROCES | 2019-10-30 | 2019-10-30 15:19 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
353984 | Rwzi Beverwijk: Geen FeCl3 dosering straat 1 t/m 6 + SGT 1,2 en 3 | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MZU001 | Doseerunit 1 FESO4 straat 1-6, Beverwijk | 2019-12-04 | 2019-12-06 | PROCES | 2019-12-06 | 2019-12-04 14:49 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
354440 | RWZI Beemster, ijzerchloride dosering gaat niet meer automatisch | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4210 | Doseerpomp 1 ijzerchloridesulfaat , Beemster | 2020-01-05 | 2020-01-06 | PROCES | 2020-01-05 | 2020-01-05 08:26 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
352497 | Rwzi Beverwijk: Doseerpomp slibgisting 3 geeft geen opbrengst en lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4133 | Doseerpomp SGT3, Beverwijk | 2019-11-01 | 2019-11-08 | PROCES | 2019-11-01 | 2019-11-01 10:17 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
352477 | RWZI Beverwijk; ijzerdoseerpomp SGT 1 (P4131) blijft aan na lekdetectie | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4131 | Doseerpomp SGT1, Beverwijk | 2019-10-31 | 2019-11-07 | PROCES | 2019-10-31 | 2019-10-31 07:02 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
352935 | RWZI Beverwijk; spoelaansluiting PAC doseerleiding (achter AT's)gebroken | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MZU002 | Doseerunit 2 PAC, Beverwijk | 2019-11-06 | 2019-11-13 | PROCES | 2019-11-06 | 2019-11-06 08:40 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
355544 | Rwzi Beverwijk: Debietmeting MgCl2 dosering LL alarm niet te resetten | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3830 | MgCL2 doseerpomp, Beverwijk | 2020-01-20 | 2020-01-27 | PROCES | 2020-01-20 | 2020-01-20 07:20 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
354470 | rwzi Den Helder lekkage PE doseerpomp Zeefbandpers | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-P2650 | Aangemaakt PE doseerpomp zeefbandpers, Den Helder | 2020-01-06 | 2020-02-05 | PROCES | 2020-01-06 | 2020-01-06 15:59 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
365992 | RWZI Beverwijk: PE centrifuge; P8610 doseerpomp ruw PE stuk | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Slibdrooginstallatie | BWYK-P8610 | PE pomp aanmaakunit, Beverwijk | 2020-04-19 | 2020-04-20 | PROCES | 2020-04-19 | 2020-04-19 09:14 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
360843 | RWZI Beverwijk; Doseerpomp SGT1 valt uit op stuurstroom | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4131 | Doseerpomp SGT1, Beverwijk | 2020-03-06 | 2020-03-13 | PROCES | 2020-03-06 | 2020-03-06 15:09 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
367710 | RWZI Beverwijk: FeCLSO4 dosering SGT 3; P4133 pomp lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4133 | Doseerpomp SGT3, Beverwijk | 2020-05-14 | 2020-05-21 | PROCES | 2020-05-14 | 2020-05-14 12:06 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
366425 | doseerpomp ijzerchloride pomp 2 draait wel maar geen druk/debiet | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MOT002 | Opslagtank ijzerchloride, Geestmerambacht | 2020-04-30 | 2020-05-01 | PROCES | 2020-04-30 | 2020-04-30 10:52 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
370344 | slibdoseerpomp 1 centrifuge staat vast! | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-P1602 | Slibdoseerpomp centrifuge 1, Geestmerambacht | 2020-06-11 | 2020-06-12 | PROCES | 2020-06-11 | 2020-06-11 07:13 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
370351 | doseerpomp metaalzout at2 lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MOT002 | Opslagtank ijzerchloride, Geestmerambacht | 2020-06-11 | 2020-06-18 | PROCES | 2020-06-11 | 2020-06-11 12:10 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
370130 | Rwzi Beemster: Lekkage doseerklep zeepaanmaak | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-WL-ON-ZI001 | Fijnzeef installatie, Beemster | 2020-06-08 | 2020-06-15 | PROCES | 2020-06-08 | 2020-06-08 15:57 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
376218 | RWZI Beverwijk; Sharon NaOH doseerpomp P7710, LL flow | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P7710 | Natronloogpomp, Beverwijk | 2021-03-08 | 2021-03-08 | * | 2020-10-22 | 2020-10-22 15:38 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
372629 | RWZI Oosthuizen, pax pomp doseert niet in automaat | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | OHUI-P1696 | Pax doseerpomp, Oosthuizen | 2020-08-19 | 2020-08-26 | PROCES | 2020-08-19 | 2020-08-19 13:49 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
375838 | RWZI Zaandam, storing alle lekdetecties Ijzerchloride dosering | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-V2600 | Ijzerchloride opslagtank, Zaandam | 2020-10-15 | 2020-10-16 | PROCES | 2020-10-15 | 2020-10-15 09:38 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
567586 | RWZI Zaandam: FeCl3 dosering SGT; kogelkraan overdrukleiding stuk | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-SL-DH-MZU001 | Niveau metaalzout Fe opslagtank SGT, Zaandam | 2020-12-14 | 2020-12-21 | PROCES | 2020-12-14 | 2020-12-14 14:40 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
568298 | Rwzi Beverwijk: ASR 6 FE dosering; doseerpomp 6 P4126 defect | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4126 | Doseerpomp straat 6, Beverwijk | 2020-12-22 | 2021-03-28 | PROCES | 2020-12-22 | 2020-12-22 10:24 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
577047 | RWZI Beverwijk, P4133 ijzerdoseerpomp sgt 3 functioneert niet voldoende | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4133 | Doseerpomp SGT3, Beverwijk | 2021-05-20 | 2021-07-20 | * | 2021-03-22 | 2021-03-22 09:30 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
573499 | Rwzi Stolpen Storing tracing oogdouche metaalzoutdosering | Storing | 6. Ingepland stop | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | STOL-E1717 | Tracing oogdouche metaalzout, Stolpen | 2021-02-01 | 2021-07-28 | PROCES | 2021-02-01 | 2021-02-01 10:36 | HHNK | Afgesloten | 6. Ingepland stop
573660 | rwzi Beverwijk Aluminium dosering lekkage bij debiet meter | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-FT40551 | Debietmeting Al-dosering straat 1 t/m 6, Beverwijk | 2021-02-03 | 2021-02-04 | PROCES | 2021-02-03 | 2021-02-03 08:55 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
573679 | RWZI Beverwijk: ASR 2 FE dosering; doseerpomp P4122, storing hoofdstroom | Storing | 7. Nader te bepalen | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4122 | Doseerpomp straat 2, Beverwijk | 2021-03-08 | 2021-05-07 | * | 2021-02-04 | 2021-02-04 10:42 | HHNK | Afgesloten | 7. Nader te bepalen
579185 | RWZI Alkmaar doseerpomp PE CE ACOF storing | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | ALKM-P3280 | Aangemaakt polymeer doseerpomp, Alkmaar | 2021-05-17 | 2021-06-21 | * | 2021-04-16 | 2021-04-16 10:27 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
581476 | RWZI Zaandam, deurtje doseer kast aluminium gebroken | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2671 | Doseerpomp Fecl3 ASR2, Zaandam | 2021-05-21 | 2021-06-18 | PROCES | 2021-05-21 | 2021-05-21 11:42 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
581325 | rwzi Zaandam PE installatie centrifuge P1930 doseerpomp ontw slib | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-SL-DH | Oogdouche chemicaliën SGT, Zaandam | 2021-05-18 | 2021-05-25 | PROCES | 2021-05-18 | 2021-05-18 07:37 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
579520 | ijzerdoseerpomp at1 GA werkt niet | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MOT002 | Opslagtank ijzerchloride, Geestmerambacht | 2021-04-22 | 2021-04-23 | PROCES | 2021-04-22 | 2021-04-22 10:14 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
577480 | RWZI Zaandam P2671 doseerpomp metaalzout geeft te kort debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2671 | Doseerpomp Fecl3 ASR2, Zaandam | 2021-03-24 | 2021-03-31 | PROCES | 2021-03-24 | 2021-03-24 16:16 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
580019 | rwzi Beverwijk P 3830 MgCl dosering geen debiet klep probleem of pomp membraam | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3830 | MgCL2 doseerpomp, Beverwijk |  |  | * | 2021-05-04 | 2021-05-04 07:08 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
585449 | BWY P4133 doseerpomp FeCl3 SGT 3 geen debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4133 | Doseerpomp SGT3, Beverwijk |  |  | * | 2021-06-09 | 2021-06-09 14:13 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
600512 | RWZI Beverwijk ASR6 FE dosering, doseerpomp 4126 ACOF melding | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4126 | Doseerpomp straat 6, Beverwijk | 2021-07-08 | 2021-07-23 | * | 2021-07-08 | 2021-07-08 10:22 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
608527 | RWZI Beemster, geen meetwaarde debietmeters natriumhypochl. doseerinstallatie | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-V4171 | Gaswasser ontvangstwerk, Beemster | 2021-09-20 | 2021-09-27 | PROCES | 2021-09-20 | 2021-09-20 13:35 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
608286 | RWZI Beemster; P4260 doseerpomp gaswasser 2 lekt | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-P4220 | Doseerpomp 2 ijzerchloridesulfaat, Beemster | 2021-09-10 | 2021-09-17 | PROCES | 2021-09-10 | 2021-09-10 13:50 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
614782 | Rwzi GA Pe doseerpomp CF 1 P1791 doet te weinig | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-P1791 | PE doseerpomp centrifuge 1 , Geestmerambacht | 2021-11-10 | 2022-02-24 | PROCES | 2021-11-10 | 2021-11-10 10:50 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
620507 | RWZI Beverwijk: Doseer pomp ASR2; P4122 (acof) storing | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-WL-DH-MZU-201 | Doseerunit FESO4 straat 2, Beverwijk | 2021-11-15 | 2021-11-16 | PROCES | 2021-11-15 | 2021-11-15 09:24 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
623029 | RWZI Beemster, Lekdetectie Natriumhypochloriet dosering HH alarm | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-F1740 | Gaswasser 1, Beemster | 2021-12-21 | 2021-12-28 | PROCES | 2021-12-21 | 2021-12-21 13:47 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
642416 | RWZI Alkmaar doseerpomp ijzer te weinig debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | ALKM-P2620 | Doseerpomp metaalzout Fe ASR | 2022-01-13 | 2022-01-20 | * | 2022-01-13 | 2022-01-13 11:04 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
642537 | Onterechte lekdetectie HH melding doseerkast mg | Storing | 4. Binnen 3 maanden | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | HELD-LS33201 | Lekdetectie doseerkast metaalzout Mg, Den Helder | 2022-01-20 | 2022-04-21 | PROCES | 2022-01-20 | 2022-01-20 15:27 | HHNK | Afgesloten | 4. Binnen 3 maanden
682155 | RWZI Beverwijk Doseerpomp Mg haalt debiet niet | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3830 | MgCL2 doseerpomp, Beverwijk | 2022-05-09 | 2022-05-10 | PROCES | 2022-05-09 | 2022-05-09 12:19 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
684546 | RWZI Beemster: Doseerinstallatie Nanofloc, aanzuigslang doseerpomp lek | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-WL-DH | Waterlijn doseren hulpstoffen, Beemster | 2022-06-20 | 2022-07-20 | PROCES | 2022-06-20 | 2022-06-20 11:21 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
681814 | RWZI Beverwijk: doseerpomp Fe ASR1 geeft niet gewenst debiet (verstopt) | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4121 | Doseerpomp straat 1, Beverwijk | 2022-05-04 | 2022-05-05 | PROCES | 2022-05-04 | 2022-05-04 08:40 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
683615 | RWZI Beemster, P4260 doseerpomp metaalzout gaswasser regelmatig droogloop | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-ZO-LB | Luchtbehandelen, Beemster | 2022-05-30 | 2022-06-30 | PROCES | 2022-05-30 | 2022-05-30 08:59 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
685711 | ijzerdoseerpomp 2 pompt wel maar geeft geen debiet. | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | GEES-WL-DH-MZU002 | Doseerunit 2, Geestmerambacht | 2022-08-04 | 2022-08-05 | PROCES | 2022-08-04 | 2022-08-04 10:03 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
697203 | rwzi Wieringermeer hoofdstroom verwarming metaalzout doseerkast | Storing | 3. Binnen 4 weken | Afgesloten | Regiekamer Noord/West | WIEM-E1630 | Verwarming metaalzout doseerkast, Wieringermeer | 2023-01-17 | 2023-02-14 | PROCES | 2023-01-17 | 2023-01-17 09:22 | HHNK | Afgesloten | 3. Binnen 4 weken
691574 | RWZI Beverwijk: magnesium doseerpomp geeft niet genoeg debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P3830 | MgCL2 doseerpomp, Beverwijk | 2022-11-15 | 2022-11-22 | PROCES | 2022-11-15 | 2022-11-15 13:52 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
697192 | Rwzi Beverwijk; IJzerdoseerpomp ASR1 hoofdstroom alarm | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4121 | Doseerpomp straat 1, Beverwijk | 2023-01-16 | 2023-01-17 | PROCES | 2023-01-16 | 2023-01-16 15:18 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
697329 | RWZI Beverwijk: FeCl3 dosering ASR1; pomp P4121, storing hoofdstroom | Storing | 2. Binnen 1 week | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | BWYK-P4121 | Doseerpomp straat 1, Beverwijk | 2023-01-22 | 2023-01-29 | * | 2023-01-22 | 2023-01-22 09:02 | HHNK | Afgesloten | 2. Binnen 1 week
720197 | RWZI Zaandam - Ruw PE doseerpomp kapot | Storing | 1. Binnen 24 uur | Afgesloten | Regiekamer Zuid/Oost | ZDAM-P2011 | Ruw PE doseerpomp, Zaandam | 2023-05-22 | 2023-05-23 | PROCES | 2023-05-22 | 2023-05-22 14:55 | HHNK | Afgesloten | 1. Binnen 24 uur
721191 | RWZI Alkmaar ijzerdosering onvoldoende debiet | Storing | 2. Binnen 1 week | Toegewezen aan WvB | Regiekamer Noord/West | ALKM-P2620 | Doseerpomp metaalzout Fe ASR | 2023-06-16 | 2023-06-23 | * | 2023-06-19 | 2023-06-19 10:53 | HHNK | Toegewezen aan WvB | 2. Binnen 1 week
720540 | RWZI Beemster: Chemicaliën; NaCLO dosering, metingen gestoord | Storing | 3. Binnen 4 weken | In uitvoering | Regiekamer Zuid/Oost | BEEM-V4171 | Gaswasser ontvangstwerk, Beemster | 2023-06-01 | 2023-06-29 | PROCES | 2023-06-01 | 2023-06-01 08:33 | HHNK | In uitvoering | 3. Binnen 4 weken
721195 | P3060 dosseerpomp 3 fecl | Storing | 3. Binnen 4 weken | In uitvoering | Regiekamer Noord/West | HELD-P3060 | Doseerpomp 3 Metaalzout Fe ASR, Den Helder | 2023-06-19 | 2023-07-17 | PROCES | 2023-06-19 | 2023-06-19 11:16 | HHNK | In uitvoering | 3. Binnen 4 weken
721192 | RWZI Alkmaar aluminiumdosering geen debiet | Storing | 3. Binnen 4 weken | Toegewezen aan WvB | Regiekamer Noord/West | ALKM-P2640 | Doseerpomp metaalzout Al ASR | 2023-06-19 | 2023-07-17 | * | 2023-06-19 | 2023-06-19 11:05 | HHNK | Toegewezen aan WvB | 3. Binnen 4 weken