Bijlage 8 Programma van eisen

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Bepaalde werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter zodanig van belang voor het resultaat van de dienstverlening of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in de voorliggende bijlage.

Door het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver uitdrukkelijk akkoord met alle eisen en voorwaarden die in dit document zijn neergelegd en verklaart Inschrijver dat hij gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de gesloten Overeenkomst aan deze eisen zal blijven voldoen.

Wanneer gedurende de contractduur blijkt dat een of meer van de onderstaande eisen niet (meer) behaald kunnen worden en dit te wijten valt aan de Opdrachtnemer, herstelt de Opdrachtnemer de situatie zodanig dat alsnog (weer) aan de eis(en) wordt voldaan. De hieraan direct of indirect te relateren kosten zijn volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.

| Nr. | Algemene eisen / bepalingen |
| --- | --- |
|  | Opdrachtnemer voldoet aan alle wet- en regelgeving die benodigd is om de gevraagde dienstverlening uit te mogen voeren. |
|  | Opdrachtnemer bezit de benodigde vergunningen om het vervoer uit te mogen voeren. |
|  | Opdrachtnemer houdt zich aan de Nederlandse Arbo wet- en regelgeving. Opdrachtnemer werkt volgens de Arbo catalogus Industriële Reiniging en relevante onderdelen van de Arbo catalogus van de Waterschappen waarbij het strengste veiligheidsniveau prevaleert. De catalogus is te vinden op: https://www.aenowaterschappen.nl/activiteiten/arbocatalogi |
|  | De werkplek wordt in alle gevallen netjes en minimaal bezemschoon achtergelaten. |
|  | Werkafspraken worden vastgelegd in een werkvergunning conform een nader te verstrekken model van Opdrachtgever. |
|  | Eisen aan afroep/inzet |
|  | Werkzaamheden worden – in principe- tussen 7.00 en 16.00 uur (werkdagen) uitgevoerd. |
|  | Bij uitvoering van de werkzaamheden dient Opdrachtnemer rekening te houden met het zuiveringsproces op locatie. |
|  | De uitvoering van de dienstverlening vindt overwegend op afroep plaats. De dienstverlening dient binnen 3 werkdagen na aanvraag te worden uitgevoerd. |
|  | Spoedverzoeken dienen binnen 24 uur na aanvraag te worden uitgevoerd. Ter indicatie kan aangegeven worden dat spoedverzoeken over het algemeen gemiddeld tussen de 0 en 5 keer per jaar voorkomen. |
|  | Bij verzoeken ten aanzien van calamiteiten dient Opdrachtnemer de werkzaamheden binnen 2 uur aan te vangen. Ter indicatie kan aangegeven worden dat calamiteiten over het algemeen gemiddeld tussen de 0 en 5 keer per jaar voorkomen. |
|  | Inzet van (aantal) medewerkers, (soort/aantal) materieel en werktijden van de uit te voeren werkzaamheden gaat altijd in overleg met de coördinatoren/gemaalbeheerders. |
|  | Eisen aan in te zetten materieel |
|  | Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden gespecialiseerd materieel in te zetten om de gevraagde werkzaamheden efficiënt en professioneel uit te kunnen voeren. |
|  | Al het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient deugdelijk en gekeurd te zijn conform de daarvoor geldende normen en wetgeving. |
|  | Vacuümwagens beschikken over voldoende lengte slang met een diameter tussen de 3”en 6” (inch) naar gelang de vervuiling en heeft voldoende zuigkracht om kelder tot 8 meter diep te kunnen reinigen. |
|  | Alle wagens beschikken over diverse koppelingen voor het monteren op leidingen bij verstoppingen om te zuigen. |
|  | HD pompwagens beschikken over een minimale capaciteit van 8 m3 spuitwater en voldoende lengte slang voor de uitvoering van het werk op de betreffende locatie en tevens van gangbare diameters om alle te reinigen objecten te kunnen bereiken. |
|  | Na reiniging mag er water uit de tankwagens afgelaten worden op de AWZI / AWTG. Opdrachtnemer dient te voorkomen dat daar vuil bij zit. |
|  | HD pompwagens kunnen onder een druk van ten minste 300 bar werken en beschikken over een geïntegreerde spuitunit met drukreduceerventiel. |
|  | Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk het verzorgen van en de inzet van de juiste PBM’s en veiligheidsmaterieel (zie ook arbo catalogus) voor de veilige en juiste uitvoering van de werkzaamheden. |
|  | De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen voldoen ten minste aan emissieklasse 6 (lichte voertuigen tot 3.500 kg) of Euro V-norm (zware voertuigen vanaf 3.500 kg). Indien de opdrachtnemer gedurende de contractperiode de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen vervangt of voertuigen inzet aanvullend op het reeds bestaande wagenpark, voldoen deze voertuigen tenminste aan Euro VI-norm. |
|  | Al het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient het terrein van het hoogheemraadschap schoon en leeg te betreden. |
|  | Het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient lekvrij te zijn. |
|  | Al het door Opdrachtnemer in te zetten materieel dient deugdelijk en gekeurd te zijn conform de daarvoor geldende normen en wetgeving. |
|  | Eisen aan in te zetten personeel |
|  | Het in te zetten personeel dient over de certificeringen/opleidingen te beschikken om het uit te voeren werk uit te mogen voeren (inclusief ATEX indien noodzakelijk). |
|  | U draagt er zorg voor dat de in opdracht gegeven werkzaamheden efficiënt en vakkundig uitgevoerd worden. U draagt er zorg voor dat u niet meer personeel naar het werk stuurt dan voor het werk nodig is. |
|  | Het door u in te zetten personeel houdt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de geldende huisregels van de Opdrachtgever. Uw medewerkers volgen aanwijzingen van locatie verantwoordelijken op. |

|  | Eisen aan rapportages en informatievoorziening |
| --- | --- |
|  | Opdrachtnemer dient per kwartaal (en daarnaast op verzoek) periodieke rapportages op te leveren met tenminste de volgende informatie: - De afgevoerde hoeveelheden per locatie - De cumulatieve delta van aantallen en hoeveelheden voor het - kalenderjaar en sinds aanvang van de overeenkomst - De verwerkingsinrichting waar het bezonken zand/slib en - drijflaag/afgevangen zand naar toe is getransporteerd - Aantallen en data van de transporten - Vergelijking van aantallen en hoeveelheden ten opzichte van dezelfde periode in de voorafgaande jaren. De rapportages dienen binnen 10 dagen na afloop van het betreffende periode aangeleverd/beschikbaar te zijn voor Opdrachtgever. Eventuele extra rapporten dienen binnen 10 dagen na aanvraag te aangeleverd/beschikbaar te zijn voor Opdrachtgever. Deze gegevens mogen ook middels een digitaal platform inzichtelijk worden gemaakt. Mits het mogelijk is de gegevens overzichtelijk in een Excel bestand te kunnen exporteren/downloaden. |
|  | De ingezamelde hoeveelheid bezonken zand/slib of drijflaag of afgevangen zand dient te worden gewogen, teneinde de hoeveelheid exact te kunnen vaststellen ten behoeve van de periodieke rapportages. |
|  | Opdrachtnemer draagt zorg dat de gegevens van de transportbrief in het digitale systeem van LoadIT van Opdrachtgever worden geüpload. LoadIT werkt met een elektronische begeleidingsbrief afval (EBA). De Elektronische begeleidingsbrief (EBA) is een open IT-standaard voor het uitwisselen van informatie die op de wettelijk verplichte begeleidingsbrief staat opgenomen. |
|  | Eisen aan overige interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer |
|  | De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig zijn geïnformeerd. |
|  | Opdrachtnemer verzorgt één aanspreekpunt plus een vervanger voor contractuele zaken, vragen en overige dienstverlening. |
|  | De Opdrachtnemer dient waar mogelijk de Opdrachtgever te informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van dit bestek en doet hiertoe terzake voorstellen. |
|  | De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te informeren over alle zaken en onregelmatigheden die van belang zijn voor de continuïteit van de uitvoering van de opdracht of een bedreiging vormen voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen van de Opdrachtgever. |
|  | De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per jaar, waarbij de periodieke rapportages en de geleverde prestaties worden besproken. De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan deze overleggen. |

|  | Eisen ten aanzien van facturatie |
| --- | --- |
|  | Aanvullend op AWVODI-2018 artikel 15 lid 3 dient op de factuur te worden vermeld/ bij de factuur te worden gevoegd: - Het in de opdrachtbrief aangegeven bestelnummer (orderkenmerk); - Bewijsstuk(ken) met betrekking tot de inhoudelijke juistheid van de factuur. Per bestelnummer dient de Opdrachtnemer een factuur toe te zenden. De te vermelden bestelnummers worden voor elk kalenderjaar per brief door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer toegestuurd. |