## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 1 AANBESTEDING Stoffering Theater a/d Parade |  | Datum: 17-01-2023
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
| Garantietermijn | Op de gehele levering is een garantie termijn van 3 jaar van toepassing en gaat in op de dag van oplevering.
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | UEA | Wij kunnen de UEA niet correct downloaden, kan deze in een ander bestandstype worden toegevoegd aan de documenten? | Bij deze nota van inlichtingen vind u nogmaals de betreffende PDF.
2 | 2.10. | Algemeen / zijzomen van 10cm met 4cm is wel erg breed, dit kost ook veel stof, kan dit niet wat smaller? (bijvoorbeeld 4-4) | Nee, handhaven conform uitvraag.
3 | 2.10.2.2. | wij gebruiken standaard 3mm dik materiaal, onze ervaring heeft ons geleerd dat dit in dagelijks gebruik het werken makkelijk maakt en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft (we vervangen regelmatig doeken 15 tot 20 jaar en dan zijn onze runners en doekenhaken nog goed), is dit akkoord? | 3mm is akkoord voor alle doeken met uitzondering van de ophanging van het voordoek.
4 | 2.10.4. | Mag er ook breder singelband (ca. 7/8cm) worden gebruikt? | Ja.
5 | 2.10.6. | Wij gebruiken standaard 10mm messing zeilogen, is dit akkoord? | Nee, handhaven conform uitvraag.
6 | 3. & 4. | Er wordt 100% zuiver scheerwol gevraagd, uiteraard kunnen wij dit aanbieden echter de keus voor 100% wol is aanzienlijk (veel) duurder, is het toegestaan een variant van 90% wol en 10% synthetische stof aan te bieden (sterker door de samenstelling)? Ons inziens is dit kwalitatief alsnog zeer goed en het scheelt de klant financieel aanzienlijk. | Wol met een verhouding 90% wol en 10%synthetisch is toegestaan.
7 | 3.1.11. | Versterkte singelband aan de zijzoom van het doek is ons inziens niet direct nodig, tevens ontstaan hierdoor eerder treknaden, is het akkoord dit niet te voorzien? | Nee, handhaven conform uitvraag.
8 | 3.2.9./11. | Opspanvoorziening zijn op een fries niet ideaal en nooit perfect recht, wij raden zeer sterk aan gebruik te maken van een verzwaringbuis, de beste manier voor een zo strak mogelijk resultaat. Dit zal ook beter werkbaar zijn voor de gebruiker en langduriger mooi hangen. Is dat akkoord? | Voor de prijsvorming aanbieden met een opspanvoorziening voor de lengterichting en doekpijpen (22m). Punt 11 tekst aanpassen in: Doorgestikte zoom van voldoende hoogte geschikt voor het doorvoeren van doekpijpen voor het strak hangen. Aanbrengen van drie versterkte V-vormige insteekopeningen aan de onderzijde, gelijkmatig over de breedte van het doek verdeeld, voor het insteken van doekpijpen. De zoom aan beide uiteinden afsluitbaar uitvoeren met een klittenbandsluiting.
9 | 3.4.5./7. | Wenst u 6 delen van 3.90 meter breed (totaal ca. 23.40 meter breed) of twee delen van 11.00 meter? | Uit 2 delen met 1m. overlap: punt 5 uitvoering: Tekst vervangen door 2 delen van 11,5 m. Punt 7 Breedte: tekst vervangen door: Per deel 11,5 m.
10 | 3.5.18./20. | Wenst u het doek in 5 delen van 5.20 meter breed of 5 delen van 3.90 meter?? (4 banen is eerder ca. 5.60/5.80 meter breed) | Punt 18 uitvoering te vervangen door: strak hangend in 5 delen. Punt 20 breedte vervangen door: per deel 5,2 m (er is gerekend met een baanbreedte van 1,4 bruto=1,3 netto. Bij en andere baanbreedte ook voor de totale breedte 5,2 m aan te houden. De uitvoering en afmeting is idem aan de poten.(exclusief de ophangbuis poten)
11 | 3.6.12. | Versterkte singelband aan de zijzoom van het doek is ons inziens niet direct nodig, tevens ontstaan hierdoor eerder treknaden, is het akkoord dit niet te voorzien? | Nee, handhaven conform uitvraag.
12 | 3.7.5. | Standaard is de kleur van de stof optisch wit, ecru is mogelijk maar waarschijnlijk duurder, is levering in wit akkoord? | Ja.
13 | 3.8.11. | Opspannen raden wij af, wij raden zeer sterk aan gebruik te maken van een verzwaringbuis, de beste manier voor een zo strak mogelijk resultaat, is dat akkoord? | Bij 3.8.11 is geen opspanvoorziening gevraagd. (waarschijnlijk is 3.10 bedoeld) Hier voor de prijsvorming aanbieden met een opspanvoorziening. Doekpijp/verzwaringsbuis zit in de uitvraag, de opspanvoorziening is om het doek in horizontale richting strak te trekken.
14 | 3.8.12. | Moeten er niet 3 zakken worden geleverd? | Klopt 3 stuks.
15 | 3.9.7. | 4 banen x 1.50 meter stofbreedte – zomen is ca. 5.50/5.60 meter breed, is dat akkoord? | Ja, voor een enkele baan is uitgegaan van 1,4 m stofbreedte, 5,2 m is de minimale breedte, indien de banen breder zijn hierop het aantal banen afstemmen.
16 | 3.12.4. | De stof is 3.00 meter breed, kunnen wij 9 delen van 1 baan en 7 delen van ½ baan aanbieden? | Ja.
17 | 3.12.4. | Zijn deze aantallen correct, dit is in totaal ca. 37.00 meter breed? (63.00 meter rails) | Lengte zijzwart per kant is ca 18,5 m, de rail loopt door vanaf zijbrug L via de achterbrug naar zijbrug R. (=ca 63 m incl. bochten)
18 | 3.13.5. | Wilt u aangeboden hebben 12 banen van 21.50 meter breed, 1 rol van 30.00 meter lengte en 1 rol van 40.00 meter lengte? | De tekst suggereert dat de legbreedte en legdiepte relatie hebben met de 40 m2 en 60 m2. Dat is echter niet zo bedoeld en is een opmaakfout. De 27 m/ 40 m2 ter uitbreiding L en R is niet de correcte lengte, dit moet 37m zijn = 55,5 m2.
19 | 3.13.8. | is het misschien toegestaan een kerstboom kar (informatie en afbeelding kunnen wij per e-mail toezenden of uploaden indien hier mogelijkheid voor is) aan te bieden? Omdat de rollen dan vrij hangen ontstaat er geen plet, is dit akkoord? | De gebruiker heeft zijn voorkeur voor een bepaald type balletvloerkar middels een video kenbaar gemaakt, dit ook aanbieden conform de video.
20 | 4.3. | Een oprolbaar Horizondoek met Filled Cloth is ons inziens niet mogelijk met garantie werkbaarheid (exact recht oprollen stof) is het mogelijk een PVC oprolscherm aan te bieden of een niet oprolbaar Filled Cloth doek (misschien op rails als alternatief?) | Nee, oprolbaarheid blijft een eis. Voor het doek mag wel een alternatief worden aangeboden in bijvoorbeeld PVC, mits gelijkwaardig aan het gevraagde en dit voor de oprolbaarheid ten goede komt.
21 | 4.4.11. | Opspannen raden wij af, wij raden zeer sterk aan gebruik te maken van een verzwaringbuis, de beste manier voor een zo strak mogelijk resultaat, is dat akkoord? | Voor de prijsvorming aanbieden met een opspanvoorziening.
22 | 4.4.12. | Moeten er 2 zakken worden geleverd voor 1 doek? | Nee, 1 is voldoende.
23 | 5.1.2. | Mogen wij onze standaard kar aanbieden? (informatie en afbeeldingen kunnen wij e-mailen of uploaden indien mogelijk) | De gebruiker heeft zijn voorkeur middels een video kenbaar gemaakt, dit ook aanbieden.
24 | 5.2.1./2. | Moeten er in totaal 70 podiumdelen (punt 1) aan worden geboden of 90 stuks (punt 2.) | 70 is inderdaad niet correct, dit moet 90 zijn. Het aantal poten wordt dan voor iedere lengte 360 stuks. Het afrokmateriaal (punt 10) aanpassen naar 18 stuks.
25 | 5.2.6. | Mogen wij onze standaard vierkante 40x40mm poten aanbieden? | Nee, 40/40 wordt niet als gelijkwaardig gezien in relatie tot het gevraagde.
26 | 5.3.2. | Dienen de stopvakken daadwerkelijk slechts 1.60 meter breed en 4.80 meter hoog te zijn (uit verhouding)? | Ja, de maat aanwenden voor de prijsvorming.
27 | Administratieve bepalingen | Van de administratieve bepalingen ontbreken pagina’s 17 t/m 21, is dit bewust? | Pagina 18 t/m 21 zijn niet van toepassing. Pagina 17 wel en is alsnog bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.
28 | Algemeen | Zijn er in de bouw hoogwerkers beschikbaar? | Nee.
29 | 2.7. Brandveiligheid | Wij zien dat er een NEN-EN 13051-B certificering wordt gevraagd voor de doeken. In principe is deze certicifering alleen van toepassing op bouw materialen (volgens beschrijving: Bouwproducten; Vloer; Thermische isolatieproducten voor lineaire buizen;). Gordijnen vallen hier niet onder. Kunnen wij de doeken aanbieden met het Engelse IFR: BS5867 (standaard bij de door u gevraagde stof)? Zo nee, welke alternatief certificaat is voor u akkoord? | In het bouwbesluit 2012 wordt expliciet aankleding geformuleerd, daaronder valt ook stoffering. Als eis is voor aankleding een 'ondergeschikte bijdrage' in de brandvoortplanting geformuleerd. Dit kan o.a. worden aangetoond door te voldoen aan Euro-Brandklasse B van de NEN-EN 13501-1, een gelijkwaardig certificaat is echter ook toegestaan. De ondergeschikte bijdrage kan ook worden aangetoond met een test waarbij kan worden aangetoond dat een sample een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. E.e.a. is dient ten allen tijden goedkeuring van het bevoegd gezag (brandweer) te hebben.
30 | algemeen | Hoeveel bouwvergaderingen worden we geacht te volgen (ongeveer) | 6
31 | algemeen | Hoe zijn de zalen toegankelijk? Is het begane grond? Indien etage: is er een werkende lift (op moment van installaren) voldoende groot om materialen naar boven te brengen? | Via de expeditie/laad en los, en goederenlift. Al voor de geplande installatie van installatie van de stoffering is het gebouw operationeel v.w.b. bereikbaarheid van beide zalen.
32 | 2.2.1 | Welke info over uitvoering en planning willen jullie hebben. Vooralsnog weten wij niet meer dan dat begin juli 2023 alles klaar moet zijn. Levertijden zijn in textiel ook langer geworden | Dit betreft jullie eigen (installatie) planning, aanvang, looptijd hoeveel dagen zijn er nodig, afronding.
33 | 3.7.8 | Moeten kooplinten brandvertragend zijn? | Ja.
34 | 5.2.11 | Wij nemen aan dat de vraag voor levering altijd binnen het bedrag van de stelpost zal blijven of dat het bedrag aangepast wordt naar de vraag. Is dat correct? | Dit bedrag wordt niet aangepast. Vraag en levering dienen binnen de stelpost te vallen.
35 | 5.2.2 | Hoeveel podiumelementen moeten het worden 70 of 90. Indien 90 passen we dan ook het aantal poten aan? | Zie het antwoord op vraag 24.
36 | 5.2.10 | Wat wordt er bedoeld met scheurdoek ntb met exploitant? | Een dun, scheurbaar doekje om snel iets af te dekken. De omschrijving is niet correct, tekst te vervangen door: Leveren van scheurdoek op rol, kleur zwart ca. 50 m2.
37 | 5.2.10 | strak of geplooid hangend? Klittenband op achterzijde? Klittenband op voorzijde voor overlap? | .- strak .- Ja klittenband op achterzijde en voor de overlap.
38 | 4.11.8 | Op dit filmpje liggen de rollen vinyl gestapeld op elkaar. DIt komt niet ten goede van de vinyl. Daarnaast is het zo dat het eenvoudig er af kan rollen als de staanders naar beneden gaan (arbo regels) Wij adviseren een kar te kiezen waar de rollen hangen. En dan max 6 rollen op een kar ivm gewicht en de hoogte waarop de rollen moeten gehangen worden (beide gevallen arbo) | Zie antwoord op vraag 19.
39 | 4.11.7 | Moeten de handvatten van kunsttof zijn | Ja.
40 | 4.10.14 | U geeft aan dat de hoogte van de doeken is gebaseerd op hefplateau in de laagste stand. Op pagina 7 van de werkomschrijving staat dat de hoogte dan 8 meter is. Welke hoogte houden we aan | 8 meter is de maximale trek hoogte met de hefplateaus in de laagste stand. De doeklengte van 6,6 m is afgestemd op de peilmaat van de zijbruggen met de hefplateaus in de laagste stand.
41 | 4.10.13 | Mogen we gebruik maken van overlapbeugels | Ja.
42 | 4.9.1 | Wordt dit een doorlopende rail (u-vorm) met bochten of 3 losse delen | Doorlopend.
43 | 4.10 | Is er in dit geval uitgegaan van een baanbreedte van 3 meter (bij casinozaal 150 cm) | In beide zalen 3 m, minus de zomen.
44 | 4.10.1 | In kader van krimp en duurzaamheid moeten we molton cs aanbieden? is van invloed op de prijs? | Nee.
45 | 4.9 | Wat voor type brug is dit, roostervloer of hout. En mogen we daaraan monteren? | Een roostervloer en daar mag je aan monteren.
46 | 4.9.1 | Waar bestaat de achterwand uit ivm montage | Betonwand afgewerkt met akoestische beplating.
47 | 4.9.1 | Hoevee afstand moeten we aanhouden voor rail vanaf de achterwand | 500 mm
48 | 4.9.1 | is er een tekening waar het railtraject duidelijk staat ingetekend | Nee.
49 | 4.8 | Mogen we gebruik maken van overlapbeugels ipv magneten. | Ja, mits de totale lengte van de doeken dan niet te kort wordt.
50 | 4.7 | Hoe kunnen we bij de spanten komen om te installeren | Met een hoogwerker of steiger, aan 2 spanten bevinden zich bruggen (zaalbrug en portaalbrug) het spant boven het balkon is mogelijk bereikbaar met een ladder (ca 6 m). De leverancier dient in beginsel eigen voorzieningen te treffen, na opdracht kan in overleg met de bouwkundig aannemer gekeken worden of gecombineerd gebruik mogelijk is.
51 | 4.7 | Is er een tekening van de spanten zodat we de staanders en diagonalen kunnen zien waaraan we moeten monteren | Op tekening G20TT1920.TO.T04 - sheet-P01-PZ Doorsnedes zijn deze zichtbaar.
52 | 4.6.8 | Mogen we opspannen door middel van doekenpijp | Doekenpijpen voor de friezen zijn gevraagd, de opspanvoorziening is bedoeld om het doek in de lengte strak te krijgen.
53 | 4.5.8 | 3.90 meter buis zou ook aan 3 klemmen gehangen kunnen worden, is dat akkoord? | Nee, graag 4 ophangpunten toepassen.
54 | 4.4.12 | Klopt het dat er 2 doekenzakken geleverd moeten worden | Zie het antwoord op vraag 22.
55 | 4.3.13 | Wij adviseren vaste montage aan de muur. Montage aan een trek is riscovol voor het kreukloos op en afrollen. Er staat positie achter in de zaal, maar moet dat zaal zijn of achter op het toneel? | Achter op het toneel.
56 | 4.3.11 | Voor het goed op en afrollen van het doek/scherm kunnen wij de afwerking aan de onderzijde niet aanpassen op de vloer. Zeker niet als er gekozen wordt voor oprollen vanaf de onderzijde. Het is niet zo dat de standaardafwerking van een horizon kan worden omgezet naar een oprolscherm. De vloer zal recht moeten zijn, dan sluit alles aan | Akkoord.
57 | 4.3.1 | Filled Cloth oprollen kan maar is risico vol. We adviseren een pvc te kiezen. | Zie het antwoord op vraag 20.
58 | 4.3.7 | Klopt het dat de afmeting 16 meter breed en 8 meter hoog is, van het doek? | Ja, de 16 meter is conform de treklengte.
59 | 4.2.13 | Overlap is te klein, minimaal 2 x 50 cm aanhouden? | Ja, breedte van het doek en raillengtes aanpassen naar 8,5 m om de overlap te realiseren.
60 | 4.1.13 | Overlap is te weinig voor doek van deze hoogte in een rail. Moeten we minimaal 2 x 50cm aanhouden? | Ja, breedte van het doek en raillengtes aanpassen naar 8,5 m om de overlap te realiseren.
61 | 3.13.9 | Als jullie toch exact het zelfde type kar willen, waarom moet dit dan worden geillustreerd? Jullie geven aan hoe die er uit moet zien met het filmpje dat is meegestuurd | Dit hoeft niet te worden geïllustreerd, zie ook het antwoord op vraag 19.
62 | 3.8.9 | Op dit filmpje liggen de rollen vinyl gestapeld op elkaar. DIt komt niet ten goede van de vinyl. Daarnaast is het zo dat het eenvoudig er af kan rollen als de staanders naar beneden gaan (arbo regels) Wij adviseren een kar te kiezen waar de rollen hangen. En dan max 6 rollen op een kar ivm gewicht en de hoogte waarop de rollen moeten gehangen worden (beide gevallen arbo) | Zie het antwoord op vraag 19.
63 | 3.13.7 | moeten de handgrepen van kunsstof zijn? | Ja.
64 | 3.13.5 | Wat is de afmeting van de legdiepte 60m2? Welke lengte x breedte | Dit is de oppervlakte van de orkestheffer, de lengte is te bepalen in het werk, breedte 1,5 m.
65 | 3.13.5 | Legbreedte 40m2: maar links en rechts 27 meter toevoegen x 150 cm breed is meer. Wat is de baanlengte die er links en rechts naast komt te liggen | Zie het antwoord op vraag 18.
66 | 3.12.4 | Klopt het dat niet het hele railtraject voorzien is van gordijnen? 25 banen x 1.40 (uw berekening) is geen 63 meter | Nee, uitsluitend links en rechts (2x18,5 m).
67 | 3.12.13 | Kunnen we een korte overlapbeugel aanbieden | Ja.
68 | 3.12.2 | In het kader van duurzaamheid en beperkte krimp, moeten we molton cs aanbieden (katoen wordt niet duurzaam geproduceerd) | Als alternatief is het aanbieden van Molton CS toegestaan. De eis m.b.t. dubbel geruwd komt in dat geval te vervallen, alle overige eisen blijven van toepassing.
69 | 3.12.4 | U vraagt om molton. Dat is 3 meter breed. Hoe wilt u de verdeling van de doeken in breedte maten? | Dit is inderdaad geen optimale verdeling tussen toneel links en rechts, aanpassen in 8 delen van 2 banen en 10 delen van 1 baan.
70 | 3.11.3 | Wat voor type vloer van de brug is dit: roostervloer? hout? Mogen we daar aan bevestigen? | Een roostervloer en daar mag je aan bevestigen.
71 | 3.11.1 | Is er een duidelijke tekening waar het railtraject op staat ingetekend | Nee.
72 | 3.10.8 | Opspanvoorziening mag dat een doekenpijp zijn? | Doekenpijpen voor de friezen zijn gevraagd, de opspanvoorziening is bedoeld om het doek in de lengte strak te krijgen.
73 | 3.8.5 | Welke kleuren zijn gewenst? Kleur bepaalt mede de prijs | Voor de prijsvorming uitgaan van wit/ecru, licht grijs en donker grijs
74 | 3.8.3 | Er wordt gesproken over 3 gaasdoeken en 2 doekenzakken. Wat is correct? | 3 gaasdoeken is correct, 2 doekzakken moet 3 stuks zijn.
75 | 3.7.5 | Filled Cloth is standaard wit. De ecru kleur is niet dezelfde kleur als die van een standaard horizondoek; veel geler van kleur Wij adviseren wit aan te bieden. Is dat akkoord? | Zie het antwoord op vraag 12.
76 | 3.6.13 | Overlap van 2 x 25 cm is te weinig voor een doek van deze hoogte. Hoe groot moet de overlap zijn? | 2x 50 cm, breedte van het doek en raillengtes aanpassen naar 11,5 m om de overlap te realiseren
77 | 3.5.18 | Wat is de juiste breedte per deel: 5.20 meter, 3.90 meter of 4 banen (ca 6meter) | Punt 18 uitvoering te vervangen door: strak hangend in 5 delen. Punt 20 breedte vervangen door: per deel 5,2 m (er is gerekend met een baanbreedte van 1,4 bruto=1,3 netto. Bij en andere baanbreedte ook voor de totale breedte 5,2 m aan te houden. De uitvoering en afmeting is idem aan de poten (exclusief de ophangbuis poten)
78 | 3.4.7 | Wordt er rekening gehouden met een overlap? Of moeten wij die er bij rekenen. Zo ja hoe groot? | Nee, 5x5,2 m=26 m totale lengte, treklengte= 22 m, daarmee is een overlap tussen de delen van 1 m mogelijk.
79 | 3.4.5 | Bestaat het doek uit 2 of 6 delen en wat is de juiste afmeting per deel | Zie het antwoord op vraag 9.
80 | 3.3.9 | Moeten we gebruik maken van een remrunner zodat de positie vastgezet kan worden van het gordijn? | Nee.
81 | 3.2.9 | Kunnen we een doekenpijp aanbieden? Zoniet? waar kunnen we heen spannen. Naar de trek? | Het rideaufries hangt in trek 1, zie verder het antwoord op vraag 8.
82 | 3.1.14 | Hoeveel ruimte is er tussen de voordoek trek en de toneellijst | Er is geen toneellijst, deze wordt gevormd door een rideaufries (aan trek 1) en manteaupoten (aan trek 2) Op tekening G20TT1920.TO.04-sheet-G03-Decortrekken is de indeling terug te vinden, ook de afstand tussen het voordoekprofiel en de doeken (240 mm en 380 mm)
83 | 3.1.14 | Mogen we boren door het HE180A profiel | Ja, na toestemming bouwkundig aannemer.
84 | 3.1.8 | Klopt het dat u geen verlenging wenst voor de wagneropening | Klopt, omdat de toneelopening flexibel is een verlenging met een ander doek dat in sommige situaties zichtbaar.
85 | 3.1.13 | Motor DMX aanstuurbaar, snelheidsregelaar, positie bepaling? Of open en dicht alles op de zelfde wijze | Geen positiebepaling en beide doekdelen lopen bij opening gelijk op. Aanvulling tekst bij punt 13: Grieks: Het voordoek wordt open en dicht bewogen door middel van een handmatig en elektrische bediende Griekse opening, tussen beiden dient een keus mogelijk te zijn, compleet te voorzien met keer- en omloopwielen, bedieningstouw en alle elektrische componenten voor de bediening. De elektrische bediening te voorzien van een DMX interface en uitgevoerd met een variabele snelheid instelbaar tussen 0,1 en 1 m/s (+/-10%) De positie van het bedieningspaneel is in de nabijheid/naast van de wagnerbediening.
86 | 3.1.13 | Voordoek moet electrisch en handmatig kunnen worden geopend. Is handmatig de noodoplossingen of wil men kunnen switchen tussen handmatig en electrisch | Handmatig is uiteraard altijd een noodoplossing, maar tussen beiden moet geswitched kunnen worden.
87 | 3.1 | Moet het voordoek volledig achter de toneellijst kunnen verdwijnen? Is er in dat geval een mogelijkheid /ruimte de motor en de wielen buiten de trek te plaatsen of de plooiafstand aanpassen? | Nee, bij niet gebruik wordt deze opgehesen, de lengte is daarop afgestemd.
88 | 3.1 | Overlap van 2 x 50 cm is erg weinig voor een voordoek van dit formaat met Wagner. Moeten wij een grotere overlap aanbieden? | 2x 100 cm, breedte van het doek en raillengtes aanpassen naar 12m om de overlap te realiseren
89 | 2.11 | in het overzicht onderdelen Casino zaal zien wij punt 13, die zien we niet terug in de beschrijving. Graag info toevoegen | Deze kan vervallen, is niet meer actueel.
90 | 2.10.4 | Moet de singelband brandvertragend zijn | Ja.
91 | 2.10.2 5 | Als u kiest voor Molton (katoen) dan worden we geacht bj de confectie rekening te houden met de krimp. Tegelijkertijd wordt de wijze van confectie specifiek omschreven. Wat volgen we? | Voor de maten en snijlengtes rekening houden met een eventuele krimp.
92 | 2.10.2 5 | Als u zou kiezen voor Molton CS dan is de kans op krimp kleiner en kiest u voor een duurzamere oplossing. De prijs zal hoger zijn. Welke molton wilt u dat we aanbieden | Zie het antwoord op vraag 68.
93 | 2.9 | Waar moeten de stalen heen gestuurd worden Kleurstaal van de te leveren stoffen is lastig als nog niet alle kleuren bekend zijn. Wat wordt er verwacht? | Alle te leveren wollen stoffen worden in zwart uitgevraagd, Voor het horizondoek en gaasdoeken is geen kleurmonster noodzakelijk. Alleen het voordoek is nader te bepalen e.e.a. in afstemming met de architect en de kleurstelling van de stoelen/zaal. Graag ontvangen wij samen met de offerte een kleurstaal van de beoogde stof t.b.v. het voordoek. Het monster graag aanleveren ten kantore van PBTA, Runmolen 3, 5404 KP, Uden.
94 | 2.8 | Kunt u specificeren wat u verwacht, want dat kan van invloed zijn op de prijs | De opdrachtgever heeft geen specifieke eisen hieraan gesteld, maar formuleert in de werkomschrijving een voorkeur tot aandacht hiervoor. Theaterstoffering laat zich moeilijk vangen in strakke milieu- en duurzaamheidseisen, daarvoor zijn er nog te weinig bruikbare alternatieven en zijn de toepassingen in theaters voornamelijk conservatief, circulariteit is maar beperkt toepasbaar. In de uitvraag al rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten door het voorschrijven van natuurlijke materialen en katoen/polyester producten tot een minimum te beperken.
95 | 2.7.1 | NEN-EN 13501-1 is niet van toepassing op gordijnen maar op bouwmaterialen. Zijn andere, regulier gebruikte normeringen toegestaan? BS/B1/M1 etc? | Zie antwoord op vraag 29.
96 | 2.2 | Wat is de vloerbelasting van de podium vloer ivm hoogwerkers | 750 kg/m2.
97 | 2.2.1 | Er moeten detail tekeningen worden meergestuurd. Waarvan willen jullie tekeningen | Nee, er wordt inderdaad gevraagd de offerte uit te werken tot een voor uitvoering gereed ontwerp met o.a. tekeningen, maar dat is pas actueel na een eventuele opdracht.
98 | 2.1 | Wat wordt verstaan onder engineering | Het uitwerken/vertalen van de functiebeschrijvingen naar een voor uitvoering gereed ontwerp betreffende bepaalde onderdelen van de gevraagde stoffering of onderdelen ervan.
99 | Weging | Beoordeling op basis van laagste prijs, lijkt u passend omdat de eisen en normeringen gedetailleerd zijn omschreven. Tegelijkertijd geeft u heel veel ruimte als het gaat om het aanbieden van oplossingen (buizen voor poten /balletvinyl wagen etc) en de wens dat wij als leverancier letten op ecologische criteria. Die 2 gaan niet samen. Over het algemeen zijn de producten die duurzaam worden geproduceerd duurder. En als het alleen om prijs gaat, wil niet zeggen dat de gebruiker perse de beste oplossing krijgen. Daarnaast zegt gewicht van textiel niet alles over levensduur, en lichtdichtheid. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er alsnog om stalen wordt gevraagd. Vraag is dan ook om de weging aan te passen zodat er ook gekeken wordt naar de geboden oplossingen, kwaliteit van materialen en duurzame productie | De opdrachtgever is er zich van bewust dat bepaalde keuzes m.b.t. duurzaamheid en kwaliteit ook in relatie tot productie en werkwijze van een leverancier kan doorwerken in prijzen en kosten. Desalniettemin achten wij de omschrijving in kwantiteit en kwaliteit als duidelijk. Het speelveld van leveranciers binnen de Nederlandse markt voor theaterstoffering wordt in kwaliteit, kosten, uitvoering en nazorg als gelijkwaardig beschouwd, daarmee is beoordeling op laagste prijs verantwoord en blijft dit ongewijzigd. Daar waar door kandidaat inschrijvers ruimte is gevraagd om de prijs beter (en scherper) te kunnen bepalen is dit in deze nota waar mogelijk aangepast. De inschrijver dient hierin zijn eigen afweging te maken. Uiteraard worden in de beoordeling wel de minimale eisen getoetst.
100 | Planning | Opleverdatum is juli 2023: is er al een iets meer specifieke planning. Dit in verband met levertijden die ook in onze sector oplopen | De uitvoering is nu gepland van 1-6 tm 15-9-2023. De opdrachtnemer wordt verzocht een voorbereidingsplanning op te stellen met daarop aangegeven voorbereiding, bemonstering en productie o.v.v levertijden, alsmede keuzemomenten van de opdrachtgever.
101 | algemeen | Zijn de betalingsvoorwaarden onderhandelbaar? Grootste deel van de kosten die wij maken, maken wij voor de start van de installatie. Als de interne werkzaamheden ook horen tot de stand van zaken van werkzaamheden, dan zou dat zeer aangenaam zijn | Het volgende termijnschema wordt voorgesteld: - bankgarantie van 5% van de aanneemsom bij opdracht, uiterlijk ruim voor het indienen van de eerste termijn; - 15% bij enigneering gereed, evt. in fases van de gereed zijnde onderdelen; - 25% bij start productie; - 50% na rato montage; - 10% bij eindoplevering, na afhandeling alle opleverpunten betalingstermijn 30 dagen.
102 | 5.4 | Rideaufries uitvoeren met doekpijp? | Zie vraag 8: Hiervoor 5.4.10 aanpassen in het volgende: Horizon:38m, Gaasdoeken:76m, Friezen:218m, Rideaufries:22m, Extra:40m. Pijpen te leveren in de volgende lengtes: • 58 schroefdelen van 3 m • 65 schroefdelen van 2 m • 60 schroefdelen van 1 m • 60 schroefdelen van 0,5 m. Inclusief 3 stuks opschroefbare invoerkogels.
Er zijn geen vrdere vragen meer gesteld