Inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties

# Controle overspanningsbeveiliging 12m

Datum uitgevoerd	:

### Plaats van het component

Objectnr en –naam	:

Sleutelnummer	:

Documentnaam	:

### Conclusie samenvatting

Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam		:

Straat		:

Postcode en plaats		:

Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam met voorletters		:

Functie		: inspecteur

Component

Component- ID		:

Componentsoort		: Bliksemaﬂeiding gebouwgebonden

PO-activiteit

Keuring-ID		:

# PO-activiteit					: Controle overspanningsbeveiliging 12m

Frequentie		: 12 maand

Datum uitgevoerd		:

Installatie is	:            WEL                     Goedgekeurd

Gekeurd volgens norm		:

Rapportage opdrachtnemer

Documentnaam		:

# Inspectierapport Bliksembeveiliging

### Opdrachtgever

Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio

Regionaal Projectleider		:

Contracthouder	:

### Inspectiebedrijf

Naam	:

Adres	:

Telefoon en email	:

Inspecteur	:

Toezichtverantwoordelijke	:

# Informatie over de installatie

Bliksem impulsteller

| Nr. | Lokatie/serienummer | Tellerstand |
| --- | --- | --- |
| 1 | OBO LSC I+II art. nummer: 5091 72 2 |  |

# Meetapparatuur

| Nr. | Soort | Fabricaat & Type | Nummer | Meetmethoden | *Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aardingsmeter |  |  | 3-Punts aardingsweerstand |  |
| *Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat verloopt. |  |  |  |  |  |

Overspanningsbeveiligingen

| Resultaten meting en beproevingen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Lokatie | Fabricaat & Type | *Signaal | **Aﬂeidstroom | LPL I |
| 1 | Verdeler |  | Nee |  |  |
| 2 | Verdeler |  | Nee |  |  |

### * Signaal:

Is er een optisch signaal binnen/buiten aanwezig (bijv. rode lamp gaat branden bij defecte      SPD / OSB).

# Rapportage foutindicaties

### Revisietekening:

# Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren..

Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

| Manco/gebrek/fout | Foto | Installatiedeel | Prio 1 of 2 |
| --- | --- | --- | --- |

### Prio 1 en Prio 2 gebreken:

Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen

- Prio 1 gebrek:

Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)

Deze moeten, indien mogelijk en in overleg met de toezichthouder RVB, tijdens de inspectie worden opgelost.

- Prio 2 gebrek:

Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie.

(Niet leiden tot afkeur).

# Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen:

2. Advies:

## Handtekening		Handtekening

## inspecteur 		toezichtverantwoordelijke

## inspectie bedrijf