## NvI
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
4 | Eis kerncompetentie Omgevingsmanagement | De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om inlichtingen: Eis kerncompetentie Omgevingsmanagement Gevraagd resultaat: Verduidelijken (of schrappen) Wij vragen u wat u bedoelt met het inzetten van een professionele omgevingsmanager. Is dat iets anders dan het uitvoeren van omgevingsmanagement? En wat zijn dan de kenmerken waaraan een professioneel omgevingsmanager moet voldoen? Wat is de functie van deze eis in het licht van eis referentiewerk 2)d) waarin eveneens omgevingsmanagement voorkomt? | De eis wordt door ons verduidelijkt in de inschrijvingsleidraad.
5 | Eis kerncompetentie 2)d) | Verzoek om aanpassing: Eis kerncompetentie 2)d) Gevraagd resultaat: Verklein de stapeling van eisen Het verwondert ons dat u een klacht ontvangt over de stapeling van onderdelen die binnen het referentiewerk moeten worden aangetoond beantwoordt met het vergroten van het aantal aan te tonen aspecten. Dat waren er 6 en dat zijn er nu 7. Dat aantal is op zichzelf veel te groot, getuige de toelichting op voorschrift 3.5F van de Gids Proportionaliteit en adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Voor het project- en omgevingsmanagement is het weinig relevant of een opdracht asfaltering- en/of bestratingswerkzaamheden bevat. In beide gevallen zal er sprake zijn van een geheel of gedeeltelijk afzetten van het wegdek. Evenmin kan het voldoende relevant zijn of de damwanden van staal, kunststof of hout zijn. De beschrijving van de kenmerken is veel te specifiek om recht te doen aan het voorschrift van het formuleren van kerncompetenties waarin alleen de meest essentiële aspecten van de opdracht worden aangehaald. Wij vragen u met klem de kenmerken van het multidisciplinaire project algemener te beschrijven zodat multidisciplinaire werken niet worden uitgesloten op het feit dat een enkel onderdeel niet volledig met de wensen van de aanbestedende dienst overeenkomt. Wij stellen voor dat u de kenmerken i) tot en met v) vervangt door “wegenbouwkundige en waterbouwkundige werkzaamheden”. | De eis wordt door ons aangepast in de inschrijvingsleidraad.
6 | Wijziging van eisen aan inschrijvers | Opmerking: Er dient nog een rectificatie van de aankondiging plaats te vinden De Aanbestedingswet en het ARW 2016 verplichten tot het vermelden van alle gestelde eisen aan inschrijvers in de aankondiging. Dit brengt met zich mee dat een wijziging van eisen ook moet worden opgenomen in de aankondiging. Wij adviseren u de aankondiging te rectificeren. | Deze nota zal gepaard gaan met een recitificatie van de aankondiging.
7 | Gunningscriterium 1 | Verzoek om aanpassing: Waardering gunningscriterium 1 Gevraagd resultaat: Splitsen of verduidelijken Het is toegestaan een onderneming uit te sluiten vanwege een onvoldoende kwalitatief aanbod. Daarbij dient wel de proportionaliteit in acht te worden genomen. Het ontbreken van meerwaarde op zichzelf mag niet leiden tot uitsluiting. Een inschrijving die voldoet aan de voorschriften in het bestek maar geen meerwaarde brengt behoort een fictieve aftrek van €0 te krijgen. Uitsluiting is proportioneel als onvoldoende inzicht wordt gegeven in het voldoen aan de minimale vereisten en uiteraard ook bij kwaliteitsverlies en onacceptabele risico’s. Wij verzoeken u dit onderscheid te maken. | Uitsluiting is enkel van toepassing wanneer de kwaliteit in het plan van aanpak lager is dan de vereiste kwaliteit, of dat er extra en onacceptabele risico's worden geïntroduceerd.
8 | Inschrijvingsleidraad, paragraaf 2.4 | De gehele aanbestedingsduur is slechts 5 weken. Ook de tijdsduur tussen het ontvangen van de nota van inlichtingen en het indienen van de inschrijving is maar 1 week. Ons inziens is dit tijdsbestek te kort om tot een goed PvA te komen. Is opdrachtgever genegen om de aanbestedingsdatum 2 weken uit te stellen naar 20 april? | De aanbestedingsprocedure wordt met drie weken verlengd. De nieuwe planning is te vinden in de aangepaste inschrijvingsleidraad.
9 | deel 3 | Bepalingen 01.04.01 lid 02 en 01.04.02 lid 02 spreken elkaar tegen. Kunt u dit aanpassen? | De bepaling in paragraaf 01.04.01 lid 02 is juist, dit is aangepast in deel 3.
10 | bestekspost 910040 | In de omschrijving wordt verwezen naar 02.02.02 deel 3 van het bestek. Deze bepalingen ontbreken. Kunt u dit aanpassen? | De verwijzing in de bestekspost 910040 is aangepast.
11 | bestekspost 800040 | Kunt u het terrein op een tekening aangeven waar deze post betrekking op heeft? Met name het deel buiten het werkterrein. U verwijst naar bijlage 15. Op de tekening staan geen voorwaarden. Kunt u de verwijzing aanpassen? | De werkgrens is toegevoegd in bijlage 15. Deze bijlage is aangepast en toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.
12 | bestekspost 303040 | Volgens de omschrijving staat detail M4 ook op tekening blad 003. Kunt u aangeven waar ik detail M4 op blad 003 kan vinden? | De situatie volgens tekening B-202223 blad 003 en blad 007 detail K; dit is aangepast in de bestekspost.
13 | bestekspost 261030 | Wij hebben contact gehad met de leverancier van deze tegels. Ze zijn niet op voorraad en worden ook niet geproduceerd. Kunt u een alternatief aangeven? | De tegels zijn niet leverbaar, attentie stroken t.p.v. Kaafijzer en Misthoorn worden uitgevoerd in natuursteen graniet 10x10cm conform bestekspost 261050
14 | bestekspost 253170 | Deze banden worden geleverd volgens postnr. 253980. Kunt u deze post aanpassen? | L is aangepast naar I in bestekspost 253170.
15 | bestekspost 215490 | Klopt de hoeveelheid vrijgekomen stelspecie? | De hoeveelheid stelspecie klopt niet, hoeveelheid is aangepast.
16 | bestekspost 153320 | Volgens de omschrijving moeten wij de treden stellen op gestabiliseerd zand. Moet dit ook geleverd worden? | Correct, leveren gestabiliseerd zand volgens betekspost 153050.
17 | bestekspost 153310 | Volgens de omschrijving moeten wij de banden leveren en stellen met schraal beton volgens bestekspostnr. Kunt u deze post controleren en aanpassen? | De hoeveelheid stelspecie en stampbeton is toegevoegd aan de bestekspost.
18 | bestekspost 153170 en 153180 | Is de hoeveelheid te leveren cementspecie niet te veel? | De hoeveelheid stelspecie is te veel, hoeveelheid is aangepast.
19 | bestekspost 153140 | Is de hoeveelheid te leveren cementspecie niet te veel? Op tekening is sprake van ca. 0,04 m3/m en in het bestek is dit 0,11 m3/m. | De hoeveelheid stelspecie is te veel, hoeveelheid is aangepast.
20 | bestekspost 153010 | Moet de R achter de 211,00 m3 niet een I zijn? | Correct, de R in bestekspost 153010 is aangepast naar een I.
21 | bestekspost 153050 | Kunt u de hoeveelheid ter inlichting controleren? | De hoeveelheid ter inlichting is aangepast.
22 | bestekspost 153040 | Moeten wij de banden in de lengte zagen? Is het dan niet beter om ander soort, een lagere, opsluitband aan te brengen? | Banden in lengte zagen is vervallen, post 153040 is vervallen.
23 | bestekspost 131910 | Er wordt gesproken over een lengte van ca. 10 m per stuk. Kunt u de hoeveelheid ter inlichting controleren? | Het betreft een bundel (2 stuks) met een lengte tot ca. 10 meter per stuk.
24 | bestekspost 131730 | In de omschrijving staat: Betreft: het laten uitvoeren van een gestuurde boring. Betekent dit dat wij het alleen moeten coördineren? | Bestekspost 131730 betreft het uitvoeren van een gestuurde boring, de omschrijving in de post is aangepast
25 | subpost 131013 | Volgens de omschrijving moeten wij de overtollige grond verwerken . In de kolom hoeveelheid ter inlichtingen staat een leverantie aangegeven. Kunt u dit controleren? | Bestekspost 131013 is aangepast, het betreft geen leverantie van grond.
26 | bestekspost 123220 | Volgens de omschrijving komt de 2 m3 vrij bij ontgraven. In de kolom hoeveelheid ter inlichting is sprake van levering. Kunt u dit aanpassen? | Bestekspost 123220 is aangepast, het betreft geen leverantie van grond.
27 | bestekspost 121020 | De containers staan niet op de tekeningen waarnaar wordt verwezen. Kunt u dit controleren? | De locatie van de ondergrondse containers staat aangegeven op tekening B-202223 blad 003, verwijzing naar tekening is aangepast in bestekspost 121020.
28 | sectie 12 | Waarom is het gebruik van knikdumpers niet toegestaan? | Het gebruik van knikdumpers is niet toegestaan gezien het karakter van de wegen waarvan gebruik wordt gemaakt en het medegebruik daarvan door fietsers en voetgangers . Derhalve is deze eis opgesteld om de verkeersveiligheid te borgen.
29 | bestekspost 118010 | Kunt u de afmetingen van de paalschotbeschoeiing aangeven? | De afmetingen van de paalschotcombinatie is toegevoegd aan bestekspost 118010
30 | bestekspost 115610 | In de omschrijving vermeldt u een hoeveelheid van 576 m3. In de kolom hoeveelheid ter inlichting is sprake van 576 ton. Kunt u dit aanpassen? | Hoeveelheid 576 m3 in de omschrijving van bestekspost 115610 is aangepast.
31 | 2.1 PAR 05 | Is het asfaltonderzoek al uitgevoerd. | Het asfaltonderzoek is uitgevoerd, resultaten zijn toegevoegd aan bijlage 19
32 | PAR 08 Social Return | In de praktijk blijkt het een zeer lastig, zo niet onmogelijke, opdracht te zijn om nog geschikte personen te vinden welke wij tijdens de uitvoering in kunnen zetten. Kunt u deze paragraaf en artikel 01.25.01 van deel 3 van het bestek laten vervallen? | Dit is een uitgangspunt overeenkomstig het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Provincie Groningen 2022. De eis blijft gehandhaafd.
33 | Bestek, blz. 28, post 122210 | In deze post staan 2 depots genoemd, welke is juist. Kunt u een locatietekening van het depot toevoegen? | De locatie van het depot betreft locatie Bornholm.
34 | Bestek, blz. 59, post 222210 | Kunt u een locatietekening toevoegen van het genoemde gronddepot? | De locatie van het depot betreft locatie Bornholm. Met de vervoersafstand (enkele reis) is rekening gehouden met het uiterste punt van locatie Bornholm.
35 | Bestek - Faseringen en omleidingen | De Redersingel en Brugstraat mogen niet gebruikt worden voor grondtransporten, leveranciers en aan-/afvoer van materieel. De aannemer dient met al het verkeer/transport gebruik te maken van de bouwweg door fase 7. Hoe zit OG dit voor zich? De bouwweg loopt namelijk dwars door deze fasen heen. | Voor het instandhouden, herstellen en eventueel verleggen van de bouwweg c.q. omleidingsroute gedurende de bouwperiode is een stelpost opgenomen in het bestek. Hierin kan de aannemer de kosten opnemen voor faseringen in de bouwweg c.q. omleidingsroute die de aannemer opneemt in haar BLVC-plan.
36 | Bestek - Faseringen en omleidingen | De asfalt bouwweg door het werkterrein dient ter aller tijde vrij te blijven voor het doorgaand bouwverkeer en het bestemmingsverkeer. Werkzaamheden t.b.v. Havenkwartier fase 5 worden op 1 september 2023 opgeleverd. Indien de bouwweg tijdelijke gestremd wordt zal een omleidingroute op aanwijzing van de directie ingesteld moeten zijn. Hoe zit OG dit voor zich? De bouwweg loopt namelijk dwars door deze fase heen. | Tot 1 september 2023 dient de bouwer van Arsenaal 5 toegang te hebben tot de bouwweg. Na 1 september 2023 is de bouwweg beschikbaar voor de aannemer van bestek 2022-23 en voor eventuele omleidingsroutes. Dit volgt uit het BLVC-plan van de aannemer.
37 | Leidraad | Zou de aanbesteding ook drie weken uitgesteld kunnen worden. De doorlooptijd van vier weken voor een PvA is kort, zeker gezien de kwaliteitsscore die er mee te behalen is. Voorstel om 26 april de documenten in te dienen. | De aanbestedingsprocedure wordt met drie weken verlengd. De nieuwe planning is te vinden in de aangepaste inschrijvingsleidraad.
38 | Detail M4 | In bestekspost 303040 wordt verwezen naar detail M4 op tekening B-202223-008, maar dit detail ontbreekt op tekening. Kunt u deze toevoegen? | Situatie volgens tekening B-202223 blad 003 en blad 007 detail K, aangepast in bestekspost.
39 | Bestekspost 301041 | U vraagt om 120 meter planken te leveren, moet dit niet 150 m2 zijn? | Bestekspost 301041 is aangepast, het betreft 120 stuks
40 | Bestekspost 301021 | U vraagt om 100 meter planken te leveren, moet dit niet 125 m2 zijn? | Bestekspost 301021 is aangepast, het betreft 100 stuks
41 | Bestekspost 301031 | U vraagt om 52 meter planken te leveren, moet dit niet 65 m2 zijn? | Bestekspost 301031 is aangepast, het betreft 52 stuks
42 | Bestekspost 301011 | U vraagt om 74 meter planken te leveren, moet dit niet 92,5 m2 zijn? | Bestekspost 301011 is aangepast, het betreft 74 stuks
43 | Uitstel datum van aanbesteding | U vraagt om een aanbieding uiterlijk 6 april (11:59 uur). In verband met enerzijds drukte op onze afdeling calculatie en bij onze toeleveranciers en anderzijds de beperkte tijd voor de uitwerking van een kwalitatief en onderscheidend Plan van Aanpak het verzoek om meer tijd in de lopende tenderfase. Is het mogelijk om 3 weken extra tijd te krijgen en de datum van aanbesteding te verplaatsen naar 1/5 2023? | De aanbestedingsprocedure wordt met drie weken verlengd. De nieuwe planning is te vinden in de aangepaste inschrijvingsleidraad.