## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
44 | nota post 131730 | Kunt u de diameter van de boorbuis aangeven? | De diameter van de boorbuis dient 250 mm te zijn, dit is zo aangepast in bestekspost 131730
45 | nota post 115610 | Klopt de genoemde hoeveelheid van 576 m3 in de omschrijving? (1600 m2 x 0,45 x 40 % = 288 m3) | De hoeveelheid betreft 576 ton, dit is zo aangepast in bestekspost 115610.
46 | Bestek, blz. 66, post 252190 | Leveren mineraal asfalt: De mineralen verschillen per asfaltmengsel qua soort, hoeveelheid en prijs. Bestekspost 252190 is niet kosten homogeen en RAW technisch niet correct. Kunnen de leveranties van de mineralen per asfaltsoort worden opgenomen in de besteksposten aanbrengen onderlaag, tussenlaag en deklaag? | De hoeveelheid mineralen per asfaltsoort is toegevoegd aan besteksposten 252250, 252260 en 252270.
47 | Bestek, blz. 66, post 252180 | Leveren Wegenbouwbitumen. De hoeveelheden wegenbouwbitumen verschillen per asfaltmengsel. Kan de leverantie van wegenbouwbitumen worden opgenomen in de besteksposten met “leveren en aanbrengen asfalt onderlaag, tussenlaag of deklaag”? | De hoeveelheid wegenbouwbitumen per asfaltsoort is toegevoegd aan besteksposten 252210, 252220 en 252230.
48 | Bestek, blz. 66, post 252140 | In de hoeveelheid ter inlichting staat geen leverantie genoemd van Esha Periphalt NC100. Welke hoeveelheid moeten wij aanhouden? | De te leveren hoeveelheid Esha Periphalt NC100 is toegevoegd aan bestekspost 251240.
49 | leverantie straatbakstenen | Komon leveranties van te leveren straatbakstenen wel overeen met de hoeveelheden in het bestek? | De leveranties van straatbakstenen in combinatie met de vrijgekomen materialen komen overeen met de aan te brengen hoeveelheden in het bestek.
50 | Leidraad, paragraaf 4.1.2, Criterium 1 | De leidraad gebruikt verschillende woorden om een gebied aan te duiden. De volgende woorden worden gebruikt: gebied, woongebied en werkgebied. Omwille van de duidelijkheid, van groot naar klein redenerend: 1. een gebied is het woongebied Havenkwartier 2. het werkgebied is het werkgebied conform bestek en tekeningen binnen de werkgrenzen 3. de werklocatie is de locatie waar op dat moment gewerkt wordt. Is dit correct geredeneerd? | Uw redenatie is juist.
51 | Nota van inlichtingen, antwoord op vraag 35 | In relatie tot de toegevoegde stelpost schrijft uw het volgende: ‘Hierin kan de aannemer de kosten opnemen voor faseringen in de bouwweg c.q. omleidingsroute die de aannemer opneemt in haar BLVC-plan.’ → Dit betekent dat alle maatregelen in relatie tot het EMVI-plan en kosten van gedane EMVI-beloften op deze stelpost verrekend kunnen worden? Wij schatten in dat dit niet de bedoeling is of kan zijn. | De stelpost wordt aangepast in een resultaatsverplichting (851510), hier kunnen de kosten voortvloeiend uit de invulling van criterium 1 en 2 vanuit de inschrijvingsleidraad worden ingevuld.
52 | Leidraad, paragraaf 4.1.2, Criterium 1 | De informatie op de website https://www.blauwestad.nl/werk-in-uitvoering/ kan wijzigen tijdens de tenderfase. Dit maakt dat de verschillende inschrijvers verschillende uitgangspunten kunnen hanteren. Welke uniforme informatie dienen wij aan te houden? | De informatie op het moment van publicatie 18 april 2023 kan aangehouden worden.
53 | Leidraad, paragraaf 4.1.2, Criterium 1 | De interactieve kavelkaart Blauwestad is geen vast gegeven. Dat betekent dat informatie voor de tender wijzigt of kan wijzigen tijdens de tenderfase. Dit maakt dat de verschillende inschrijvers verschillende uitgangspunten kunnen hanteren. Welke uniforme informatie dienen wij aan te houden? | Zie het antwoord op vraag 52
54 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 02 | Welk project en/of welke planning van de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen acht u leidend? | De coordinatieverplichting ligt bij de aannemer van dit bestek 2022-23 en is daarmee leidend.
55 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 02 | Een coördinatieplicht is niet hetzelfde als de aansturing van de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen. Dit is en blijft de taak van de opdrachtgever van genoemde partijen. Ervaring leert dat tot complexe situaties kan leiden, waarbij stagnatie en vertraging op de loer ligt. Als 13 partijen een coördinatieplicht hebben, is dat risico heel reëel. Hoe ziet u dit? | In artikel 01 11 01 wordt niet gesproken over aansturing maar over een coordinatieplicht zoals beschreven in de posten. Gegadigde kan hiermee verder invulling geven cf. criterium 1 in het EMVI-plan.
56 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 02 | Graag zouden wij de planningen en faseringen van de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen ontvangen. In de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar een website, zie voor werk in uitvoering: https://www.blauwestad.nl/werk-in-uitvoering/ In hoeverre is deze up to date? | De informatie op het moment van publicatie 18 april 2023 kan aangehouden worden. De huidige informatie is up-to-date.
57 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 02 | Hoe verhoudt zich de hier genoemde coördinatieplicht tot de verplichtingen van de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen? Hiermee doelen wij specifiek op de (naar alle waarschijnlijkheid) vastgelegde coördinatieplicht in de contracten van de in de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen. | De aannemer van dit bestek 2022-23 is leidend in de coordinatie en planning.
58 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 01 | Stel: De planning van één van de hier genoemde partijen loopt uit. Dit heeft gevolgen voor ons en mogelijk één of meerdere van de genoemde partijen. Hoe dienen we hierop te anticiperen? | Doel is om een robuuste planning te krijgen voor alle betrokken partijen, e.e.a. zoals vastgelegd in artikel 01 11 01. Dit hangt af van de invulling van de coordinatieplicht, de vastgelegde afspraken daarin en de veroorzaker van de uitloop.
59 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 01 | Welke afspraken zijn van toepassing op de in artikel 01 11 01 genoemde aannemers en partijen, zodat alle inschrijvers over dezelfde informatie beschikken? | Opdrachtgever heeft geen afspraken gemaakt, conform artikel 01.11.01 en 01.11.02 moet de opdrachtnemer afspraken maken.
60 | Bestek, deel 3, artikel 01 11 01 | Zijn de planningen van alle in dit artikel genoemde aannemers en partijen beschikbaar? | Nee, deze planningen zijn niet in detail beschikbaar.
61 | Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, artikel 09 | ‘De opdrachtnemer dient na gunning binnen 2 weken contact op te nemen met de coördinator van de Grondg…’ – Welke (aanvullende) afspraken zijn reeds met de nutsbedrijven gemaakt? | Zie deel 2.1 artikel 09 voor de afspraken m.b.t. de tijdsindeling en werkvolgorde van de nutspartijen.
62 | Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, artikel 09 | Hoe ziet de planning en aanpak van de nutsbedrijven eruit; welke werksnelheid en welke werkrichting hanteert men? | De specifieke uitvoeringsafspraken worden bij het startoverleg voor nuts afgestemd. Het startoverleg wordt door de coordinator van Grondg ingepland op verzoek van opdrachtnemer, zie voor tijdsindeling deel 2.1 artikel 09
63 | Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, artikel 09 | ‘Aanleg nutstracés voorafgaand aan werkzaamheden nutspartijen in de periode week 27-2023 t/m 40-2023.’ – Betreft dit de planning van de nutsbedrijven óf gaat het om onze werkzaamheden (en dus onze planning) ten behoeve van de nutsbedrijven? | De grondverbetering t.b.v. de nutstracés moeten gereed zijn uiterlijk week 39-2023. De werkzaamheden van de nutspartijen vinden plaats in de periode van week 40-2023 t/m week 46-2023. Deze tijdsbepaling is in deel 2.1 aangepast.
64 | Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, artikel 09 | ‘Het aanbrengen van de uitleggers voor de huisaansluitingen van de woningen dient in samenloop met de nutsbedrijven uitgevoerd te worden.’ – Wat verstaat u onder ‘in samenloop’? | Zie de omschrijving van deel 2.1 artikel 09 voor de werkvolgorde, maatwerk afspraken dienen gemaakt te worden met de nutspartijen zelf.
65 | Bestek, deel 2.1, Algemene gegevens, artikel 07 | Inzake de bouwweg: ‘Werkzaamheden t.b.v. Havenkwartier fase 5 worden op 1 september 2023 opgeleverd.’ → Dit suggereert dat de vanaf 2 september 2023 mag worden opgeruimd. Wat bedoelt u precies – wanneer kan de bouwweg volgens u worden opgeruimd? | Het betreft het gedeelte bouwweg parallel aan de Handelskade, deze kan vanaf 2 september 2023 worden opgeruimd. De verbinding tussen de Rederssingel en Hoofdstraat blijft nog intact.
66 | Bestek, deel 2.1, Algmene gegevens, artikel 07 | De bouwweg is enkel ten behoeve van de werkzaamheden in Havenkwartier fase 5? | Nee, de bouwweg is bedoeld voor bouwverkeer. Naast deze voorwaarde kan de inschrijver zelf invulling geven aan hoe zij omgaat met deze bouwweg.
67 | Bestek, deel 2.a, Algemene gegevens, artikel 07 | Is de bouwweg ook in gebruik voor bestemmingsverkeer? Buiten, in het veld staat namelijk met borden aangegeven dat de bouwweg enkel voor bouwverkeer is. Wat is juist? | Zie het antwoord op vraag 66.
68 | Bestek | In het bestek zijn werkzaamheden voorgeschreven waarbij trillingen kunnen ontstaan, is het wenselijk voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden opnames uit voeren van de woningen? | E.e.a. is toegevoegd in bestekspost 800180
69 | Bestek | Mogelijk kunnen tijdens het aanbrengen van de ankers ook trillingen ontstaan. Is het wenselijk om ook tijdens het aanbrengen van ankers de trillingen te meten? | E.e.a. is toegevoegd in bestekspost 800170