## Vragen
2e Nota van Inlichtingen 'Duurzame Elektriciteit'
| Aanbestedende dienst: |  | Ons Middelbaar Onderwijs
| E-mail: |  | via TenderNed - via berichten
| Datum: |  | 2023-04-20
| Vraag | Hoofdstuk/ paragraaf | Vraag/ Opmerking | Antwoord
| 1 | Aansluiting in aanleg | EAN 871687910000503144, kan AD een geschat jaarverbruik opgeven. | Het verwacht jaarverbruik voor deze locatie is 308.000 kWh.
| 2 | Profielcode ontbreekt | • 871687940003077359 Kan AD profielcode doorgeven. | De profielcategorie voor deze aansluiting is E1C
| 3 | EANcode onbekend | • 871687910000495000', deze eancode is onbekend, voor het adres Onderwijsboulevard 1 , te 's-Hertogenbosch zijn 3 eancodes bekend. verzoek aan AD om correcte eancode(s) te verstrekken, jaarverbruik en indien van toepassing meetdata | De juiste EANcode is 871687910000495692. Deze is vanaf medio 2022 in gebruik i.v.m. vernieuwbouw van deze locatie. Er zijn daarom niet meer meetdata beschikbaar. Het verwacht jaarverbruik voor deze locatie is 320.000 kWh.
| 4 | Meetdata niet volledig | • 871687910000498440 de meetdata van deze aansluiting is niet volledig/correct, kan AD de meetdata correct aanleveren? | Deze nieuwbouwlocatie is vanaf het schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen. Er zijn daarom niet meer meetdata beschikbaar. Het verwacht jaarverbruik voor deze locatie is 900.000 kWh.
| 5 | Meetdata ontvangen, maar aansluitingen niet opgenomen in aansluitdossier | 871687910000063952, 871687910000085718 en 871687910000277342 van deze aansluitingen heeft AD Meetdata verstrekt, echter zijn deze niet opgenomen in het aansluitdossier. verzoek aan AD om inzicht te verschaffen? wel - of niet opnemen? | Deze dienen niet opgenomen te worden. Dit betreft aansluitingen van locaties die niet meer door OMO gebruikt worden.
| 6 | Niet volledige meetdata | 871687910000063655, 871687910000495692, 871687910000064294 Voor deze aansluitingen geldt dat er geen volledige meetdata is verstrekt. Ook zijn deze aansluitingen niet opgenomen in het aansluitdossier. Verzoek aan AD om inzicht te verschaffen, wel- of niet opnemen, indien wel dan graag volledige meetdata verstrekken. | EAN 871687910000495692 betreft de huidige aansluiting aan de Onderwijsboulevard 1; zie ook het antwoord op vraag 3. De andere twee aansluitingen zijn niet meer in bedrijf i.v.m. vernieuwbouw van de betreffende locaties. Deze moeten dus niet opgenomen worden.
Opmerking vanuit Aanbestedende dienst
| 7 | Bijlage D - Overzicht aansluitingen en meetdata | Er is 1 extra locatie toegevoegd aan bijlage D voor OMO Scholengroep Helmond, EAN code 871687910000247789. Het verwacht jaarverbruik voor deze locatie is 71.000 kWh. De aangepaste bijlage D is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.