## 1. Kostenberekening per perceel
Berekening Inschrijvingssom
Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf.
Perceelnummer | OT.23.351 Rijk liften, Noord
Deze waarden worden automatisch gegenereerd uit de volgende Tabbladen
Onderdelen: |  | Waarde Prijspeil 1-5-2023 | Vermenigvuldigingsfactor | Berekening inschrijvingssom
Tabblad 2 | Staat van verrekenprijzen uurtarieven | 0 | 1 | 0
Tabblad 3 | Vergoeding per jaar | 0 | 1 | 0
Tabblad 4 | Transitiefase | 0 | 0.25 | 0
Inschrijvingssom t.b.v. Inschrijvingsbiljet: |  |  |  | 0
U dient uitsluitend de groene velden in de tabbladen 2 tot en met 4 in te vullen.

## 2. Prijs Uurtarief
S.v.p. alleen de groene veld invullen
Nr. | Verrekenprijzen (Prijspeil 1-5-2023) | Verrekenprijs per uur tussen 07:00 en 19:00 op Werkdagen |  | Verrekenprijs per uur buiten naast genoemde tijden (=verrekenprijs 07:00 - 19:00 + 25%) |  | Waarde Staat van verrekenprijzen uurtarieven
|  | Uurloon | Aantal uur fictief | Uurloon | Aantal uur fictief | Omvang
1 | Monteur en expert/specialistisch monteur Transport techniek |  | 1167 | 0 | n.v.t. | 0
| Totaal Waarde Staat van verrekenprijzen uurtarieven: |  |  |  |  | 0
Voor alle werkzaamheden, leveringen en diensten die overeenkomstig de Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf voor verrekening in aanmerking komen, gelden de bovenstaande vaste tarieven (exclusief BTW).

## 3. Vergoeding per jaar
Element ID | Objectreferentie | Adres | Postcode | Plaats | BVO | Elementcode | Discipline | Volgnummer | Element omschrijving | Fabrikaat | Type | Omvang/capaciteit | Dimensie | Aantal/Hoeveelheid | Bouwjaar | Lokatie | Perceelcode | Toelichting | Contract periode | Aanneemsom excl. BTW
48c1af01-c7b4-4e56-ac25-26ddaec3a16e | 100332G01 | Tesselschadestraat 140 | 8913HC | Leeuwarden | 18655 | 661100 | T | Lw 02-02 | Liftinstallatie | Kone | Gaerless tractie | 1275 | kg | 1 | 2001 | - | OT.23.351 | Belastingdienst D vleugel, installatienummer 10231094, bouwjaar 2001, 4 stopplaatsen, hefvermogen 1275 kg / 17 personen, snelheid 1 m/s, MX18 machine, LCE besturing, V3F25 regelaar, AMDL2 2delig telescoop deuren, SGB 01 vang, buffers P&S E7, SB OL35, relais vv 2009, drukvlakjes vv 2010, deurrevisie 2016, liftboek compleet, onderhoud in orde, laatste keuring 27-10-2017 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
5814c34a-3731-4250-ac7d-39c0f89aece8 | 100332G01 | Tesselschadestraat 140 | 8913HC | Leeuwarden | 18655 | 661100 | T | Lw 02-03 | Liftinstallatie | Kone | Gaerless tractie | 1275 | kg | 1 | 2001 | - | OT.23.351 | Belastingdienst C vleugel, installatienummer 10231095, bouwjaar 2001, 4 stopplaatsen, hefvermogen 1275 kg / 17 personen, snelheid 1 m/s, MX18 machine, LCE besturing, V3F25 regelaar, AMDL2 deuren, SGB 01 vang, buffers P&S E7, SB OL35, drukvlakjes vv 2010, onderhoud in orde, laatste keuring 27-10-2017 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
2b8e4927-f14c-4e77-8e29-3ed1e7a55f44 | 100332G01 | Tesselschadestraat 140 | 8913HC | Leeuwarden | 18655 | 661100 | T | Lw 02-01 | Liftinstallatie | Kone | Gaerless tractie | 1600 | kg | 1 | 2001 | - | OT.23.351 | Belastingdienst E vleugel, installatienummer 10231093, bouwjaar 2001, 6 stopplaatsen, hefvermogen 1600 kg / 21 personen, snelheid 1 m/s, LCE besturing, V3F25 regelaar, AMDL1 deuren, SB OL35, SGB 02 vang, buffers P&S E9, drukvlakjes vv 2006, tachograaf vv 2007, deurrevisie 2016, onderhoud in orde, laatste keuring 27-10-2017 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
494454df-6f7b-4578-abb7-e1cb006a0276 | 100332G01 | Tesselschadestraat 140 | 8913HC | Leeuwarden | 18655 | 661400 | T | Lw 02-05 | Hefplateau personenvervoer | Lödige | Hefplateau personenvervoer | 300 | kg | 1 | 2001 | B entree | OT.23.351 | Hal, invalidenlift/plateau, installatienummer 40339472, bouwjaar 2001, 2 stopplaatsen, hefvermogen 500 kg / 1 persoon, snelheid 0,06 m/s, leidingbreukventiel ASI vuba 38 FM, vloeistof Unil Hydro 46, logboek compleet, onderhoud in orde, laatste keuring 14-07-2017 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
23d165fe-829b-4ef9-bd28-7a6653679bf9 | 100332G01 | Tesselschadestraat 140 | 8913HC | Leeuwarden | 18655 | 663200 | T | Lw 02-04 | Goederenheffer | Lödige | GOEDERENHEFFER (Ketting direct) | 1500 | kg | 1 | 2001 | - | OT.23.351 | Goederenlift/heffer expeditie ruimte, Lodige type Sherpa, bouwjaar 2001, 3 stopplaatsen, hefvermogen 1500 kg / 1 persoon, snelheid 0,2 m/s, Siemens liftbesturing, rollenketting, AFV 291/2 1999 vang, SB HJ200 jungblut, Kronenberg grendels en deurinrichting, hand bewogen draaideuren, sticker beknellingsgevaar in kooi ontbreekt, snesorlijst aanwezig, deursluiting 2015 vv 1e etage, onderhoud in orde, laatste keuring 14-07-20171 persoon; Hefhoogte in meters: 4.935 m, Aantal schachttoegangen: 3, Aantal kooitoegangen: 2Soort / type deuren: Lodige; HandbediendSoort / type besturing: Lodige; cpu 214Soort / type Motor; Lodige; Brook CromtonSoort / type aandrijving: Lodige; 1 snelheidSoort / type regeling: Soort / type vang: Lodige; F1.20.202Tableaus kooi/ Schacht; Lodige; DeltaEq.nr. fabr. 748/82182, Hefhoogte 2,1 mª besturing PLC Siemens Simatic S&-200. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
36454b0a-9be1-409c-86ff-6cc471688ad3 | 100391G01 | Tesselschadestraat 55 | 8913HA | Leeuwarden | 10214 | 661100 | T | Lw 14-01 | Liftinstallatie | KONE | Gaerless tractie | 1600 | kg | 1 | 2011 | - | OT.23.351 | Duplex lift links, installatienummer 11386929, bouwjaar 2011, 5 stopplaatsen, hefvermogen 1600 kg / 21 personen, snelheid 1 m/s, 2 kooitoegangen, 7 schachtdeuren, KONE MX20 machine, LCE liftbesturing, KDL32 regelaar, AMDL2 deuren centraal openend, SGB 02 vang, SB OL35, buffers AP003, Gustav Wolff staalkabels, liftboek compleet, onderhoud in orde, laatste keuring 14-06-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e6f352b5-08cf-4a07-a4c4-c29450b25cf4 | 100391G01 | Tesselschadestraat 55 | 8913HA | Leeuwarden | 10214 | 661100 | T | Lw 14-02 | Liftinstallatie | KONE | Gaerless tractie | 1600 | kg | 1 | 2011 | - | OT.23.351 | Duplex lift rechts, installatienummer 11386930, bouwjaar 2011, 4 stopplaatsen, hefvermogen 1600 kg / 21 personen, snelheid 1 m/s, KONE MX20 machine, LCE liftbesturing, KDL32 regelaar, AMDL2 deuren centraal openend, SGB 02 vang, SB OL35, buffers AP003, Gustav Wolff staalkabels, liftboek compleet, onderhoud in orde, laatste keuring 14-06-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ddc052de-a855-4d04-8f7e-11f056b3c751 | 100391G01 | Tesselschadestraat 55 | 8913HA | Leeuwarden | 10214 | 663200 | T | Lw 14-03 | Goederenheffer | KONE | Kettinglift (goederenheffer met personenbegeleider) | 1500 | kg | 1 | 2011 | - | OT.23.351 | Goederenlift/heffer, installatienummer 11386931, bouwjaar 2011, 3 stopplaatsen, hefvermogen 1500 kg / 2 personen, snelheid 0,15 m/s, rollenketting ANC 100h, 2 kooitoegangen zonder kooideur, mist sticker in kooi betreffende beknellingsgevaar, onderhoud in orde, laatste keuring 27-10-2017 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
a5136939-71f5-4fd4-988b-0b476d1a28ad | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-04 | Liftinstallatie | Kone-Starlift | Tractie | 800 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift 4, installatienummer 10073507, bouwjaar 1997, 6 stopplaatsen, hefvermogen 800 kg / 10 personen, snelheid 1,6 m/s, TMS600 besturing, MR17 machine, V3F20 regelaar vv 2011, SB OL35 deze tikt en is als keuringspunt opgegeven dus vv, SGB01 vang, staalkabels Gustaf Wolff, ADL2/ADC2 deuren, OB 16 buffers, kooisloffen vv 2008, onderhoud in orde, laatste keuring 10-10-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e18549b3-8562-4f5e-ad9e-0f192e391772 | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-01 | Liftinstallatie | Kone-Starlift | Tractie | 800 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift 5, installatienummer 10073503, bouwjaar 1997, 5 stopplaatsen, hefvermogen 800 kg / 10 personen, snelheid 1,6 m/s, staalkabels 7x10 mm, TMS600 besturing, V3F20 regelaar 2001 vv, MR17 machine, SB OL35, Vang SGB01, ADL2/ADC2 deuren, OB 16 buffers, kooisloffen 2009 vv, onderhoud in orde, laatste keuring 11-10-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
a5e2a459-300d-4125-b7b9-21d0eb03a63d | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-07 | Liftinstallatie | Kone | Tractie | 1600 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift 1 (simplex), installatienummer 10073514, bouwjaar 1997, 9 stopplaatsen, hefvermogen 1600 kg / 21 personen, snelheid 1,6 m/s, TMS600 besturing, V3F80 regelaar vv 2010, tacho vv 2016, MR26 machine, ADL1/ADC1 deuren, SGB-02 vang, SB OL35, Gustag Wolff 8x13 staalkabels, onderhoud in orde; wel 6 beurten ipv 4 beter bij deze lift, laatste keuring 10-10-2016; staalkabels dienen vv te worden is herhaling dus afkeurpunt | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3e68df39-b987-4d1a-8db3-5a1bd18b80ba | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-05 | Liftinstallatie | Kone-Starlift | Tractie | 1000 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift cellencomplex (arrestanten), installatienummer 10073512, bouwjaar 1997, 3 stopplaatsen, hefvermogen 1000 kg / 13 personen, snelheid 0,6 m/s, TMS600 besturing, machinekamer beneden, MR17 machine, V3F20 regelaar vv 2016, ADL2 deuren, SGB-01 vang, SB OL35, onderhoud in orde, laatste keuring 10-10-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ccfc15c3-0dfe-4e81-bedf-7415079e9895 | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-06 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Tractie | 1000 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift cellencomplex (arrestantenlift), installatienummer 10073510, bouwjaar 1997, 5 stopplaatsen, hefvermogen 1000 kg / 13 personen, snelheid 0,6 m/s, TMS600 besturing, MR17 machine, V3F20 regelaar 2003 vv, machinekamer beneden, ADL2 deuren, SGB-01 vang, SB OL35, onderhoud in orde, laatste keuring 10-10-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
da1d5963-40c7-49eb-91f4-bfe569d46776 | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-03 | Liftinstallatie | Kone-Starlift | Tractie | 800 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift 3, installatienummer 10073508, bouwjaar 1997, 6 stopplaatsen, hefvermogen 800 kg / 10 personen, snelheid 1,6 m/s, TMS600 besturing, V3F20 regelaar 2016 vv, faserelais vv 2016, MR17 machine, ADL2/ADC2 deuren, OB 16 buffers, laatste keuring 11-10-2016 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
70876d69-25c4-4837-adce-e3a601adac5a | 100401G01 | Guyotplein 1 | 9712NX | Groningen | 15870 | 661100 | T | Gn 31-02 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Tractie | 1600 | kg | 1 | 1997 | - | OT.23.351 | Lift 2 (simplex), installatienummer 10073505, bouwjaar 1997, 4 stopplaatsen, hefvermogen 1600 kg / 21 personen, snelheid 1 m/s, 2 kooitoegangen, TMS600 besturing, V3F16 regelaar 2016 vv, Kone ADL1/ADC1 deuren, MR26 machine, laatste keuring 10-10-2016; machine maakt vreemd geluid | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
9df760db-620d-4dee-b2ab-570c5d4f34fc | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 661100 | T | Asn 04-01 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Hydraulische personenlift | 630 | kg | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | Fabr. Kone Starlift, Hydraulische Personenlift. Bouwjaar: 1995; 3 stopplaatsen, 3 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 630 kg, snelheid 0,6 m/s, CBI: Aboma, AK 20486, Fabrieksnr 028054, Lift Portier/Zolder | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c9b393dc-c762-447c-8b0e-95512b4bf553 | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 661100 | T | Asn 04-03 | Liftinstallatie | Kone | Tractie personenlift | 1000 | kg | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | Fabr. Kone Starlift, Hydraulische Personenlift. Bouwjaar: 1995; 4 stopplaatsen, 4 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 1000 kg, snelheid 1,0 m/s, CBI: Aboma, AK 20488, Fabrieksnr 028056, Lift Kantoren/Postkamer | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3409b840-f447-449f-87a0-e05ccbb82b40 | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 661100 | T | Asn 04-02 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Hydraulische personenlift | 800 | kg | 1 | 1995 | CELLEN | OT.23.351 | Fabr. Kone Starlift, Hydraulische Personenlift. Bouwjaar: 1995; 3 stopplaatsen, 3 schachttoegangen, 1 kooitoegang; hefvermogen 800 kg, snelheid 0,6 m/s, CBI: Aboma, AK 20487, Fabrieksnr 028055, Lift Gedetineerde lift | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
326dc0ad-52c0-4c0e-a4a3-7b488c9051a6 | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 661400 | T | Asn 04-05 | Hefplateau personenvervoer | Lodige | Hefplateau | 500 | kg | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | Fabr. Lodige, Hydr. Hefplateau. Bouwjaar: 1995; 2 stopplaatsen, 2 schachttoegangen, 2 kooitoegang; hefvermogen 500 kg, snelheid 0,15 m/s, hefhoogte: 1,8mCBI: Aboma, AK 20887, Fabrieksnr 750-0011, Hefplateau 1e etage | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
537dad73-3d1f-46de-bed7-f2d8953bb06d | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 661400 | T | Asn 04-04 | Hefplateau personenvervoer | Lodige | Hefplateau | 500 | kg | 1 | 1995 | BG | OT.23.351 | Fabr. Lodige, Hydr. Hefplateau. Bouwjaar: 1995; 2 stopplaatsen, 2 schachttoegangen, 2 kooitoegang; hefvermogen 500 kg, snelheid 0,15 m/s, hefhoogte: 0,77mCBI: Aboma, AK 20886, Fabrieksnr 750-1330, Hefplateau BG | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
150344d7-9962-4f4c-9b38-eef2f6599ab1 | 100402G01 | Brinkstraat 4 | 9401HZ | Assen | 10840 | 663200 | T | Asn 04-06 | Goederenheffer | Lodige | Schaarheffer | 1000 | kg | 1 | 1995 | Expeditie | OT.23.351 | Fabr. Lodige, Hydr. Schaar hefplateau. Bouwjaar: 1995; 2 stopplaatsen, 2 schachttoegangen, 2 kooitoegang; hefvermogen 1000 kg, snelheid 0,06 m/s, hefhoogte: 1,8mCBI: Aboma, AK 20888, Fabrieksnr 751-1331, Hefplateau 1e etage | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
d6855fa9-9317-4203-97fc-60fb64cd8f6b | 100216G01 | Paterswoldseweg 1 | 9726BA | Groningen | 3374 | 661100 | T | Gn 30-03 | Liftinstallatie | Schindler Liften | SCH 6200 | 800 | kg | 1 | 2007 |  | OT.23.351 | In: 018.206; Ty: tractie/mk boven/ personen; Ln: 800/10 pers; Vn: 1,00 m/s; St: 3; Kt: 1; Hh: 8,00 m; Rs: frequentieregeling; Nn: Schindler 6200; As: gearless/SGB 142; Bs: 2 knops op- en neerwaarts verzamelend Biodyn 19C BR; Ds: co/ Varidor20 CT / Varidor20 CT; Spl: Elseco ; Bz: - | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3c50451f-eaf2-4f1b-95de-477cc7a11eae | 100216G01 | Paterswoldseweg 1 | 9726BA | Groningen | 3374 | 663100 | T | Gn 30-02 | Kleingoederenliftinstallatie | Bunse |  | 100 | kg | 1 | 1976 |  | OT.23.351 | In: 61NY1873; Ty: tractie/mk/ goederen; Ln: 100/-; Vn: 0,45 m/s; St: 3; Kt: 2; Hh: 8,00 m; Rs: -; Nn: Bunse; As: wormkast Bunse; Bs: haal en zendknop; Ds: co schuifluiken/Bunse Spl: - ; Bz: machinerichtlijn | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
7fd21c66-55f9-42aa-9dfb-459a7096f655 | 102054G01 | Bendienplein 5 | 7815SM | Emmen | 12146 | 661100 | T | Emn 02-01 | Liftinstallatie |  |  |  | kg | 1 | 1900 |  | OT.23.351 | ..st stopplaatsen, ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
2d1f26f5-68eb-44f3-83aa-8c068f0a6048 | 102054G01 | Bendienplein 5 | 7815SM | Emmen | 12146 | 661100 | T | Emn 02-02 | Liftinstallatie |  |  |  | kg | 1 | 1900 |  | OT.23.351 | ..st stopplaatsen, ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
bbafb3f6-1ffe-4d20-a228-dc539a6b7fe6 | 102054G02 | Bendienplein 7 | 7815SM | Emmen | 3225 | 661100 | T | Emn 03-01 | Liftinstallatie |  |  |  | kg | 1 | 1900 |  | OT.23.351 | ..st stopplaatsen, ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3592caaf-63ab-4da3-8e14-2b35a5ddaf98 | 100004G02 | Holstmeerweg 7 | 8936AS | Leeuwarden | 20486 | 661100 | T | Lw 10-01 | Liftinstallatie | W&D-E | Pers.lift | 630 | kg | 1 | 1988 | - | OT.23.351 | LIFT 1, bezoekerslift. 2 stoppl, Vn=0,6m/s, hefvermogen 630kg, fabr W&D-evli instnr. So87076-01. 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Sclosser), lichtlijst. Kooiinterieur - vol RVS, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 2,3 m, ophanging 1:1, draagkabels 4x12mm (Drako 300T), kunststof buffers (ACLA / Elastogran 2015), snelheidsbegrenzer (Jungblut). Machinekamer (bovennaast). motor m wormkast (Mitsubishi EM2440 + Loher ADD132M2-4/16, 5kW, 2 toeren geen regeling). Relaisbesturing, simplex. 2 st schachttoegangen telecopisch, VD900x2100mm (fabr/type Mitsubishi), afwerking deuren RVS op staalpl en kozijnen / muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
0b88f91c-cbff-4d31-bae6-2df64e8d9a86 | 100004G02 | Holstmeerweg 7 | 8936AS | Leeuwarden | 20486 | 661100 | T | Lw 10-05 | Liftinstallatie | W&D-E | pers. lift | 630 | kg | 1 | 1988 | - | OT.23.351 | LT4136.LIFT 5. 3 stoppl, Vn= 0,6 m/s, hefvermogen 630kg, fabr W&D-evli instnr. So87076-05. 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Schlosser), lichtlijst; Kooiinterieur - vol RVS, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 5,6 m, ophanging 2:1, draagkabels 4x12mm (Drako 300T), kunststof buffers (ACLA / Elastogran 2015), snelheidsbegrenzer (Jungblut). Machinekamer (bovennaast). motor m wormkast (Mitsubishi EM2440 + Loher ADD132M2-4/16, 5kW+A33), FR (Loher Dynavert 2005). Relaisbesturing, simplex. 3 st schachttoegangen telecopisch, VD900x2100mm (fabr/type Mitsubishi), afwerking deuren RVS op staalpl en kozijnen / muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
45250a0b-4692-4877-b1ea-6404a6d1aa3e | 100004G02 | Holstmeerweg 7 | 8936AS | Leeuwarden | 20486 | 661100 | T | Lw 10-02 | Liftinstallatie | MO2 | Pers.lift | 1000 | kg | 1 | 1988 | - | OT.23.351 | LT4137.Personeelslift/ kantoren. LIFT 2. 3 stoppl, Vn= 0,6m/s, hefvermogen 1000kg , fabr W&D-evli insnr. So87076-04. 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Mitsubishi), lichtlijst. 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Mitsubishi), lichtlijst. Kooiinterieur - vol RVS, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 6,34 m, ophanging 1:1, draagkabels 5x12mm (Drako 300T), kunststof buffers (ACLA / Elastogran 2014), snelheidsbegrenzer (PFB bj2011). Machinekamer boven. motor m wormkast (Mitsubishi EM2440 11kW, Ia 32A). Elektronische volledige verzamelbesturing (fabr/type Klinkhamer, bj 2014), simplex. 2 st schachttoegangen telecopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTS5), afwerking deuren RVS | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
fac8da2a-a2b2-46c5-bf56-79f61a041b2f | 100004G02 | Holstmeerweg 7 | 8936AS | Leeuwarden | 20486 | 661100 | T | Lw 10-03 | Liftinstallatie | W&D-E | pers.lift | 630 | kg | 1 | 1988 | - | OT.23.351 | LT4134. LIFT 3 2 stoppl, Vn=0,6m/s, hefvermogen 630kg, fabr. W&D-evli inst.nr. So87076-03, 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Schlosser), lichtlijst; Kooiinterieur - vol RVS, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 2,3 m, ophanging 1:1, draagkabels 4x12mm (Drako 300T), kunststof buffers (ACLA / Elastogran 2015), snelheidsbegrenzer (Jungblut). Machinekamer (bovennaast). motor m wormkast (Mitsubishi EM2440 + Loher ADD132M2-4/16, 5kW), FR (Loher Dynavert 2005). Relaisbesturing, simplex. 2 st schachttoegangen telecopisch, VD900x2100mm (fabr/type Mitsubishi), afwerking deuren RVS op staalpl en kozijnen / muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
d527aa46-d7f9-427a-a171-e6a4e5b67225 | 100004G02 | Holstmeerweg 7 | 8936AS | Leeuwarden | 20486 | 661100 | T | Lw 10-04 | Liftinstallatie | W&D-E | pers.lift | 630 | kg | 1 | 1988 | - | OT.23.351 | LT4135.Lift 4. 3 stoppl, Vn=0,6m/s, hefvermogen 630kg , fabr. W&D-evli, instnr. So87076-04. 630kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTK5, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Schlosser), lichtlijst. Kooiinterieur - vol RVS, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 5,6 m, ophanging 2:1, draagkabels 4x12mm (Drako 300T), kunststof buffers (ACLA / Elastogran), snelheidsbegrenzer (Jungblut). Machinekamer (bovennaast). motor m wormkast (Mitsubishi EM2440 + Loher ADD132M2-4/16, 5kW), FR (Loher Dynavert 2005). Relaisbesturing, simplex. 3 st schachttoegangen telecopisch, VD900x2100mm (fabr/type Mitsubishi), afwerking deuren RVS op staalpl en kozijnen / muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e38a8d26-da15-472f-bf44-7dc581f78800 | 100007G01 | Ter Apelervenen 10 | 9561MC | Ter Apel | 23832 | 661100 | T | Apel 01-01 | Liftinstallatie | Lodige | pers. lift | 630 | kg | 1 | 1998 |  | OT.23.351 | LT4152 Bd J. 2 stoppl, Vn= 0,6 m/s, hefvermogen 630kg, fabrLodige instnr.702/10526. 630kg, 1 kooitoegang telesc, VD900x2100mm (kooideuren en dagstukken RVS), vang (Lopla), lichtlijst. Hefh. 4,2 m, ophanging 2:1, draagkabels 6x 10mm, kunststof buffers, snelheidsbegrenzer (Gervall). Machinekamer boven. Aandr. Wormkast met e-motor, freq.regeling (2006). Elektronische besturing, simplex. 2 st schachttoegangen telesc, VD900x2100mm (fabr/type Sematic), afwerking deuren en kozijnen RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
a490c2aa-a1c1-407c-8766-dcb86821930a | 100007G01 | Ter Apelervenen 10 | 9561MC | Ter Apel | 23832 | 661100 | T | Apel 01-04 | Liftinstallatie | Lodige | pers. lift | 1250 | kg | 1 | 1998 |  | OT.23.351 | LT4153. Geb AB. 2 stoppl, Vn=0,6m/s, hefvermogen 1250kg. fabr Lodige inst.nr. 704/11533. 1250kg/ 16 pers., 1 kooitoegang telesc, VD1100x2100mm (kooideuren en dagstukken RVS), lichtlijst. Hefh. 2,8 m, ophanging 1:1, kunststof buffers, leidingbreukventiel, Cilinder (2 stks, enkelv. Leistritz ), LBV (Blain) (Plunjerpakkingen 2015). Machinekamer bovennaast. Aggregaat (fabr/type ALGI, stuurblok AZSTBII-3MR, vloeistofpomp); softstarter. 2 st schuifdeuren C-O, VD 1200x2100 mm, afwerking: RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
40d73c06-a6b6-4600-8e77-e39c53f047d5 | 100007G01 | Ter Apelervenen 10 | 9561MC | Ter Apel | 23832 | 661100 | T | Apel 01-03 | Liftinstallatie | Lodige | pers.lift | 1250 | kg | 1 | 1998 |  | OT.23.351 | LT4150.Geb CD, 2 stoppl, Vn=0,6 m/s, hefvermogen 1250kg, fabrikaat Lodige (inst.nr. 704/11532). 1250kg/ 16 pers., 1 kooitoegang telesc, VD1100x2100mm (kooideuren en dagstukken RVS), lichtlijst. Hefh. 2,8 m, ophanging 1:1, kunststof buffers, leidingbreukventiel, Cilinder (2 stks, enkelv. Leistritz ), LBV (Blain). Machinekamer bovennaast. Aggregaat (fabr/type ALGI, stuurblok AZSTBII-3MR, vloeistofpomp); softstarter. Elektronische besturing, simplex. 2 st schuifdeuren C-O, VD 1200x2100 mm, afwerking: RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
93a8a6e3-8ba6-437d-8657-efb12bfc006b | 100007G01 | Ter Apelervenen 10 | 9561MC | Ter Apel | 23832 | 661100 | T | Apel 01-02 | Liftinstallatie | Lodige | pers. lift | 1250 | kg | 1 | 1998 |  | OT.23.351 | LT4151.Unit 3, Bd EF. 2 stoppl, Vn=0,65m/s, hefvermogen 1250kg. fabr Lodige instnr.704/11531. 1250kg/ 16 pers., 1 kooitoegang telesc, VD1200x2100mm (kooideuren en dagstukken RVS), lichtlijst. Hefh. 2,8 m, ophanging 1:1, kunststof buffers, leidingbreukventiel, Cilinder (2 stks, enkelv. Leistritz ), LBV (Blain). Machinekamer bovennaast. Aggregaat (fabr/type ALGI, stuurblok AZSTBII-3MR, vloeistofpomp); softstarter. Elektronische besturing, simplex. 2 st schuifdeuren C-O, VD 1200x2100 mm, afwerking: RVS. 2013: kooiverlichting, stuurblokpakkingen, 2010: lichtlijst; 2015: deurmotor + deurregeling, plunjerpakking 2x, 2016: (deur)besturings?print + stekkers; 2017: LED-lamp | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
53753b2b-a38e-4596-8162-f24e897f3329 | 100008G01 | Ter Apelervenen 3 | 9561MC | Ter Apel | 8266 | 661100 | T | Apel 02-01 | Liftinstallatie | Kone | elektr. pers. lift (MRL) | 1000 | kg | 1 | 2001 | OB | OT.23.351 | Gebouw C, MRL. 2 stoppl, Vn=1,0m/s, hefvermogen 1000kg. Fabr Kone inst.nr.10230505. 1000kg, 1 kooitoegang telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type KONE, RVS), vang (Kone SGB08), lichtlijst. Hefh. 3,6m, ophanging 2:1, draagkabels 6x 8mm, kunststof buffers, snelheidsbegrenzer (Kone OL35). Machinekamer (schachtkop). Directtractie (Kone MX10, 5,7kW, Ia/In=20,1/14A), freq.regeling (Kone V3F16es). Elektronisch volledige verzamelbesturing, simplex (Kone LCE). 2 st schachttoegangen telescopisch, VD900x2100mm (fabr/type Kone AMD), afwerking RVS. 2016: FR (V3F6es). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
bb6d8da0-ba43-488f-af28-0f05b2604334 | 100008G02 | Ter Apelervenen 3 | 9561MC | Ter Apel | 4200 | 663100 | T | Apel 02-02 | Kleingoederenliftinstallatie | Hopman | kleingoederenlift | 200 | kg | 1 | 1997 |  | OT.23.351 | 2 stoppl, Vn= 0,25 m/s, hefvermogen 200 kg , fabr Matallschneider (geinstalleerd door Hopmann 5878/6864). 630kg, 1 kooitoegang zonder afsluiting VD 1000x1200mm, kooi RVS. Hefh. 2,99 m, ophanging 1:1, 2x draagkettingen. Machinekamer (schachtkop). Wormkast met e-motor (Metall Schneider). Relaisbesturing. 2 st schachttoegangen vert. schuifluiken, VD1000x1200mm, RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3e7dd10d-da15-4451-906c-bf42b4fb499b | 100009G02 | Bankenbosweg 2 a | 9341BE | Veenhuizen |  | 661300 |  | Vhzn 08-02 | [8 empty] | OT.23.351 |  | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
58cb3f9a-b414-4232-aac7-f78c9872c3a0 | 100009G04 | Bankenbosweg 2 c | 9341BE | Veenhuizen |  | 661100 |  | Vhzn 08-01 | [8 empty] | OT.23.351 |  | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
aea10a96-e60a-4e3b-9704-5eb5ea421058 | 100012G02 | Meidoornlaan 38 | 9341AP | Veenhuizen | 15302 | 661100 | T | Vhzn 01-07 | Liftinstallatie | Mijnssen | pers. lift | 630 | kg | 1 | 1997 |  | OT.23.351 | LT4158. 3 stppl., 0,62m/s, 630kg. Fabr. Mijnssen instnr.LO-2445. 1 kooitoegang VD900x2100mm telescopisch (Meiller TTK15), lichtlijst, Hefh. 4,35m, 1:1, kunststof buffers 2x kooi + 1x TG , snelheidsbegrenzer, staalkabels 4x10mm. Astor MC140 (5,5kW, In=12A) + freq.regeling (Zetadyn 4CA013, bj.2017). Elektronische besturing (BP208, Bj.2017) 3 stks schachttoegangen VD900x2100mm , telescopisch (Meiller TTS15, afgeschilderd) | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
2a58588c-c695-4df3-b134-960a0d71ef16 | 100012G02 | Meidoornlaan 38 | 9341AP | Veenhuizen | 15302 | 661100 | T | Vhzn 01-03 | Liftinstallatie | De Reus | pers. lift | 450 | kg | 1 | 1989 |  | OT.23.351 | LT4160. 0,5m/s, 630kg., 3 stppl., De Reus instnr.019404. 1 kooitoegang VD900x2100mm telescopisch (Meiller TTK15), lichtlijst. Hefh. 4,35m, 1:1, kunststof buffers 2x kooi + 1x TG (ACLA, Bj.2014), snelheidsbegrenzer (Bode7, bj.2014), staalkabels 5x8mm (Drako 300T). Bovennaastliggende machinekamer (kolomlift), Astor MC140 (5,5kW, In=12A) + freq.regeling (Zetadyn 4CA013, bj.2014). Elektronische besturing (BP208, Bj.2014). 3 stks schachttoegangen VD900x2100mm , telescopisch (Meiller TTS15, afgeschilderd). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
9d45e5fd-d0a8-478a-9d42-9d803364b75b | 100012G02 | Meidoornlaan 38 | 9341AP | Veenhuizen | 15302 | 661100 | T | Vhzn 01-08 | Liftinstallatie | Mijnssen | pers. lift | 630 | kg | 1 | 1996 |  | OT.23.351 | LT4159. Loc. CP,0,4m/s, 630kg.,2 stppl, Fabr. Mijnssen insrnr LO-2446.1 kooitoegang VD900x2100mm telescopisch (Sematic K2L - staal, RVS bekleed), lichtlijst, vang onder-naastliggende machinekamer, Hefh. 4,35m, 2:1, veerbuffers, 1x cilinder, staalk. 4x 10mm, leidingbreukventiel (GMV 3006). Aggregaat incl elektronisch geregeld stuurblok (Bucher, bj2017 incl hydr slang) + softstarter(Bj2017). Elektronische besturing, 1-groeps (BP408, bj2017). 2 stks schachttoegangen VD900x2100mm , telescopisch (Sematic S2L, afgeschilderd). 2016: deurmotor en deurregeling. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ed5a40e7-9b79-492e-9204-76b92ed91106 | 100016G01 | Plantsoenstraat 5 | 9341BD | Veenhuizen | 5216 | 661100 | T | Vhzn 02-02 | Liftinstallatie | Kone | elektr pers.lift | 630 | kg | 1 | 2004 |  | OT.23.351 | 2 stppl, 630kg, 1,0m/s. Fabr. Kone instnr.10329067. 1 kooitoegang C-O, VD900x2100mm (KONE, RVS), vang (Kone SGB08), lichtlijst, spreekluisterverb (Safeline), Hefh. 4,065m, ophanging 2:1, draagkabels 5x 8mm, kunststof buffers (2x kooi, 1x TG), snelheidsbegrenzer (Kone OL35). Machinekamer (schachtkop), Directtractie (Kone MX06, 3,7kW Ia=14,4 In=10,3A) + freq.regeling (Kone KDL16, bj.2014), simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (Kone LCE), 5 st schachttoegangen C-O, VD900x2100mm (fabr/type Kone AMD2, RVS) | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
f081648a-f956-4b55-9bec-4125c3497c8e | 100017G01 | Oude Asserstraat 20 | 9341BC | Veenhuizen | 5748 | 661100 | T | Vhzn 03-05 | Liftinstallatie | Thyssen De Reus | Pers. lift | 630 | kg | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | Veenpoort - voorgebouw-unit 4-Kompas, naastliggende machinekamer, 2 stppl., 2 schachttoegangen, 1 kooitoegang, 0,4m/s, 630kg. 1 kooitoegang VD900x2100mm telescopisch (Thyssen M2TS6), lichtlijst, vang. Hefh. 2,8m, 2:1, veerbuffers, 1x cilinder, staalk. 4x 10mm.Aggregaat (GMV, 9,5kW) + softstarter. Elektronische besturing, simplex. 2 stks schachttoegangen VD900x2100mm , telescopisch (Thyssen M2TS6, afgeschilderd) | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
a34997d6-ac9b-41b7-aee9-71894aca4769 | 100017G01 | Oude Asserstraat 20 | 9341BC | Veenhuizen | 5748 | 663200 | T | Vhzn 03-06 | Goederenheffer | Thyssen de reus |  | 500 | kg | 1 | 1995 |  | OT.23.351 | Goederenheffer met schacht. Inst. Nr. 28128, hefsnelheid 0,2 m/s, Hefhoogte 2, 92 m1, stopplaatsen 2, groepsgrootte 1, handbewogen draaideuren | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
d12052a5-1511-455f-b5af-f24a5b36ff0a | 100017G01 | Oude Asserstraat 20 | 9341BC | Veenhuizen | 5748 | 663200 | T | Vhzn 03-07 | Goederenheffer | Thyssen de reus |  | 500 | kg | 1 | 1996 |  | OT.23.351 | Goederenheffer met schacht. Inst. Nr. 28129, hefsnelheid 0,2 m/s, Hefhoogte 2, 92 m1, stopplaatsen 2, groepsgrootte 1, handbewogen draaideuren | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
67720efe-24f8-4669-8ab2-2c22fbe84fa5 | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661100 | T | Bb 01-01 | Liftinstallatie | De Reus | Hydr pers.lift | 1500 | kg | 1 | 1979 | - | OT.23.351 | 5 stoppl, Vn= 0,6 m/s, hefvermogen 1500 kg , fabrikaat De Reus (inst.nr. 09796), gebouw 5 (ICU). liftkooi 1500 kg met 2 kooitoegangen C-O VD1100x2100mm (fabr Meiller STK16S), 2x lichtscherm (2001). Afwerking deuren: afgeschilderd, koointerieur: panelen. hefh 12.0m, oph 1:1, 1 cilinder onderstaand, kunststof kooibuffers (2001), volgleidingen (2001),plunjermanchet (2014). Hydr. slang (2001). Machinekamer (ondernaast). Aandr. (fabr ALGI, 2001) Agg. AZH-30/500, stuurblok AZSTB3-4MR (2011), motor HYZTA132.36 28kW, pomp Allweiller RUC280-46500l/min. simplex, elektronisch (fabr Thyssen LS2 hydr). 5 stks: C-O VD1100x2100mm m kijkvenster (fabr Meiller STS16), deuren, kozijnen afgeschilderd. 2001: nieuwe besturing m volgleidingen en schachtinfo, 2e autom. kooitoegang + schachttoegang DAK (zonder vensters), vervangen bestaande kooideurspindelaandrijving, lichtlijsten. 2011: stuurblok; 2012: brugstukjes en contacten; 2013: A3-klep ingebouwd. 2014: plunjerpakking | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
105d3d23-ca15-48ab-8f46-3ae3e682870c | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661100 | T | Bb 01-04 | Liftinstallatie | De Reus | Hydr pers.lift | 630 | kg | 1 | 1990 | - | OT.23.351 | hydraulische personenlift, 3 stoppl, Vn= 0,6 m/s, hefvermogen 630 kg , fabrikaat De Reus (inst.nr. 09796), gebouw 5 (ICU). liftkooi 630 kg met 2 kooitoegangen C-O VD900x2100mm (fabr Meiller STK-6), 2x lichtscherm. Afwerking deuren: afgeschilderd, koointerieur: panelen. hefh 6,10m, oph 1:1, 1 cilinder onderstaand, kunststof kooibuffers (2007), volgleidingen (2007),plunjermanchet (2007). Hydr. slang. Machinekamer ondernaast. Aandr hydraulisch, agg. Leistritz, stuurblok EV100, motor HYZTA132.20 16kW-In=42A, pomp LUPA 45/70. Besturing elektronisch, simplex (fabr Thyssen LS3 hydr). 2007: nieuwe besturing m volgleidingen en schachtinfo. 3 stks: C-O VD900x2100mm m kijkvenster (fabr Meiller STS-6), deuren, kozijnen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
796a6251-d448-486d-b4d8-3ce331fb13ba | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661100 | T | Bb 01-03 | Liftinstallatie | De Reus | Elektrische pers.lift | 630 | kg | 1 | 1985 | Geb 4 | OT.23.351 | 2 stoppl, Vn= 0,5 m/s, hefvermogen 630 kg, De Reus 16933. 1 kooitoegang C-O , VD 900x2100 mm (fabr/type Rathgeber STK6, spindelaandrjving, met vensters ), glijvang, lichtlijst; kooiinterieur-panelen > vol kunstof . Hefh. 3,05 m, ophanging 1:1 , draagkabels 6x9 mm, kunststof buffers , snelheidsbegrenzer (Forsid). Machinekamer boven schacht, 1 st afleiwiel. Aandrijving elektrisch: wormkast + motor (fabr/type Astor MC140, 5,5 kW, In=12A); freq. reg (Thyssen). Besturing: simplex volledige verzamelbesturing (fabr/type Thyssen LS3). 3 st schachttoegangen C-O. VD 900x2100 mm (fabr/type Meiler STS6-s met venster), afwerking afgeschilderd. 2006: Besturing, FR. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e4ff86de-f6d5-4c72-b1e8-88a5903e4257 | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661100 | T | Bb 01-02 | Liftinstallatie | De Reus | Elektrische pers.lift | 630 | kg | 1 | 1987 | - | OT.23.351 | geb. 1 (hoofdgeb.). electrische personenlift (kolomlift). Lift: 3 stp.pl. hefsnelheid: 0,6m/s. De Reus nr 15369. Hefh 5,14m. 2006: Besturing, freq.regeling, buffers, snelheidsbegrenzer (bedrading, elektrische leidingen naar liftkooi) | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
35e9b492-651d-4216-b1f9-3f456f445cc1 | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661300 | T | Bb 01-08 | Traplift | ThyssenKrupp | Monolift | 125 | kg | 1 | 1999 | - | OT.23.351 | Geb. 4. Stoeltjeslift/traplift, deze traplift bediend 3 etages en draait in het trappenhuis, voeding middels accu, hefhoogte 4,8 meter, NIVL: 100311827. LF17-12: OH 584,55 euro MEERWERK keuring 191,00 euro wordt 775,55 euro. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
6c625e62-107a-4dd4-8212-4ee3c017395b | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 663200 | T | Bb 01-05 | Goederenheffer | De Reus | Goederenheffer | 1500 | kg | 1 | 1990 | Geb 4 arbeid/sport | OT.23.351 | goederenheffer, geb. 4 (sport/arbeid) Lift: 2 stp.pl. hefsnelheid: 0,200 m/s, hefvermogen 1500 kg, Thyssen de reus L020646. 1 kooitoegang z afsluiting, VD1300x2000mm. Hefh. 4,85m, ophanging 1:1, kettingen / aantal 2 stuks. Aandrijving elektrisch, elektromotor (SEW). Besturing relais, simplex (fabr/type Haal/zend). 2 schachttoegangen dubbelvleugelige handbewogen draaideuren, VD1300x2000mm (fabr/type Hutter), afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
1d92b2f6-4486-464f-9f97-eafd46fa5841 | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 663200 | T | Bb 01-06 | Goederenheffer | Lödige Holland | personenvervoer | 500 | kg | 1 | 1999 | Gang geb 4 | OT.23.351 | hydraulische kolomheffer, geb. 4 (sport/arbeid) Lift: 2 stp.pl. hefsnelheid: m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
5358e20b-38d1-4c78-8b06-278978410fa6 | 100022G02 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 18722 | 661300 | T | Bb 01-10 | Traplift | Stannah | 260 Sienna | 135 | kg | 1 | 2020 | - | OT.23.351 | ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ff7f3c6a-c2b2-4124-8cf8-a662fb951a8b | 100022G03 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 1267 | 661400 | T | Bb 01-09 | Hefplateau personenvervoer | Aritco | Platformlift | 500 | kg | 1 | 2013 |  | OT.23.351 | Platformlift 2 stoppl, Vn=0,15 m/s, hefvermogen 500kg, Aritco HE2 nr R68957(geinstalleerd door ThyssenKrupp Encasa type Vector nr SA13-0477). 1 kooitoegangen zonder afsluiting, VD 900x2100 mm. Hefh. 4,70m, ophanging 1:1, elektrisch / spindelaandrijving. plc-besturing, simplex. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
cabc3c70-e757-4337-aec1-9a51706fb5ab | 100022G29 | Ommerweg 67 | 7707AT | Balkbrug | 4896 | 661300 | T | Bb 01-07 | Traplift | ThyssenKrupp | Monolift | 127 | kg | 1 | 2007 | - | OT.23.351 | stoeltjestraplift. 2 stoppl, Vn= 0,15 m/s, hefvermogen 500kg, Acorn stairlifts BD18 2AX, type Superglide 120 serienr11010121326. Hefh. 3,45m, ophanging 1:1, elektrisch. Besturing, simplex, relais. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
800ba684-b03e-42ba-996b-41a316107b4e | 100035G01 | Egbert Gorterstraat 5 | 7607GB | Almelo | 11609 | 661400 | T | Aml 07-02 | Hefplateau personenvervoer | - | Freelift |  | kg | 1 | 1994 |  | OT.23.351 | ..st stopplaatsen, ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
4ed992d5-c9a2-49e9-9116-80edb77f10e1 | 100035G01 | Egbert Gorterstraat 5 | 7607GB | Almelo | 11609 | 661400 | T | Aml 07-01 | Hefplateau personenvervoer | AB Liften | A88 | 400 | kg | 1 | 2004 |  | OT.23.351 | HP4106 Platformlift.SPINDELLIFT.Aantal stopplaatsen : 2 Aantal kooitoegangen : 1Nominaal hefvermogen (kg) : 400 Aantal schachttoegangen : 2Nominale snelheid (m/s) : 0.15 Aantal personen : 5 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
efe70992-d91a-45e5-b42e-e8b2330dc8ce | 100035G01 | Egbert Gorterstraat 5 | 7607GB | Almelo | 11609 | 661400 | T | Aml 07-03 | Hefplateau personenvervoer | Thyssen | Plateautraplift | 300 | kg | 2 | 2012 |  | OT.23.351 | 2 st stopplaatsen, 300 kg hefvermogen, 0,1(?) m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c7fe4df1-1a45-43ca-a7d0-9dbac46c6364 | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 661100 | T | Zl 04-01 | Liftinstallatie | Schindler | Elektr pers.lift | 630 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | LT4314, Gebouw J, lift A. . 3 stoppl, Vn=0,63m/s, hefvermogen 630kg, Schindler inst.nr.13432. 1 kooitoegang telesc. , VD900x2000mm (fabr/type Schindler QKS11), vang (SL RF1), lichtlijst, kooiinterieur -wanden gemoffeld, vol kunstof, deuren dagstukken RVS. Hefh. 7 m, ophanging 1:1 , draagkabels 5x11mm, stalen veren, snelheidsbegrenzer (SL GBP). Machinekamer bovenliggend, aandrijving: wormkast + motor (fabr/type Schindler W140 5,4kW, 1 st leiwiel); 2-toeren - geen regeling. simplex verzamelbesturing (fabr/type Schindler Miconic E). 3 st schachttoegangen telesc. VD900x2000 mm (fabr/type Schindler QKS11), afwerking gemoffeld. 2016± deurrollen en slofjes kooi- en schachttoegangen. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
3daa5747-60de-4d7d-bd0d-bf8100612f17 | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 661100 | T | Zl 04-02 | Liftinstallatie | Schindler | Elektr pers.lift | 1000 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | LT4315, Gebouw J, lift B, gedetineerden. 3 stoppl, Vn=0,63m/s, hefvermogen 1000kg. Schindler inst.nr.13433. 1 kooitoegang telesc. , VD1200x2100mm (fabr/type Selcom), vang (SL RF1), lichtlijst, 1 leidwiel, kooiinterieur -wanden RVS, deuren dagstukken RVS. Hefh. 7 m, ophanging 2:1 , draagkabels 4x11mm, stalen veren, snelheidsbegrenzer (SL GBP). Machinekamer bovenliggend, 1 st leidwiel TG. Aandrijving wormkast + motor (fabr/type Schindler W140 6,7kW, 1 st afleidwiel); 2-toeren - geen regeling. Simplex verzamelbesturing (fabr/type Schindler Miconic E). 3 st schachttoegangen telesc. VD1200x2000 mm (fabr/type Selcom), afwerking gemoffeld. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
0b8b5358-de70-4366-b692-5c544a015e0f | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 663200 | T | Zl 04-04 | Goederenheffer | Lödige | Goederenheffer | 500 | kg | 1 | 1994 | Knooppunt G | OT.23.351 | LT3416, loc Knooppunt G. 2 stoppl, Vn=0,23m/s, hefvermogen 500 kg, fabr.Lodige instnr.703/8576. 1 kooitoegang, VD1000x2000mm. Hefh. 3,2m, ophanging 1:1, 2 stks kettingen. Elektromotor SEW. simplex, Haal/zend relaisbesturing (Lodige). 2 schachttoegangen handbewogen draaideur, VD 1000 x 2000mm, afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
05f35634-cd52-4020-9a5b-7da941907569 | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 663200 | T | Zl 04-03 | Goederenheffer | Lödige | Goederenheffer | 500 | kg | 1 | 1994 | Knooppunt F | OT.23.351 | LT3417, Loc Knooppunt F. 2 stoppl, Vn=0,23m/s, hefvermogen 500 kg, fabr.Lodige instnr.703/8577. 1 kooitoegang, VD1000x2000mm. Hefh. 3,2m, ophanging 1:1, 2 stks kettingen. Elektromotor SEW. simplex, Haal/zend relaisbesturing (Lodige). 2 schachttoegangen handbewogen draaideur, VD 1000 x 2000mm, afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
48905e6e-0206-4a4e-9632-ce9c44c8c359 | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 663900 | T | Zl 04-05 | Transport;goederen diversen | Lodige | Hefplateau | 1000 | [geen] | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | HP4123. Gang E. 2 stoppl, Vn=0,15 m/s, hefvermogen 1000kg, Schaarheftafel Gang E, Lodige 790/00198, Plateau 900x1500 mm, machineruimte naast plateau, Aandr. hydraulisch. Besturing, relais, simplex. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
17cf5476-ec7d-43e6-b83a-dcaec58f45f4 | 100049G01 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 35078 | 663900 | T | Zl 04-06 | Transport;goederen diversen | Lödige | Hefplateau | 1000 | [geen] | 1 | 1995 | - | OT.23.351 | HP4124. Gang C1. 2 stoppl, Vn=0,04 m/s, hefvermogen 1000kg, Schaarheftafel. Lodige 790/00205, Plateau 900x1500 mm, machineruimte naast. Aandrijving hydraulisch. Simplex besturing, relais, simplex | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
0c2b90ff-6819-4e00-85a7-4f8cf248447a | 100049G02 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 8632 | 661100 | T | Zl 04-09 | Liftinstallatie | Kone | MRL | 1000 | kg | 1 | 2003 | - | OT.23.351 | vrouwenvleugel, bouwdeel X Lift: 3 stoppl, Vn=1,0m/s, hefvermogen 1000 kg, Geb X. MRL, Kone Monospace eq10280827. 1 kooitoegang telesc. VD900x2100mm (fabr/type Kone), vang (SGB01), lichtlijst, 2 leidwielen, kooiinterieur -wanden RVS, deuren dagstukken RVS. Hefh. 6,3 m, ophanging 2:1 , draagkabels 6x8mm, kunststof buffers, snelheidsbegrenzer (OL35), 1 leidschijf op tg. directtractie (fabr/type Kone MX10 5,7kW); freq.regeling (V3F16, 2012). simplex verzamelbesturing (fabr/type Kone LCE). 3 st schachttoegangen telesc. VD900x2100mm (fabr/type Kone), afwerking afgeschilderd | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
7bbce34b-44a0-4aab-96ca-d7cc0760e290 | 100049G02 | Huub van Doornestraat 15 | 8013NR | Zwolle | 8632 | 661100 | T | Zl 04-10 | Liftinstallatie | Kone | MRL | 630 | kg | 1 | 2003 | - | OT.23.351 | snelheid 1,0m/s, 2 stoppl., hefverm.630 kg/ 8 pers. Gebouw Z, personenlift, MRL, KONE Monospace inst.nr.10280826 , . 1 kooitoegang, telescopische schuifdeuren VD900x2100mm (Kone AMDL, RVS), sensorlijst, kooiinterieur, Vang. Hefh. 3m, SB (Kone OL35), draagk. 5x 8mm Warrington), Oph. 2:1, kunststof buffers, volgleidingen. Directtractie (Kone MX06, 5,7kW), Frequentieregeling V3F16). Elektronische besturing (Kone LCE), 2 stks Telescopische schuifdeuren VD900x2100mm (RVS, Kone AMDL), schachttableaus | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c9c1e726-e1a5-4266-8ab7-af413fec3954 | 100059G01 | Bornsestraat 333 | 7601PB | Almelo | 12080 | 661100 | T | Aml 06-01 | Liftinstallatie | lohdijk liften | hydraulische pers lift | 1000 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | LT4171.Cellen/werkplaats. 4 stoppl, Vn= 0,52m/s, hefvermogen 1000 kg/13pers , fabrikaat Lohdijk Liften (inst.nr. LHK774). 1 kooitoegangen telescopisch, VD 1100x2100 mm (fabr/type Selcom TY11-1100, afgeschilderd), lichtlijst, slapkabelvang (Wittur). Kooiinterieur - RVS wafelmotief, Verlichting (TL). Hefhoogte 9,3m, ophanging 2:1, draagkabels 4x 11mm warrington, kunststof buffer (Acla)(bj.2009), Cilinder (1 stks, enkelv. Leistritz AZBZR 130/dE) + leischijf, LBV (RBV6). Machinekamer (onder-naast). Aggregaat Algi AZH40/210 (fabr/type motor 17,9kW/46,4A), vloeistofpomp AZH40/210, stuurblok AZSTB1-4MR); softstarter (Bypass vv 2009). simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (fabr/type Bohnke&Partner BP300, bj.2014). 4 st schachttoegangen telescopisch, VD 1100x2100 mm (fabr/type Selcom, afgeschilderd). (looprollen + slofjes vv 2011). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
99e6d3bc-558c-413c-ad53-bcb851543737 | 100059G01 | Bornsestraat 333 | 7601PB | Almelo | 12080 | 661100 | T | Aml 06-02 | Liftinstallatie | Lohdijk liften | hydraulische pers lift | 800 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | LT4170.Bouwdeel F. 3 stoppl, Vn= 0,51m/s, hefvermogen 800 kg/10pers , fabrikaat Lohdijk Liften (inst.nr. LHK773). 2 kooitoegangen C-O, VD 900x2100 mm (fabr/type Selcom TY11-900, RVS), lichtlijst, slapkabelvang (Wittur), Kooiinterieur - panelen, Verlichting (TL). Hefhoogte 6,6m, ophanging 2:1, draagkabels 4x 11mm, kunststof buffer (Acla)(bj.2009), Cilinder (1 stks, enkelv. Leistritz AZBZR 120/dE) + leischijf, LBV (RBV6). Machinekamer (onder-naast). Aggregaat Algi AZH35/175 (fabr/type motor 13kW/36,4A), vloeistofpomp AZH35/175, stuurblok AZSTB1-4MR); softstarter. simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (fabr/type Bohnke&Partner BP300, bj.2014). 3 st schachttoegangen C-O, VD 900x2100 mm (fabr/type Selcom, afgeschilderd). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
a1b2297d-3dbd-4f26-9375-9bf985287362 | 100218G01 | Mandemaat 3 | 9405TG | Assen | 15289 | 661100 | T | Asn 09-03 | Liftinstallatie | W&D-E |  | 600 | kg | 1 | 1981 | - | OT.23.351 | LT4106.Inst. nr. LO1546, 8 personen, hefsnelheid 0,6 m/s, hefhoogte, 10,8 m1, stopplaatsen 4, enkelz telescopische schuifdeur.Aantal stopplaatsen : 4 Aantal kooitoegangen : 1Nominaal hefvermogen (kg) : 600 Aantal schachttoegangen : 4Nominale snelheid (m/s) : 0.6 Aantal personen : 6 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
bf6bc366-0f45-4d99-b6ce-b516c1c920e3 | 100218G01 | Mandemaat 3 | 9405TG | Assen | 15289 | 661100 | T | Asn 09-04 | Liftinstallatie | W&D-E | pers.lift | 1000 | kg | 1 | 1981 | - | OT.23.351 | LT4107.Inst. nr. LO1545, 13 pers, hefsnelheid, 0.6 m/s, hefhoogte 10,8 m1, 4 stopplaatsen, enkelz telescopische schuifdeur.Aantal stopplaatsen : 4 Aantal kooitoegangen : 1Nominaal hefvermogen (kg) : 1000 Aantal schachttoegangen : 4Nominale snelheid (m/s) : 0.6 Aantal personen : 13 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
fc78df39-abcd-4488-8e17-d622cb20cf70 | 100218G01 | Mandemaat 3 | 9405TG | Assen | 15289 | 661100 | T | Asn 09-02 | Liftinstallatie | W&D-E | pers.lift | 600 | kg | 1 | 1981 | - | OT.23.351 | LT4108.Inst. nr. LO1544, 8 pers, hefsnelheid, 0.6 m/s, hefhoogte 7,2 m1, 3 stopplaatsen, enkelz telescopische schuifdeur.Aantal stopplaatsen : 3 Aantal kooitoegangen : 1Nominaal hefvermogen (kg) : 600 Aantal schachttoegangen : 3Nominale snelheid (m/s) : 0.6 Aantal personen : 8 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c2cf203b-3024-4d4a-9f8c-e980803ab663 | 100218G01 | Mandemaat 3 | 9405TG | Assen | 15289 | 661100 | T | Asn 09-01 | Liftinstallatie | W&D-E | pers.lift | 600 | kg | 1 | 1981 | - | OT.23.351 | LT4109.Inst. nr. LO1543, 8 pers, hefsnelheid, 0.6 m/s, hefhoogte 7,2 m1, 3 stopplaatsen, enkelz telescopische schuifdeur.Aantal stopplaatsen : 3 Aantal kooitoegangen : 1Nominaal hefvermogen (kg) : 600 Aantal schachttoegangen : 3Nominale snelheid (m/s) : 0.6 Aantal personen : 8 | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
d9912370-f7cc-4198-98c4-a9854e98495a | 100219G01 | Mandemaat 1 | 9405TG | Assen | 3878 | 661100 | T | Asn 05-01 | Liftinstallatie | MO2 | pers.lift | 1000 | kg | 1 | 2012 |  | OT.23.351 | 2 stoppl, Vn=1,0 m/s, hefvermogen 1000kg, fabr.Mo2 instnr.050106. 2 kooitoegangen C-O, VD 900x2100mm (fabr/type Meiller TTK25), vang (Dynatech PR-2500 UDN), lichtlijst. kooiinterieur -panelen, toegangen RVS. Hefh. 3,6 m, ophanging 1:1 , draagkabels 5x10mm, kunststof buffers, snelheidsbegrenzer (PFB LK200). Machinekamer boven schacht, wormkast + motor (fabr/type Liftequip TW63 + DEE132K005, 5,7kW In/Ia=15,5A/23A, afleidschijf); freq.reg. simplex volledige verzamelbesturing (fabr/type Klinkhamer). 2 st schachttoegangen C-O VD900x2100mm (fabr/type Meiller TTS25), RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
90b537d2-9183-46d1-ae78-7185df5186a6 | 100274G01 | Wilhelminaplein 1 | 8911BS | Leeuwarden | 5626 | 661100 | T | Lw 07-01 | Liftinstallatie | Schindler |  | 1000 | kg | 1 | 2017 |  | OT.23.351 | Hefvermogen: 1000 kg. Aantal personen: 13. Snelheid: 1.0 m/s. Aantal stopplaatsen: 4Aantal kooigangen: 1Aantal schachttoegangen: 4Hefhoogte: 12.36 m. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
18a4bb77-9a64-473f-a614-235708f12bcc | 100296G01 | Transportbaan 12 | 9672BK | Winschoten | 6118 | 661100 | T | Ws 03-01 | Liftinstallatie | MO2 | Elektr. pers.lift | 630 | kg | 1 | 1986 |  | OT.23.351 | 4 stoppl, Vn= 0,63 m/s, hefvermogen 630 kg, C Pieters&Zn (inst.nr. R040 748003). 1 kooitoegangen telescopisch, VD900x2100 mm (fabr/type Selcom TY11, dagstukken RVS / deuren RVS), vang (Thyssen), lichtlijst, kooiinterieur. Hefh.10,2 m, ophanging 1:1, staalk. 4x 11mm (Drako 300T), kunststof buffers (Acla / ETN), snelheidsbegrenzer (PFB, bj.2011). Machinekamer bovennaast; rugzaklift. Wormkast (fabr Volpi) + motor (fabr Ofel) 7kW In=14,5A + FR (Zetadyn, bj.2011). Simplex, elektronische verzamelbesturing (fabr/type , bj.2011). 4 st kooitoegangen telescopisch, VD 900x2100mm (fabr/type Selcom TY12), afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
89b13e7d-e238-4ef2-b8d9-713902c9eadc | 100326G01 | Transportbaan 8 | 9672BK | Winschoten | 3854 | 661100 | T | Ws 03-02 | Liftinstallatie | Mijnssen | Hydr pers.lift | 1000 | kg | 1 | 2001 |  | OT.23.351 | 2 stoppl, Vn= 0,52 m/s, hefvermogen 1000 kg , Mijnssen Liften (inst.nr. LO-3391). 1 kooitoegangen telescopisch, VD900x2100 mm (fabr/type Fermator K2R 50/11, dagstukken RVS / deuren skinplate), vang (NA), lichtlijst, kooiinterieur (skinplate). Hefh.3,03 m, ophanging 1:1, kunststof buffers (Acla 300148). Machinekamer ondernaast. 1 cilinder (GMV 1000). Aggregaat GMV (motor 14,7kW In=31.8A, schroefspindelpomp 210 l/min, stuurblok 3010 1 1/4 ). simplex, elektronische verzamelbesturing (fabr/type Hitachi). 2 st kooitoegangen telescopisch, VD 900x2100mm (fabr/type Fermator 40/10), afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
4d8df32e-8fad-4cd9-a3fa-344db82a318a | 100367G01 | van der Nootstraat 12 | 8913HV | Leeuwarden | 10357 | 661100 | T | Lw 09-01 | Liftinstallatie | Mohringer Liften bv | Tractielift | 1350 | kg | 1 | 1996 | - | OT.23.351 | 7 stppl, 1,6m/s, 1350kg hefvermogen, Grote lift, links, brandweerlift. fabr.Mohringer/Haushahn - nr95.297, bj.1996. hefh.20,74m. 1 kooitoegang 4-delig C-O VD1500x2100mm Sematic K4Z, lichtlijst,vang, 2xleidwiel. Machinekamer bovenliggend, oph.2:1, draagkabels 5x10mm, snelheidsbegrenzer, tegengewicht met 1x leidwiel. Aandrijving Haushahn + ZiehlAbegg, freq.regeling. Duplex elektronische besturing Kollmorgen. Schachttoegangen 7x Sematic S4Z.2015: nwe deurregelaar; lagers leidwiel, buitenlager motor. 2017: bovenlooprollen en tegendrukrollen schachttoegangen; snelheidsbegrenzer. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
847b35bd-e68e-4211-9dee-5d05e5fb864a | 100367G01 | van der Nootstraat 12 | 8913HV | Leeuwarden | 10357 | 661100 | T | Lw 09-02 | Liftinstallatie | Mohringer Liften bv | Tractielift | 630 | kg | 1 | 1996 | - | OT.23.351 | 7 stppl, 1,6m/s, 630kg, Kleine lift, rechts. fabr.Mohringer/Haushahn - nr95.298, bj.1996. hefh.20,74m. 1 kooitoegang 2-delig C-O VD900x2100mm Sematic K2Z, lichtlijst,vang. Machinekamer bovenliggend, oph.1:1, draagkabels 5x10mm, snelheidsbegrenzer. Aandrijving Haushahn + ZiehlAbegg, freq.regeling. Duplex elektronische besturing Kollmorgen. Schachttoegangen 7x Sematic S2Z. 2015: nwe lagers afleidwiel; 2016: achterlager elektromotor + snelheidsbegrenzer; 2017: bovenlooprollen en tegendrukrollen schachttoegangen. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e794dadf-356b-4b2c-b149-e1f34eef55de | 100390G01 | Transportbaan 38 | 9672BK | Winschoten | 3309 | 663200 | T | Ws 04-01 | Goederenheffer | Lödige | Sherpa | 1000 | kg | 1 | 2018 | - | OT.23.351 | 2 stoppl., 1000 kg hefvermogen, 0,2m/s, hefhoogte 3,05 m. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c5347901-8002-4c1a-8f99-34c5b40cdf94 | 100396G01 | van der Nootstraat 16 | 8913HV | Leeuwarden | 508 | 663200 | T | Lw 15-01 | Goederenheffer | Q-lift | electrische | 1500 | kg | 1 | 2009 | - | OT.23.351 | 2 stoppl, Vn= 0,15 m/s, hefvermogen 1500 kg, Goederenheffer fabr. Q-lift/Varioliftinst.nr.2008506783. 1 kooitoegang zonder afsluiting. Hefh. 4,00 m, ophanging 1:1, rollenkettingen 2 stks. Elektromotor zonder regeling. Simplex Haal/zend besturing. 2 schachttoegangen dubbelvleugelige handbewogen draaideuren VD 1500x2300mm (afgeschilderd). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
afb2d26c-6f82-4c36-ab31-567020c3de74 | 100423G01 | Burgemeester Drijbersingel 27 | 8021DA | Zwolle | 8144 | 661100 | T | Zl 05-01 | Liftinstallatie | Schindler | Pers. lift | 900 | kg | 1 | 1976 | - | OT.23.351 | LT0849.Linker lift. snelheid 1,50 m/s, 9 stoppl., hefverm. 900kg / 12 pers. Lift A, links, brandweerlift. Fabr.VanStraaten-Schindler inst.nr.9740. Machinekamer bovenliggend. 9 schachttoeg, 1 kooitoegang (Schindler QKS9) telescopisch VD 1000x2100mm, lichtlijst, Buffer-vang (Schindler N725). 2004: nwe deurmotor, 2012: stuurprint deuraandr. Hefh: 24,475m, oph. 1:1, S.B. (Schindler), Hydr. buffers (1X K en 2X TG), Draagkabels 7x 13mm (Pawo F7, bj. 2012), 2006: SB-kabel. Aandrijving Elektromotor met wormkast (Schindler W58 + VM160-C4A194, 15kW), freq.regeling (Schindler VF50BR). Elektronische besturing, duplex.(Schindler SX). 9 stks schachttoegangen (Schindler QKS9) telecopisch VD1000x2100mm. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
fc87ee7b-8f96-45b5-85d7-ac42d3240771 | 100423G01 | Burgemeester Drijbersingel 27 | 8021DA | Zwolle | 8144 | 661100 | T | Zl 05-02 | Liftinstallatie | Schindler | pers.lift | 900 | kg | 1 | 1976 | - | OT.23.351 | LT0850 Rechter lift. snelheid 1,50 m/s, 9 stoppl., hefverm.900kg / 12 pers. Lift B, rechts, brandweerlift. Fabr. VanStraaten-Schindler inst.nr.9741. 1 kooitoegang, Kooideuren (Schindler QKS9) telescopisch VD 1000x2100mm, lichtlijst, Buffer-vang (Schindler N725). 2004: nwe deurmotor + stuurprint deuraandr. Hefhoogte 24,475m, Machinekamer boven, ophanging 1:1, SB (Schindler), Hydr. buffers (1X K en 2X TG). Draagkabels 7x 13mm (Pawo F7, bj. 2014), 2006: SB-kabel. andrijving Elektromotor met wormkast (Schindler W58 + VM160-C4A194, 15kW), freq.regeling (Schindler VF50BR). Elektronische besturing, duplex.(Schindler SX). 9 stks schachttoegangen (Schindler QKS9) telecopisch VD1000x2100mm. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
1d15d316-8b71-432e-8ef1-73993f51e2da | 100424G01 | Van Wevelinkhovenstraat 1 | 8021WX | Zwolle | 5546 | 661100 | T | Zl 08-01 | Liftinstallatie | MO2 | Elektr. pers.lift | 675 | kg | 1 | 2010 | - | OT.23.351 | snelheid 0,63 m/s, 5 stoppl., hefverm.675kg / 9 pers. Fabr. MO2 instnr.A13602 1 kooitoegang, Kooideuren Meiler TTK 31 (3-delig telescopisch VD 900x2100mm), lichtlijst, Vang (Dynatech PR-2500 UDV 50). Machinekamer boven, S.B. Jungblut (HJ300 AGB002), 1X Kooi- en 1X TG-stuiting (ETN/T4 165x80 0032) hefhoogte 11,80 mtr, Draagkabels 4x 10mm, oph.1:1. , Aandrijving elektromotor met wormkast (Liftequip TW 63 B5), freq.regeling (B&F). Elektronische besturing (), neerw. verzamelend. 5 schachttoeg, Meiler TTS 31 (3-delig telecopisch VD 900x2100mm) | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
296b769e-d61f-49d8-9a58-44ba78f757b0 | 100509G01 | Brugginksweg 6 | 7555PB | Hengelo | 1027 | 661100 | T | Hgl 02-01 | Liftinstallatie | Kone | Monospace | 630 | kg | 1 | 2005 | - | OT.23.351 | 2 stppl., 630kg, 1,0m/s. MRL, KONE monospace, instnr. 1 kooitoegang, telescopische schuifdeuren VD900x2100 (kone). RVS, vang, lichtlijst, Spreekluisterverbinding (2017). Hefh 3,4m, 2:1, snelheidsbegrenzer (KONE OL35), staalk. 5x 8mm, kunststofbuffers. Directtractie (Kone MX06) / freq. regeling (Kone KDL, 2016). Simplex elektronische verzamelbesturing (Kone LCE) 2 stks telescopische schuifdeuren VD900x2100mm (Kone AMD L2), RVS. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ec7c71df-0f0c-403b-b5a9-1d9a29eb1472 | 100535G01 | Hanzelaan 268 -290 | 8017JJ | Zwolle | 10175 | 661100 | T | Zl 15-05 | Liftinstallatie | Kone | Pers. lift | 1000 | kg | 1 | 2000 |  | OT.23.351 | 9st stopplaatsen, 1000kg hefvermogen, 1m/s, MKL, Dubbele kooitoegang. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
46098964-cd68-4e01-862c-46ce6e0763b5 | 100535G01 | Hanzelaan 268 -290 | 8017JJ | Zwolle | 10175 | 661100 | T | Zl 15-04 | Liftinstallatie | Kone | Pers. lift | 1000 | kg | 1 | 2000 |  | OT.23.351 | 9st stopplaatsen, 1000kg hefvermogen, 1m/s, MKL, Dubbele kooitoegang. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
0c846db0-9b96-4c70-b9bb-7b7ebdeb4682 | 100535G01 | Hanzelaan 268 -290 | 8017JJ | Zwolle | 10175 | 661100 | T | Zl 15-03 | Liftinstallatie | Kone | Pers. lift | 1000 | kg | 1 | 2020 |  | OT.23.351 | 3 st stopplaatsen, 1000kg hefvermogen, 1 m/s, MKL, Dubbele kooitoegang | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
5847fcab-a0b8-47aa-8eac-7cd872a2bac9 | 100535G01 | Hanzelaan 268 -290 | 8017JJ | Zwolle | 10175 | 661100 | T | Zl 15-01 | Liftinstallatie | kone | Pers. lift | 1000 | kg | 1 | 2020 |  | OT.23.351 | 9st stopplaatsen, 1000kg hefvermogen, 1m/s, dubbele kooitoegang. MKL. Brandweerlift, Rechts van Duplex. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
fc19965a-a94f-4d72-a775-c6d1ba94530c | 100535G01 | Hanzelaan 268 -290 | 8017JJ | Zwolle | 10175 | 661100 | T | Zl 15-02 | Liftinstallatie | Kone | Pers. lift | 1000 | kg | 1 | 2000 |  | OT.23.351 | 9st stopplaatsen, 1000kg hefvermogen, 1m/s, MKL, Dubbele kooitoegang. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
8431304c-530e-4209-822c-d986e27c7934 | 101624G01 | Dokter Stolteweg 40 | 8025AX | Zwolle | 4750 | 661100 | T | Zl 01-01 | Liftinstallatie | Onbekend | Onbekend | 1000 | kg | 1 | 1111 |  | OT.23.351 | 2 st stopplaatsen, ..kg hefvermogen, ..m/s | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
2dadbd21-6bb7-4037-a41f-41468fa1456f | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-02 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 1000 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | Bd. B, Lift 2, Duplex. Hefverm 1000kg, hefsnelh 1,60m/s, 7 stoppl. Kone Starlift Liftnr. D961.02, bj1994. 1 kooitoegang (Kone ADX2 VD900x2100mm), vang (Kone SGB01). Constructies in schacht elektrisch, Hefh 22,15m. SB (Kone OL35), 1:1, 7x10mm, hydr buffers OB16, Aandrijving elektr MR21+ motor (16,5kW In=42A), Besturing elektronisch, simplex (Kone TMS600), 7 schachttoegangen (Kone ADX2 VD900X2100mm). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
dd875963-a622-4368-a77f-7c907e36a759 | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-01 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 1100 | kg | 1 | 1994 | - | OT.23.351 | Inst. nr. D96103Bd. B, Lift 3, Liftnr. D961.03. 6 stppl, 1100kg, 1,6m/s. Kone Starlift H103341, bj1994. 1 kooitoegang (Kone ADC2 VD900x2100mm). Constructies in schacht elektrisch, Hefh 18,66m, SB (Kone OL35), 1:1, 7x13mm,SGB01, Aandrijving elektr MR26R+ motor (16,5kW In=42A), Besturing elektronisch, simplex (Kone TMS600), 6 schachttoegangen (Kone ADL2 VD900X2100mm). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
ec273a9d-f913-4ff7-839d-86b08737b678 | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-06 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 800 | kg | 1 | 1994 |  | OT.23.351 | Gedetineerdenlift. Lift 4, 800kg, 1,0m/s, 2 stppl, Fabr. Kone Starlft inst nr L32497. 1 kooitoegang telesc schuifdeuren (Starlift), vang (Kone), lichtlijst. Schachtconstr elektr, Hefh 3,55m, 1:1, draagk 6x12mm, SB (Bode 7). Aandrijving elektr (Starlift 5, 8,7kW In=25A). Besturing elektronisch (mico. 2 schachttoegangen (Starlift). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
c752d489-ef30-4a1e-92dc-96b5616172a6 | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-05 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 630 | kg | 1 | 1994 |  | OT.23.351 | Lift 5, Liftnr. D961.05. 6 stppl, 630kg, 1,6m/s. Kone Starlift , bj1994. 1 kooitoegang (Kone ADX2 VD900x2100mm). Constructies in schacht elektrisch, Hefh 18,5m, SB (Bode, 2013), 1:1, 6x8mm,SGB06, Aandrijving elektr MR+ motor, Besturing elektronisch, simplex (Kone TMS200), 6 schachttoegangen (Kone ADX2 VD900X2100mm). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
4ce9140e-a883-4a63-bb3f-f7d986ffc05e | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-04 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 630 | kg | 1 | 1994 |  | OT.23.351 | Bd. A, Lift 6, Liftnr. D961.04. 5 stppl, 630kg, 1,6m/s. Kone Starlift 6130715, bj1994. 1 kooitoegang (Kone ADX2 VD900x2100mm), vang (Kone SGB06). Constructies in schacht elektrisch, Hefh 15m. SB (2013), 1:1, 6x8mm, hydr buffers OB16, Aandrijving elektr MR21+ motor (), Besturing elektronisch, simplex (Kone TMS200), 5 schachttoegangen (Kone ADX2 VD900X2100mm). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
36d3bc42-3e94-4a9c-bd33-fe84416eeac5 | 101626G01 | Zaailand 102 | 8911BN | Leeuwarden | 15527 | 661100 | T | Lw 06-03 | Liftinstallatie | Kone Starlift | Elektr. pers.lift | 1000 | kg | 1 | 1994 |  | OT.23.351 | Lift 1, Duplex. Hefverm 1000kg, hefsnelh 1,60m/s, 7 stoppl. Kone Starlift Liftnr. D961.02, bj1994. 1 kooitoegang (Kone ADX2 VD900x2100mm), vang (Kone SGB01). Consstructies in schacht elektrisch, Hefh 22,15m. SB (Kone OL35), 1:1, 7x10mm, hydr buffers OB16, Aandrijving elektr MR21+ motor (16,5kW In=42A), Besturing elektronisch, simplex (Kone TMS600), 7 schachttoegangen (Kone ADX2 VD900X2100mm). SPL = GSM. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
650dd495-10ec-4f10-a23f-0ce1e1481522 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661100 | T | Zl 14-02 | Liftinstallatie | Kone | Personenlift | 1000 | kg | 1 | 1992 |  | OT.23.351 | 9 stoppl, Vn=1,6m/s, hefvermogen 1000kg. Lift 2, brandweerlift. Fabr. Kone Starlift (inst.nr. L31276). 1 kooitoegang telesc., VD900x2100mm (fabr/type Starlift, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Kone SGB01), lichtlijst, Kooiinterieur - beklede panelen, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum), (kooislofvoeringen 2015). Hefh. 27,6 m, ophanging 1:1, draagkabels 6x12mm (vv 2005), hydr. buffers, snelheidsbegrenzer (Bode7). Machinekamer (bovenliggend). tractie met wormkast (Starlift 5), FR (bj. 2015), tractieschijf (2005). simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (fabr/type BP308 bj 2015). 9 st schachttoegangen telesc., VD900x2000mm (fabr/type Starlift), afwerking deuren en kozijnen + muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
562c23fa-413e-4f1c-817f-17b6a2dbc061 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661100 | T | Zl 14-07 | Liftinstallatie | All-in Liften | MRL | 750 | kg | 1 | 2009 |  | OT.23.351 | hefverm.750 / 10 pers, 8 stoppl., snelheid 1,6 m/s, MRL, All-in Lifttechniek instnr 080007MA, 1 kooitoeg, Kooideuren C-O VD900x2100mm (RVS), lichtlijst, kooiinterieur (glas/RVS), Vang (Schlosser), kooitableau. hefhoogte 24,42m, Snelheidsbegrenzer , draagk. 6x 8mm, Oph. 1:1, hydr buffers,volgleidingen. Directtractie (WSG-08, 10,2kW), Frequentieregeling (Ziehl Abegg Zetadyn 2SY). Elektronische besturing (Kollmorgen MPK400), volledig verzamelend, AWG. 8 stks schachttoegangen, Centraal-openende schuifdeuren VD900x2100mm (RVS, Meiller STS26), schachttableaus | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
e67a0dcc-8cd0-4f32-9707-78eb7aeaf4f0 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661100 | T | Zl 14-01 | Liftinstallatie | Starlift | Personenlift | 1000 | kg | 1 | 1992 |  | OT.23.351 | LT4312. snelheid 1,6m/s, 13 stoppl., hefverm.1000 kg/ 13 pers, BRANDWEERLIFT. Starlift inst.nr. L31275, 1 kooitoegang, schuifdeuren C-O VD900x2100mm (Starlift, RVS), sensorlijst, kooiinterieur, Vang (Kone SGB1), telefoon. (Kooitableau 2009). Hefh. 33,3m, SB (Bode 7), draagk. 6x 12mm (Pawo F3, bj.2009), Oph. 1:1, hydr buffers (Thyssen), volgleidingen. LMK boven. Elektromotor met wormkast (Starlift 6, 15kW), Frequentieregeling (ZA Zetadyn 2CF, bj.2009). Elektronische, 2-groeps volledige verzamelbesturing (Kollmorgen bj 2009) + schachtinfo (AWG). 13 stks schuifdeuren C-O VD900x2100mm (afgeschilderd, Starlift), schachttableaus (bj.2009). | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
fb6361e7-9f2b-4a0f-aa3b-85e68c088647 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661100 | T | Zl 14-03 | Liftinstallatie | Starlift | Personenlift | 1000 | kg | 1 | 1992 |  | OT.23.351 | LT4311, Lift 3. 6 stoppl, Vn=1,6m/s, hefvermogen 1000kg, Lift 3. fabrikaat Kone Starlift (inst.nr. L31277), 630kg, 1 kooitoegang telesc., VD900x2100mm (fabr/type Starlift, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Kone SGB01), lichtlijst; Kooiinterieur - beklede panelen, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 16,8 m, ophanging 1:1, draagkabels 6x12mm (vv 2005), hydr. buffers, snelheidsbegrenzer (Bode7). Machinekamer (bovenliggend). tractie met wormkast (Starlift 5), (tractieschijf vv 2005), geregelde draaistroom. simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (fabr/type Microstar). 6 st schachttoegangen telesc., VD900x2000mm (fabr/type Starlift), afwerking deuren en kozijnen + muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
47837dfa-401d-4763-805f-e3f20aeb84e3 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661100 | T | Zl 14-04 | Liftinstallatie | Kone | Personenlift | 630 | kg | 1 | 1992 |  | OT.23.351 | 5 stoppl, Vn=1,0m/s, hefvermogen 630kg. Lift 4, brandweerlift. Fabrikaat Kone Starlift (inst.nr. L31278). 1 kooitoegang telesc., VD900x2100mm (fabr/type Starlift, kooideuren en dagstukken RVS), vang (Kone SGB01), lichtlijst. Kooiinterieur - beklede panelen, Verlichting (TL), Vloerafwerking (marmoleum). Hefh. 13,8 m, ophanging 1:1, draagkabels 4x12mm (vv 2016), kunststof buffers (Acla), snelheidsbegrenzer (Bode7). Machinekamer (bovenliggend). Elektromotor met wormkast (Starlift 3), (motorlagers vv 2013), Simplex, elektronisch volledige verzamelbesturing (fabr/type Microstar). 5 st schachttoegangen telesc., VD900x2000mm (fabr/type Starlift), afwerking deuren en kozijnen + muurkopomkledingen afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
2e999744-0a83-4162-ab11-122d0845ab83 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 661400 | T | Zl 14-05 | Hefplateau personenvervoer | Lödige | Miva, hydr | 500 | kg | 1 | 1995 | Buiten bij entree | OT.23.351 | HP4122, 2 stoppl, Vn=0,05m/s, hefvermogen 500kg, Lodige inst.nr.750/1247. 2 kooitoegangen zonder afsluiting (oprijplaat/afrijbeveiliging), Plateau 900x1400mm. Hefh. 1,05 m, ophanging 1:1, hydr., LBV (ASI), Cilinder (ASI), pomp (Bosch) / motor (Bauknecht), stuurblok (Hawe). simplex , relais-besturing. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
012f0e2e-2eda-4342-b9b5-ff11309cdee4 | 101655G01 | Hanzelaan 310 | 8017JK | Zwolle | 14398 | 663200 | T | Zl 14-06 | Goederenheffer | Lodige | Schaarheftafel | 1000 | kg | 1 | 1992 |  | OT.23.351 | LT4313. 2 stoppl, Vn=0,065m/s, hefvermogen 1000kg, Schaarheftafel in schacht, Lodige instnr.704/11071. 2 kooitoegangen zonder afsluiting, VD 1000 x 1000mm. Hefh. 1,4m, ophanging 1:1, 2 stks kettingen. Aggregaat incl stuurblok (Hawe), motor 1,7kW. Simplex haal/zend besturing (relais). 2 schachttoegangen handbewogen draaideuren, VD1000x1000mm, afwerking afgeschilderd. | 1-6-2023-1-08-2027 | 0
[19 empty] | Totaal prijs / jaar | 0

## 4. Prijs Transitiefase
S.v.p. alleen de groene velden invullen
Nr. | Verrekenprijzen (Prijspeil 1-5-2023) | Waarde Transitiefase
1 | Transitiefase | 0
| Totaal Waarde Transitiefase | 0
Voor alle werkzaamheden, leveringen en diensten in de Transitiefase, zoals omschreven in bijlage 4 van de Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf, geldt het bovenstaande tarief (exclusief BTW).