## 1. Kostenberekening per perceel
Berekening Inschrijvingssom
Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf
Perceelnummer | OT.23.364 Hijs- en hefwerktuigen Defensie, Zuid
Deze waarden worden automatisch gegenereerd uit de volgende Tabbladen
Onderdelen: |  | Waarde Prijspeil 1-5-2023 | Vermenigvuldigingsfactor | Berekening inschrijvingssom
Tabblad 2 | Staat van verrekenprijzen uurtarieven | 0 | 1 | 0
Tabblad 3 | Vergoeding per jaar | 0 | 1 | 0
Tabblad 4 | Transitiefase | 0 | 0.25 | 0
Inschrijvingssom t.b.v. Inschrijvingsbiljet: |  |  |  | 0
U dient uitsluitend de groene velden in de tabbladen 2 tot en met 4 in te vullen.

## 2. Prijs Uurtarief
S.v.p. alleen de groene veld invullen
Nr. | Verrekenprijzen (Prijspeil 1-5-2023) | Verrekenprijs per uur tussen 07:00 en 19:00 op Werkdagen |  | Verrekenprijs per uur buiten naast genoemde tijden (=verrekenprijs 07:00 - 19:00 + 25%) |  | Waarde Staat van verrekenprijzen uurtarieven
|  | Uurloon | Aantal uur fictief | Uurloon | Aantal uur fictief | Omvang
1 | Monteur en expert/specialistisch monteur Transport techniek |  | 262 | 0 | n.v.t. | 0
| Totaal Waarde Staat van verrekenprijzen uurtarieven: |  |  |  |  | 0
Voor alle werkzaamheden, leveringen en diensten die overeenkomstig de Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf voor verrekening in aanmerking komen, gelden de bovenstaande vaste tarieven (exclusief BTW).

## 3. Vergoeding per jaar
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | BI code | Aantal | Fabrikant | Type | Serienummer | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Bouwjaar | Nadere specificatie bwd/instl | Maximaal hefvermogen | Soort hijswerktuig in gebouw | Hijshoogte | Onderhoudsplicht | Buiten gebruik gesteld | Aanneemsom excl. BTW
900141589 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | B | 354 | 1 | 64 | Koninklijke Marechaussee | KMAR | RVB-Z | 1 | 1 | Estil | BLFD-024 | 1700179 | AT327 |  | 2019 | Monobalk | 240 | Vaste kraan | 4.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068006 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45A06 | ENGELENSE GAT | W | 1160 | 0 | 14 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 3 | 1 | Kone Schippers Hijswerktuigen | ZLV | MF09LA104 | 1177/901003 | Hijshoogte 6 mtr. | 1990 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900086951 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45A06 | ENGELENSE GAT | W | 1160 | 0 | 13A | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag |  | 16580 | CE-code 7545100 | Ruimte 13A | 1999 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900086955 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45A06 | ENGELENSE GAT | W | 1160 | 0 | 14 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Abus Monorail | Monorail |  | 1177/X-34958-1 | ruimte 14 | 2001 | enkelligger onderloop hijshoogte 3 mtr. | 250 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900099558 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45A06 | ENGELENSE GAT | 4 | 63 | 0 | 02 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Abus/monrailbaan |  |  | 1177/X-34958-2 |  | 2001 | enkelligger onderloop hijshoogte 3 mtr. | 250 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067984 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 206 | 3509 | 0 | 20 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | KONE | ZLK | 706158/220170 | 1177/860033 | kraan 1 | 1986 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067985 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 206 | 3509 | 0 | 23 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | KONE | ZLK | 279899/13298 | 1177/132398 | Kraan 2 | 1996 | dubbelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067986 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 208 | 2763 | 0 | 32 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | KONE |  | MF 09 M14A | 1177/12155 | Kraan 2 | 1991 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067987 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 208 | 2763 | 0 | 29 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | KONE |  | MF 09 M14A | 1177/121055 | kraan 1 | 1991 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067988 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | 3170 | 0 | 17 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | ZLK | GE 2066 | 1177/1588701 |  | 2007 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067989 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | 3170 | 0 | 18 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | DEMAG | ZLV | VDE 0530/84/70303470 | 1177/1588702 |  | 1993 | dubbelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067990 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 259 | 864 | 0 | 11 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | ZLK | S10572 | 1177/18/151325 |  | 1993 | dubbelligger bovenloop | 20000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067991 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | WPL | 877 | 0 | 10 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | KONE | ZLK | MF 09 M14A | 1177/121020 |  | 1991 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067992 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | 3218 | 0 | 21 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | ELV | GE 2067 | 1177/14/888352 |  | 2005 | Enkelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 10 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067993 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | 3218 | 0 | 29 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | ABUS | ELV | GE 1657 | 1177/14/888351 |  | 2005 | Enkelligger bovenloopkraan | 4000 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067994 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 550 | 3131 | 0 | 11 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | ABUS | ELV | GE 2067 | 1177/14/400269 |  | 2005 | Enkelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067995 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 550 | 3131 | 0 | 20 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | ELV | GE 2067 | 1177/14/400268 |  | 2005 | Enkelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900105988 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 146 | 5746 | 0 | 26 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Mennens Dongen | Monorail INP140 |  | 536897 | Podium | 2012 | cert.nr DVD51, met kettingkabel VL5 1004B1 cert.nr DVD53 | 500 | Vaste kraan | 16 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900105989 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 146 | 5746 | 0 | 26 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Mennens Dongen | Monorail INP140 |  | 536898 |  | 2012 | cert.nr DVD52, met kettingkabel VL5 1004B1 cert.nr DVD54 | 500 | Vaste kraan | 16 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116293 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 258 | 3170 | 0 | 18A | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 3 | 1 | Mennens |  |  |  |  | 2009 | handlier aan de muur tbv ophalen trap | 50 | Vaste kraan | 2.8 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133875 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 542 | 3218 | 0 | 14 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 3 | 1 | Demag |  |  |  |  | 2018 |  | 200 | Vaste kraan |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900141703 | 43 | Hijswerktuig in terrein | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE |  |  |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | HW01 | 1 | Norden |  | N17036-1095-004 |  | naast gebouw 206 |  |  | 15000 | Vaste kraan |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900144025 | 43 | Hijswerktuig in terrein | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE |  |  |  |  | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | HW02 | 1 | Yale | HTP/G | 161818 |  | naast gebouw 91 | 2020 | Stellage boven luiken is voorzien van loopkat t.b.v. takelen | 500 | Vaste kraan |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900121323 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | H401 | 11653 | 0 | 1.56 | Bestuursstaf | BS | RVB-Z | 1 | 1 | KSK | TS 510 8/2 2/1 kettingtakel | FN 2354 |  | Kraan SN-FN2354 Takel SN-1522926 Loopkat SN-1522926 | 1997 | Enkelligger onderhang | 2000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900121324 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | H401 | 11653 | 0 | 1.56 | Bestuursstaf | BS | RVB-Z | 2 | 1 | KSK | TS 510 8/2 2/1 kettingtakel | FN 2356 |  | Kraan SN-FN2356 Takel SN-1522925 Loopkat SN-1522925 | 1997 | Enkelligger onderhang | 2000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900121325 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | H401 | 11653 | 0 | 1.56 | Bestuursstaf | BS | RVB-Z | 3 | 1 | KSK | TS 510 8/2 2/1 kettingtakel | FN 2355 |  | Kraan SN-FN2355 Takel SN-1522924 Loopkat SN-1522924 | 1997 | Enkelligger onderhang | 2000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133802 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 60D06 | HV NASSAU OUWERKERKKAMP | H401 | 11653 | 0 | C101 | Bestuursstaf | BS | RVB-Z | 1 | 1 | Abus Kraansystemen B.V. | enkel ligger hangbaan (EHB) | HBsysteem150-037457Hijswerk220-184655 | 01 |  | 2018 |  | 500 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900087008 | 41 | Hefinstallatie | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | A | 14058 | 0 | 33 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | Lodige Benelux | LF80/10 |  | 790/00503 |  | 2004 | Schaarheftafel | Nader te bepalen |  |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900141588 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44D02 | KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE | I | 148 | 0 | 3 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | ATLAS |  | A0697.283 |  | buitenzijde van het gebouw gemonteerd | 1997 | Wandzwenkarm | 100 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067972 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | B | 6357 | 0 | 33B | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 3 | 1 | RUPK 1-1F | 2361404 | 59518 |  |  | 1979 | Wandzwenkkraan | 125 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067974 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | B | 6357 | 0 | 42A | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 4 | 1 | ZKKEenEZDH312H124/1 | 265530 | 416382 | 1930 |  | 1990 | Dubbelligger Bovenloop en DH312 | 5000 | Vaste kraan | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067975 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | C | 971 | 0 | 20 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | RUPK 2-2F | 5508853 |  |  | 1982 | Wandzwenkkraan | 500 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067976 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | D | 2027 | 0 | 24 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | PK 1-1F | 2386345 | 74674 | in de ruimte, niet aan plafond. | 1970 | Wandzwenkkraan | 125 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067978 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | O | 10333 | 0 | 39 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EL-OH | 100507 | 2508-D1 | in de ruimte, niet aan plafond. | 1989 | Enkelligger Onderhang en PLV168 | 2000 | Vaste kraan | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067979 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | O | 10333 | 0 | 39 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 2 | 1 | Demag | EL-OH | 100506 | 2508-D2 |  | 1989 | Enkelligger Onderhang en PLV168 | 2000 | Vaste kraan | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067980 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | O | 10333 | 0 | 39 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 3 | 1 | Demag | DL-BL | 274405 | 2621-D |  | 1990 | Dubbelligger Bovenloop en DH312 | 8000 | Vaste kraan | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067981 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | O | 10333 | 0 | 45 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 4 | 1 | Demag | KBK-OH | 5542915 |  | Tegen plafond | 1983 | KBK onderhang | 250 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900086969 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | AL | 2877 | 0 | 17 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 1 | 1 | v.d.Berg Demag | BD | 63313435 | 62025/1 | in de ruimte, niet aan plafond. | 1993 | Kolomzwenkkraan | 250 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900105578 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44G04 | LCW DONGEN | AL | 2877 | 0 | 17 | Defensie Ondersteuningscommando | DOSCO | RVB-Z | 2 | 1 | Demag |  | 0804201173 | C0D1 | Boven de Hefdeur | 1993 | SlingerBalk KBK en VL2 504b1 | 500 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900095428 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49F04 | LOGISTIEK CENTRUM RUCPHEN | E | 1181 | 0 | 11 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Van den Berg |  |  | kraannr. 2 |  | 1984 |  | 6300 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067964 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 151 | 4972 | 0 | 47 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde | EB/032/XX/2FF | 98.09 337 |  | in de ruimte | 1998 | 168340 | 3200 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067965 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 195 | 1207 | 0 | 14 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EB/050/XX/222 |  | 4259001 (FN) |  | 1997 | WC | 5000 | Kraan aan rails | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067966 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 9 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 8 | 1 | Jamach | EB/050/10/222-0 | Kraan. Nr. 2374 |  | Metaal | 1995 | Enkelliger bovenloopkraan | 5000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067967 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 11 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Jamach | DB/200/12/222-0 | 2373 |  |  | 1995 | Enkelliger bovenloopkraan IM | 20000 | Kraan aan rails | 6.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067968 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 28 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 3 | 1 | Jamach | EB/032/20/222-0 | 2375 |  |  | 1995 | Enkelliger bovenloopkraan AM | 3200 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068292 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 014 | 42 | 0 | 1 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Thiele | tm-b10 |  | 0685/04 | tbv de pompen | 2004 | handbediend | 1000 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068294 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 047 | 1024 | 0 | 6 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Abus | EB/125/XX/222 |  | 16/668738 |  | 2002 | 168339 (kraan (met dubbele kabels) aan balk op rails) | 12500 | Kraan aan rails | 5.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068295 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 331 | 1066 | 0 | 09 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EB/025/XX/222 | 1647601 |  | Doorrijhal | 1993 | Kraanbaan | 2500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068296 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 341 | 1038 | 0 | 09 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EB/025/XX/222 | 1647602 |  | Doorrijhal | 1993 | Enkelliger bovenloopkraan | 2500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068297 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 351 | 1044 | 0 | 09 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EB/025/XX/222 | 1729191 |  | Doorrijhal | 1994 | Enkelliger bovenloopkraan | 2500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068299 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 361 | 1039 | 0 | 08 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | EB/025/XX/222 | 1729192 |  | Doorrijhal | 1994 | Enkelliger bovenloopkraan | 2500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072598 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 33 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 4 | 1 | Konecranes | EB/080/15/2FF-0 |  | JC6213 |  | 2007 | ELV enkelliger bovenloopkraan AM | 8000 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072603 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 35 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 5 | 1 | Konecranes | EB/125/9,75/2FF-0 |  | JC6216 |  | 2007 | ELV enkelliger bovenloopkraan 168338 | 12500 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072608 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 37 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 6 | 1 | Konecranes | EB/050/15/2FF-0 | 168336 | JC6215 | hal deel tegenover lok.39 | 2007 | ELV enkelligger bovenloopkraan SST | 5000 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072609 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 37 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 7 | 1 | Konecranes | DB 125/20/2FF-0 | 50410125P54ED | JC6214 | hal deel naast lok.39 | 2007 | ELV enkelligger bovenloopkraan GU | 12500 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900090398 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 320 | 4129 | 0 | 3 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Mennes Dongen |  | 66WV 820 |  | Trap electrisch bediend t.b.v. 1e verdieping | 2005 | Trap naar verdieping | 400 | Vaste kraan |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900114085 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 303 | 6865 | 0 | 28 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Verlinde | DR 25-25 - | 403953/01 - GGWV805 |  | naast balanceermachine (groot) (loopw.Mennens GGWV804) | 2004 | Zwenkkolom 2,5 mtr. met kettingtakel VL1 | 125 | Vaste kraan | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068004 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 16 | 3327 | 0 | 12 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Bollegraaf / Abus | Bovenloopkraan DL |  | 1112 |  | 1992 | dubbelligger bovenloop 20 ton | 20000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068005 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 16 | 3327 | 0 | 13 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 3 | 1 | Bollegraaf / Abus | Bovenloopkraan DL |  | 2948C |  | 1992 | dubbelligger bovenloopkraan | 8000 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900097029 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45C16 | LUNETTENKAZERNE | 8 | 9444 | 0 | 0.02 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Thole / Demag | Bovenloopkraan EL | 13488 | 1112 |  | 1984 | Enkelligger bovenloopkraan | 3200 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068007 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45F10 | MC DRIEHUIS | W | 1845 | 0 | 5 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | THOLE | ZLV | KBF8/A 8/2 | 1177/1131 |  | 1984 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068008 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45F10 | MC DRIEHUIS | W | 1845 | 0 | 6 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Kone / Schippers | ZLV | MF07LB14 | 1177/121423 |  | 1992 | dubbelligger bovenloop | 3200 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068358 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51E02 | MC LIESHOUT | WPL | 1596 | 0 | 0.20 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | Bovenloopkraan DL |  | 18/738569 |  | 1997 | dubbelligger bovenloop | 3200 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068361 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51E02 | MC LIESHOUT | WPL | 1596 | 0 | 0.22B | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | ABUS | Bovenloopkraan DL |  | 18/738570 |  | 1997 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068001 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D16 | MC VELDHOVEN | 87 | 3110 | 0 | 34 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 4 | 1 | Thole / Demag | Bovenloopkraan DL |  | 1078 |  | 1982 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900120403 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D16 | MC VELDHOVEN | 87 | 3110 | 0 | 34 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 2 | 1 | Thole / Demag | Bovenloopkraan DL |  | 1079 |  | 1982 | dubbelligger bovenloop | 8000 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900126307 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 74 | 641 | 0 | 003 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-Z | 1 | 1 | Mennens | Yale | KLUW 313 | kraan 46a |  | 2002 |  | 750 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900126308 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 74 | 641 | 0 | 003 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-Z | 2 | 1 | Mennens | Yale | KLUW 315 | kraan 46b |  | 2002 |  | 750 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900126310 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 74 | 641 | 0 | 013 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-Z | 4 | 1 | Mennens | Victory | KLU 3047 | kraan 45 |  | 1995 |  | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900126311 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 74 | 641 | 0 | 013 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-Z | 5 | 1 | Mennens | Verlinde | KLU 3046 | kraan 44 |  | 2006 |  | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900131027 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 74 | 641 | 0 | 003 | Defensie Materieel Organisatie | DMO | RVB-Z | 3 | 1 | Kone | ELBK | 133888 | kraan 47 |  | 2001 |  | 3000 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900085930 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 44E07 | OVERDIEPSEPOLDER | B2 | 1003 | 0 | 3 | Commando Landstrijdkrachten | CLAS | RVB-Z | 1 | 1 | Elephant Chain Block | F(S) 0.25-A(B4-BB6)M(P-G) |  |  | in ruimte | 1988 | Fabrnr. 0235 | 250 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103021 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 481 | 1582 | 0 | 14 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Konecranes |  | 123184 | LE 1194 | werkplaats | 1999 | Enkelliger bovenloopkraan 169364 | 4000 | Kraan aan rails | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103155 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 452 | 3050 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Eurochain | HFA 140 |  | LE44 (Mennes) Takel F | Trappenhuis C-130 hangaar | 2000 | Vaste hijsbalk 169366 | 320 | Vaste kraan | 20 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103161 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 452 | 3050 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Lemmens | Kraanbaan | 992037 | LE 417 | C-130 hangaar | 1999 | Enkelliger bovenloopkraan 169371 | 5000 | Kraan aan rails | 15 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103217 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 453 | 5437 | 0 | 61 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Lemmens/Demag | kraanbaan | 992037 | LE 398 | Proppellershop/ motor | 2000 | Enkelliger bovenloopkraan 169375 | 3200 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103236 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 477 | 2060 | 0 | 19 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde, Leusden | AS1,25-4,0 | 502364/01 | LE 1399 | in de ruimte | 2005 | Kolom zwenkarm takel | 125 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103237 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 477 | 2060 | 0 | 20A | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Verlinde, Leusden | AS2,5-4,0 | 122835/01-- P05410/10/0 | LE 1493/1494 | in de ruimte | 2011 | Kolomzwenkkraan 169361 | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103313 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 481 | 1582 | 0 | 02 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Konecranes | XL304N20ALA530C0EE | 293880 | LE 578 | auto werkplaats | 1999 | Enkelliger bovenloopkraan 169365 | 4000 | Kraan aan rails | 8 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103597 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 453 | 5437 | 0 | 66 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | REMA | Hijsbalk IPE 220 |  | LE 442 | Boomshop | 2011 | pneumatisch aangedreven 169374 | 500 | Kraan aan rails | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103606 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 453 | 5437 | 0 | 26 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Mennens/Demag |  | LE 501 | 99.2037C | Bandenshop | 1999 | Enkelliger bovenloopkraan | 320 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103607 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 453 | 5437 | 0 | 27 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Mennens/Demag | Monorail |  | LE 503 | Bandenshop washok | 1999 |  | 320 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103861 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 454 | 5169 | 0 | 01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Konecranes | kraanbaan | 132180 | LE 414 | boven in de hal | 1996 | Enkelliger bovenloopkraan 169372 | 5000 | Kraan aan rails | 30 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900103886 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 530 | 868 | 0 | 20 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | ABUS | Monorail IPE 450 |  | LE 584 | Poll | 1998 | Aan dak-draagbalk (Elektrisch) 169373 | 500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900104334 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 440 | 47 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Mennens | NF5 KLD |  |  |  | 1995 |  | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900113996 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 480 | 160 | 0 | 01 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Abus | LSX | 169363 | LE 1459 | Handkolom zwenkkraan | 2007 | bij priefdraaibank | 250 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900140451 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 453 | 5437 | 0 | 43 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 5 | 1 | BMI/ Pneuman | Electric Hoisting winch EWH-200-V |  |  | Op begaanbare viering ruimte 43 | 2016 |  | 200 | Vaste kraan | 20 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067927 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | 1178 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinden | Kraanbaan |  |  |  | 1985 | 2 x 125kg | 125 | Kraan aan rails | 5.9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067928 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | 1178 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Verlinden | kraanbaan |  |  |  | 1985 | 2 x 125kg | 125 | Kraan aan rails | 5.9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067929 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | 1178 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Verlinden | Kraanbaan |  |  |  | 1985 | 2 x 125kg | 125 | Kraan aan rails | 5.9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067930 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 123 | 1178 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | Verlinden | Kraanbaan |  |  |  | 1985 | 2 x 125kg | 125 | Kraan aan rails | 5.9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067933 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 224 | 845 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Memmens Dongen |  |  |  |  | 1975 | Kraanbaan met loopkat handbediening | 500 | Kraan aan rails | 3.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067934 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 311 | 1257 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde | Hijswerktuig | NB |  |  | 2004 |  | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067935 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 311 | 1257 | 0 | 1A | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Demag |  | NB |  | 2x hijswerktuig 1500kg aan 1 kraanbaan | 1964 | DVD code 2 en 3 samen aan 1 kraanbaan | 1500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067936 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 311 | 1257 | 0 | 1A | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Demag |  | NB |  | 2x hijswerktuig 1500kg aan 1 kraanbaan | 1964 | DVD code 2 en 3 samen aan 1 kraanbaan | 1500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067939 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 470 | 1847 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Demag / Van den Berg |  | NB | inspectie nr LV1697 |  | 1980 | 1 kraanbaan met 2 takels van 2500kg | 2500 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067940 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 470 | 1847 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Demag / Van den Berg |  | NB | inspectie nr LV1696 |  | 1980 | 1 kraanbaan met 2 takels van 2500kg | 2500 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067941 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 475 | 214 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde | Eurochain VE5 50582 | 8737603584101001 | nb |  | 1996 |  | 500 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067942 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 476 | 212 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde | Eurochain VE5 |  |  |  | 1985 |  | 500 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067944 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 480 | 555 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | DEMAG | kraan aan rails | NB | NB | plafont ruimte 7 | 1980 | Kraanbaan met loopkat | 500 | Kraan aan rails | 3.2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067945 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 480 | 555 | 0 | 5 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | DEMAG | kraan aan rails | NB | NB | aan plafont | 1980 |  | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067946 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 480 | 555 | 0 | 6 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Eurochain | VE 5 | NB | NB |  | 1980 | Kraanbaan met loopkat | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067948 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 785 | 1434 | 0 | 10 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | GIS |  |  |  | Aan dakspanten | 1990 |  | 400 | Kraan aan rails | 5.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067950 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 937 | 534 | 0 | 13 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | N.B. |  |  |  |  | 2000 | Pneumatische loopkat en takel | 1500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067951 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 937 | 534 | 0 | 16 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | N.B. | Profi |  |  |  | 1999 | Pneumatische loopkat en takel | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067952 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 937 | 534 | 0 | 4 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | [5 empty] | 1999 | Pneumatische loopkat en takel | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067953 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 994 | 48 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | van Leusden |  |  |  |  | 1992 | Hand bediend | 500 | Kraan aan rails | 2.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067954 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | 6840 | 0 | 76 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  | No. 113973 | 2003 |  | 500 | Kraan aan rails | 5.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067955 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | 6840 | 0 | 65 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  |  | 2002 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067956 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | 6840 | 0 | 66 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 | 112072 |  |  | 2002 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067958 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | 6815 | 0 | 66 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  | JC5486 |  | 2006 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067959 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | 6815 | 0 | 76 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  |  | 2006 |  | 500 | Kraan aan rails | 5.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067960 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1050 | 6815 | 0 | 65 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Kone Cranes | cTx 200 |  | JC5484 |  | 2006 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067961 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | 6807 | 0 | 66 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  |  | 2006 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067962 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | 6807 | 0 | 76 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  |  | 2006 |  | 500 | Kraan aan rails | 5.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900067963 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1060 | 6807 | 0 | 65 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Kone Cranes | cXt 200 |  |  |  | 2006 |  | 1500 | Kraan aan rails | 4.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068282 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 025 | 8293 | 0 | 11D | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Mennens |  |  | LV1768 |  | 2005 |  | 125 | Kraan aan rails | 2.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068283 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 041 | 1096 | 0 | 8 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | DEMAG-MENNENS | PKVST-1 | 63906767 | LV1731 | Boven werkbank voor het raam | 1998 |  | 250 | Kraan aan rails | 2.1 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068284 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 041 | 1096 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | MANNESMANN DEMAG-Mennens | Kraanbaan |  | LV 1728 |  | 1980 |  | 500 | Kraan aan rails | 3.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068285 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 041 | 1096 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | MANNESMANN Demag-Mennens | kraanbaan |  | LV1729 |  | 1980 |  | 500 | Kraan aan rails | 3.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068286 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 041 | 1096 | 0 | 7A | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | EUROCHAIN | VE5 |  | LV 1727 - LV 1726 |  | 1980 |  | 500 | Kraan aan rails | 3.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068287 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 059 | 342 | 0 | 3 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Demag |  |  |  |  | 1985 |  | 500 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068288 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 059 | 342 | 0 | 4 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | N.B. |  |  |  |  | 1985 |  | 500 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068291 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 008 | 134 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | MENNENS - NITCHI | H-50A | 9109163 | nb |  | 1991 | handbediend - Cert.No. D13 en D14 | 500 | Kraan aan rails | 4.6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900094794 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1000 | 6840 | 1 | 102 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinden | VL2 Eurochain | V9414710 |  | Voor in de Hal ruimte 2 en 102 | 2011 |  | 250 | Kraan aan rails | 5.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110448 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 354 | 832 | 0 | 21 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Konecranes | Monorail / Elektr staalkabel |  | inspectie nr LC5394 |  | 2005 | kraan loopt over vaste staalbalk (dakspant) | 800 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110449 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 700 | 5574 | 0 | 2 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | EMCE | Lierwerk MC 250 tbv trap |  |  | Let op hijswerk van de trap | 2004 |  | 200 | Vaste kraan | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900113335 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 226 | 592 | 0 | 11 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Dalmec |  |  |  | in ruimte op vloer verakkerd | 2009 | plaat lift met zuignappen | 100 | Vaste kraan | 1.8 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900114983 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 935 | 796 | 0 | 22 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | nb | nb | nb |  | op rooster tegen plafond |  | er liggen 24 takels op het rooster | 50 | Vaste kraan | 7.2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900117089 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 609 | 443 | 0 | 5 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | DKUN1-125K-V2F4 | 61101039 |  | staat tegen de muur van lok.7 | 2000 | Kolomzwenkkraan IPE270 | 125 | Kraan aan rails | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900140581 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 025 | 8293 | 0 | 20 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 |  |  | 84031 | 886600 | werkplaats |  | testbank | 590 | Vaste kraan | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900140582 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 025 | 8293 | 0 | 20 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 |  |  | 83003 | 886599 | werkplaats |  | testbank | 590 | Vaste kraan | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068013 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Schippers Hijswerktuigen Amsterdam |  | 121048 |  | Tegen plafond | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 2000 | Kraan aan rails | 7.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068014 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | Schippers Hijswerktuigen Amsterdam |  | 121050 |  | Tegen plafond | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 2000 | Kraan aan rails | 7.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068015 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 5 | 1 | Schippers Hijswerktuigen Amsterdam |  | 121049 |  | Tegen plafond | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 2000 | Kraan aan rails | 7.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068016 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 6 | 1 | Schippers Hijswerktuigen Amsterdam |  | 121051 |  | Tegen plafond | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 2000 | Kraan aan rails | 6.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068017 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 7 | 1 | Schippers Hijswerktuigen Amsterdam |  |  |  | Tegen plafond | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan en 2x(1000kg) Staaldraadtakels | 2000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068018 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 25 | 1 | Van den Berg |  |  | 9 |  | 1965 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x (1000kg) Staaldraadtakels | 2000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068019 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 26 | 1 | Van den Berg |  |  | 10 |  | 1965 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(1000kg) Staaldraadtakels | 2000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068020 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 27 | 1 | Verlinde / Mennens |  | 11 |  |  | 1965 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(1000kg) Staaldraadtakels | 2000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068021 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 28 | 1 | Verlinde / Mennens |  |  | 12 |  | 1965 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(1250kg) Staaldraadtakels | 2500 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068028 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 26 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 10 | 1 | Demag |  | 63206547 | KLU 1581 | Kraan 20 | 2004 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 500 | Kraan aan rails | 2.2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068029 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 20 | 1 | Verlinde / Mennens |  | HJZ13439 | Kraan 56 | Draaierij | 2009 | Enkelligger bovenloopkraan met Staaldraadtakel | 2000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068031 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 55 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 17 | 1 | Konecranes |  | 1213203101 | Kraan 26 | Reiniging | 2012 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068039 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | 1741 | 0 | 9 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | van den Berg / Demag |  |  |  | Tegen plafond Kraan 40 | 1987 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 4000 | Kraan aan rails | 5.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068040 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | 1741 | 0 | 9 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | van den Berg / Demag |  |  | Kraan 41 | Tegen plafond (moet nog omgeh. worden naar lok.23) | 1987 | Enkelligger bovenloopkraan met Staaldraadtakel | 4000 | Vaste kraan | 5.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068041 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | 1741 | 0 | 9 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 |  |  |  |  | Kraan 42 | 2011 | Onderhangkraan en Elektrische kettingtakel | 200 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068042 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 166 | 640 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | [5 empty] | 1998 | Enkelligger bovenloopkraan en Staaldraad takel | 0 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068046 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Konecranes |  | 1217204100 |  | Galvano | 2012 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068047 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Demag |  | 1445879 | KLU1482 |  | 1989 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068048 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Konecranes |  | 1217204099 |  | Galvano | 2012 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068049 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | Demag |  | 1411823 | KLU1481 | Galvano | 1989 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068050 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 5 | 1 | Konecranes |  | 1217204101 |  | Galvano | 2012 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068051 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 6 | 1 | Konecranes |  | 1217204098 |  | Galvano | 2012 | Hijsbalk met Elektrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068057 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B114 | 1391 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Demag | PK5 | s5689556 | KLU 1119 | Garage | 1986 | Enkelligger bovenloopkraan en Elektr.kettingtakel | 2000 | Kraan aan rails | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900068058 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B114 | 1391 | 0 | 13 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Demag |  |  |  | werplaats | 1987 | dubbelligger bovenloopkraan en Elek.staaldraadtakel | 12500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072378 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | 1498 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Konecranes | CXT2041001616FCL0F | HGY41267 | JC5601 | kraanbaan hangaar | 2006 | enkelligger bovenloopkraan | 1500 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900072379 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 608 | 1498 | 0 | 11 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Koncranes | XN02-0504B1 | V12339 | 28501 | kraan motoren | 2006 | Monorail met Elektrische kettingtakel | 500 | Kraan aan rails | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900095433 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 55 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 19 | 1 | Konecranes |  | 1213203098 | Kraan 25 | Reiniging | 2012 | Monorail slingerbalk en electrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900095439 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 29 | 1 | Demag | KBK | 032801 | 29 |  | 1989 | Wandzwenkarm en electrische kettingtakel | 500 | Vaste kraan | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900097180 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 379 | 374 | 0 | 10 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens |  | 934206413 | Kraan 57 | EMA/Hydrazine | 2009 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 125 | Kraan aan rails | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900106131 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 13 | 2259 | 0 | 2 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens | KLUW 290 | kraan nr.23 |  | in de ruimte | 2003 | Hijsbalk met 2x(500kg) Elektrische kettingtakels | 1000 | Kraan aan rails | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110936 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 21 | 1 | ABUS |  |  |  | Kraan 15 | 2007 | Wandzwenkarm met duwloopkat | 250 | Vaste kraan | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110937 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 22 | 1 | Van den Berg |  | 12995724 |  | midden van de ruimte | 2012 | Enkelligger bovenloopkraan met Staaldraadtakel | 2000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110938 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 23 | 1 | Demag |  | 63206201 | Kraan 18 | Draaierij | 2004 | Monorail slingerbalk en electrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110939 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 7 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 24 | 1 | Demag |  | 63205651 | kraan 19 | Draaierij | 2004 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110940 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 19 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 13 | 1 | Van den Berg |  |  |  |  | 1979 | Kraanbaan | 3200 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110941 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 36 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 15 | 1 | Demag |  | 63205652 |  | Kraan 16 | 2004 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 250 | Kraan aan rails | 2.2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110957 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 51A | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 16 | 1 | Demag en Kone |  |  | Kraan 8 | NDO (bouwjaar 1989 en 2009) | 1989 | Monorails met 6x (20kg) elektrische takels | 125 | Kraan aan rails | 4 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110958 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 30 | 1 | Verlinde / Mennens |  |  | 10-3 |  | 2007 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(2000kg) Staaldraadtakels | 4000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110959 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 31 | 1 | Verlinde / Mennens |  | 10-2 |  |  | 2007 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(2000kg) Staaldraadtakels | 4000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900110960 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 71 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 32 | 1 | Verlinde / Mennens |  | 9-2 |  |  | 2007 | Enkelligger bovenloopkraan en 2 x(2000kg) Staaldraadtakels | 4000 | Kraan aan rails | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900112395 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 701 | 1117 | 0 | 14 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Abus |  | 16301201-1 |  | Tegen plafond | 2011 | Dubbelliggerbovenloopkraan met Staaldraadtakel | 16000 | Kraan aan rails | 9 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116308 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 7 | 1 | Demag |  | 1427773 | Klu1479 | Galvano | 1989 | Hijsbalk met Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116309 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 24 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 8 | 1 | Demag |  | 1413311 |  | Draaierij | 1991 | Enkelligger onderhangkraan met Staaldraadtakel | 1600 | Kraan aan rails | 6 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116310 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 27 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 11 | 1 | van den Berg / Mennens |  | 1003300531 |  | Oude lasserij kraan 21 | 1981 | Enkelligger onderhangkraan en Elektr.kettingtakel | 1000 | Kraan aan rails | 2.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116311 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 35 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 12 | 1 | Demag |  | 61475338 |  | bij Rubber repair kraan 50 | 2003 | Monorail slingerbalk en Elektrische kettingtakel | 400 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116312 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 11 | 9205 | 0 | 35 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 14 | 1 | Demag | DK2-250 | 63207002 | KLU1573 | bij Cleanroom kraan 14 | 1991 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 500 | Vaste kraan | 4.3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116313 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 374 | 13372 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 8 | 1 | Hoffman |  |  | KLU500 | voor Bladeshop (losse kraan op A-frame) | 2003 | Hijspoortaal en Elektr. kettingtakel | 500 | Kraan aan rails | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116315 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B104 | 1741 | 0 | 14 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens |  | 1149212464 | Kraan 41A | Werkplaats BEVO | 2011 | Monorail met Elektrische kettingtakel | 250 | Vaste kraan | 2 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116316 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 85 | 16219 | 0 | 0E.03 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens | Europont met 2x VS3 | 99.02.380 |  | Leerdock Linx | 1999 | Enkelligger bovenloopkraan met 2x (2500kg) Staaldraadtakel | 5000 | Vaste kraan | 10 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116835 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B15 | 1424 | 0 | 22 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens |  |  | KLU2843 | Groene Papagaai | 1997 | Hijsbalk en Elektrische kettingtakel | 500 | Vaste kraan | 3 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116836 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B15 | 1424 | 0 | 26 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Schippers Hijswerktuig Amsterdam |  |  | 1096 | tegen plafond kraan 2 | 1991 | Enkelligger bovenloopkraan met Staaldraadtakel | 1000 | Kraan aan rails | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900116837 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B68A | 140 | 0 | 2 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Traditie / Demag | Demag PLV166NF | 89117 | B68 | pompruimte | 1986 | Enkelligger bovenloopkraan met Staaldraadtakel | 2500 | Kraan aan rails | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900118231 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 607 | 22004 | 0 | 0.30 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Verlinde / Mennens | VL5 | V03745 | Kraan nr.55 |  | 1998 | Enkel zwenk kraan (komt van geb.485 lok.37) | 1000 | Vaste kraan | 3.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900122422 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 701 | 1117 | 0 | 13 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | PFAF | 31148814 | 20243433 - 001 | 1 | Klimaatkamer | 2009 | t.b.v. zonlichtinstallatie | 3800 | Kraan aan rails | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900124875 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 701 | 1117 | 1 | 106 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Pfaff Silberblau | 031148814 | 20243433-0001 |  |  | 2013 |  | 3800 | Vaste kraan | 7 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133258 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147492 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133259 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147493 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133260 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147494 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133261 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147495 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133262 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 5 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147496 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133263 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 6 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1147497 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133264 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 7 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1300579 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133265 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 8 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1300580 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133266 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 9 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1300581 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133267 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 10 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T1300582 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133268 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 11 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T13005832 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133269 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 12 | 1 | Tralift | Handkettingtakel | T13005842 |  |  | 2013 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133270 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 13 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045027 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133271 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 14 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124061 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133272 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 15 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045122 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133273 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 16 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045100 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133274 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 17 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045060 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133275 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 18 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124123 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133276 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 19 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045036 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133277 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 20 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045120 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133278 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 21 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045119 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133279 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 22 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045072 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133280 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 23 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045101 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133281 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 24 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124065 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133282 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 25 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045079 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133283 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 26 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124058 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133284 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 27 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124103 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133285 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 28 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045025 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133286 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 29 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045111 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133287 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 30 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045084 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133288 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 31 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124092 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133289 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 32 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045046 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133290 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 33 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045062 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133291 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 34 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045104 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133292 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 35 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124047 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133293 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 36 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045098 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133294 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 37 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045118 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133295 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 38 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 18124125 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133296 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 39 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045073 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900133297 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 606 | 1518 | 0 | 1 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 40 | 1 | Altratec | Handkettingtakel | 17045037 |  |  | 2019 |  | 500 | Vaste kraan | 5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138239 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 |  | OH |  | 2 x 5000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 10000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138240 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 2 | 1 |  | OH |  | 2 x 3000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 6000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138241 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 3 | 1 |  | OH |  | 2 x 1000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 2000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138242 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 4 | 1 |  | OH |  | 2 x 1000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 2000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138243 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 5 | 1 |  | OH |  | 2 x 3000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 6000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138244 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 37 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 6 | 1 |  | OH |  | 2 x 5000 | Grote Hal | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met dubbele staaldraadtakel | 10000 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138245 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 35 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 7 | 1 |  | OH |  |  | X-ray | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met kettingtakel | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138246 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 33 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 8 | 1 |  | OH |  |  | ECI | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met kettingtakel | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138247 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 32 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 9 | 1 |  | OH |  |  | CMM | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met kettingtakel | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138248 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 28 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 10 | 1 |  | OH |  |  | Straalkabine | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met kettingtakel | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138249 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 732 | 9765 | 0 | 30 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 11 | 1 |  | OH |  |  | Bearing cleaning | 2019 | Enkelligger bovenloopkraan met kettingtakel | 500 | Kraan aan rails |  | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
900138466 | 42 | Hijswerktuig in gebouw | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B15 | 1424 | 0 | 22 | Commando Luchtstrijdkrachten | CLSK | RVB-Z | 1 | 1 | U-Mega | UT-205 met UH-205 | 23-2020000092 |  | herkeuring aanbevolen voor 09-04-2021 | 2020 | Samenstel elektr loopkat 1-parts elektr Kettingtakel | 500 | Kraan aan rails | 4.5 | Ja, vastgoedbeh. | Nee | 0
[25 empty] | Totaalprijs / jaar | 0

## 4. Prijs Transitiefase
S.v.p. alleen de groene velden invullen
Nr. | Verrekenprijzen (Prijspeil 1-5-2023) | Waarde Transitiefase
1 | Transitiefase | 0
| Totaal Waarde Transitiefase | 0
Voor alle werkzaamheden, leveringen en diensten in de Transitiefase, zoals omschreven in bijlage 4 van de Overeenkomst Instandhouding transporttechnische installaties van het Rijksvastgoedbedrijf, geldt het bovenstaande tarief (exclusief BTW).