## MJOB
Plaats | Locatie | Referentie klant | Serienummer installatie | Cycles bij opname | Type Deur | Dagbreedte | Daghoogte | Soort Deur | Leverancier | Sturing | Bouwjaar | Opmerking
Spaarndam | Ringweg 40 |  | 573489 |  | Alsta | 4200 | 4000 | Overheaddeur | Alsta | Elektrisch | 1998 | Sl Beslag
Nieuw-Vennep | Luzernestraat 5 | Deur 1 | 573490 |  | Novoferm | 4600 | 4400 | Overheaddeur | Novoferm | Elektrisch | 2003
Nieuw-Vennep | Luzernestraat 5 | Deur 2 | 573491 |  | Novoferm | 5000 | 4400 | Overheaddeur | Novoferm | Elektrisch | 2003
Nieuw-Vennep | Luzernestraat 5 | Deur 3 | 573492 |  | Novoferm | 5000 | 4400 | Overheaddeur | Novoferm | Elektrisch | 2003
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573493 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573494 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573495 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573496 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573497 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573498 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573499 |  | Alpha | 3900 | 4200 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573306 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2016 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573307 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2016 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Wasplaats | 573308 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Werkplaats | 573309 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Werkplaats | 573310 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2015 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573311 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2016 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 |  | 573312 |  | Alpha | 3900 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2016 | HL 1000
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Timmerwerkplaats | 573313 |  | Faltec | 3900 | 2950 | Overheaddeur | Faltec | Elektrisch | 1987 | LL Beslag
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Timmerwerkplaats | 573314 |  | Faltec | 3900 | 2950 | Overheaddeur | Faltec | Elektrisch | 1987 | LL Beslag
Hoofddorp | Adrianahoeve 2 | Timmerwerkplaats | 573315 |  | Faltec | 3900 | 2950 | Overheaddeur | Faltec | Elektrisch | 1987 | LL Beslag
Badhoevedorp | Zeemanlaan 50 |  | 573316 |  | Alpha | 3800 | 4300 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2001 | Sl Beslag
Badhoevedorp | Zeemanlaan 50 |  | 573317 |  | Alpha | 3800 | 4300 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2001 | Sl Beslag
Lisserbroek | Veenwortelstraat 3 |  |  |  | Alpha | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch
Lisserbroek | Veenwortelstraat 3 |  |  |  | Alpha | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch
Halfweg | Beatrixstraat 2 |  | 573318 |  | EDN | 4000 | 4000 | Overheaddeur | EDN | Elektrisch | 2013 | LL Beslag
Halfweg | Beatrixstraat 2 |  | 573319 |  | EDN | 4000 | 4000 | Overheaddeur | EDN | Elektrisch | 2013 | LL Beslag
Rijsenhout | Schouwstraat 11 |  | 573320 |  | Alpha | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2018 | SL Beslag
Rijsenhout | Schouwstraat 11 |  | 573321 |  | Alpha | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Alpha | Elektrisch | 2018 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110812415 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110812416 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110812417 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110827556 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110812421 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Haarlem Oost | Floris van Adrichemlaan 90 |  | 110827557 |  | Crawford | 3500 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2008 | SL Beslag
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906844 | 8000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906845 | 5000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906846 | 8000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906847 | 35000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906848 | 8000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906849 | 9000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906850 | 21000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 106117 |  | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Handbediend |  | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 106118 |  | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Handbediend |  | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906832 | 8000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906833 | 15000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906834 | 5000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk | Oost Spoorsingel 1 |  | 110906831 | 21000 | Crawford | 4140 | 4350 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2009 | HL 1200
Beverwijk West | Wijk aan Duinerweg 4 |  |  |  | Waardenberg | 4200 | 3950 | Overheaddeur | Waardenberg | Elektrisch
Heemskerk | Ten Katestraat 11 |  |  |  | Crawford |  |  | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 7 | 573322 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 6 | 573323 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 5 | 573324 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 4 | 573325 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 3 | 573326 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 2 | 573327 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 1 | 573328 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 11 | 573329 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 10 | 573330 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 9 | 573331 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag t.t.v. opname buiten gebruik ivm afgerolde kabels - gevaarlijke situatie
Heemskerk | Cornelis Groenlandstraat 48 | Deur 8 | 573332 |  | Salco | 3435 | 4100 | Overheaddeur | Salco | Elektrisch | 2011 | SL Beslag
Haarlem West | Zijlweg 200 | Ingang | 1595200102 |  |  |  |  | Snelvouwdeur | Assa Abloy | Elektrisch
Haarlem West | Zijlweg 200 | Uitgang | 1595200103 |  |  |  |  | Snelvouwdeur | Assa Abloy | Elektrisch
Haarlem West | Zijlweg 200 | Werkplaats |  |  | OH1042P | 6500 | 4700 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2023 | SL Beslag
Haarlem West | Zijlweg 200 | Werkplaats |  |  | OH1042P | 6500 | 4700 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2023 | SL Beslag
Haarlem West | Zijlweg 200 | Schuifhek | 551900
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Deur 1 | 213150 |  | Alldoorco | 4000 | 4500 | Overheaddeur | Alldoorco | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Deur 2 | 213151 |  | Alldoorco | 4000 | 4500 | Overheaddeur | Alldoorco | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Deur 3 | 213152 |  | Alldoorco | 4000 | 4500 | Overheaddeur | Alldoorco | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Deur 4 | 213153 |  | Alldoorco | 4000 | 4500 | Overheaddeur | Alldoorco | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Deur 5 | 213154 |  | Alldoorco | 4000 | 4500 | Overheaddeur | Alldoorco | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Zijdeur Goederen | 551314 |  | Metacon |  |  | Firescreen | Assa Abloy
Heemstede | Nijverheidsweg 42 |  | 551315 |  | Metacon |  |  | Firescreen | Assa Abloy
Heemstede | Nijverheidsweg 42 |  | 551316 |  | Metacon |  |  | Firescreen | Assa Abloy
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Tussendeur | NL44997A |  | Dynaco |  |  | Snelroldeur | Assa Abloy | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Kleine sluis | NL44997B |  | Dynaco |  |  | Snelroldeur | Assa Abloy | Elektrisch
Heemstede | Nijverheidsweg 42 | Grote sluis | NL44997C |  | Dynaco |  |  | Snelroldeur | Assa Abloy | Elektrisch
Ijmuiden | Eenhoornstraat 2B | Links | 1101144943 |  | Crawford | 3800 | 4100 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2001 | SL Beslag, loopdeur later aangebracht
Ijmuiden | Eenhoornstraat 2B | Rechts | 1101144944 |  | Crawford | 3800 | 4100 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2001 | Sl Beslag
Uitgeest | Molenwerf 25 |  | 110618661 |  | Crawford | 3640 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2006 | SL beslag
Uitgeest | Molenwerf 25 |  | 110618662 |  | Crawford | 3640 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2006 | SL beslag
Uitgeest | Molenwerf 25 |  | 110618663 |  | Crawford | 3640 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2006 | Sl beslag
Uitgeest | Molenwerf 25 |  | 110618664 |  | Crawford | 3640 | 4000 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2006 | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 14 | 1100104477 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2000 | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 10 | 1100104478 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2000 | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 11 | 1100104479 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2000 | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 13 | 1100104480 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2000 | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 12 | 75383 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 9 | 75385 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 5 | 83920 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 4 | 83922 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 3 | 83924 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 2 | 83926 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 1 | 83928 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 8 | 83930 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 7 | 83932 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Velsen-Zuid | s-Gravenlust 35 | Deur 6 | 83934 |  | Crawford | 3480 | 3650 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch |  | Sl beslag
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 9 | 111211128 |  | Crawford | 4230 | 2500 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 10 | 111211129 |  | Crawford | 2820 | 2500 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 8 Wasstraat | 111211130 |  | Crawford | 4180 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 3 | 111211131 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 2 | 111211132 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 1 | 111211133 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 4 | 111211134 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 5 | 111211135 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 6 | 111211136 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Zandvoort | Linnaeusstraat 2 | Deur 7 | 111211137 |  | Crawford | 4550 | 4800 | Overheaddeur | Assa Abloy | Elektrisch | 2012 | HL1000
Opening doors to business and life
ASSA ABLOY Entrance Systems Nederland BV
Tel: +31 (0) 880595500 Storingen 0800-0247365
www.assaabloyentrance.nl

## NEN2726
Verklaringen NEN2726
1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken
2 Goede conditie Incidenteel beginnende gebreken
3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering
4 Matige conditie Functie vervuiling incidenteel in gevaar
5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar
6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor demontage.