## 1
Ingevuld door: |  |  | Datum: | Naam leverancier:
Beoordeling Gebruik
Beoordeling van: |  |  |  | Score | Toelichting | Motivering
De mate van robuustheid van de Pmdt |  |  |  |  | Bepaal in welke mate er sprake is van een robuuste Pmdt.
De aanwezigheid van losse onderdelen |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de opbouw van het toestel en de daarbij aanwezige losse onderdelen het goed functioneren van de Pmdt beïnvloedt.
Handzaam |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de uitvoering van de Pmdt wordt ervaren als handzaam in het dagelijks gebruik.
Eenvoudigheid |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de uitvoering van userinterface van de Pmdt wordt ervaren als eenvoudig in gebruik (intuïtief).
Uitleesbaarheid display bij alarm |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre dat een boodschap in het display bij een alarm duidelijk is af te lezen en niet leidt tot verkeerde uitlezing.
Uitleesbaarheid bij tekst berichten |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre dat een boodschap in het display bij een tekstbericht duidelijk is af te lezen en niet leidt tot verkeerde uitlezing.
Omkeerbaarheid display |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre dat een boodschap in het display bij een alarm of tekstbericht afhankelijk van de stand van het toestel duidelijk afleesbaar is.
Mate van Hufterproof |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de Pmdt hufterproof is.
Wijze van alarm slaan |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de alarmknop in geval van een calamiteit kan worden bediend. (het eenvoudig bedienen van de drukknop en de feedback dat de drukknop is ingedrukt)
Mogelijk tot onrechtmatig gebruik (Pmdt en bedien apparatuur). |  |  |  |  | Bepaal of de uitvoering van de Pmdt, locatiebakens, laadrekken en centrale apparatuur deugdelijk zijn beschermd tegen onrechtmatig gebruik.
Herkenbaarheid van optische, akoestische en trilsignalen Pmdt |  |  |  |  | Bepaal of de wijze van alarmeren van de Pmdt middel akoestische , optische en trilsignalen borgt dat het alarm herkenbaar is.
Beschikbaarheid van accessoires |  |  |  |  | Bepaal ik welke mate er een ruime keuze is uit het aantal type accessoires zoals bv riemclip, holster, tasje….
Kwaliteit van de accessoires |  |  |  |  | Bepaal de kwaliteit (gebruiksgemak, deugdelijkheid…. Van de beschikbare accessoires.
Totaal score |  |  |  | 0
Beoordeling Service organisatie
Beoordeling van: |  |  |  | Score | Toelichting | Motivering in afwijking op ingediende beoordeling
Beschikbaarheid service organisatie 24/7 |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de toelichting van de beoogde opdrachtnemer voorziet in een adequate 24/7 service organisatie
Opvolging urgente storingen |  |  |  |  | Bepaal in hoeverre de toelichting van de beoogde opdrachtnemer voorziet in een adequate en doelmatige storingsopvolging bij een urgent storing (<4 uur).
Uitmuntend (maximale meerwaarde) | 5 | De beantwoording is aansprekend door de zeer concrete, eenduidige en volledige beantwoording. Alle aspecten en onderdelen van de vraagstelling zijn specifiek, onderscheidend en in onderlinge samenhang uitgewerkt op een wijze die uitstekend aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als uitmuntend beoordeeld.
Uitstekend (veel meerwaarde) | 4 | De beantwoording is concreet en eenduidig en de aspecten en onderdelen van de beantwoording hebben een duidelijke meerwaarde in onderlinge samenhang, op een wijze die goed aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als goed beoordeeld.
Goed (aanzienlijke meerwaarde) | 3 | De beantwoording is concreet en eenduidig, de aspecten en onderdelen van de vraagstelling zijn uitgewerkt op een wijze die voldoende aansluit op de behoefte en de uitgangspunten zoals omschreven in dit beschrijvend document en de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als voldoende beoordeeld.
Ruim voldoende (meerwaarde) | 2 | De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn beperkt uitgewerkt op een wijze die niet aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en/of de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als matig beoordeeld.
Voldoende (enige meerwaarde) | 1 | De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn beperkt uitgewerkt op een wijze die niet aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en/of de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als matig beoordeeld.
Neutraal (voldoet) | 0 | De beantwoording is beperkt of slechts ten dele inhoudelijk relevant, aspecten en/of onderdelen van de vraagstelling zijn beperkt uitgewerkt op een wijze die niet aansluit op de behoefte en uitgangspunten zoals omschreven in dit document en/of de beantwoording wordt aan de hand van de beoordelingscriteria als matig beoordeeld.
5