## Inhoud
Inhoudsopgave |  |  | Pagina
1. 1. | Voorwoord |  | 2
1.2. | Inleiding |  | 2
| 1.3 Projectinventarisatie voor bestaande gebouwen |  | 3
| 1.4 Leeswijzer |  | 3
| 1.5 Wet- en regelgeving |  | 4
| 1.6 Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud met toelichting |  | 5
| A. Toegangsweg |  | 6
| A. Toegangsweg toelichting |  | 7
| B. Gevellift(gondel)installatie |  | 8
| B. Gevellift(gondel)installatie toelichting |  | 9/10
| C. Mastinstallatie |  | 11
| C. Mastinstallatie toelichting |  | 12
| D. Glazenwasbalkon |  | 13
| D. Glazenwasbalkon toelichting |  | 14
| E. Permanente hangladder |  | 15
| E. Permanente hangladder toelichting |  | 16/17
| F. Safesit, met aanvulling voor een niet-permanente hangladder |  | 18
F. Safesit, met aanvulling voor een niet-permanente hangladder toelichting 19
G. |  | Hoogwerker | 20
|  | G. Hoogwerker toelichting | 21
H. |  | Staande ladder | 22
|  | H. Staande ladder toelichting | 23/24
I. |  | Rolsteiger | 25
|  | I. Rolsteiger toelichting | 26
J. |  | Staand werk, inclusief van binnenuit wassen | 27
|  | J. Staand werk, inclusief van binnenuit wassen toelichting | 28
K. |  | Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel) | 29
|  | K. Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel) toelichting | 30
L. |  | Glazen daken en atriums | 31
|  | L. Glazen daken en atriums toelichting | 32
1.1 Voorwoord
Werken op hoogte vormt een van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelreinigers- branche. Het is van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt.
In dit document wordt de stand der techniek weergegeven, die geldt als de invulling van het wettelijk vereiste minimale niveau. Dit minimale niveau wordt door de Arbeidsinspectie gehanteerd bij het toezicht/ de inspectie op naleving van de wetgeving en bij de handhaving daarvan.
Deze module Glas- en Gevelreiniging vormt een onderdeel van de branche risico-inventarisatie en
-evaluatie van de schoonmaak en glazenwassersbranche, die wordt uitgegeven door de Raad voor Arbeidsverhoudingen voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) en vormt het uitgangspunt voor het bepalen van zo veilig mogelijke werkmethoden.
Deze module is opgesteld door vertegenwoordigers van de technische commissie van OSB- segment AWOG en de heer J.A. Knegt van Aboma+Keboma te Ede en vastgesteld in de branchebegeleidings- commissie (BBC) van het Arboconvenant van de schoonmaak- en glazenwassersbranche,
waarin FNV Bondgenoten, de BedrijvenBond CNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid participeren. Het project is financieel ondersteund vanuit de bestemmingsheffing van het Hoofdbedrijfschap Ambachten.
Deze module vervangt de publicaties “Document Gevelonderhoud” (november 1995) en “Supplement bij het Document Gevelonderhoud” (november 1995), de projectinventarisatie Gevelonderhoud (1999) en de Beoordelingsrichtlijn bij het Convenant Gevelonderhoud (februari 2000).
1.2. Inleiding
Gebouwen met bestaande glazenwasvoorzieningen
Er zijn vele gebouwen met reeds in het verleden aangebrachte glazenwasvoorzieningen, zoals een gondelinstallatie of hangladder. Maar het is de vraag of deze voorzieningen voldoen aan de huidige regels.
De checklijsten uit hoofdstuk 1 kunnen daarbij helpen, door per project of werkmethode eventuele tekortkomingen vast te stellen en vervolgens met de opdrachtgever of gebouweigenaar te overleggen over de noodzakelijke aanpassingen en de spoedige realisatie daarvan.
1.3 Projectinventarisatie voor bestaande gebouwen
De in dit hoofdstuk opgenomen Projectinventarisatie Gevelonderhoud betreft reeds bestaande gebouwen, waarvoor meestal al in het verleden een werkmethode is gekozen.
Dit instrument biedt eigenaren/beheerders van gebouwen, glazenwasbedrijven en andere belanghebbende partijen de mogelijkheid om te controleren of destijds voor de juiste glazenwasmethode is gekozen. Mocht dit niet het geval zijn, dan beschikt men na de projectinventarisatie over informatie om:
- inzicht te krijgen in de benodigde bouwkundige of andersoortige aanpassingen;
- als richtlijn te dienen bij het overleg tussen belanghebbende partijen.
De volgende werkmethoden zijn niet opgenomen:
- elektrische bootsmanstoel
- bordesinstallatie
- werkbak in hijskraan
- hangbruginstallatie.
De elektrische bootsmanstoel niet, omdat het een fysiek zware werkmethode is, met bovendien een valrisico dat niet geringer is dan bijvoorbeeld de safesit. Ook de bordesinstallatie kent fysieke knelpunten (onder andere het verplaatsen van de installatie om hoeken).
De werkbak niet, omdat het Arbobesluit deze werkmethode niet toestaat voor steeds terugkerende en seriematige werk- zaamheden. De hangbruginstallatie niet, omdat de modale hangbruginstallatie niet ontworpen is voor kortdurende werkzaamheden zoals glazenwassen.
De risico’s bij opstellen en verplaatsen van de installatie worden dan buitenproportioneel, tenzij er passende maatregelen aan deze risico’s zijn gekoppeld, vooral ten aanzien van de veiligheid en fysieke belasting op dak.
Het niet opnemen van bovenstaande werkmethoden betekent niet dat ze per definitie verboden zijn, maar dat de branche ze vooralsnog niet in dit instrument wil opnemen. Indien daartoe aanleiding is kan dit standpunt worden herzien, bijvoorbeeld na aanpak van de knelpunten.
1.4 Leeswijzer
De navolgende projectinventarisatie begint met twee standaard bladen, die dus voor ieder project moeten worden ingevuld:
- een specificatie van het betreffende project, onder andere: naam, adres, gebouwsoort, hoogte, soort omgeving, het globaal aantal m2 glas en de gehanteerde werkmethode(n);
- een checklijst (A) voor het beoordelen van de toegangsweg naar de werklocatie(s).
Op de in dit hoofdstuk opgenomen bladen (paragraaf 3.3) zijn checklijsten opgenomen van de meest voorkomende werkmethoden, te weten:
A. Toegansweg
B. Gevellift(gondel)installatie, met aanvulling voor een eenpersoonsinstallatie
C. Mastinstallatie
D. Glazenwasbalkon
E. Permanente hangladder
F. Safesit, met aanvulling voor een niet-permanente hangladder
G. Hoogwerker
H. Staande ladder
I. Rolsteiger
J. Staand werk, inclusief van binnenuit wassen
K. Wassteelmethode (telescoop- en opbouwsteel)
L. Glazen daken en atriums.
De vragen van deze checklijsten zijn zo geformuleerd, dat het antwoord “JA” een goede situatie aangeeft en het antwoord “NEE” een afwijking. Een werkmethode is pas veilig toe te passen indien alle van toepassing zijnde vragen met “JA” zijn beantwoord. Bij het antwoord “NEE” is er dus actie nodig voordat met de bewassing kan worden gestart.
Bij de checklijsten is een toelichting gevoegd.
1.5 Wet- en regelgeving
Het merendeel van de vragen is gestoeld op arbowetgeving, zijnde Arbowet, Arbobesluit en Arbo- regeling. Dit is wetgeving voor werkgevers en werknemers over onder andere het veilig gebruik van arbeidsmiddelen.
Voor sommige soorten materieel, zoals hoogwerkers en gevelliftinstallaties geldt bovendien fabrikantenwetgeving over de uitvoering ervan: het Warenwetbesluit machines. Dit geldt ook voor ladders via het Warenwetbesluit Draagbaar klimmaterieel (zie hoofdstuk 5 Literatuur).
Daarnaast zijn er vragen die voortkomen uit de in de loop der tijd afgesloten convenanten, met name het Convenant Gevelonderhoud 1999 en het Arboconvenant Schoonmaak- en Glazen- wassersbranche 2003.
De hieruit voortvloeiende bepalingen geven de stand van de techniek aan, hebben inmiddels een breed draagvlak en hebben daardoor min of meer een wettelijke status gekregen.
De convenanten zijn ingetrokken maar behouden hun waarde, mede doordat in arbitragezaken frequent is en wordt verwezen naar deze convenantsafspraken en de betrokkenheid van de Arbeidsinspectie bij de totstandkoming ervan.
Wat eveneens als de stand van de techniek kan worden gezien, zijn de infobladen uitgegeven door de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG). In deze commissie hebben naast fabrikanten, ook keuringsinstellingen zitting, evenals vertegenwoordigers van OSB-segment AWOG.
In hoofdstuk 5 is een overzicht van de tot nu toe uitgegeven infobladen opgenomen (ook te vinden op www.liftinstituut.nl/CVG. Inhoudelijk is een en ander verwerkt in zowel het werkmethode- keuzemodel (hoofdstuk 2) als de projectinventarisatie voor bestaande gebouwen (hoofdstuk 3).
Beoordeling arbeidsmiddel:
De inzetbaarheid van de ladder als werkplek wordt getoetst op grond van de aspecten: stahoogte, nodige statijd, krachtuitoefening, reikwijdte, windkracht en omvang en gewicht van voorwerpen. De aspecten, die in onderlinge samenhang moeten worden beschouwd, worden hier kort toegelicht:
Stahoogte
Indien de stahoogte tussen 2,5 en 5 meter is, kan de ladder worden ingezet wanneer ook aan de overige criteria wordt voldaan. Bij een stahoogte tussen 5 en 7,5 meter zal door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie gekeken moeten worden of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd
of dat aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Bij een stahoogte van meer dan 7,5 meter is het gebruik van de ladder niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan door middel van een project RI&E afgeweken.
Statijd
Indien kortdurende werkzaamheden worden gepland met minder dan 2 uur effectieve statijd kan de ladder worden ingezet wanneer aan de overige criteria wordt voldaan. Bij een statijd tussen 2 en 4 uur moet zal door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie gekeken moeten worden of de werkzaamheden
veilig kunnen worden uitgevoerd of dat aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Bij een statijd van meer dan 4 uur is het gebruik van de ladder niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, mits door het nemen van beheersmaatregelen het valrisico afdoende kan worden afgewend.
Onder statijd wordt verstaan: effectieve statijd, de optelsom per project van alle periodes van het staan op de ladder.
Krachtuitoefening
Indien vanaf de ladder fysiek zware arbeid moet worden verricht, dan geldt voor het trekken en duwen het volgende. In beginsel kan, indien de krachtuitoefening minder is dan 50 N c.q. 5 kg, de ladder worden ingezet wanneer ook aan de overige criteria wordt voldaan.
Bij een krachtuitoefening tussen 50 en 100 N, moet  in samenhang met de overige aspecten  worden bezien of het nodig is om het valrisico af te wenden door het nemen van beheersmaatregelen. Bij een krachtuitoefening van meer dan 100 N is het gebruik van de ladder niet toegestaan.
Slechts bij hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, mits door het nemen van beheersmaatregelen het valrisico afdoende kan worden afgewend. Per sector zal worden afgesproken welke concrete grenzen bij de krachtuitoefening worden gehanteerd.
Reikwijdte
De reikwijdte is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden die vanaf de ladder moeten worden verricht. Bij werkzaamheden op de ladder geldt het criterium één armlengte. Indien meer reikwijdte nodig is, moet de ladder worden verplaatst. Hiervan kan nooit worden afgeweken.
Beoordeling arbeidsmiddel:

## 1.6 Checklijsten
1.6 Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud
Verzamelstaat-Objectgegevens
Relatie : SBLplus |  |  |  |  | RI&E uitgevoerd door:
Project nummer: |  | 2015037004 |  |  | RI&E uitvoeringsdatum: |  |  | 2022-11-10
Project naam: |  | Gemeente Landgraaf Gegevenshuis
Adres : |  | Emiel Erensplein 55 |  |  | Interventie Arbeidsinspectie: |  |  | ja | nee
Postcode/Plaats: |  | 6371 GH Landgraaf
Contactpersoon:
Telefoonnummer: |  | 045-5695222
Email:
Gebouwsoort
| Kantoor |  | Fabriek | Ziekenhuis |  |  | School |  | Verzorgingstehuis
| Hotel |  | Horeca | Sportaccommodatie |  |  | Woonhuis |  | Anders
Ouderdom van het gebouw
| Monument |  | Oud-bouw | Nieuwbouw |  | Jaar van oplevering: |  | 1996
Situatie
| Aantal bouwlagen: |  | 2 | Maximale werkhoogte: |  | 9
| Globaal aantal m2 glas: |  |  | kleiner dan 200 m2
tussen 200 en 400
m2 groter dan 400m2
| Directe omgeving naast de gevels: |  |  | verharding, |  | gevel: | alle gevels
|  |  |  | groen, |  | gevel: | Noord
|  |  |  | waterpartij, |  | gevel:
|  |  |  | drukke weg, |  | gevel:
|  |  |  | talud, |  | gevel:
gevel:
Werkwijze / voorzieningen / situatie
| Toegangsweg |  |  |  |  | checklijst A
| Gevelliftinstallatie, inclusief eenpersoons gondel |  |  |  |  | checklijst B
| Mastinstallatie |  |  |  |  | checklijst C
| Glazenwasbalkon |  |  |  |  | checklijst D
| Permanente hangladder |  |  |  |  | checklijst E
| Safesit, inclusief niet permanente hangladder |  |  |  |  | checklijst F
| Hoogwerker |  |  |  |  | checklijst G
| Staande ladder |  |  |  |  | checklijst H
| Rolsteiger |  |  |  |  | checklijst I
| Staand werk, inclusief van binnenuit wassen |  |  |  |  | checklijst J
| Wassteelmethode (telescoop- of opbouwsteel) |  |  |  |  | checklijst K
| Glazen daken en atriums |  |  |  |  | checklijst L

## Checklijst A
Checklijst A Toegangsweg
Veilige toegang
A1 | Kan de werkplek langs een veilige weg worden bereikt? |  |  |  | ja | nee
(Hierbij is van belang dat de toegang op voldoende afstand van
de dakrand ligt (4 m of in geval van fysieke afscherming 2 m) en of er obstakels zijn die de toegang
(inclusief materieel) belemmeren, zoals trappen, ongelijk terreinniveau, onverhard terrein,
smalle doorgangen, etc.)
A2 | Is A1 met nee beantwoord, op welke locatie en/of bij welk arbeidsmiddel is dit?
A3 | Is A1 met nee beantwoord, omschrijf dan wat onvoldoende is
| leuningen/hekwerken |  | :
| trappen |  | :
| overstapbordessen |  | :
| voetpaden |  | :
| verlichting (uitvoering bij daglicht) |  | :
| anders |  | :
Goede toegankelijkheid van de omgeving (voor glazenwasser en het arbeidsmiddel)
A4 |  | Tuin |  | n.v.t. | Toegankelijk | Niet Toegankelijk
A5 |  | Bestrating |  | n.v.t. | Toegankelijk | Niet Toegankelijk
A6 |  | Binnenplaats |  | n.v.t. | Toegankelijk | Niet Toegankelijk
A7 |  | Atrium |  | n.v.t. | Toegankelijk | Niet Toegankelijk
A8 |  | Achterzijde |  | n.v.t. | Toegankelijk | Niet Toegankelijk
A9 |  | Anders nl.
A10 |  | Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op op passende wijze
(overleg met wegbeheerder) afgezet tegen:
|  | vallende voorwerpen op derden |  |  | n.v.t. | Ja | Nee
|  | aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel |  |  | n.v.t. | Ja | Nee
Opmerkingen / afspraken:
Checklijst A Toegangsweg Toelichting
Vraag A1 t/m A3
De werkplek moet langs een veilige weg kunnen worden bereikt.
In het algemeen wordt hieraan voldaan als de toegangsweg geen risico's voor "vallen van hoogte" en/of "struikelen" oplevert. Ook het risico voor "te water raken / verdrinking" dient te worden beoordeeld.
In de risico's kan worden voorzien door het aanbrengen van onder andere:
leuningen of hekwerken, zoals langs onbeveiligde dakranden,
- trappen voorzien van trapleuningen,
- overstapbordessen (verplicht bij niveauverschillen >0,50 m) voorzien van leuningen,
- voetpaden die zoveel mogelijk stabiel, stroef en vrij van oneffenheden zijn,
- verlichting op plaatsen waar men door onverlichte ruimtes moet,
- afscherming van hete oppervlakken, scherpe randen en uitsteeksels in technische ruimten.
De risico's moeten verder worden voorkomen door:
- op die plaatsen waar een voetpad op minder dan 2,00 meter van de dakrand ligt, een leuning of een hek aan te brengen tussen het voetpad en de dakrand
- hekken of leuningen van tenminste 1,00 meter hoog toe te passen, met op circa een halve meter een tussenregel en indien nodig een voetstootlijst. De openingen dienen zodanig beperkt te zijn dat een kubus met zijden van 0,47 m de openingen niet kan passeren. Verder dienen hekken of leuningen voldoende stijf, sterk en stabiel te zijn
- bij voetpaden een breedte / vrije loopruimte aan te houden van tenminste 0,60 m.
Vraag A4 t/m A9
Zijn er obstakels die de toegang voor uw materiaal en materieel belemmeren.
Het betreft bijvoorbeeld problemen als trappen, ongelijk terreinniveau(‘s), onverhard terrein, vijvers en waterpartijen, smalle doorgangen, een niet draagkrachtige ondergrond voor de hoogwerker etc., maar ook ruimtes die niet betreden mogen worden zoals verpleegruimtes, woningen, conferentieruimten etc.
Voor de toegankelijkheid moeten dan organisatorische maatregelen of aanvullende technische voorzieningen worden getroffen zoals wegen, paden, een steiger, een brug, een bordes of extra deuren.
Vraag A10
Bij alle werklocaties op hoogte moeten derden worden beschermd tegen vallende voorwerpen, bijvoor- beeld door beneden een strook af te zetten.
Daarnaast moet ook de glazenwasser of zijn arbeidsmiddel worden beschermd tegen aanrijdgevaar. Overleg met de wegbeheerder over de wijze van afzetting is noodzakelijk.

## Checklijst G
Checklijst G Hoogwerker
| G1 | Is op de hoogwerker een sticker aangebracht, waaruit blijkt dat hij goedgekeurd is (niet langer dan 1 jaar geleden) | Ja | Nee
| G2 | Heeft de ondergrond voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker (denk aan geroerde grond, putten, taluds, etc.) | Ja | Nee
| G3 | Is de ondergrond voldoende vlak voor de betreffende hoogwerker | Ja | Nee
| G4 | Is er voldoende ruimte om af te stempelen (indien van toepassing) | Ja | Nee
| G5 | Is de gevel zodanig dat gevaar voor knellen voorkomen wordt (bijvoorbeeld ramen in smalle nissen) | Ja | Nee
| G6 | Wordt ter voorkoming van letsel of schade de directe omgeving tijdens het gebruik afgezet | Ja | Nee
| G7 | Is de gebruiker opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine | Ja | Nee
| G8 | Wordt bij het werken op de openbare weg voldaan aan de regels ten aanzien van afzetting en markeringen | Ja | Nee | n.v.t.
(wegenverkeerswet / contact met wegbeheerder)
| G9 | Is de werkplek vrij van obstakels in het draaibereik (bijvoorbeeld straatmeubilair) | Ja | Nee
| G10 | Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone | Ja | Nee | n.v.t.
(contact met leidingbeheerder)
Opmerkingen / afspraken:
Checklijst G Hoogwerker Toelichting
.
Algemeen
De hoogwerker is in het laatste decennium een populair arbeidsmiddel, ook bij glazenwassen.
Deze werkmethode heeft van begin af aan de staus van (voormalige) documentmethode, dus van een hoge veiligheids- rangorde.
De laatste jaren hebben echter ook geleerd dat er desondanks regelmatig zeer ernstige ongevallen zijn gebeurd.
Een gedeelte van die ongevallen is te wijten aan een niet-stabiele opstelling van de hoog- werker.
Dit kun je zoveel mogelijk voorkomen als vooraf voor het gebouw een zogenaamd hoogwerkerplan wordt opgesteld, met daarin:
- een specificatie van de in te zetten hoogwerker
- de toegang tot de opstellocatie (soms met hijskraan naar hoger gelegen parkeerdek, o.i.d)
- de benodigde (en aanwezige) draagkracht van de ondergrond (soms parkeerdek)
- eventuele obstakels/belemmeringen (zoals eerder genoemd)
- de gekozen opstellocaties (indien op de openbare weg, dan met toestemming van de wegbeheerder en aanduiding van de wijze van verkeersafzetting)
- de per opstellocatie te bereiken geveldelen/kozijnen.
- het dragen van een valharnas is niet verplicht maar mag uiteraard wel worden gedragen als men zich niet veilig voelt

## Checklijst H
Checklijst H Staande ladder
| H1 | Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht:
|  | - Naam fabrikant/leverancier | Ja | Nee
|  | - Type ladder/aantal sporten | Ja | Nee
|  | - Bouwjaar | Ja | Nee
|  | - Bewijs van keuring (niet langer dan 1 jaar geleden) | Ja | Nee
| H2 | Is de ladder in goede staat en compleet | Ja | Nee
| H3 | Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt | Ja | Nee
| H4 | Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau | Ja | Nee
| H5 | Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig | Ja | Nee
| H6 | Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig | Ja | Nee
| H7 | Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig | Ja | Nee
| H8 | Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld | Ja | Nee
| H9 | Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig | Ja | Nee
| H10 | Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand | Ja | Nee
(4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)
Opmerkingen / afspraken:
Checklijst H Staande ladder Toelichting
Algemeen
Werken vanaf een ladder is risicovol. De risico's zijn groot ten aanzien van:
- Het "vallen van hoogte" door o.a.
· omvallen, wegglijden, wegzakken van de ladder
· opstelling onder een verkeerde hoek, of op een zachte ondergrond
· bezwijken van de ladder door overbelasting, ruwe behandeling, of slecht onderhoud
- De "ergonomie" door o.a.
· zwaar tillen vanwege het (te) hoge gewicht van de ladder
· ongunstige werkhoudingen
· langdurig staan op smalle laddersporten en veel klimmen.
Het werken vanaf een ladder moet worden beperkt tot incidentele situaties. Bijvoorbeeld op plekken waar je met een hoogwerker niet kunt komen of op een zodanig kleinschalig werk dat een hoogwerker niet kan worden verlangd.
In deze checklijst zijn geen nadere bepalingen over laddergebruik zelf opgenomen.
De gebruiker/ werkgever is verplicht ten aanzien van de werkzaamheden die hij/zij laat uitvoeren een risico- inventarisatie te maken met daarin ondermeer:
- een verantwoording wanneer voor de ladder wordt gekozen
- het veilige gebruik ervan. Zie ook hoofdstuk 5 Literatuur (veilig werken op hoogte). De ladder mag daarbij niet zwaarder zijn dan 40 kg.
Met staande ladders mag tot een werkhoogte van ten hoogste 10,0 m worden gewassen. De werkhoogte is de hoogte waar het werk wordt verricht dus de hoogte van het te reinigen raam.
De werkhoogte van 10,0 m komt overeen met een uitgeschoven ladderlengte van 10,35 m waarbij:
- de ladder is opgesteld onder een hoek van 65° à 82° (de afstand van de laddervoet tot de muur is ± ¼ van de uitgeschoven ladderlengte)
- de ladder niet hoger wordt beklommen dan de 4e sport van boven.
Voor ladders met 0,35 m opsport, komt dit overeen met een 3x12 of een 2x16 (3 sporten overlap). Voor ladders met 0,30 m opsport, komt dit overeen met een 3x13 of een 2x18 (3 sporten overlap).
Als driedelige ladder wegen deze in kunststof ± 35 kg, in aluminium ± 37 kg, in hout ± 55 kg. Als tweedelige ladder wegen deze in kunststof ± 30 kg, in aluminium ± 34 kg, in hout ± 50 kg.
Het gebruik van hulpmiddelen zoals voetverbreder, steunplank, etc., moet zoveel mogelijk worden vermeden. In dergelijke situaties is het beter een andere werkmethode dan de ladder te kiezen.
Vraag H1
Staande ladders moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Draagbaar Klimmaterieel en aan de Neder- landse norm NEN 2484 (Draagbaar Klimmaterieel).
In de glazenwasbranche wordt voornamelijk gewerkt met houten en aluminium ladders (sportafstand 0,30 of 0,35 m).
Op grond van het TNO-onderzoek “De gevolgen van verschillende sporthoogten van een staande ladder voor arbeidsomstandigheden bij het glazenwassen” (TNO-rapport, R2016672/4020139, september 2001)
wordt glazenwassersbedrijven aanbevolen, om onder voorwaarden, beide type ladders beschikbaar te stellen aan de werknemers. Hierdoor krijgen glazenwassers de mogelijkheid die ladder te kiezen die hen het
meest ligt (met name qua antropometrie, kracht in benen, kracht in rug en armen en ervaren gemak). De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de 35 cm sportafstand luidt dat de glazenwassers in hun opleiding
worden getraind in een looptechniek met de knieën binnen de ladderbomen en dat de mensen die problemen hebben met het klimmen op de 35 cm ladder ook voor een ladder met een 30 cm sportafstand kunnen kiezen.
Wat betreft de 30 cm ladder, moet er meer aandacht uitgaan naar verbetering van de grip teneinde het tillen en verplaatsen van de ladder (zowel in uitgeschoven als in ingeschoven toestand) te vergemakkelijken.
Vraag H5
Een ladder moet steeds stabiel kunnen worden neergezet. Als ladderbomen kunnen wegzakken in een zachte ondergrond moet een verharding worden aangebracht zoals bijvoorbeeld een deugdelijk tegelpad
of een strook graskeien van voldoende lengte en breedte en afstand tot het gebouw. Afhankelijk van de te bewassen gevel zal het hart van de verharding liggen:
- op circa 1,00 m (voor een ladder 2x6, met circa 4,00 m werkhoogte),
- op circa 1,50 m (voor 3x8 en circa 7,50 m werkhoogte),
- op circa 2,40 m (voor 3x12 en circa 10,00 m werkhoogte).
Checklijst H Staande ladder Toelichting
Bij meerdere te bewassen hoogtes moet met de verschillende afstanden rekening worden gehouden.
De ladderbomen mogen niet kunnen wegglijden. Afhankelijk van de ondergrond moeten de laddervoeten van een antislip-bekleding zoals rubbervoeten zijn voorzien, of dat de ladder kan worden vastgezet.
En eventueel het gebruik van een ladderstopper! De ladder moet stabiel en rechtop staan. Een onvoldoende vlakke ondergrond moet worden uitgevlakt. Beter is het om een andere hulpmiddel dan de ladder te kiezen.
Vraag H8
Het opstellen van een ladder op een hellend vlak is zeer gevaarlijk. Waar laddergebruik nodig blijft moeten er hulpmiddelen aanwezig zijn om de ondergrond horizontaal te stellen.
Een andere mogelijkheid is om één van de ladderstijlen te verlengen met een metalen ladderstijlverlenger. Deze moet constructief met de ladderstijl worden verbonden.
Het vast laten houden door een collega is onvoldoende. Beter is het om in deze situaties een andere hulpmiddel dan de ladder te kiezen.
Als een ladder, trap en dergelijke voor een deuropening, in een passage, of op een andere plaats wordt opgesteld waar het door verkeer onderuit kan worden gereden of gelopen,
moet er een afzetting zijn geplaatst om dat gevaar te voorkomen.

## Checklijst J
Checklijst J Staand werk (inclusief van binnenuit wassen)
| J1 | Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m) | Ja | Nee
| J2 | Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond | Ja | Nee
| J3 | Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken | Ja | Nee | n.v.t.
| J4 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden:
|  | - 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator | Ja | Nee
|  | - 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator | Ja | Nee
|  | - 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam | Ja | Nee
|  | - 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam | Ja | Nee
| J5 | Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer | Ja | Nee
(of anders één of meer doorvalstangen)
| J6 | Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van:
|  | - een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar | Ja | Nee | n.v.t.
|  | - werkplekken beveiligd tegen valgevaar | Ja | Nee | n.v.t.
Opmerkingen / afspraken:
Checklijst J Staand werk (inclusief van binnenuit wassen) Toelichting
Algemeen
Aan de werkmethode van binnenuit wassen kleven nogal wat haken en ogen. Vooral vanwege de lichamelijke beperkingen van de mens.
Immers, de glazenwasser moet een min of meer getordeerde werkhouding aannemen om het gehele naastliggende vaste glas te kunnen wassen.
Daarbij spelen vensterbanken en radiatoren vaak een negatieve rol. Een ander aspect betreft de moeilijke bewassing van de kozijnprofielen.
Steeds meer kozijnfabrikanten zeggen in hun garantievoorwaarden dat deze profielen minstens één of twee keer per jaar moeten worden gereinigd, wat bij deze werkmethode moeilijk handmatig is uit te voeren.

## Startblad
Risico-inventarisatie
Locatie:
Adres:
Instructie vanuit de RI&E/gevelinventarisatie incl. preventieve maatregelen
Werkzaamheden, werkmethode en toegepaste middelen
Specifieke afspraken
Verklaring werkzaamheden
Startdatum:
Contactpersoon:
Uitvoerende(n)
De onderaannemer is zelf verantwoordelijk voor het instrueren van zijn eigen personeel!
Besproken onderwerpen
Huisregels van opdrachtgever
RI&E/gevelinventarisatie incl. preventieve maatregelen
Werkmethode en toegepaste middelen
Specifieke afspraken
Anders n.l.:
De leidinggevende verklaart hierbij de uitvoerde(n) te hebben geïnstrueerd en geïnformeerd
over de uit te voeren werkzaamheden op boven genoemd object en de uitvoerenden
verklaren hierbij de instructie te hebben ontvangen en begrepen.
Datum instructie:
|  | Naam | Handtekening
Leidinggevende:
Uitvoerende(n):
ja
nee
n.v.t.
werknemer SBLplus
uitzendkracht
onderaannemer
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.