## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Beurten | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status | Freq.
20 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Van Schaikweg 98 | Inspecteur PO/PI | Tech ruimte boven | Remeha | Remeha gas 3d HR (Remeha) |  | 1992 | 1 | Niet aanwezig, vervangen |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0
30 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Van Schaikweg 98 | Inspecteur PO/PI | Tech ruimte boven | Remeha | Remeha Gas 310 (Remeha) |  | 2007 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
40 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Flexcon | 300/01 (Flexcon) |  | 2014 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
50 | 51.11.Z21 | Smoorklep | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Staefa control | M1 DRP 100 (Staefa control) |  | 1992 | 1 | Niet aanwezig |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0
60 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | HAES | Perfecta D12-130-4C (HAES) |  | 2003 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
70 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | HAES | Perfecta D12-130-4C (HAES) |  | 1994 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
80 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Biral | Redline LX403 (Biral) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
90 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Grundfos | Magna 3 65-60F (Grundfos) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
100 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Grundfos | Magna 1 25-80 (Grundfos) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
110 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Grundfos | UPS 40-60 (Grundfos) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
120 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Grundfos | UPS 40-60 (Grundfos) |  | 2010 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
130 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Grundfos | UPS 40-60 (Grundfos) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
140 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Belimo | LR 24 A-SR (Belimo) |  | 2012 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
150 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Siemens | SSB 81 (Siemens) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
160 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Belimo | LR 24 A-SR (Belimo) |  | 2012 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
170 | Z25 | Afsluiters | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Diversen |  |  |  | 24 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
180 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | Kieback en Peter |  |  | 2003 | 1 | Niet aanwezig, vervangen |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
190 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte boven | DEOS |  |  | 2014 | 1 | Niet aanwezig, vervangen |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
200 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
210 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
220 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
230 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
240 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
250 | 56.10.30 | Expansievaten ketels | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Flexcon | 12/0,5 (Flexcon) |  | 2010 | 5 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
260 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Flexcon | 80/0,5 (Flexcon) |  | 2010 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
270 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Flexcon | 140/0.5 (Flexcon) |  | 2010 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
280 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Grundfos | UPS 25-70 (Grundfos) |  | 2012 | 3 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
290 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Grundfos | UPS 25-70 (Grundfos) |  | 2011 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
300 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Wilo | Stratos 40/124 (Wilo) |  | 1999 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
310 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Biral | Redline LX403 (Biral) |  | 1999 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
320 | Z25 | Afsluiters | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | CIM |  |  | 1999 | 14 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
330 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | TA | Stad 50 (TA) |  | 1999 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
340 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Tech ruimte 1.15 | Honeywell | XL 20 (Honeywell) |  | 2007 | 1 | Niet aanwezig, vervangen |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
350 | 57.71.42 | Luchtbehandelingen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 5 |  | 1
360 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Honeywell | Excel 20 (Honeywell) |  | 1997 | 4 | Niet aanwezig, vervangen |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
370 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Wilo | RS 25 /70 R (Wilo) |  | 1997 | 4 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
380 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Honeywell | M7410 E 1002 (Honeywell) |  | 1997 | 4 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
390 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Rucon | VSB/20 (Rucon) |  | 1997 | 14 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
400 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Rucon | VSB/30 (Rucon) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
410 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Rucon | RV 45-M200D (Rucon) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
420 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Ned air | 400/6D (Ned air) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
430 | 55.02.01 | Airco split unit | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Lokalen LAB | Mitsubishi | MUZ 9e35va (Mitsubishi) |  | 2003 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
440 | 55.02.01 | Airco split unit | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Lokalen LAB | Carrier | 38VYX110N (Carrier) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
450 | 57.21.14 | Afzuigventilator | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Exhausto | Besf 18041-07 (Exhausto) |  |  | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
460 | 57.21.14 | Afzuigventilator | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Lokalen LAB | Rucon | RV 63-M200D (Rucon) |  |  | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
470 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Repro/bouwloods | Remeha | Quinta 65 (Remeha) |  | 2009 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
480 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Repro/bouwloods | Flexcon | 25/0,5 (Flexcon) |  | 2010 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
490 | 55.02.01 | Airco split unit | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Repro/bouwloods | Daikin | Multi 3mx (Daikin) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
500 | 55.02.01 | Airco split unit | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Repro/bouwloods | Daikin | RSQ S14 (Daikin) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
510 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Repro/bouwloods | Ned air | 250/4D (Ned air) |  | 1998 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
520 | 51.11.16 | CV-ketel 100 tot 200kW | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Remeha | Remeha Quinta Pro 115 (Remeha) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
530 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Flexcon | 110/0,5 (Flexcon) |  | 2015 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
540 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Flexcon | 18/05 (Flexcon) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
550 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | UPS 25-80 (Grundfos) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
560 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | Alpha 20-60 (Grundfos) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
570 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | Magna 3 40-120F (Grundfos) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
580 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | Magna 3 25-100 (Grundfos) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
590 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | Magna 32-120F (Grundfos) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
600 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Grundfos | Magna 32-100 (Grundfos) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
610 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Belimo | GR 24A-MF-R (Belimo) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
620 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Belimo | MD 200 (Belimo) |  | 2015 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
630 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Belimo | MD 200 G (Belimo) |  | 2015 | 6 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
640 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | TA | Stad 40 (TA) |  | 2015 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
650 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | TA | Stad 25 (TA) |  | 2015 | 3 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
660 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | TA | Stad 32 (TA) |  | 2015 | 2 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
670 | Z25 | Afsluiters | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Technolab | Econosto | Econ (Econosto) |  | 2015 | 12 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
680 | 57.21.14 | Afzuigventilator | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Systemair | Orchon (Systemair) |  | 2015 | 4 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
690 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | DC-Tech | Kieback en Peter |  |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
700 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 2015 (Rosenberg) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 2 |  | 1
710 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 1515 DH (Rosenberg) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 4 |  | 1
720 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 1515 DH (Rosenberg) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 4 |  | 1
730 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast Techno Lab | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 1530 (Rosenberg) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 3 |  | 1
740 | Z21 | C.V.- pomp | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK | Grundfos | Aplha 2 25-40 (Grundfos) |  | 2014 | 3 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
750 | Z26 | Regelkleppen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK | DEOS | PWD 20-249 (DEOS) |  | 2014 | 3 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
760 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK | TA | Stad 20 (TA) |  | 2014 | 6 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
770 | 57.71.30 | VAV-boxen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK |  |  |  | 2014 | 15 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
780 | Z10 | C02 opnemers | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK |  |  |  | 2014 | 18 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
790 | Z25 | Afsluiters | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O | Regelinstallatie t.b.v. LBK | Econosto | Econ (Econosto) |  | 2014 | 6 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
800 | 55.21.01 | condenser / Dry Cooler | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Koeling lokalen | Guentner | GVH 050 (Guentner) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
810 | 55.21.01 | condenser / Dry Cooler | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Koeling lokalen | Guentner | GVH 050 (Guentner) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
820 | 55.21.01 | condenser / Dry Cooler | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Koeling lokalen | Guentner | GVH 050 (Guentner) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
830 | 57.04 | Koelinstallatie | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Koeling kantoren | Toshiba | MMY MAP HT 8 (Toshiba) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
840 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Ned air | 450/4-4D (Ned air) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
850 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Ned air | 315/6 (Ned air) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
860 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rucon | TZA 01-02000-4E (Rucon) |  | 2012 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
870 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Rucon | TZA 01-02000-4E (Rucon) |  | 2011 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
880 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | Holland Heating | D-CDV 122 (Holland Heating) |  | 1983 | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
890 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Van Schaikweg 98 | Monteur B&O |  | ITHO | DHW 404 (ITHO) |  |  | 1 | Actief |  | week 28 |  | bekijk |  |  | 0 |  | 1
900 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Van Schaikweg 98 | Inspecteur PO/PI |  | Remeha | Remeha Gas 310 (Remeha) |  | 2017 | 1 | Actief | 2018-09-01 | week 28 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
910 | Airco | Airconditioner | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Ruimte 1.29 | Daikin |  |  |  |  | Actief |  | week 22 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
920 | Airco | Airconditioner | Van Schaikweg 98 | Monteur koel-techniek | Ruimte 0.12 | Daikin |  |  |  |  | Actief |  | week 22 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
930 | 57.71 | Luchtverdeelslang | Van Schaikweg 98 |  | Ruimte 1.29 en kantine | [5 empty] | Actief |  | week 22 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
940 | WARMTEPOMP | Warmtepomp | Van Schaikweg 98 |  | DC Tech | Vaillant |  |  |  |  | Actief |  | week 22 |  | bekijk |  |  | 1 |  | 1
950 | Regeltechniek | BR-controls | Van Schaikweg 98 |  | Hoofdgebouw | BR-controls |  |  | 2017 |  | Actief