## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Beurten | Freq. | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status
20 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Remeha | Remeha gas 3d HR (Remeha) |  | 1993 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
30 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Remeha | Remeha gas 3c XR (Remeha) |  | 1993 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
40 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Flexcon | 50/0,5 (Flexcon) |  | 2010 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
50 | Z25 | Afsluiters | Veldlaan 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 3 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
60 | 51.11.Z29 | Thermometer | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Econosto |  |  |  | 4 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
70 | 51.11.Z30 | Manometer | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Flexcon |  |  |  | 2 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
80 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | TA |  |  | 1992 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
100 | 53.21.10 | Warmwaterboiler | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | AO Smith |  |  | 1992 | 1 | Niet aanwezig |  | week 35 | 2019-07-01 | bekijk |  |  |  | 2
110 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | York |  |  | 1997 | 1 | Defect, wordt vervangen |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
120 | 57.21.14 | Afzuig was en kleed ruimte | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
130 | 57.21.14 | Afzuig toestelberging | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | Niet aanwezig |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
140 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
150 | 57.21.14 | Afzuig Leraar/copieer AFD | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
160 | 57.21.14 | Afzuig directeur | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
170 | 57.21.14 | Afzuig kantine 1 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
180 | 57.21.14 | Afzuig kantine 2 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
190 | 57.21.14 | Afzuig toiletten 1 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
200 | 57.21.14 | Afzuig toiletten 2 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
210 | 57.21.14 | Afzuig warenkennis 1 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
220 | 57.21.14 | Afzuig warenkennis 2 | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  | 1992 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
230 | 57.21.14 | Afzuig keuken | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Rucon |  |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
240 | 57.71.46 | Luchtbehandelingkast | Veldlaan 2 | Monteur B&O | Dak gymzaal | Mark B.V. | Mark HWX 3000 buitenopstelling |  | 2018 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 8
250 | 56.81.01 | Covectoren | Veldlaan 2 |  |  | Biddle | B60 (Biddle) |  | 1992 | 5 | Buiten werking, geen onderhoud |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
260 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | TP 110/60 (Grundfos) |  | 2003 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
270 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPC 40-120 (Grundfos) |  |  | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
280 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 50-120 (Grundfos) |  | 2002 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
290 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 50-120 (Grundfos) |  | 2001 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
300 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 32-120 (Grundfos) |  | 2005 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
310 | Z21 | C.V.- pomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPE 80-120F (Grundfos) |  | 2000 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
320 | Z26 | Regelkleppen | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2007 | 5 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
330 | Z26 | Regelkleppen | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Siemens | SQX 62 (Siemens) |  | 2000 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
340 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Flexcon | 200/1,0 (Flexcon) |  | 2010 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
350 | Z25 | Afsluiters | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  |  |  |  | 1992 | 17 | conditie 3 = redelijk |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
360 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | TA |  |  | 1992 | 9 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
370 | 68.33.01 | Opnemers | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Staefa control |  |  | 1992 | 6 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
380 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Priva | HX 4 (Priva) |  | 2007 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
390 | 53.23.01 | Douche systeem | Veldlaan 2 | Monteur B&O | Technische ruimte | Rada sanitairtechniek B.V. |  |  | 2019 | 1 | Behoeft geen afzonderlijke onderhoud / actie |  | week 35 |  | bekijk |  |  |  | 0
400 | 020 | Tapwaterpomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Grundfos | UP 20-3-N (Grundfos) |  |  | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
410 | 020 | Tapwaterpomp | Veldlaan 2 | Monteur B&O | Technische ruimte | Grundfos | UP 20-30 N 150 (Grundfos) |  | 2017 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
420 | 53.20.02 | Mengventiel | Veldlaan 2 | Monteur B&O | Technische ruimte | Rada sanitairtechniek B.V. |  |  | 2019 | 2 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
440 | 68.33.01 | Opnemers | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Coster | CDK 064 (Coster) |  |  | 2 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
450 | 55.01 | Koelinstallatie | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Carrier |  |  | 1997 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 1
460 | 55.01 | Koelinstallatie | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Carrier |  |  |  | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
470 | 55.02.01 | Airco split unit | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Haier |  |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
480 | 55.02.01 | Airco split unit | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | Western |  |  | 2002 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
490 | 55.02.01 | Airco split unit | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | York |  |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
500 | 55.02.01 | Airco split unit | Veldlaan 2 | Monteur B&O |  | York |  |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 35 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
510 | Airco | Airconditioner | Veldlaan 2 | Monteur koel-techniek | Kantoor boven | Daikin | 1 buitendeel, 5x binnendeel |  | 2019 |  | conditie 2 = goed |  | week 22 |  | bekijk | 1 |  |  | 1