## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Freq. | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status
20 | 55.02.01 | Airco split unit | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Mitsubishi |  |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 20 |  | 1 |  |  | 1
30 | 55.02.01 | Airco split unit | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Mitsubishi |  |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 20 |  | 1 |  |  | 0
40 | 55.02.01 | Airco split unit | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Western |  |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 20 |  | 1 |  |  | 0
60 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Stork | VDA 280 (Stork) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
80 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Holland Heating | QAV 123 (Holland Heating) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
90 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Holland Heating | H-CDA 115 (Holland Heating) |  | 1998 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
91 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Bergschenhoek | RA 250 (Bergschenhoek) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
100 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Velu | 450/6W (Velu) |  | 2006 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
110 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Stork | RPME (Stork) |  | 2004 | 5 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
120 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 1515 DH (Rosenberg) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 8
130 | 57.71.46 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Rosenberg | Liberty 1515 DH (Rosenberg) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
150 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 1 | Flexcon | 18/05 (Flexcon) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
160 | 51.11.Z30 | Manometer | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 1 | Flexcon |  |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
190 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | Flexcon | 18/05 (Flexcon) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
191 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | Amri |  |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
200 | 51.11.Z30 | Manometer | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | Flexcon |  |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
240 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | Flexcon | 18/05 (Flexcon) |  | 2015 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
250 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | KSB |  |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
260 | 51.11.Z30 | Manometer | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | Flexcon |  |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
270 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | TA | Stad 80 (TA) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
300 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Flexcon | 18/05 (Flexcon) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
310 | Z21 | C.V.- pomp kantoren / kantine noord | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | Magna 3 40-120F (Grundfos) |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
320 | Z21 | C.V.- pomp shunt ketels | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | UPS 50-120F (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
330 | Z21 | C.V.- pomp LOK kelder | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | Magna 3 32-120F (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
340 | Z21 | C.V.- pomp onderstations | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | UPS 50-120F (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
350 | Z21 | C.V.- pomp LOK kasten WP oost | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | UPE 80-120F (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
360 | Z21 | C.V.- pomp NVV bouw kantoor WP zuid | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | UPS 40 -120F (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
370 | Z21 | C.V.- pomp Gang West | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technishe Ruimte - regelinstallatie | Grundfos | Magna 40-100F (Grundfos) |  | 2007 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
390 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | KSB |  |  | 2005 | 7 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
400 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | TA |  |  | 2005 | 7 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
410 | Expansievat | Expansie automaat | Anna Paulownalaan 1 |  |  | Flamco | Flexcon M-K (Flamco) |  | 2010 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 2 |  |  | 0
420 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Pheumatex |  |  | 1989 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
440 | GBS | GBS | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | HCS |  |  | 1991 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
450 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Siemens | RVL (Siemens) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
460 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Siemens | Polygyr (Siemens) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
470 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | DEOS |  |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
500 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Flexcon | 140/0.5 (Flexcon) |  |  | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
510 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | [5 empty] | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
530 | 51.11.Z30 | Manometer | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Flexcon |  |  |  | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
540 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR keuken - Regelinstallatie | Grundfos | Magna 32-100 (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
550 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR keuken - Regelinstallatie | Grundfos | Magna 32-100 (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
570 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Comap |  |  | 2005 | 6 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
600 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | ECS |  |  | 2006 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
610 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | DEOS |  |  | 2013 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
630 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | Flexcon | 0.5 (Flexcon) |  |  | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
650 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | CIM |  |  |  | 6 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
670 | 51.11.Z30 | Manometer | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | Flexcon |  |  |  | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
680 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 25-30 (Grundfos) |  | 2003 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
690 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 25-30 (Grundfos) |  | 2005 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
700 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Grundfos | UPS 25-40 (Grundfos) |  |  | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
710 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
720 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | HCS | 410 (HCS) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
730 | 57.71.42 | Luchtbehandelingkast prak Install | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
740 | 57.71.42 | Luchtbehandelingkast prak Electro | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | prak electro | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
750 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | prak electro | HCS | 410 (HCS) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
760 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | prak electro | Grundfos | UPS 25-30 (Grundfos) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
770 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | prak electro | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
780 | 57.71.42 | Luchtbehandelingkast Lokaal 77 | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 77 | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
790 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 77 | Landisen gyr | Polygyr (Landisen gyr) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
800 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 77 | Grundfos | UPS 25-80 (Grundfos) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
810 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 77 | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 1997 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
820 | 57.71.42 | Luchtbehandeling Lokaal 045 | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 045 | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
830 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 045 | HCS | 410 (HCS) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
860 | 57.71.42 | Luchtbehandelingkast lokaal 053 | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 053 | Ned air | NKD 7.7 (Ned air) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
870 | GBS | Gebouwbeheersysteem | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 053 | HCS | 410 (HCS) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
880 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 053 | Grundfos | UPS 32-60F (Grundfos) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
890 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 053 | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2004 | 1 | Actief |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
| Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | CIM |  |  | 2013 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
50 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Stork | VDA 250 (Stork) |  | 2004 | 14 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
70 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | onbekend |  |  |  | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
92 | 57.21.14 | Dakventilator algemeen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Holland Heating | QAV 183 (Holland Heating) |  | 1997 | 4 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
140 | 51.11.16 | CV-ketel 100 tot 200kW | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 1 | Remeha | Gas 5D HR (Remeha) |  | 1997 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
155 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 1 | Econosto | Econ 100 (Econosto) |  | 1997 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
210 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | TA | Stad 80 (TA) |  | 2005 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
220 | 51.11.Z21 | Smoorklep | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | Belimo | Sr 230A5 (Belimo) |  | 2005 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
230 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | Remeha | Gas 610 ECO (Remeha) |  | 2005 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
280 | 51.11.Z21 | Smoorklep | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 3 | Belimo | Sr 230A5 (Belimo) |  | 2005 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
282 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Remeha | Quinta 65 (Remeha) |  | 2006 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1.25 |  |  | 0
290 | 51.11.14 | CV-Ketel 0 tot 50kW | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Remeha | Calenta 35 S (Remeha) |  | 2013 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
430 | 51.11.Z22 | Spriovent | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
480 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Remeha | Quinta 65 (Remeha) |  | 2006 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1.25 |  |  | 0
481 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW Cascade | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Remeha | Quinta 65 (Remeha) |  | 2006 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1.25 |  |  | 0
490 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | Grundfos |  |  | 2006 | 3 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
520 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | TR Keuken | [5 empty] | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
560 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Belimo | NV24-MFT (Belimo) |  | 2005 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
580 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | CIM |  |  | 2005 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
590 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Sar |  |  | 2005 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
620 | 51.11.15 | CV-ketel 50 tot 100kW | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | Nefit | Economy (Nefit) |  | 1999 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
640 | Z25 | Afsluiters | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | Broen |  |  |  | 4 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
660 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Ketel praktijklokaal install | TA | Stad 20 (TA) |  |  | 2 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
840 | Z21 | C.V.- pomp | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 045 | Grundfos | UPS 25-30 (Grundfos) |  | 2004 | 3 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
850 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | lokaal 045 | Siemens | SQS 65 (Siemens) |  | 2004 | 3 | conditie 2 = goed |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
180 | 51.11.01 | CV-ketel 200 tot 500kW | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O | Technische Ruimte - ketel 2 | Remeha | Gas 610 ECO (Remeha) |  | 2015 | 1 | conditie 3 = redelijk |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0
380 | Z26 | Regelkleppen | Anna Paulownalaan 1 | Monteur B&O |  | Belimo | NR 230-3 (Belimo) |  | 2005 | 3 | conditie 3 = redelijk |  | week 45 |  | 1 |  |  | 0