## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Beurten | Freq. | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status
| 51.00 | CV ketel | Aziëweg 2 |  | TR verdieping 2 | Remeha |  |  | 2017 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  | Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur | 0
| 51.00 | CV ketel | Aziëweg 2 |  | TR verdieping 2 | AWB |  |  | 1999 | 1 | Niet aanwezig | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 51.00 | CV ketel | Aziëweg 2 |  | TR verdieping 2 | AWB |  |  | 1999 | 1 | Niet aanwezig | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  | Geen periodieke PI/EBI uitgevoerd | 0
| 51.00 | CV ketel | Aziëweg 2 |  | TR verdieping 2 | AWB |  |  | 1999 | 1 | Niet aanwezig | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  | Comdensafvoer defect | 0
| 53.21.20 | Boiler | Aziëweg 2 |  | Keuken BG | Daalderop |  |  | 2007 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 200 | Buiten unit | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Dak verdieping 2 |  |  |  | 2004 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 030 | Expansievat ketel | Aziëweg 2 | Monteur B&O | TR verdieping 2 | Zilmet |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  | Defect membraan | 0
| 040 | Pomp t.b.v lbk | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Keuken boven plafond | Biral |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 070 | Regelklep praktijgroep | Aziëweg 2 | Monteur B&O | TR verdieping 2 | Siemens |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  | Defecte stelmotor.ratelen van tandwielen | 0
| 070 | Regelklep praktijgroep | Aziëweg 2 | Monteur B&O | TR verdieping 2 | Siemens |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 070 | Regelklep t.b.v lbk | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Keuken boven plafond | Siemens |  |  | 2000 | 1 | Behoeft geen afzonderlijke onderhoud / actie | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 57.03 | Afzuigventilator theorie | Aziëweg 2 |  | Dak tech ruimte | Stork |  |  | 2008 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 2 |  |  | 0
| 140 | Luchtverwarmer | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Lokaal praktijk/theorie v | Biddle |  |  | 2011 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 140 | Luchtverwarmer | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Lokaal schilder verdiepin |  |  |  | 2011 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 140 | Luchtverwarmer | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Lokaal schilder verdiepin |  |  |  | 2011 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 150 | Toevoer LBK | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Lokaal stucadoor begane g | ALKO |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 150 | Toevoer LBK | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Keuken / kantine | ALKO |  |  | 2000 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
| 200 | Regelaar luchtverwarmer | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Lokaal praktijk/theorie v | Biddle |  |  | 2001 | 1 | Actief | 2017-01-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
10 | 61.41 | Luchtbehandelingskast | Aziëweg 2 | Monteur B&O | Keuken | Alko luchtbehandelingskast | Alko (Alko luchtbehandelingskast) |  | 2000 | 1 | Actief | 2016-11-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 6
20 | CV-ketel | Centrale verwarming | Aziëweg 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Actief | 2016-11-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
30 | Airco | Airconditioner | Aziëweg 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Niet aanwezig | 2016-11-01 | week 18 | 2016-11-01 | bekijk |  |  |  | 1 | Er zijn planregels na de einddatum: 4x
40 | Regelkast | Regelkast | Aziëweg 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Actief | 2016-11-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
50 | DAV | Dak afzuig ventilator | Aziëweg 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Actief | 2016-11-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0
60 | RESPONSE | Responsetijd | Aziëweg 2 | Monteur B&O | [5 empty] | 1 | Actief | 2016-11-01 | week 46 |  | bekijk | 1 |  |  | 0