## Onderhoudsobject
Volgnr. | Soort | Naam | Straat + nr | Plankwalificatie | Locatie | Merk | Type | Leverancier | Bouwjaar | Aantal | Toestand huidig | Ingang | Planschema | Eind | Freq. | Klantcode | Opmerking | # Onderdl | Status
20 | 51.11.14 | CV-Ketel 0 tot 50kW Cascade | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Remeha | Quinta Pro 45 (Remeha) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
30 | 51.11.14 | CV-Ketel 0 tot 50kW Cascade | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Remeha | Quinta PRO 65 (Remeha) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
40 | Z21 | C.V.- pomp | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Grundfos | Magna 1 40-150 (Grundfos) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
50 | Z21 | C.V.- pomp | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Grundfos | Magna 1 25-80 (Grundfos) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
60 | Z26 | Regelkleppen | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Kieback en Peter | MD 200Y (Kieback en Peter) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
70 | Z26 | Regelkleppen | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Kieback en Peter | MD 200Y (Kieback en Peter) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
80 | Z26 | Regelkleppen | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Kieback en Peter | MD 200Y (Kieback en Peter) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
90 | 56.10.30 | Expansievaten warmtedistributie | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Flexcon | 110/0,5 (Flexcon) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
100 | Z25 | Afsluiters | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Comap |  |  | 2014 | 6 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
110 | 51.11.Z20 | Inregelafsluiter | De Haar 17 | Monteur B&O |  | TA |  |  | 2014 | 2 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
120 | 68.33.01 | Opnemers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Kieback en Peter | TVD1 (Kieback en Peter) |  | 2014 | 7 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
130 | 57.71.46 | Luchtbehandelingskast | De Haar 17 | Monteur B&O |  | Mark B.V. |  |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 42 |  | 1 |  |  | 3
140 | 53.21.10 | Warmwaterboiler | De Haar 17 | Monteur B&O |  | ITHO | OLB2 300DS (ITHO) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
150 | verdeler | Vloerverwarmings verdeler | De Haar 17 | Monteur B&O |  |  |  |  | 2014 | 5 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
160 | 55.02.01 | Airco split unit | De Haar 17 | Monteur koel-techniek | Server ruimte | LG |  |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 42 |  | 1 |  |  | 1
170 | 55.02.01 | Airco split unit | De Haar 17 | Monteur koel-techniek | Theorie lokaal autotechniek | Mitsubishi |  |  | 2014 | 2 | Actief |  | week 42 |  | 1 |  |  | 1
180 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 22c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | Actief |  | week 42 |  | 1 |  |  | 3
190 | 100 | Warmtepomp | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Aqua ciat 2 mh 180 (CIAT) |  | 2012 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
200 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 22c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
210 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 22c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
220 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
230 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
240 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
250 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42c model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
260 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42e model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
270 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42e model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
280 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 42e model Y-STD (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
290 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
300 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
310 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
320 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
330 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
340 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
350 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
360 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52d model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0
370 | 56.31.01 | Naverwarmers | De Haar 17 | Monteur B&O |  | CIAT | Comfort line 52e model Y HEE (CIAT) |  | 2014 | 1 | conditie 2 = goed |  | week 42 |  | 1 |  |  | 0