## Vragen_en_antwoorden_401780_ins
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | Hoofdstuk 11 Vervangen Verlichtingsobject | Bij hoofdstuk 11 Vervangen Verlichtingsobject staat in posten 110010 t/m 110100 "Werkzaamheden inclusief benodigd grond- en straatwerk." Wilt u deze werkzaamheden verder uitgespecificeerd kunnen worden in het kader van kostenhomogeniteit? | U kunt er vanuit gaan dat alle masten in het straatwerk staan.
2 | Inschrijffase | Inhoud | Signify armaturen | De gevraagde Signify armaturen staan niet meer in de huidige prijslijst. Weet u zeker dat de types juist zijn en nog geleverd kunnen worden? Zo nee, wilt u de types aanpassen naar de actuele versies? | De armaturen uit het bestek zijn gewoon leverbaar.
3 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage "Procesomschrijving revitaliseren lichtmasten" | Wilt u de bijlage "Procesomschrijving revitaliseren lichtmasten" toevoegen aan het bestek? | Bijlage is toegevoegd
4 | Inschrijffase | Inhoud | Post 400330 | Post 400330 (inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens) verwijst naar 34 15 04, echter staat deze niet in deel 3. Wilt u dit herstellen? | Het inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens is komen te vervallen.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Post 400560 | Post 400560, uitleg Luminizer. Is het ook aan aannemer om voortgang werkzaamheden in Luminizer bij te houden? Er bestaat namelijk geen post voor deze werkzaamheden, als ook niet opgenomen in de arbeidsposten. Wilt u zonodig dit toevoegen in deel 2.2 van het bestek? | In Luminizer hoeft alleen te worden bijgehouden wat er uitgevoerd is. Zie deel 3, 34 15 08. Deze kosten kunt u opnemen in de staartposten.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Post 110100 | In post 110100 staan verlichtingsobjecten met drie sterk uiteenlopende masthoogten genoemd, met een fictief totaal van 156 stuks. In het kader van kostenhomogeniteit verwacht aannemer dat er een splitsing gemaakt kan worden met fictieve aantallen voor iedere masthoogte. | Post 110100 worden gesplitst in 3 posten.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Gelijkwaardigheid materialen | In het bestek heeft u voorgeschreven dat de referentie verlichtingsarmaturen van de genoemde merken dienen te zijn. Dat is in strijd met de Europese aanbestedingsregelgeving en vaste Europese en nationale jurisprudentie. Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk en een type: ook als dit een referentie armatuur betreft. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen. Aangezien het heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. Evenals in uw vorige uitvraag tekenen wij hier op voorhand nadrukkelijk bezwaar tegen aan. Wij dringen er bij u op aan dat u de merkverwijzing laat vervallen, en op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de te leveren armaturen dienen te voldoen. Vraag1A: Kan AD hiermee akkoord gaan en aanvullend alle functionele en alle prestatie-eisen aanleveren? Vraag 1C: Kan AD alle relevantie beoordelingscriteria waarop een gelijkwaardig product objectief beoordeeld wordt aanleveren? Vraag 1B: Indien AD niet akkoord kan gaan, kan zij dan aangeven waarom niet? | Beantwoording volgt later. De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Looptijd contractdatum | In artikel 05 Tijdsbepaling wordt aangegeven dat de duur van het contract 4 jaar is, met einddatum 31 december 2026. Dat lijkt ons niet mogelijk: de ingangsdatum is niet eerder dan 1 mei 2022, met als gevolg dat de einddatum tot 1 mei 2027 loopt. Wij verzoeken u dit aan te passen. | Het document is aangepast. De overeenkomst heeft een einddatum van 31 december 2026
9 | Inschrijffase | Inhoud | Zhaga connector | Om de nieuwe verlichtingsinstallatie zo future-proof mogelijk te maken is het verstandig om de armaturen de voorzien van minimaal één zhaga connector conform de Zhaga D4i certificering. Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid om in de toekomst additionele functionaliteiten toe te voegen, zoals connectiviteit en sensoren, zonder dat dit vervanging of aanpassing van het armatuur vereist. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of dit gewenst is? | Dit is niet gewenst.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Gelijkwaardigheid armaturen | In besteksposten 220040, 220050 en 220060 staan specifieke kofferarmaturen beschreven. Indien het toegestaan is om alternatieve armaturen aan te bieden voor deze besteksposten, kan de aanbestedende dienst dan bevestigen dat deze minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan de technische specificaties van de beschreven armaturen? Dit is dan onder andere: - Gereedschapsloos kunnen openen van het armatuur en verwijderen/vervangen van de driver middels een separate driverbox welke d.m.v. een stekkerverbinding in het armatuur bevestigd is; - Slagvastheid minimaal IK10; - Minimaal L97 bij 100.000 branduren - Het armatuur is voorzien van een QR code welke middels een mobiele applicatie uit te lezen is en waar alle actuele data van het armatuur inzichtelijk is, inclusief de actuele beschikbaarheid van spare-parts; - De QR code op het armatuur dient middels de app te beschikken over een functionaliteit waarmee de driverinstellingen gekopieerd of gewijzigd kunnen worden, zonder stroom op basis van NFC in de driver; - Beschikbaarheid van minimaal twee typen back louvers ter voorkoming van lichthinder. | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 3b gelijkwaardigheid | Kan de gemeente alle beoordelingscriteria opgeven waaraan een gelijkwaardig product minimaal aan moet voldoen, zodat inschrijvers een gelijkwaardige aanbieding kunnen maken? Indien hiervoor profielschetsen, mastafstanden, masthoogten, NPR13201 classificaties en alle overige informatie die nodig is om tot een objectief gelijkwaardig product te komen, verzoeken wij de gemeente deze aan te leveren. | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 3a gelijkwaardigheid | De aanbestedingswet is mede met het oog op het creëren van een gelijk speelveld bedoeld om een vrije marktwerking te bevorderen. Met het noemen van merknamen en type aanduiding, belemmert u een gelijk speelveld en hebben genoemde merken een onrechtmatig voordeel. Kan de gemeente alle functionele eisen opgeven waaraan een gelijkwaardig product moet voldoen? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 2b gelijkwaardigheid | vervolgvraag op 2a Zo niet, kunt u, met achtneming van artikel 2.76 van de aanbestedingswet, motiveren waarom niet? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Vraag 2a gelijkwaardigheid | Op grond van het bepaalde in artikel 2.76 lid 3 en lid 4 Aw2012 maakt inschrijver uitdrukkelijk bezwaar tegen de verwijzing naar de merknamen van de armaturen in het RAW-bestek. Gaat de gemeente ermee akkoord om de verwijzing naar alle merknamen te laten vervallen en alsnog op basis van alle functionele eisen of prestatie-eisen te omschrijven welke armaturen door inschrijvers moeten worden geleverd? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Punt 5.5.2. van de aanbestedingsleidraad. | Punt 5.5.2. van de aanbestedingsleidraad. Hier wordt gesteld dat het niet is toegestaan varianten aan te bieden. Omwille van mededinging van leveranciers van gelijkwaardige producten en die daarnaast ook een significante bijdrage kunnen leveren aan uw eis tot het creëren van extra werk door het inzetten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tbv assemblagewerkzaamheden stellen wij voor punt 5.5.2. uit de aanbestedingsleidraad te laten vervallen. Hiermee voldoet de uitvraag beter aan de wens invulling te geven aan SROI/ De Friese eis. Kunt u als opdrachtgever hiermee instemmen? | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
16 | Inschrijffase | Contract | Kostenverhogende omstandigheden | "In aanvulling op de voorgaande vraag, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst de prijsaanbieding aan te mogen passen aan de gestegen prijzen, bijvoorbeeld door een passende index op te nemen voor de periode tussen indiening en gunning van de opdracht. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst de volgende tekst in de overeenkomst op te nemen: Partijen zijn op de hoogte van mondiaal optredende prijsstijgingen van brandstoffen, (bouw)materialen en -producten en de (leverings)onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van deze prijsstijgingen en de (leverings)onzekerheid zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van de prijsstijgingen en (leverings)onzekerheid een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat de opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging. Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aannemingssom/prijs van het werk en de opdrachtnemer deze niet kan en niet behoeft te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in de UAV 2012, in het bijzonder het bepaalde in paragraaf 6 leden 11 t/m 13." | Wij gaan hiermee niet akkoord. Prijzen mogen per 1 januari 2024 geindexeerd worden conform de raamovereenkomst. Daarnaast is de UAV 2012 van toepassing.
17 | Inschrijffase | Contract | Kostenverhogende omstandigheden | Gegadigde ondervindt op dit moment de concrete gevolgen van de wereldwijde prijsstijgingen en vertragingen in de levering van (bouw)materialen en –producten en brandstoffen. Deze effecten worden op dit moment nog versterkt door de oorlog in Oekraïne. Het gevolg hiervan is dat onze leveranciers op basis van dagprijzen offertes aan ons doen. Het is niet/nauwelijks mogelijk om vaste offertes te krijgen met geldigheid langer dan 3 maanden. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede prijsaanbieding te doen, mede omdat gegadigde de prijsaanbieding gestand dient te doen gedurende 3 maanden na de datum van inschrijving. Om toch een prijsaanbieding te doen, verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst een voorstel te doen om deze gevolgen te ondervangen in de inschrijving. | Wij gaan hiermee niet akkoord. Prijzen mogen per 1 januari 2024 geindexeerd worden conform de raamovereenkomst. Daarnaast is de UAV 2012 van toepassing.
18 | Inschrijffase | Contract | Bestek post 230010 Aansluitsnoer | Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitsnoer dan QWPK of RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er zodoende een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, QWPK 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek? | De voorgstelde varianten m.u.v. H05RN-F 3 x 0,75 mm2 zijn toegestaan
19 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 210010 t/m 220090 gelijkwaardigheid materialen | "U heeft in het bestek geen technische beschrijving van de te leveren onderdelen opgenomen maar u verwijst naar specifieke fabrikaten (leveranciers, type enz. ). Dit is in strijd met de wet- en regelgeving (zie art 2.75 en 2.76 van de aanbestedingswet). Wij willen u verzoeken op voor de te leveren onderdelen de technische specificaties op te nemen en in ieder geval aan te geven waar een gelijkwaardige levering aan moet voldoen? NB: de omschrijving 'technische specificatie o.b.v. de voorgeschreven materialen en gelijkwaardige leveringen dienen hier minimaal aan te voldoen (of beter) geeft veel ruimte voor interpretatie." | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
20 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 210010 t/m 220090 Merken en typeaanduiding masten en armaturen | "Artikel 2.76 van de aanbestedingswet luidt voor zover relevant: 1. Een aanbestedende dienst formuleert de technische specificaties: a. door verwijzing naar technische specificaties en naar nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, Europese technische goedkeuringen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen of, bij ontstentenis daarvan, nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van werken en het gebruik van producten, b. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukenmerken kunnen bevatten, waarbij de eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de inschrijvers het voorwerp van de overheidsopdracht kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de overheidsopdracht kan gunnen, c. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen als bedoeld in onderdeel b, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt verwezen naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, of d. door verwijzing naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, voor bepaalde kenmerken, en verwijzing naar de prestatie-eisen en functionele eisen, bedoeld in onderdeel b, voor andere kenmerken. 2.Een aanbestedende dienst doet een verwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vergezeld gaan van de woorden «of gelijkwaardig». 3. Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een merk, keurmerk of certificaat betreffende duurzaamheid, milieu of dierenwelzijn, dan wel gebaseerd op sociale overwegingen, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is. 4. Een aanbestedende dienst kan de melding of verwijzing, bedoeld in het vijfde lid, opnemen in de technische specificatie indien: a. een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht door toepassing van het eerste lid of van artikel 2.77, eerste lid, niet mogelijk is en b. deze melding of verwijzing vergezeld gaat van de woorden «of gelijkwaardig». Hiermee staat al vast dat de wijze van specificeren van de masten en armaturen in de besteksposten 210010 t/m 220090 niet voldoet aan het bepaalde in art. 2.76 van de Aanbestedingswet en daarmee in strijd is met de wet. Het noemen van merken en typeaanduidingen is in strijd met de aanbestedingswet. Er dient functioneel te worden gespecificeerd en wel zodanig dat de mededinging op geen enkele wijze wordt gefrustreerd. Wilt u de materialen zodanig functioneel specificeren dat daarmee zowel de beginselen van het aanbestedingsrecht als die van het mededingingsrecht niet worden geschonden? " | De functionele en prestatie-eisen zullen 18 april worden aangeleverd. De uiterste datum voor ontvangst inschrijvingen wordt aangepast naar maandag 8 mei.
21 | Inschrijffase | Contract | Bestek post 210070 | We hebben geen tekening van de te leveren lichtmast aangetroffen bij deze bestekspost? Kunt u de betreffende tekening publiceren bij de NvI? | Dit document wordt toegevoegd aan de NVI
22 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 21 | "De aangeven hoeveelheden van de verschillende besteksposten sluiten niet aan bij de activiteitencodes zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306. Kunt de in deze besteksposten aangegeven hoeveelheden verifieren met de hoeveelheden zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306?" | Het is een raamovereenkomst. Verschillen worden dus verrekend op basis van het uitgevoerde werk.
23 | Inschrijffase | Contract | Bestek posten 11 | "De omschrijvingen van de verschillende besteksposten worden verschillende lichthoogtes bij elkaar opgeteld en sluiten de aangegeven hoeveelheden niet aan bij de activiteitencodes zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306. Daarnaast zijn de besteksposten niet op basis van werkzaamheden (alleen mast vervangen - posten 110040 / 110090 / 110100 en mast en armatuur vervangen - posten 110010 / 110030 / 110060 / 110070) gegroepeerd. Dit zou de overzichtelijkheid ten goede komen. Kunt de in deze besteksposten aangegeven hoeveelheden verifieren met de hoeveelheden zoals aangegeven in bijlage TYTS vervangingsplan 2023-2026_20230306 en de posten overzichterlijker willen groeperen?" | Zie antwoord op vraag 6
24 | Inschrijffase | Contract | Bestek paragraaf 05 / Leidraad pragraaf 3.1 | "In het bestek paragraaf 05 Tijdsbepaling geeft u aan: ""De looptijd van het contract is 4 jaar. De einddatum van de raamovereenkomst is 31 december 2026. De werkzaamheden zullen via deelopdrachten verstrekt worden."" In de Leidraad Raamovereenkomst paragraaf 3.1 geeft u aan: ""De raamovereenkomst loopt van 22 mei 2023 tot en met 31 december 2024 en heeft een optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van maximaal twee keer één jaar. Indien wij van dit recht gebruik wensen te maken doen wij hiervan uiterlijk 1 maand voor het einde van de dan geldende einddatum schriftelijke mededeling aan u. Kunt u eenduidig formuleren wat de looptijd van deze overeenkomst is?" | Het document is aangepast. De overeenkomst heeft een einddatum van 31 december 2026
25 |  |  |  |  | Bestekspost 220040, 220050 en 220060 zijn aangepast. De lichtkleur is van 730 aangepast naar 830.
26 |  |  |  |  | Bijgevoegd de functionele en prestatie-eisen