## Inschrijf prijs
Tarievenblad Europese aanbesteding
Preventief- en correctief/vervangend onderhoud klimaat installaties
Hoogheemraadschap van Rijnland
Inschrijver dient haar tarieven in te vullen in de gele cellen op de tabbladen: Bijkomende kosten, Objecten koelinstallaties en Objecten warmte installaties --> | [5 empty] | in te vullen velden
De ingevulde tarieven dienen bedragen exclusief BTW te zijn.
Op dit blad worden de opgegeven prijzen samengevat en bij elkaar opgesteld wat leidt tot een fictieve inschrijfsom.
Inschrijver dient dit blad ondertekend (door een bevoegd persoon) bij haar inschrijving te voegen
Omschrijving*
| Jaar 1 exclusief BTW | Jaar 1 inclusief BTW | Jaar 2 exclusief BTW | Jaar 2 inclusief BTW | Jaar 3 exclusief BTW | Jaar 3 inclusief BTW | Jaar 4 exclusief BTW | Jaar 4 inclusief BTW | Jaar 5 exclusief BTW | Jaar 5 inclusief BTW | Jaar 6 exclusief BTW | Jaar 6 inclusief BTW | Jaar 7 exclusief BTW | Jaar 7 inclusief BTW | Jaar 8 exclusief BTW | Jaar 8 inclusief BTW | Fictieve totale inschrijfsom exclusief BTW | Fictieve totale inschrijfsom inclusief BTW
Inschrijfsom preventief onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inschrijfsom maximale directe herstelkosten | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 8677.686 | 10500 | 69421.4876 | 84000
Inschrijfsom uren correctief onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fictive indexatie van 2% |  |  | 173.5537 | 210 | 350.5785 | 424.2 | 531.0744 | 642.6 | 715.0413 | 865.2 | 902.4793 | 1092 | 1093.3884 | 1323 | 1288.6364 | 1559.25 | 5054.7521 | 6116.25
Fictieve inschrijfsom: | 8677.686 | 10500 | 8851.2397 | 10710 | 9028.2645 | 10924.2 | 9208.7603 | 11142.6 | 9392.7273 | 11365.2 | 9580.1653 | 11592 | 9771.0744 | 11823 | 9966.3223 | 12059.25 | 74476.2397 | 90116.25
* Let op de opgegeven tarieven dienen all-in tarieven te zijn waarin alle kosten zijn verwerkt.
** Let op, aan deze fictieve weging kunnen geen rechten worden ontleend
Bedrijfsnaam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie ondertekenaar:
Handtekening:
Aanbesteding Preventief- en correctief/vervangend onderhoud klimaat installaties DIG-12927

## Totaal prijzen per locatie
Locatie |  |  |  | 1 jaarlijks Onderhoud CV installaties exclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud CV installaties inclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Luchtbehandeling exclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Luchtbehandeling inclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Warmte pompen exclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Warmte pompen inclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Ventilatie exclusief BTW | 1 jaarlijks Onderhoud Ventilatie inclusief BTW | 1 Jaarlijkse Periodiek onderhoud koelinstallaties (Airco's) exclusief BTW | 1 Jaarlijkse Periodiek onderhoud koelinstallaties (Airco's) inclusief BTW | 2 Jaarlijks onderhoud koelinstallaties (Airco's) exclusief BTW | 2 Jaarlijks onderhoud koelinstallaties (Airco's) inclusief BTW | Inzet hoogwerkers exclusief BTW | Inzet hoogwerkers inclusief BTW | Kleine herstelkosten preventief onderhoud exclusief BTW | Kleine herstelkosten preventief onderhoud inclusief BTW | Uren Correctieve kosten exclusief BTW | Uren Correctieve kosten inclusief BTW | Totale geplande kosten onderhoudspakket 1 exclusief BTW: PO Jaar 1 CV's PO Jaar 1 Luchtbehandeling PO Jaar 1Warmte pompen PO Jaar 1 Onderhoud ventilatie PO Jaar 1 Airco's | Totale geplande kosten onderhoudspakket 1 inclusief BTW: PO Jaar 1 CV's PO Jaar 1 Luchtbehandeling PO Jaar 1Warmte pompen PO Jaar 1 Onderhoud ventilatie PO Jaar 1 Airco's | Totale geplande kosten onderhoudspakket 2 exclusief BTW: PO Jaar 1 CV's PO Jaar 1 Luchtbehandeling PO Jaar 1Warmte pompen PO Jaar 1 Onderhoud ventilatie PO Jaar 2 Airco's | Totale geplande kosten onderhoudspakket 2 inclusief BTW: PO Jaar 1 CV's PO Jaar 1 Luchtbehandeling PO Jaar 1Warmte pompen PO Jaar 1 Onderhoud ventilatie PO Jaar 2 Airco's | Fictief maximale planbare kosten 1 jaarlijks (Excl. Vervangende onderdelen) exclusief BTW | Fictief maximale planbare kosten 1 jaarlijks (Excl. Vervangende onderdelen) inclusief BTW | Fictief maximale planbare kosten 2 jaarlijks (Excl. Vervangende onderdelen) exclusief BTW | Fictief maximale planbare kosten 2 jaarlijks (Excl. Vervangende onderdelen) inclusief BTW
AWZI's
AWZI LEIDEN-NOORD | Flevoweg 10a | 2318BZ | LEIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI ZWANENBURG | IJweg 320 | 1161GG | ZWANENBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI NIEUWE WETERING | Bovenweg 12 | 2376BE | NIEUWE WETERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI LISSE | Gerard Doustraat 1 | 2162CN | LISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI LEIDEN ZUID WEST | Voorschoterweg 18 | 2324AB | LEIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI WADDINXVEEN | Henegouwerweg 4a | 2741KR | WADDINXVEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI NOORDWIJK | Achterweg 11 | 2201AH | NOORDWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI HAARLEM WAARDEPOLDER | Albert Hofmanweg 8 | 2031BH | HAARLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI LEIMUIDEN | Kerklaan 3 | 2451VX | LEIMUIDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI NIEUWVEEN | Schoterweg 3 | 2441LB | NIEUWVEEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI BODEGRAVEN | J.C.Hoogendoornlaan 2a | 2411NB | BODEGRAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI VELSEN | Amsterdamseweg 11/12/13/14 | 1981LE | VELSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI ALPHEN KERK EN ZANEN | Leidsche Schouw 4 | 2408AE | ALPHEN AAN DE RIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI ZWAANSHOEK | Spieringweg 1201 | 2136LR | ZWAANSHOEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI KATWIJK | Lageweg 47 | 2222AG | KATWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI ALPHEN NOORD | Kennedylaan 10 | 2406LJ | ALPHEN AAN DE RIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI HEEMSTEDE | Cruquiusweg 45 | 2102LS | HEEMSTEDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI HAARLEM SCHALKWIJK | Boerhaavelaan 57 | 2035RB | HAARLEM - SCHALKWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWZI GOUDA | Gouderaksedijk 125 | 2808ND | GOUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL AWZI's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.6198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925.6198 | 0 | 3925.6198 | 4750
AWTG'S | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
AWTG Schiphol-Rijk | Oude Meerweg 1 | 1438AP | OUDE MEER | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
AWTG Bosweg | Bosweg 1a | 2802NN | GOUDA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL AWTG's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 413.2231 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.2231 | 500 | 413.2231 | 500
TOTAAL ZUIVEREN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.843 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.843 | 500 | 4338.843 | 5250
POLDER GEMALEN
Gemaal Leeghwater | Lisserdijk 5 | 2158 LT | BUITENKAAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal Palenstein | Slootweg naast 6 | 2728PD | ZOETERMEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Grote sluis Spaarnedam | Spaarndammerdijk 23 | 2064KM | SPAARNDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal polder Nieuwkoop | Hogedijk 8a | 2461 GT | TER AAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal polder Vierambacht | Woubrugseweg 76 | 2401 LT | ALPHEN AD RIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal Koning Willem I | Cruquiusdijk naast 166 | 2141 EV | VIJFHUIZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal Th. Brans | Den Ham 39b | 2771 DT | BOSKOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal Houtrak | Noordzeekanaalweg 2 | 1165 NC | AMSTERDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Ir. De Kock van Leeuwensluis | Nieuwe Gouwe O-Z 1b | 2801SB | GOUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL POLDERGEMALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.5041 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.5041 | 2250 | 1859.5041 | 2250
BOEZEMGEMALEN | [27 empty] | 0 | 0
Boezemgemaal Spaarndam | Pol 52 | 2063JN | SPAARNDAM WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Boezemgemaal Katwijk | Binnensluis 3 | 2225WC | KATWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Boezemgemaal Gouda | Schielands Hoge Zeedijk 71 | 2802RC | GOUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Boezemgemaal Halfweg | Wethouder van Essenweg 1 | 1047 AV | AMSTERDAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL BOEZEMGEMALEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 826.4463 | 1000
KUNSTWERKEN | [27 empty] | 0 | 0
Vakgemaal Rijk | Rijnlanderweg naast 760 |  | HOOFDDORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Ziende sluis | Ziendeweg 10 | 2421NC | NIEUWKOOP | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Brug Rijnsaterswoude | Herenweg naast 126 | 2465AJ | RIJNSATERWOUDE | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Gemaal Polder Nieuwkoop | Hogedijk 8a | 2461GT | TER AAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL KUNSTWERKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 826.4463 | 1000
STEUNPUNTEN | [27 empty] | 0 | 0
Steunpunt Katwijk | Binnensluis 2 | 2225WC | KATWIJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Steunpunt Lijnden | Akerdijk 12 | 1175LE | LIJNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Steunpunt Bodegraven | J.C. Hoogendoornlaan 2c | 2411NB | BODEGRAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
Steunpunt Koudekerk | Hondsdijk 8 | 2396HH | KOUDEKERK AD RIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206.6116 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6116 | 250 | 206.6116 | 250
|  |  | TOTAAL STEUNPUNTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.4463 | 1000 | 826.4463 | 1000
TOTAAL WATERSYSTEMEN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.843 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.843 | 5250 | 4338.843 | 5250
|  | Totaal preventief onderhoud: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.686 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8677.686 | 5750 | 8677.686 | 10500

## Bijkomende kosten
Uren t.b.v. correctief onderhoud
Tijden | Uurtarief exclusief BTW | Uur tarief inclusief BTW | Gemiddeld Uurtarief exclusief BTW | Gemiddeld Uurtarief inclusief BTW | Fictief Aantal uur per jaar |  | Correctief onderhoud p.j. | Uitgemiddeld naar aantal lokaties
Kantoortijden (8u-17u) |  | 0 | 0 | 0 | 150 | Exclusief BTW | 0 | 0
Buiten kantoortijden |  | 0 |  |  |  | Inclusief BTW | 0 | 0
Uurtarief inventarisatie |  | 0
Inzet hoogwerker (10meter) | Tarief per dagdeel exclusief BTW (4 uur) | Tarief per dagdeel exclusief BTW (4 uur) | Fictief aantal dagdelen per jaar |  | Totaal exclusief BTW | Totaal inclusief BTW | Uitgemiddeld naar aantal lokaties exclusief BTW | Uitgemiddeld naar aantal lokaties inclusief BTW
Huur hoogwerker per dagdeel |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Directe herstelkosten | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief BTW | Aantal | Max. Totaal exclusief BTW | Max. Totaal inclusief BTW
AWZI's | 206.6116 | 250 | 19 | 3244.3139 | 4750
AWTG's | 206.6116 | 250 | 2 | 413.2231 | 500
Poldergemalen | 206.6116 | 250 | 9 | 1859.5041 | 2250
Boezemgemallen | 206.6116 | 250 | 4 | 826.4463 | 1000
Kunstwerken | 206.6116 | 250 | 4 | 826.4463 | 1000
Steunpunten | 206.6116 | 250 | 4 | 826.4463 | 1000
|  |  | 42 | 7996.38 | 10500

## Objecten koel installaties
Overzicht objecten Koeling (2022)
GIS | Naam | Woonplaats | Aantal | Ruimte | Objecten / type | Jaar | 1 Jaarlijks onderhoud exclusief BTW | 1 Jaarlijks onderhoud inclusief BTW | 2 Jaarlijks onderhoud exclusief BTW | 2 Jaarlijks onderhoud inclusief BTW | Hoogwerker exclusief BTW | Hoogwerker inclusief BTW | Totaal exclusief BTW | Totaal inclusief BTW
ZUIVEREN
GD-080-00021 | AWTG Bosweg | GOUDA | 2 | Schakelruimte 1 + gevel | Daikin / RZQSG71L3V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte 2 + gevel | Daikin / RZQSG71L3V1B |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SC-080-00021 | AWTG Schiphol-Rijk | OUDE MEER | 1 | n.b. | Mitsubitshi / SUZ-KA35VA3 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
AZ-027-00001 | AWZI ALPHEN - KERK EN ZANEN | ALPHEN AAN DE RIJN | 5 | Kantine + dak | TCL / TAC-12CHSC-K |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningsruimte + dak | TCL / TAC-12CHSC-K |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + dak | TCL / TAC-12CHSC-K |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + dak | TCL / TAC-12CHSC-K |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + naast het pand | Mitsubitshi / DFC100VS |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AN-027-00001 | AWZI ALPHEN - NOORD | ALPHEN AAN DE RIJN | 3 | Kantoor 1ste verdieping + gevel | Fujitsu / AOYG18LALL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantine + gevel | Daikin / FTXM25N9 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + gevel | Toshiba / RAV-SM564ATP-A |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BG-027-00001 | AWZI BODEGRAVEN | BODEGRAVEN | 3 | Serverruimte bedr.gebouw + gevel | Toshiba / RAV-GM561ATP-E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + gevel | Mitsubitshi / PUHZ-250VHA2 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Slibruimte 1ste verdieping + dak | Daikin / FTXS25K |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GD-027-00001 | AWZI GOUDA | GOUDA | 5 | Kantine + dak | Toshiba / RAS-4m27S3AV-e |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte slibgebouwgebouw + dakterras | Mitsubitshi / MUZ-AP71VG |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte waterlijn + dak | Mitsubitshi Heavy / SRC60ZSX-S |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte waterlijn + dak | Mitsubitshi Heavy / SRC60ZSX-S |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte waterlijn + gevel | Mitsubitshi / SRC40ZSX-s |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
HS-027-00001 | AWZI HAARLEM - SCHALKWIJK | HAARLEM | 2 | Schakelruimte slibgebouw + dakterras | Mitsubitshi / SUZ-KA71VA2 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte dienstgebouw + dakterras | Fujitsu / AOYG24LALA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
HW-027-00001 | AWZI HAARLEM WAARDEPOLDER | HAARLEM | 10 | Kantoor dienstgebouw + gevel | Toshiba / RAS-10YAV-E |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte Zuurgebouw + dak | Fujitsu / ROD-12FA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Vergaderruimte groot | Fujitsu / AOYG14LMCA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningsruimte kantoor + gevel | Daikin / 2MXM40N2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + gevel | Daikin / RXM35R5V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantine + gevel | Mitsubitshi / SUZ-M71VA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningruimte dienstgebouw + gevel | Mitsubitshi / PUH-P125YHA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | WKK ruimte + gevel | Fujitsu / AOYG14LMCA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte slibgebouw + dak | Fuji Electric / AOYG12LALL |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Controlruimte slibgebouw + dak | Fuji Electric / AOYG12LALL |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE-027-00001 | AWZI HEEMSTEDE | HEEMSTEDE | 4 | Kantoor 1ste verdieping + dak | Fujitsu / ASYG12LMCA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + gevel | Toshiba / RAV-SM563AT-E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte bg + gevel | Midea / MOX301-18HFN8-ME |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantine + dak | Fujitsu /AOYG12LMCA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
KW-027-00001 | AWZI KATWIJK | KATWIJK | 8 | Schakelruimte slibgebouw + dak | Mitsubitshi / FDC100Vs |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Procesruimte slibgebouw + dak | Fujitsu / AOYG12LMCA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte + gevel | Carrier / 38GL2M24G |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor /bedieningsruimte + dak | Mitsubitshi / SCM71M-S1 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte + gevel | LG / UU70WU34 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Blowergebouw 1 + gevel | Midea / Mission 53 OU |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Blowergebouw 2 + gevel | Midea / Mission 53 OU |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + gevel | Toshiba / RAV-SP564ATP-e |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
LN-027-00001 | AWZI LEIDEN - NOORD | LEIDEN | 7 | Schakelruimte + dak | Mitsubitshi / PUHZ-RP71VHA4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte + dak | Mitsubitshi / PUHZ-RP71VHA2 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Labruimte + dak | Fujitsu / AOYG12LALL |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantine + dak | Fujitsu / AUYG14LALL |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Vergaderruimte + muur | Daikin / RZASG71M2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + muur | Daikin / RXS35L3V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningsruimte + muur | Daikin / RXM35N5V188 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LZ-027-00001 | AWZI LEIDEN - ZUID WEST | LEIDEN | 6 | Kantine + dak | Fujitsu / AOYG09LMCA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningsruimte + dak | Fujitsu / AOYG12LALL |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte bedrijfsgebouw + dak | Mitsubitshi / SRC50ZM-S |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte dienstgebouw 1 + dak | Mitsubitshi / MUY-TP50VF |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte dienstgebouw 2 + dak | Mitsubitshi / FDC71VNX |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Vergaderruimte | Fujitsu / AOYG09LMCA (buiten gebruik - pand staat op lijst om gesloopt te worden) |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LM-027-00001 | AWZI LEIMUIDEN | LEIMUIDEN | 1 | Schakelruimte + dak | Carrier / 38BCS012BG |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
LI-027-00001 | AWZI LISSE | LISSE | 3 | Laagspanningsruimte + dak | Toshiba / RAS-137SAV-E6 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + gevel | Toshiba / RAV-SM564ATP-E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + gevel | Fujitsu / AOYG12LALL |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NW-027-00001 | AWZI NIEUWE WETERING | NIEUWE WETERING | 2 | Kantoor + dak | Carrier / 38GLS189903 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte + gevel | Panasonic / CU-Z35UBEA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + gevel | Fujitsu / AOYG09LVCA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NI-027-00001 | AWZI NIEUWVEEN | NIEUWVEEN | 4 | Schakelruimte Slibgebouw + gevel | Daikin / RXS35L2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte Pompgebouw + gevel | Toshiba / RAV-GM561ATP-E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte Pompgebouw + dak | Mitsubishi Heavy / SCM712M-S |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + naast gebouw | LG / MU4R25 U40 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
NO-027-00001 | AWZI NOORDWIJK | NOORDWIJK | 3 | Kantoor + dak | Daikin / RXM60R2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Zeefbandruimte + dak | Daikin / RXS35G2V1b |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + dak | Toshiba / RAV-SM564ATP-E |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
VZ-027-00001 | AWZI VELSEN | VELSEN | 14 | Schakelruimte ontvangstgebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte ontvangstgebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte A Blowergebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte A Blowergebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte B Blowergebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte B Blowergebouw | Daikin / RXS3513V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte B Energiegebouw | Daikin / RXS50L2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte A Energiegebouw | Toshiba / RAS167SAV-3E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte Energiegebouw | Daikin / RXS35L3V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Slibontwateringsgebouw | Daikin / RMX50R2V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dienstgebouw | Mitsubitshi - SUZ-KA60VA1 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dienstgebouw vergaderruimte | Mitsubitshi - SUZ-KA60VA1 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dienstgebouw kantine | Mitsubitshi - PUHZ-P125YHA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dienstgebouw procesruimte | Daikin / RXS35L3V1B |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dienstgebouw procesruimte | Daikin / RXS35L3V1B |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
WR-027-00001 | AWZI WADDINXVEEN | WADDINXVEEN | 7 | Schakelruimte + dak | Mitsubitshi / PU-P125YHA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte boven + dak | Mitsubitshi / PU-P125YHA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelgebouw + dak | Climaveneta / HPW135E C05EXU |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningsruimte + dak | Toshiba / RAS-2M26GAV-21 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + gevel | Mitsubitshi / PUZ-ZM35VKA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + gevel (entree) | Mitsubitshi / PUZ-ZM35VKA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte + dak | Mitsubitshi / PUZ-ZM35VKA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZH-027-00001 | AWZI ZWAANSHOEK | ZWAANSHOEK | 6 | Schakelruimte Slibverwerkingsgebouw + dak | Mitsubitshi / SUZ-KA71VA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Vergaderruimte + dak | Mitsubitshi /SUZ-KA71VA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + dak | Mitsubitshi / SUZ-KA71VA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Serverruimte + dak | Toshiba / RAV-SM804ATP-E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + dak | Toshiba / RAV-SP1604AT8-E |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Laagspanningsruimte + buiten | LG / P09EN UA3 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
ZB-027-00001 | AWZI ZWANENBURG | ZWANENBURG | 5 | Schakelruimte slibgebouw + gevel | Mitsubitshi / MXZ-SE102VA |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + dak | Trane / KVGAP100SDOCABOH |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Schakelruimte bedrijfsgebouw + dakterras | Fujitsu / AOYG36LETL |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
WATERSYSTEMEN
448-036-00021 | Boezemgemaal Katwijk | KATWIJK | 1 | Vergaderruimte + dak | Kantoor: LG / UU37WR-U30 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Bedieningruimte + dak | Mitsubishi Heavy / SRC50ZS-W1 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
462-036-00059 | Boezemgemaal Halfweg | AMSTERDAM | 1 | Gemaal | Nibe warmtepomp / F2120-20 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
433-036-0021 | Boezemgemaal Gouda | GOUDA | 1 | n.b. | Rittal / SK3366500 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
464-036-00021 | Boezemgemaal Spaarndam | SPAARNDAM WEST | 2 | Kantine + zijkant pand | Toshiba / RAS107SAV-E3 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Kantoor + zijkant pand | Mitsubitshi / MXZ-2D42VA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
180-036-00036 | Gemaal Leeghwater | BUITENKAAG | 1 | Kantoor/vergaderruimte + dak | Mitsubitshi / SRC25ZMP-S |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
249-036-00021 | Gemaal Palenstein | ZOETERMEER | 1 | Kantoor/vergaderruimte + zolder | Fujitsu / AOYG24LAT3 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
093-036-00021 | Gemaal Polder Nieuwkoop | TER AAR | 1 | Kantoor + loods | Fujitsu / AOYG07LMCA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
435-028-00028 | Brug Rijnsaterswoude | RIJNSATERWOUDE | 1 | n.b. | Domestic / 958 500 195 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
094-054-00001 | Ziende sluis | NIEUWKOOP | 1 | Bedieningsruimte + gevel | Haier / 1U35MEEFRA |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
462-054-00001 | Grote sluis Spaarnedam | SPAARNDAM | 1 | Diverse ruimtes + bordes | Mitsubitshi Heavy / SCM-125ZM-S |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
STEUNPUNTEN
448-092-01905 | Steunpunt Katwijk | KATWIJK | 1 | Kantoor + gevel | Steunpunt: Daikin / R45GZ7V11 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
180-092-00072 | Steunpunt Lijnden | LIJNDEN | 1 |  | Mitsubitshi Heavy / SRC25ZS-s |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | EIND TOTAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Objecten warmte installaties
Overzicht objecten Centrale Verwarming (2022)
Omschrijving installatie/ inventaris / GIS | Vestiging | Adres | Plaats | Fabrikant | Ruimte | Installatie soort | Volgende PO/PI - SCIOS | Type | Jaar | Jaarlijks onderhoud CV installatie exclusief BTW | Jaarlijks onderhoud CV installatie Inclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Luchtbehandeling exclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Luchtbehandeling inclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Warmtepomp exclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Warmtepomp inclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Ventilatie exclusief BTW | Jaarlijks onderhoud Ventilatie inclusief BTW | Totaal exclusief BTW | Totaal inclusief BTW
ZUIVEREN
AN-027-00001 | AWZI Alphen Noord | President Kennedylaan 10 | ALPHEN AD RIJN | Stork | Dak controle kamer | AFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Verhulst | Dak zeefbandruimte | WARMTETERUGWINNINGUNIT |  | Basic HR60 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Zehnder | Dak controle kamer | AFZUIGVENTILATOR |  | MX-110-WS | [8 empty] | 0
|  |  |  | Daaldrop | Dienstgebouw 2 | ELEKTRISCHE BOILER |  | 80L mono-plus koper 07-14-28-049 TR
|  |  |  | Nefit | Dienstgebouw 2 | CV KETEL (links) <70kW |  | Topline HR70 II TR |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Dienstgebouw 2 | EXPANSIEVAT (2x) |  | Flexcon 50 liter TR
|  |  |  | Nefit | Dienstgebouw 2 | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | TR
|  |  |  | Wilo | Dienstgebouw 2 | CIRCULATIEPOMP |  | Stratos PARA 25/1-8T20 BTT TR
|  |  |  | Nefit | Hoofdgebouw | CV KETEL (rechts) <70kW |  | Topline HR30 II TR |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Hoofdgebouw | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18 liter TR
|  |  |  | Nefit | Hoofdgebouw | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | TR
|  |  |  | Daaldrop | Kantoor VBT | ELEKTRISCHE BOILER |  | 50L duo koper 07-04-38-045
|  |  |  | Daaldrop | Kantoor VBT | ELEKTRISCHE BOILER |  | 50L duo koper 07-04-38-045
|  |  |  | Daaldrop | Werkplaats VBT | ELEKTRISCHE BOILER |  | 10L close up
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AZ-027-00001 | AWZI Alphen Kerk en Zanen | Leidsche Schouw 4 | ALPHEN AD RIJN | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18-1
|  |  |  | Nefit | Bedrijfsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Ecoline excellent 65 |  |  | 0
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Top-S25/7
|  |  |  | Nefit |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Moduline 400
|  |  |  | Remeha | Slibruimte | CV KETEL <70kW |  | Quinta 45 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Slibruimte | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 25/05
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-60 (130)
|  |  |  | Mark Klimaatt | Werkplaats | LUCHTVERHITTER (IND.GEST.)
|  |  |  | Rozenberg |  | LUCHTBEHANDELINGSKAST KLEIN < 3000 m3/h |  | Liberty 1015 DV |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BG-027-00001 | AWZI Bodegraven | J.C. Hoogendoornlaan 2a | BODEGRAVEN | Mitsubishi | Werkplaats | WARMTEPOMP |  | Electric ecodab PUHZ-W50VHA2 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Daalderop |  | ELEKTRISCHE BOILER |  | 80L mono 3 koper 400 Volt
|  |  |  | Remeha | Bedrijf/bedieningsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN |  | Tzerra Ace 39C |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 35-1.0
|  |  |  | Nefit | Slibverwerkingsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN |  | Excellent HR43 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Slibverwerkingsgebouw | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 35/0,5
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon
[6 empty] | EXPANSIEVAT WARMTEPOMP |  | Reflex
|  |  |  | Nefit |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Moduline 400
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GD-027-00001 | AWZI Gouda | Gouderakseweg 125 | GOUDA | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN (WW-VOORZIENING) ,<70kW |  | Intergas Extreme 30 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | 18/0,5
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | 18/0,5
|  |  |  | Auerhaan | Schakelruimte | AFZUIGBOX |  | Mural PX600 FW OUT | [8 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HE-027-00001 | AWZI Heemstede | Cruquiusweg 45 | HEEMSTEDE | Remeha | Dienstgebouw 2 | GAS GEST.CV-KETEL <70 KW |  | Quinta 65 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18/0,5
|  |  |  | Steafa Control |  | SCHAKELKAST |  | Onbekend
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | RP 30/100 PN10
|  |  |  | Siemens |  | SERVOMOTOR |  | Thermic R3p20G
|  |  |  | Remeha | Dienstgebouw 1 (ruimte niet ingebruik) | GAS GEST.CV-KETEL <70 KW |  | Calenta 28C |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HS-027-00001 | AWZI Haarlem Schalkwijk | Boerhaavelaan 57 | HAARLEM | REMEHA |  | GAS GEST.CV-KETEL <70 KW |  | QUINTA 65 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Honeywell |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | Chronotherm III
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HW-027-00001 | AWZI Haarlem Waarderpolder | Albert hofmanweg 8 | HAARLEM | BAD pomp | Bedrijfsgebouw | CIRCULATIEPOMP |  | EVOP,us 80/180X M
|  |  |  | Daalderop | Bedrijfsgebouw | ELEKTRISCHE BOILER |  | 120L #GRB150490089
|  |  |  | Flamco | 1 | APPENDAGES |  | 100F
|  |  |  | Flamco | 2 | APPENDAGES |  | 100F
|  |  |  | Flamco | 1 | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Flamco | 2 | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Flamco | 3 | EXPANSIEVAT |  | Flexconvat rond
|  |  |  | Flamco | Bedrijfsgebouw | OVERSTORT |  | 1/2 m
|  |  |  | Flamco | Bedrijfsgebouw | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/0,5
|  |  |  | Grundfoss | Noodkoeler (10) | CIRCULATIEPOMP |  | UPC 80-120
|  |  |  | Grundfoss | Ketel 1 (1) | CIRCULATIEPOMP |  | Magna A1 100-60 F450 model B
|  |  |  | Grundfoss | Ketel 2 (3) | CIRCULATIEPOMP |  | TP100-60/4
|  |  |  | Grundfoss | Slibwarmtewisselaar 1 (7) | CIRCULATIEPOMP |  | UMC80-60 modelA
|  |  |  | Grundfoss | Slibwarmtewisselaar 2 (8) | CIRCULATIEPOMP |  | UMC80-60 modelA
|  |  |  | Grundfoss | Dienstgebouw (5) | CIRCULATIEPOMP |  | UP40-50 F250
|  |  |  | Grundfoss | Generatorgebouw (4) | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-50 (180)
|  |  |  | Grundfoss | Gashouder (6) | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-40S(180)
|  |  |  | Landis en Gyr | 1 | SCHAKELPANEEL |  | BPS 1.64
|  |  |  | Landis en Gyr |  | REGELAFSLUITER NOODKOELERS |  | SKC 62
|  |  |  | Mark Klimaatt | Bandindikkergebouw | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Onbekend
|  |  |  | Siemens |  | VORSTTHERMOSTAAT |  | QAF 64
|  |  |  | Siemens | 2 | SCHAKELPANEEL |  | Onbekend
|  |  |  | Stork | Bedrijfsgebouw | TOE- EN AFVOERVENTILATOR IND. AANGEDREVEN |  | PLD 500 6-9-9 fk-ve
|  |  |  | Stork | Schakelgebouw | TOE- EN AFVOERVENTILATOR IND. AANGEDREVEN |  | PLD 500 6-9-9 fk-ve
|  |  |  | Stork | Schakelgebouw | TOE- EN AFVOERVENTILATOR IND. AANGEDREVEN |  | PLD 500 6-9-9 fk-ve
|  |  |  | Wolter GmbH | CV ruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | RV500-4/4 D EX-STB | [8 empty] | 0
|  |  |  | Wolter GmbH | CV ruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | RV500-4/4 D EX-STB | [8 empty] | 0
[5 empty] | Bedrijfsgebouw Ketelhuis | FILTER CV TRANSPORTLEIDINGEN (reiningen)
[5 empty] | Bedrijfsgebouw | PLATENWISSELAAR
[6 empty] | ONDERHOUD ALGEMEEN WARMTE INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KW-027-00001 | AWZI Katwijk | Lageweg 47 | KATWIJK | Remeha | Bedieningsgebouw | GAS GEST.CV-KETEL <70 KW |  | Quinta 65 Pro |  |  | 0
|  |  |  | Grundfos | Bedieningsgebouw | TAPWATERPOMPEN |  | UP15-14B
|  |  |  | Nibe | Bedieningsgebouw | INDIRECT GESTOOKTE BOILER |  | PUB-DS1-160L
|  |  |  | Landis&Gyr | Bedieningsgebouw | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL 55
|  |  |  | Mark Klimaatt | Centrifugeruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | MWA 223 H
|  |  |  | LBK Holland | Schakelruimte | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | Wordt / is reeds vervangen | Heating LCU722/132 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Landis&Gyr | Slibgebouw 1ste verdieping | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | RCM61.12
|  |  |  | Siemens | Slibverwerkingsgebouw | WEERSAFHANKELIJKE REGELPANEEL |  | Sigma Gyr RVL46
|  |  |  | Remeha | Slibverwerkingsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 45 |  |  | 0
|  |  |  | Remeha | Slibverwerkingsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 45 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Slibverwerkingsgebouw | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/0.5
|  |  |  | Grundfos | Slibverwerkingsgebouw | CIRCULATIEPOMP |  | UMC50-60
|  |  |  | Grundfos | Slibverwerkingsgebouw | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-60
|  |  |  | Landis&Gyr | Werkplaats | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | QAF 21.2
|  |  |  | Rittal |  | SCHAKELPANEEL |  | AE1180
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon
|  |  |  | Onbekend |  | SCHAKELPANEEL |  | Onbekend
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LI-027-00001 | AWZI Lisse | Gerard Doustraat 1 | LISSE | Biral |  | CIRCULATIEPOMP |  | Red line
|  |  |  | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta Pro 65 |  |  | 0
|  |  |  | Daalderop |  | ELEKTRISCHE BOILER |  | 80L
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-80 (180)
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 20-40 (130)
|  |  |  | Landis en Gyr |  | SCHAKELPANEEL |  | Onbekend
|  |  |  | Landis&Gyr |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL55
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 35/05
|  |  |  | Landisen Staefa |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Onbekend
|  |  |  | Zielh ABegg |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Fa 065-SDW.F6.3
|  |  |  | Biral |  | CIRCULATIEPOMP |  | Red line
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LM-027-00001 | AWZI Leimuiden | Kerklaan 3 | LEIMUIDEN | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Avanta 28C CW4 |  |  | 0
|  |  |  | Cubex |  | CIRCULATIEPOMP |  | Vat 18/0,5
|  |  |  | Cenvax |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Vag 5000 Basil
|  |  |  | Cubex |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18/0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LN-027-00001 | AWZI Leiden Noord | Flevoweg 10A | LEIDEN | Flamco |  | EXPANSIEVAT (AUTOMAAT) |  | Flexcon M-K 600
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | Magna3 32-80 180
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | P80/1252 PN6
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | P80/160RPN6
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Top 55/7
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS80-60F
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | P80-125R PNG
|  |  |  | Siemens |  | SCHAKELPANEEL |  | Onbekend
[5 empty] | Bandindikkergebouw | WARMTETERUGWIN UNIT | [8 empty] | 0
|  |  |  | Volcano | PE-ruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | VR1
|  |  |  | euroheat | Indikruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[5 empty] | Schakelruimte Dienstgebouw 2 | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[5 empty] | Aanvoergemaal | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Carrier | Pompruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | ref-v 350 6 T 400v | [8 empty] | 0
|  |  |  | Stork | Labruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Zehnder | Roostergoedgemaal | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | MX210+WS400V | [8 empty] | 0
|  |  |  | Stork | CV ruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | VDA 225/4 D-Vcb EE xe+ws | [8 empty] | 0
|  |  |  | Stork | CV ruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | 400 volt voetmaat 65x65 | [8 empty] | 0
|  |  |  | Carrier | CV ruimte | LUCHTBEHANDELINGSKAST |  | 39HQ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Volcano | Slibhal | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | VR1
|  |  |  | Euroheat | Werkplaats | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Volcano
|  |  |  | Euroheat | Dienstgebouw 1 | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Volcano
[5 empty] | Dienstgebouw 1 | WARMTETERUGWIN UNIT | [8 empty] | 0
[6 empty] | ONDERHOUD ALGEMEEN WARTME INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LZ-027-00001 | AWZI Leiden Zuid West | Voorschoterweg 16 | LEIDEN |  |  | ONDERHOUD ALGEMEEN WARMTE INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
CIRCULATIEPOMP
CIRCULATIEPOMP
CIRCULATIEPOMP
CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Webeasy |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING
[5 empty] | Circuit laboratorium | EXPANSIEVAT
|  |  |  | Flamco | Ketelhuis | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 200L
|  |  |  | Flamco | Ketelhuis | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 200L
|  |  |  | Flamco | Kelder Slibverwarmingsgebouw | EXPANSIEVAT |  | Flexcon
|  |  |  | Biral | Kelder Slibverwarmingsgebouw radiatorgroep | CIRCULATIEPOMP
[5 empty] | Kelder Slibverwarmingsgebouw WW1 | CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Biral | Kelder Slibverwarmingsgebouw WW2 | CIRCULATIEPOMP
[5 empty] | Dienstgebouw 1 | CIRCULATIEPOMP
[5 empty] | naar Slibverwerkingsgebouw | CIRCULATIEPOMP
[5 empty] | van Ketels naar Verdeler | CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 80/1
[5 empty] | Roostergoedgebouw | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[5 empty] | Werkplaats | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NI-027-00001 | AWZI Nieuwveen | Schoterweg 3 | NIEUWVEEN | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 45pro |  |  | 0
|  |  |  | Remeha |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | ISense
|  |  |  | Nefit |  | GEISER |  | F25555HE-N
|  |  |  | Valliant | Kantine | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | VHR N 24/4S |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18/0.5
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 35/0.5
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO-027-00001 | AWZI Noordwijk | Achterweg 11 | NOORDWIJK | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 30s |  |  | 0
|  |  |  | Remeha |  | INDIRECT GESTOOKTE BOILER TOT 100L |  | Aqua 120/30
|  |  |  | Nedair | Dienstgebouw | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) |  | WTW HR 820 RBF |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18/0.5
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 12/0.5
|  |  |  | Remeha |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | ISense
|  |  |  | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 65 |  |  | 0
|  |  |  | Remeha |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Rematic
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 18/0.5
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 12/0.5
|  |  |  | Biral |  | CIRCULATIEPOMP |  | Redline LX 322
|  |  |  | Biral |  | CIRCULATIEPOMP |  | Redline LX322
|  |  |  | Nedair | Dienstgebouw | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) |  | INLINE3250 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Nedair | Dienstgebouw | EXPANSIEVAT (AUTOMATISCH)
|  |  |  | Danfoss |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | RT4
|  |  |  | Danfoss |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | TWA-A-NC
|  |  |  | Carrier | Blowergebouw schakelruimte 1 | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Carrier | Blowergebouw schakelruimte 1 | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Nicotra | Schakelruimte | AFZUIGVENTILATOR |  | RGA 31-2528-6ER | [8 empty] | 0
|  |  |  | System Air | Dames toilet | AFZUIGVENTILATOR |  | DVS310EV REV3/3 | [8 empty] | 0
|  |  |  | Nicotra | Heren toilet | AFZUIGVENTILATOR |  | RGA 31-2528-6ER | [8 empty] | 0
|  |  |  | Carrier |  | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Carrier | Retoursliggemaal schakelruimte | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Mark Klimaatt | Roostergoed ruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NW-027-00001 | AWZI Nieuwe Wetering | Bovenweg 12 | NIEUWE WETERING | Remeha | Slibverwerkingsgebouw | CV GASWANDKETEL GESLOTEN >70kW |  | Quinta ACE 90 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco | Schakelruimte | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 0,5Bar
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | RS 30/100P
|  |  |  | Landis&Staefer |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL 470
|  |  |  | Rovent | Kelder | AFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
[5 empty] | 2de verdiepeing | REGELPANEEL
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZ-027-00001 | AWZI Velsen | Amsterdamseweg 11 | VELSEN | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | RP 25/100R
[5 empty] | Slibontwateringsgebouw | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[5 empty] | Slibontwateringsgebouw | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | TOP D50 380 V
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 300/1
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | Magna 3 65-120
|  |  |  | Onbekend |  | SCHAKELPANEEL |  | Onbekend
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | P 40/100r PN 6
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 40-60/2F
|  |  |  | Siemens |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL480
|  |  |  | Siemens |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL480
|  |  |  | Siemens |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | RVL480
[6 empty] | ONDERHOUD ALGEMEEN WARMTE INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WR-027-00001 | AWZI Waddinxveen-Randenburg | Henegouwerweg 4a | WADDINXVEEN | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70kW |  | Quinta 65 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon
[5 empty] | Dienstgebouw | SCHAKELPANEEL
|  |  |  | Stork |  | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | VDA 560/8D-R-VCB | [8 empty] | 0
|  |  |  | Conrad & Co | Dienstgebouw | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Stork | Dienstgebouw | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Stork | Opslagruimte | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | VDA 200/4EC-VCB | [8 empty] | 0
[5 empty] | zeefbandruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZB-027-00001 | AWZI Zwanenburg | IJweg 320 | ZWANENBURG | Remeha |  | ONDERHOUD ALGEMEEN WARMTE INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Thermagas | Slibverwerkingsgebouw | LUCHTVERHITTER DIRECT GASGESOOKT THERMO-ELECTRISCH |  | URB23 |  |  | 0
|  |  |  | Valliant |  | GEISER |  | Onbekend
|  |  |  | Thermagas | Slibverwerkingsgebouw | LUCHTVERHITTER DIRECT GASGESOOKT THERMO-ELECTRISCH |  | URB23 |  |  | 0
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Stratos 30/1-8
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Top 30/7
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Wilo | LBK Kantoren | CIRCULATIEPOMP |  | Star RS25-6 403256/9812
|  |  |  | Wilo | LBK Kantoren | CIRCULATIEPOMP |  | Yanos 25/1/16row
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Yanos Maxo 400,5-4 2120645/16w02
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Yanos Maxo 400,5-4 2120645/16w02
|  |  |  | Stork | Zuurkast | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 110/05
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/05
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/05
|  |  |  | Priva |  | SCHAKELPANEEL |  | Bru 10,64
|  |  |  | Kantherm |  | TOE- EN AFVOERVENTILATOR INDIREKT AANGEDREVEN |  | KG 40 | [8 empty] | 0
[5 empty] | Slibverwerkingsgebouw | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Rosenberg | Trappenhuis | DAKAFZUIGVENTILATOR |  | D400-8E | [8 empty] | 0
[5 empty] | Werkplaats | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
[5 empty] | Kantine | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
[5 empty] | Kantoren | LUCHTBEHANDELINGSKAST (CV gevoed) | [6 empty] | 0
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Stars 25/6
|  |  |  | Nibe |  | BOILER INDIREKT GESTOOKT TOT 1000 LITER |  | Pub 160DDS
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZH-027-00001 | AWZI Zwaanshoek | Spieringweg 1201 | ZWAANSHOEK | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN >70 KW |  | Quinta 90 Pro |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 140/1
|  |  |  | Siemens |  | MENGKLEP |  | VXG.44 32-16
[5 empty] | Ketelhuis | TOE- EN AFVOERVENTILATOR INDIREKT AANGEDREVEN | [10 empty] | 0
|  |  |  | Nedair | Slibgebouw | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Nedair | Slibgebouw | DAKAFZUIGVENTILATOR | [10 empty] | 0
|  |  |  | Priva |  | REGELPANEEL |  | Blue ID C4
|  |  |  | Siemens |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | REV 15
|  |  |  | Mark Klimaatt | Pompenruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | WD D121
|  |  |  | Mark Klimaatt | Centrifuge ruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | WD D121
|  |  |  | Ned Air | Laagspanningsruimte blowers op dak | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 40-60/2F
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 32-60/F
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 32-60 180
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WATERSYSTEMEN
093-036-00021 | Gemaal polder Nieuwkoop | Hogedijk 8a | TER AAR | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 35/05
|  |  |  | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Quinta 65 |  |  | 0
|  |  |  | Vaillant |  | GEISER |  | Mag Primium
|  |  |  | Inatherm | Bedieningsruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | IWA 235
|  |  |  | Inatherm | Bedieningsruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | IWA 235
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150-036-00021 | Gemaal polder Vierambacht | Woubrugseweg 76 | ALPHEN AD RIJN | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcom
|  |  |  | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Quinta Pro 45 |  |  | 0
|  |  |  | Gea Happel |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | 54122/4011
|  |  |  | Gea Happel |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | 54122/4011
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180-036-00036 | Gemaal Leeghwater | Lisserdijk 5 | BUITENKAAG | Mark | Trap af links | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Model 9001
|  |  |  | Mark | Trap af rechts | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Model 9001
|  |  |  | Nefit | Kantoor | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Pro Line HRC24 |  |  | 0
|  |  |  | Mark |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Model 9001
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180-036-00037 | Gemaal Koning Willem I | Cruquiusdijk naast 166 | VIJFHUIZEN | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  |  |  |  | 0
|  |  |  | GEA |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | M312ABA4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241-036-00021 | Gemaal Th. Brans | Den Ham 39b | BOSKOOP | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Topline HR30 |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT
|  |  |  | Nefit |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | Modiline 100
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249-036-00022 | Gemaal Palenstein | Slootweg naast 6 | ZOETERMEER | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Proline HRC |  |  | 0
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPR 15-55N
|  |  |  | Reflex |  | EXPANSIEVAT |  | 18/0,5
|  |  |  | Nefit |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Moduline 400
|  |  |  | WTH |  | CONVECTOREN |  | Onbekend
|  |  |  | Grundfoss |  | CIRCULATIEPOMP |  | Alpha2L 25-40
|  |  |  | Henco |  | RUIMTE-NAREGELINGEN |  | UFH-THERM-WD
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306-036-00022 | Gemaal Houtrak | Noordzeekanaalweg 2 | AMSTERDAM | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | QUINTA PRO 65 S |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413-054-00001 | Ir. De Kock van Leeuwensluis | Nieuwe Gouwe O-Z 1b | GOUDA | Vaillant |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW | Wordt afgestoten | HR Solide |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433-036-00021 | Boezemgemaal Gouda | Schielands Hoge Zeedijk 71 | GOUDA | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN >70 KW | PO 23-09-2021 / PI 22-06-2022 | Quinta 115 |  |  | 0
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180-036-00042 | Vlakgemaal Rijk | Rijnlanderweg naast 760 | HOOFDDORP |  |  | LUCHTVERHITTER GAS GESTOOKT |  | GEA Happel |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448-036-00021 | Boezemgemaal Katwijk | Binnensluis 3 | KATWIJK |  |  | ONDERHOUD ALGEMEEN WARMTE INSTALLATIE |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Mark Klimaatt | Machine ruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
|  |  |  | Mark Klimaatt | Machine ruimte | LUCHTVERHITTER (CV gevoed)
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-60 (130)
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-80 130
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPS 25-80 130
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | Flexcon 50/1
|  |  |  | Nibe |  | BOILER INDIRECT GESTOOKT TOT 100L |  | PCU-120-DDS
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | TOP-s 50/4
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Stratos 25/1-8
|  |  |  | Wilo |  | CIRCULATIEPOMP |  | Stratos 50/1-9
|  |  |  | Remeha |  | WEERSAFHANKELIJKE REGELING |  | Rematic MC
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462-036-00059 | Boezemgemaal Halfweg | Wethouder van Essenweg 1 | AMSTERDAM | Nibe |  | BUFFERVAT OPLAADSYSTEEM TOT 1000L
|  |  |  | Nibe |  | WARMTEPOMP 400 V |  | R410A 3KG | [6 empty] | 0
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP |  | UPM2 K25-75-180
|  |  |  | Grundfos |  | CIRCULATIEPOMP |  | Alpha 2.0
2 WEG KLEP
2 WEG KLEP
|  |  |  | Spirovent |  | AUTOMATISCHE ONTLUCHTER |  | 1 1/5
WEERSAFHANKELIJKE REGELING
|  |  |  | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Quinta 90 (let op Propaangas) |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | 50/1
VERDELER/VERZAMELAAR
WEERSAFHANKELIJKE REGELING
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462-054-00001 | Grote sluis Spaarndam | Spaarndammerdijk 23 | SPAARNDAM | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Proline HRC |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464-036-00021 | Boezemgemaal Spaarndam | Pol 52 | SPAARNDAM | Remeha |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Calenta HR40C |  |  | 0
|  |  |  | Flamco |  | EXPANSIEVAT |  | 50/0,7
|  |  |  | Danfos |  | REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR |  | TPF001
|  |  |  | HAES |  | CIRCULATIEPOMP |  | P50-125
|  |  |  | Rucon | 1ste verdieping | VENTILATORBOX |  | MVG 75 | [8 empty] | 0
|  |  |  | Winterwarm |  | LUCHTVERHITTER DIRECT GASGESOOKT THERMO-ELECTRISCH |  | 12EK |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STEUNPUNTEN
020-092-00001 | Steunpunt Bodegraven | J.C. Hoogendoornlaan 2c | BODEGRAVEN | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Topline HR30 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180-092-00072 | Steunpunt Lijnden | Akerdijk 12 | LIJNDEN | ATAG |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | BLAUWE ENGEL II |  |  | 0
|  |  |  | Onbekend |  | LUCHTVERHITTER (CV gevoed) |  | Onbekend
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432-092-00001 | Steunpunt Koudekerk | Hondsdijk 8 | KOUDEKERK AD RIJN | Nefit |  | CV GASWANDKETEL GESLOTEN <70 KW |  | Proline HRC 24CW4 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448-092-01905 | Steunpunt Katwijk | Binnensluis 2 | KATWIJK | Mitsubitshi |  | WARMTEPOMP |  | PUHZ-W50VHA2 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Nefit |  | GAS GEST.CV-KETEL <70 KW |  | Ecomline HR43 |  |  | 0
[9 empty] | Eind totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0