Berekeningen controlemonsters
· Droogrest OB
De terugvinding van de controle oplossing (CO) wordt berekend volgens:

Waarin:
	Tvos
	=
	de terugvinding van de onopgeloste stoffen in het controle standaard in procenten.

	Ros
	=
	het resultaat van het controle standaard in mg/l

	Ios
	=
	de inweeg van cellulose en celite opgeteld in mg



· Gloeirest OB

Waarin:
	Tvgr
	=
	de terugvinding van de gloeirest in het controle standaard in procenten.

	Rgr
	=
	het resultaat van de gloeirest van het controle standaard in procenten.

	Ios
	=
	de inweeg van cellulose en celite opgeteld in mg

	Icelite
	=
	de inweeg van het celite in mg



· Centrifuge OB Droogrest 
Het duplo verschil van het controlemonster dient ≤ 5% absoluut te zijn en wordt genoteerd op de controlekaart. Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:


	Dv
	=
	Duplo verschil controlemonster, (%)

	R1
	=
	1e Resultaat van het controlemonster, (mg/l)

	R2
	=
	2e Resultaat van het controlemonster, (mg/l)

	XR1+R2
	=
	Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster



· Centrifuge OB gloeirest
Het duplo verschil van het controlemonster dient ≤ 5% absoluut te zijn en wordt genoteerd op de controlekaart. Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:


	Dv
	=
	Duplo verschil controlemonster, (%)

	R1
	=
	1e Resultaat van het controlemonster, (mg/l)

	R2
	=
	2e Resultaat van het controlemonster, (mg/l)

	XR1+R2
	=
	Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster



· Droogrest ZB
In onderstaande tabel staan de toegestane duploafwijkingen voor DS ZB en GR ZB, deze zijn afhankelijk van het % DS in het monster die ingezet wordt als duplo.
	Meetgebied
	Toegestane duploafwijking

	DS < 1,5%
	Absoluut 0,3

	DS > 1,5%
	Max 3%

	GR < 60%
	Absoluut 0,9

	GR > 60%
	Max 3%



Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:


	Dv
	=
	Duplo verschil controlemonster, (%)

	R1
	=
	1e Resultaat van het controlemonster, (% DS)

	R2
	=
	2e Resultaat van het controlemonster, (% DS)

	XR1+R2
	=
	Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster




· Gloeirest ZB
Het duplo verschil wordt volgens de onderstaande formule berekend:


	Dv
	=
	Duplo verschil controlemonster, (%)

	R1
	=
	1e Resultaat van het controlemonster, (% GR)

	R2
	=
	2e Resultaat van het controlemonster, (% GR)

	XR1+R2
	=
	Gemiddelde van de resultaten van het controlemonster





· Droogrest BS



· Gloeiverlies BS
(%)


