## VSM overall
nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Hoofdproces |  | Ontvangst CMO |  |  |  |  | Voorbereiden | [29 empty] | Afvoeren monsters
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | overall | Transporteren monsters van koeling naar CMO | Scannen monster | Plaatsen label | Plaatsen monster op kar | Transporteren monsters van CMO naar koeling | Transporteren monsters van koeling naar laboratorium | Opvragen werklijst in LIMS | Set secure date | Send IM data | Aanmaken IC lijst | Koppelen IC lijst in weegrobot | [23 empty] | Afvoeren Monsterflessen (alllen voor monsters OB) | Ophalen kratten CMO | Vullen kratten met restant flessen | Nummeren kratten | Transporteren kar met kratten naar koelcel | selecteren oudste kratten | Plaatsen oudste kratten op kar | plaatsen kratten in stelling | transporteren oudste kratten naar spelkeuken | Leeggooien monsterfles | Transporteren lege flessen van spoelkeuken naar container | weggooien flessen | Transporteren legen kratten van container naar CMO
Waarde vanuit klant |  |  | Kern |  | Kern |  |  |  | Kern
Opmerkingen, wat valt op | klimaatbeheersing, Stank in weegkamer |  |  | Fout, plaatsen verkeerde label | Fout, verwisseling fles | [32 empty] | Fysieke belastin tillen |  | Fysieke belastin tillen | Fysieke belastin tillen | Fysieke belastin tillen | Fysieke belastin tillen |  | Fysieke belastin tillen |  | geluidsoverlast
Vragen/verbeteridee | [8 empty] | Automatiseren set secure date
Doorlooptijd |  | Gelijk aan nemen monsters (n) |  |  |  |  | n+1
Hoofdproces | [11 empty] | Actief slib analyse (2OSCENTR02) | Voorbereiden rekken | [5 empty] | Inzetten monster | [17 empty] | Centrifugeren monster | [17 empty] | Drogen en gloeien monster
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [12 empty] | Plaatsen leeg rek in gloeioven | Gloeien van het rek (bij 550 graden, 30 min) | Plaatsen rek naast gloeioven (afkoelen min. 15 min) | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (naar constante massa) 60 min | Plaatsen gewogen rek in kast | Koppelen Monsters aan rek | Printen werklijsten | Klaar zetten rekken op kar | Transporteren kar met rekken naar afzuigbank | Klaar zetten en nummeren buizen centrifuge | Pakken monster | Controleren monster a.h.v. werklijst | Homogeniseren monster | Afdraaien dop | Plaatsen monster op roerder | Plaatsen roerflow | Homogeniseren monster op roerder | Pipeteren inzetvolume in buis | Uitnemen fles uit roerder | Verwijderen roerflow | Opdraaien dop | Terugplaatsen monster in kar | Afvoeren Monsterflessen | Plaatsen buisje in centrifuge | Centrifugeren monster (10 min) | Uitnemen buisje uit centrifuge | Afgieten water buisje | Aanvullen tot 40ml | Oproeren monster in buisje | Centrifugeren monster (10 min) | Uitnemen buisje uit centrifuge | Afgieten water buisje | Aanvullen tot 40ml | Oproeren monster in buisje | Centrifugeren monster (10 min) | Uitnemen buisje uit centrifuge | Afgieten water buisje | Klaar zetten rek met kroesjes | Overspoelen (kwalitatief) monster in kroesje | Plaatsen kroesje in rek | Plaatsen rek op kar | Transporteren kar van centrifuge naar weegkamer | Plaatsen rek in droogstof | Drogen rek (105graden, min 16 uur) | Noteren nummer stoof | Noteren droogtijd Stoof | Invoeren inzet volume | Controleren ingevoerde inzetvolume (4-ogen principe) | Plaatsen rekken in weegrobot | Wegen rek (naar constante massa) 60 min | Noteren nummer gloeioven | Noteren gloeitijd | Plaatsen rekken in gloeioven | Gloeien rek (550 graden, 60 min) | Uitnemen rekken en plaatsen naast oven (koelen) | Plaatsen rekken in weeg robot | Wegen rek (naar constante massa) 60 min | Plaatsen rekken op kar
Waarde vanuit klant | [13 empty] | Kern |  |  | Kern |  | Kern | [10 empty] | Kern | Kern | [6 empty] | Kern |  | Kern | Kern | Kern | Kern |  | Kern | Kern | Kern | Kern |  |  |  | Kern |  |  |  |  | Kern | Kern | Kern | Kern |  |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern |  |  | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [12 empty] | Fysiek belasting, tillen |  | Fysiek belasting, tillen | Fysiek belasting, tillen |  | Fysiek belasting, tillen |  |  | Fysiek belasting, tillen |  |  | Fout, verwisseling van fles |  | Fysieke belasting hand pols | Fysieke belasting hand pols |  |  |  | Fysieke belasting schouder |  |  | Fysieke belasting hand pols | [16 empty] | Fout, verwisseling van rek |  | Fout, verwisseling van kroesje |  |  | fysieke belasting tillen |  |  |  | Fout, intypen foutief inzet volume |  | fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting |  | Fysieke belasting | Fysieke belasting |  | Fysieke belasting
Vragen/verbeteridee | [16 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [8 empty] | Zouden we deze kunn laten vervallen |  |  |  | Uitzoeken hoe lang een robot dit zou moeten doen | [26 empty] | hier zou tijdswinst kunnen zitten door het eerder wegen van rekken bijv. na 8 uur bij automatisering | Graag automatiseren | Graag automatiseren |  |  |  | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [6 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid
Doorlooptijd | [12 empty] | n | [5 empty] | N+1 | [37 empty] | N+2
Hoofdproces | [11 empty] | Onopgeloste bestandsdelen (2OSGLAS01, 2OSGLAS02, 2OSGLAS03, 2OSGLAS04) | Voorbereiden rekken | [9 empty] | Filtreren monsters | [31 empty] | Drogen en gloeien monster
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [12 empty] | Pakken leeg rek | Plaatsen 2 filters | Plaatsen rek in stoof | Drogen rek (105graden, min. 60 min) | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek naar constante massa (60 min) | Plaatsen gewogen rek in kast | Koppelen monsters aan rek | Printen werklijsten | Klaar zetten rekken op kar | Transporteren kar met rekken naar afzuigbank | Afwegen controle monster | Plaatsen rek op labtafel | Losmaken klem trechter | Plaatsen filter op afzuigbank | Natmaken filter met demi-water | Aanzetten vacuumpomp | Plaatsen klem trechter | Pakken monster van kar | Controleren monsternummer a.h.v. werklijst | Homogeniseren Monster | Bepalen inzet volume o.b.v. ervaring analist | Pakken maatcilinder | Homogeniseren Monster | Afdraaien dop | Uitgieten monster in maatcilinder | Aflezen maatcilinder | Noteren inzetvolume op werklijst | Noteren geschatte uitkomst | Uitgieten maatcilinder over 2 trechters | Aanzetten trechter afzuigbank | Naspoelen maatcilinder met demi-water | Uitgieten maatcilinder over 2 trechters | Naspoelen trechters met demi-water | Losmaken klem trechters | Uitzetten afzuigbank | Pakken filter en en uitvegen trechter | Filters terugplaatsen in 1 kroesje | Opdraaien dop (als fles niet leeg is) | Uitschakelen vacuum pomp | Legen vat (meerder keren per dag) | Terugplaatsen rek op kar | Tranporteren van afzuigbank naar weegkamer | Plaatsen rek in droogstof | drogen rek (105 graden, min 60 min en max 14-16 uur) | Noteren nummer stoof | Noteren droogtijd Stoof | Invoeren inzet volume | Controleren ingevoerde inzetvolume (4-ogen principe) | Plaatsen rekken in weegrobot | Wegen rek (naar constante massa) 60 min | Noteren nummer gloeioven | Noteren gloeitijd | Plaatsen rekken in gloeioven | Gloeien rek (550 graden, 60 min) | Uitnemen rekken en plaatsen naast oven (koelen) | Plaatsen rekken in weeg robot | Wegen rek (naar constante massa) 60 min | Plaatsen rekken op kar
Waarde vanuit klant | [13 empty] | Kern |  |  |  | Kern |  | Kern |  |  |  | Kern | [8 empty] | Kern | Kern |  | Kern |  | Kern |  | Kern |  |  |  | Kern |  | Kern |  |  | Kern | Kern | [6 empty] | Kern | Kern | Kern | Kern |  |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern |  |  | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [10 empty] | Niet alle monsters worden gegloeid, alleen indien gevraagd |  | Fysiek belasting, schouder | Fysiek belasting, schouder | Fysiek belasting, schouder | [9 empty] | Fout, verwisseling van rek | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster. Geluidsoverlast | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Fout, verwisseling van fles |  | Fysieke belasting hand pols |  |  | Fysieke belasting hand pols | Fysieke belasting pols | Fysieke belasting schouder |  | Fout, onjuist noteren volumes |  | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster |  | Fysieke belasting schouder | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Fout, filters in verkeerde kroesje | Fysieke belasting hand pols | geluidsoverlast | Doorontbreken van duidelijke signalering overstroomd wekelijks het vacuumvat | [6 empty] | Fout, intypen foutief inzet volume |  | fysieke belasting tillen |  |  |  | fysieke belasting tillen |  |  | fysieke belasting tillen
Vragen/verbeteridee | [15 empty] | Is deze stap echt noodzakelijk? Staat nu niet in de Norm |  | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [32 empty] | ? | [5 empty] | hier zou tijdswinst kunnen zitten door het eerder wegen van rekken bijv. na 8 uur bij automatisering | Graag automatiseren | Graag automatiseren |  |  |  | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [6 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid
Doorlooptijd
Hoofdproces | [11 empty] | Zuiveringsslib (2IR09) | Voorbereiden rekken | [5 empty] | Inzetten monster | [12 empty] | Drogen en gloeien monster
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [10 empty] | Overall |  | plaatsen leeg rek in gloeioven | Gloeien rek (min. 20 min) | uitnemen rek en laten afkoelen | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temperatuur <25graden, luchtvochtigheid <40% | Plaatsen gewogen rek in kast | Koppelen monsters aan rek | Noteren rek nr. op IC lijst | Klaar zetten rek op kar | Transporteren van weegkamer naar lab | Plaatsen krat op lab tafel | Klaarzetten rek met kroesjes | Pakken monster | Controleren monster nr. met inzet lijst | Openen pot | Homogeniseren monster met lepel | Uitvullen monster in kroesje | Plaatsen dop op pot | Terugplaatsen pot in krat | transporteren rek naar weegrobot (per rek) | transporteren kratten naar koelcel | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek | Plaatsen rek in Stoof | Drogen rek (105graden, min 16 uur) | Noteren nummer stoof | Noteren droogtijd Stoof | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temp en luchtvochtigheid)\ | Plaatsen rek in gloeioven | Gloeien rek (550 graden, min. 120 min) | Noteren nummer oven | Noteren gloeitijd oven | Uitnemen rek en plaatsen op koelplek (15 min) | Plaatsen rek in weegrobot | Plaatsen rek op kar
Waarde vanuit klant | [13 empty] | Kern |  |  | Kern |  | Kern | [8 empty] | Kern | Kern | [5 empty] | Kern |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern |  | Kern | Kern | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [12 empty] | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | [7 empty] | Fysieke belasting tillen | Fout, door verwisseling fles |  |  | Fysieke belasting hand pols | Fout, verwisseling kroes |  |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen
Vragen/verbeteridee | [10 empty] | Wachttijd DS voor vervolg analyse. Veel wachttijd. Heen en weer lopen | [5 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [17 empty] | niet naar constant gewicht |  | hier zou tijdswinst kunnen zitten door het eerder wegen van rekken bijv. na 8 uur bij automatisering | Graag automatiseren | Graag automatiseren |  | constant gewicht | Wachttijd DS voor vervolg analyse, beginpunt voor andere analyses |  | Graag automatiseren | Graag automatiseren
Doorlooptijd
Hoofdproces | [11 empty] | Waterbodem (2IR10) | Voorbereiden rekken | [5 empty] | Inzetten monster | [12 empty] | Drogen en gloeien monster
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [10 empty] | Overall |  | plaatsen leeg rek in gloeioven | Gloeien rek (min. 20 min) | uitnemen rek en laten afkoelen | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temperatuur <25graden, luchtvochtigheid <40% | Plaatsen gewogen rek in kast | Koppelen monsters aan rek | Noteren rek nr. op IC lijst | Klaar zetten rek op kar | Transporteren van weegkamer naar lab | Plaatsen krat op lab tafel | Klaarzetten rek met kroesjes | Pakken monster | Controleren monster nr. met inzet lijst | Openen pot | Homogeniseren monster met lepel | Uitvullen monster in kroesje | Plaatsen dop op pot | Terugplaatsen pot in krat | transporteren rek naar weegrobot (per rek) | transporteren kratten naar koelcel | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek | Plaatsen rek in Stoof | Drogen rek (105graden, min 16 uur) | Noteren nummer stoof | Noteren droogtijd Stoof | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temp en luchtvochtigheid)\ | Plaatsen rek in gloeioven | Gloeien rek (550 graden, min. 180 min) | Noteren nummer oven | Noteren gloeitijd oven | Uitnemen rek en plaatsen op koelplek (15 min) | Plaatsen rek in weegrobot | Plaatsen rek op kar
Waarde vanuit klant | [13 empty] | Kern |  |  | Kern |  | Kern | [8 empty] | Kern | Kern | [5 empty] | Kern |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern |  | Kern | Kern | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [12 empty] | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | [7 empty] | Fysieke belasting tillen | Fout, door verwisseling fles |  |  | Fysieke belasting hand | Fout, verwisseling kroes |  |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen
Vragen/verbeteridee | [10 empty] | Wachttijd DS voor vervolg analyse. Veel wachttijd. Heen en weer lopen | [5 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [17 empty] | niet naar constant gewicht |  | hier zou tijdswinst kunnen zitten door het eerder wegen van rekken bijv. na 8 uur bij automatisering | Graag automatiseren | Graag automatiseren |  | constant gewicht | Wachttijd DS voor vervolg analyse, beginpunt voor andere analyses |  | Graag automatiseren | Graag automatiseren
Doorlooptijd
Hoofdproces | [11 empty] | Lutum (2lutum10) | Voorbereiden rekken | [5 empty] | Inzetten monster | [7 empty] | Drogen en gloeien monster
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [10 empty] | Overall |  | plaatsen leeg rek in gloeioven | Gloeien rek (min. 20 min) | uitnemen rek en laten afkoelen | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temperatuur <25graden, luchtvochtigheid <40% | Plaatsen gewogen rek in kast | Koppelen monsters aan rek | Noteren rek nr. op IC lijst | Klaar zetten rek op kar | Versturen file weegrobot naar pipet robot | Transporteren rekken van weegkamer naar pipetrobot | Plaatsen rek op pipeteer robot | Vullen rek | Plaatsen rek op kar | Transporteren rek van pipeteerrobot naar weegkamer | Plaatsen rek in Stoof | Drogen rek (105graden, min 60 min) | Noteren nummer stoof | Noteren droogtijd Stoof | Plaatsen rek in weegrobot | Wegen rek (temp en luchtvochtigheid)\ | Beoordelen monsters op kleur voor gloeien of niet | Noteren op werklijst | Plaatsen rek in gloeioven | Gloeien rek (550 graden, min. 120 min) | Noteren nummer oven | Noteren gloeitijd oven | Uitnemen rek en plaatsen op koelplek (15 min) | Plaatsen rek in weegrobot | Plaatsen rek op kar
Waarde vanuit klant | [13 empty] | Kern |  |  | Kern |  | Kern | [5 empty] | Kern |  |  |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern | Kern |  |  | Kern | Kern | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [12 empty] | Fysieke belasting tillen |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | [11 empty] | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen |  |  |  | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen | Fysieke belasting tillen
Vragen/verbeteridee | [16 empty] | Keus maken voor wegen op constant gewicht, tijdsduur of temperatuur/luchtvochtigheid | [12 empty] | Graag automatiseren | Graag automatiseren |  | constant gewicht |  |  | Wachttijd DS voor vervolg analyse, beginpunt voor andere analyses |  | Graag automatiseren | Graag automatiseren
Doorlooptijd
Hoofdproces | [18 empty] | Voorbewerken Pfas | Inzetten monster | [8 empty] | Drogen monster | [10 empty] | Transport
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [19 empty] | Plaatsen krat op lab tafel | Klaarzetten bakjes | Pakken monster | Controleren monster nr. met inzet lijst | Openen pot | Homogeniseren monster met lepel | Uitvullen monster bakje | Plaatsen dop op pot | Terugplaatsen pot in krat | Plaatsen bakjes in Stoof | Drogen rek (40graden, min 24 uur) | Noteren droogtijd Stoof | Wegen bakjes (temp en luchtvochtigheid)\ | Plaatsen bakjes in Stoof | Drogen rek (40graden, min 24 uur) | Noteren droogtijd Stoof | Wegen bakjes (temp en luchtvochtigheid)\ | malen monster | overbrengen monster in pot | transporteren monsters naar CMO | transporteren door koerier | Ontvangst monsters Tiel
Waarde vanuit klant | [24 empty] | Kern | Kern |  |  |  | Kern | Kern | Kern |  | Kern | Kern | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [33 empty] | hier zou tijdswinst kunnen zitten door het eerder wegen van rekken bijv. na 8 uur bij automatisering
Vragen/verbeteridee
Doorlooptijd
Hoofdproces | [18 empty] | Chlorfyl | Filtreren monsters | [44 empty] | Administreren
VSM stappen (w.w. + z.n.w.) | [19 empty] | Transporteren kar met rekken naar afzuigbank | Afwegen controle monster | Plaatsen rek op labtafel | Losmaken klem trechter | Plaatsen filter op afzuigbank | Natmaken filter met demi-water | Aanzetten vacuumpomp | Plaatsen klem trechter | Pakken monster van kar | Controleren monsternummer a.h.v. werklijst | Homogeniseren Monster | Bepalen inzet volume o.b.v. ervaring analist | Pakken maatcilinder | Homogeniseren Monster | Afdraaien dop | Uitgieten monster in maatcilinder | Aflezen maatcilinder | Noteren inzetvolume op werklijst | Noteren geschatte uitkomst | Uitgieten maatcilinder over 2 trechters | Aanzetten trechter afzuigbank | Naspoelen maatcilinder met demi-water | Uitgieten maatcilinder over 2 trechters | Naspoelen trechters met demi-water | Losmaken klem trechters | Uitzetten afzuigbank | Pakken filter en en uitvegen trechter | Filters terugplaatsen in 1 kroesje | Opdraaien dop (als fles niet leeg is) | Uitschakelen vacuum pomp | Legen vat (meerder keren per dag) | Terugplaatsen rek op kar | [12 empty] | Resultaten vastleggen | Berekenen resultaten in weegrobot | Exporteren resultaten naar IC | Openen IC | Inlezen resultaten in IC | Berekenen van controles | Invoeren gegevens en controleren aan de hand van controlekaart | Doorsturen resultaten naar samplemanager | Autoriseren resultaten | Reinigen kroesjes
Waarde vanuit klant | [20 empty] | Kern | [8 empty] | Kern | Kern |  | Kern |  | Kern |  | Kern |  |  |  | Kern |  | Kern |  |  | Kern | Kern | [22 empty] | Kern | Kern | Kern | Kern
Opmerkingen, wat valt op | [21 empty] | Fout, verwisseling van rek | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster. Geluidsoverlast | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Fout, verwisseling van fles |  | Fysieke belasting hand pols |  |  | Fysieke belasting hand pols | Fysieke belasting pols | Fysieke belasting schouder |  | Fout, onjuist noteren volumes |  | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster |  | Fysieke belasting schouder | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Dubbele handeling, 2 filters per monster | Fout, filters in verkeerde kroesje | Fysieke belasting hand pols | geluidsoverlast | Doorontbreken van duidelijke signalering overstroomd wekelijks het vacuumvat
Vragen/verbeteridee | [47 empty] | ?
VSM stappen (w.w. + z.n.w.)
Waarde vanuit klant
Opmerkingen, wat valt op
Vragen/verbeteridee
D
D