## Blad1
Inschrijfstaat
Bijlage 10
| Omschrijving | Art.nr. | Fict hoeveelheid | Totaalprijs | Prijs/Eenheid | Perceel 1 | Perceel 2
|  | Juva | over 4 jaar in mtr1
1 | Kabel 1x95 AL as 25 12/20 kV | 3152000 | 20000 | 0 |  | X
2 | Kabel 1x300 AL as 25 12/20 kV | 3152220 | 62500 | 0 |  | X
3 | Kabel 1x400 AL as 35 12/20 kV | 3152220 | 62500 | 0 |  | X
4 | Kabel 1x150 AL as 25 12/20 kV | 3152100 | 10000 | 0 |  | X
5 | Kabel VMVKH 4x50/4 x 2,5 AL 0,6/1 kV | 1100100 | 6250 | 0 |  | X
6 | Kabel 4 x150/4 x 6 AL 0,6/1 kV | 1100300 | 37500 | 0 |  |  | X
7 | Kabel 4x10/4 x 2,5 CU as 10 0,6/1 kV | 1211000 | 26250 | 0 |  | X
8 | Kabel YMVKAS 4x16/4x2,5 CU 0,6/1 kV | 1211150 | 12000 | 0 |  | X
9 | Kabel VO-YMvKas 3 x 2,5 mm2 CU as 25 0,6/1 kV | 4110100 | 16500 | 0 |  | X
10 | Kabel VO-YMVKAS 3 x 6 mm² CU 0,6/1 kV | 4110200 | 15000 | 0 |  | X
11 | Kabel VO-YmvKas 4 x 6 mm² CU 0,6/1 kV | 4110250 | 12000 | 0 |  | X
| Totaalprijs |  | 280500
Bovenstaande aantallen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Aldus overeengekomen en ondertekend te [plaats] op [datum]
Naam en handtekening