## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 1 AANBESTEDING ROVK Reinigen en inspecteren riolering |  | Datum: 29-03-2023
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
Nvt
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | RSX Bestand | Er zijn posten in het rsx bestand die wel afgeprijsd dienen te worden, maar geen hoeveelheden vermeld zijn. zie bv post 310010. Moeten wij hiervoor handmatig invullen of wordt er een nieuw bestand aangeleverd? | Een aantal posten komen te vervallen. Bij de overige besteksposten worden de hoeveelheden worden toegevoegd.
2 | Plafondbedrag | U geeft aan een plafond bedrag van 230.000 euro toe te passen. en hierop punten toe te kennen. Naar onze mening is dit bedrag niet reëel, met de door u aangegeven gegevens in het rsx bestand. | Dit bedrag blijft ongewijzigd. Het is toegestaan hoger in te schrijven. U wordt daarop niet uitgesloten.
3 | slib | De opgegeven tonnage's slib zijn dit de juiste hoeveelheden? | De hoeveelheid is gewijzigd naar 450 ton
4 | Revisie | 25 43 06 Revisie tekening in digitaal CAD systeem, op welke bestekpost kunnen de kosten voor het maken en aanleveren van de revisie gegevens worden geboekt | Artikel komt te vervallen.
5 | TBS | Bij de posten ter beschikking stellen materieel met welke hoeveelheden dient er rekening te worden gehouden | Hoeveelheden worden toegevoegd aan de bestekposten.
6 | Bezetting voertuigen | 810040 ter beschikking stellen inspectiewagen, u geeft aan inclusief bediening van minimaal 2 personen, betekend dit dat een inspectie ploeg uit minimaal 2 personen dient te bestaan? Geld dit ook voor de te inspecteren meters | Ja
7 | Bezetting voertuigen | 810010 ter beschikking stellen reiniging combinatie, u geeft aan inclusief bediening van minimaal 2 personen, betekent dit dat een reinigings ploeg uit minimaal 2 personen dient te bestaan? Geld dit ook voor de te reinigen meters | Ja
8 | Radaronderzoek | 750010 U vraagt om een radar inspectie, dit is een discipline welke maar door 1 marktpartij kan worden uitgevoerd, waardoor dit moeilijk eerlijk en transparant is af te prijzen kunt u deze post schrappen | Bestekspost komt te vervallen
9 | Inmeten | 610010 Betreft het hier te reinigen en te inspecteren putten | Ja
10 | Stort | 501020 Vervoeren en storten bij een aan te wijzen installatie? Waar moet er worden gestort? | Bestekspost aangepast, afvoeren naar een inrichting, ter keuze van de opdrachtnemer
11 | Stort | 501010 De te storten hoeveelheid 1273 ton lijkt ons gezien de opgegeven vervuiling heel erg veel dit zou betekenen dat de vervuiling uit 69 km ca 54 kilo per meter is. Kunt u de hoeveelheid aan passen naar een hoeveelheid die past bij de opgegeven meters, zodat we geen hoeveelheden afprijzen die we niet gaan doen | De hoeveelheid is gewijzigd naar 450 ton.
12 | RKGV | 501010 Bij het vervoeren en storten, moeten hier ook de verwerkingskosten worden mee genomen? Waar moet het naar toe worden vervoerd | ja verwerking en transportkosten moeten worden opgenomen. Afvoeren naar een inrichting ter keuze van de opdrachtnemer.
13 | Verwijderen obstakels | 3 Verwijderen obstakels wat voor eenheid cq hoeveelheden moeten er worden aangehouden? En hoeveel | Hoeveelheden worden toegevoegd aan de bestekposten.
14 | Werkplannen | 100020 voorverkenning vastleggen in een gedetailleerd werkplan, dient er bij elke deelopdracht een werkplan te worden ingediend? Met hoeveel deelopdrachten per jaar dient er rekening te worden gehouden | Hoeveelheid in de bestekspost toegevoegd.
15 | Bewonersbrieven | Bestek post 100010 in kennis stellen aanwonende met hoeveel brieven moet er rekening worden gehouden, en met hoe veel keer | Bestekpost vervalt.
16 | Deelopdrachten | Bestaan de deelopdrachten uit aansluitende strengen op wijk niveau of zijn deze versnipperd door Den Bosch | Deelopdrachten bestaan uit (deels) aansluitende strengen per rioleringsgebied. Of ingeschat minimaal dagproductie aaneengesloten. Losse strengen of incidenten worden verrekend op tbs posten
17 | bestekpost 501020 | het betreft hier alleen het vervoer naar de stort-locatie, zonder acceptatiekosten in rekening te brengen? | Nee; is inclusief acceptatie/stortkosten. Bestekpost wordt aangepast.
18 | bestekpost 501020 | Kunt u de omschrijving van de bestekpost aanpassen naar " alleen slib vervoeren"? Het storten is immers voor rekening van de opdrachtgever. | Nee; is inclusief acceptatie/stortkosten. Bestekpost wordt aangepast.
19 | algemeen | Kunnen wij ervan uitgaan dat alle rioolputten goed bereikbaar zijn en dat wij onze voertuigen tot recht boven de rioolput kunnen opstellen? Indien dit niet overal het geval is met welk percentage moeten wij rekening houden en met welke afstand? | Merendeel is goed bereikbaar. Percentage minder goed bereikbaar is op voorhand niet in te schatten
20 | algemeen | Van welke gemiddelde strenglengte kunnen wij uitgaan? | 50 mtr.
21 | algemeen | Kan de inschrijver ervan uitgaan dat het stelsel onder normale omstandigheden leegloopt of middels de aanwezige voorzieningen droog gezet kan worden? | Ja.
22 | bestek - ontbrekende hoeveelheden | Bij ondergenoemde bestekposten zijn geen hoeveelheden aangegeven. Kunt u deze alsnog aanleveren? Bestekposten: 100010, 100020, 310010, 310020, 320010, 320020, 810010 t/m 810060. | Bestekspost 100010 komt te vervallen. De hoeveelheden worden toegevoegd aan de overige bestekposten.
23 | bestekpost 712010 | Van welk figuurnummer conform CROW publicaties 96a/96b dienen wij bij deze post uit te gaan? Indien het meerdere figuurnummers betreft dan hiervoor ook graag verschillende bestekposten opnemen, aangezien de kosten hiervan sterk uiteen lopen. | De bestekpost komt te vervallen. Verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en afgerekend
24 | bestekpost 501020 | Begrijpen wij het goed dat de stortkosten rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht? Zo niet dan graag de naam en locatie van de eindverwerker zodat wij een tarief kunnen afstemmen met de verwerkingslocatie. | Nee, de stortkosten zijn inclusief. De bestekspost wordt aangepast.
25 | bestekpost 31/32 | Kunt u hierin een splitsing maken per diameter, dit is namelijk van invloed op de prijsstelling. | De besteksposten zijn aangepast
26 | bestekposten 21/22/23/41/62/63 | Het diameter verloop is niet eenduidig aangegeven (zit overlap in) en zou nu op twee verschillende posten kunnen worden verrekend. Kunt u hierin duidelijkheid verschaffen? | De besteksposten zijn aangepast
27 | bestekpost 100010 | Met hoeveel bewonersbrieven per keer dienen wij rekening te houden? | De bestekpost komt te vervallen.
28 | Beschrijvend document H5.1.1 blz 15 | Kunt u aangeven / uitleggen hoe u het plafondbedrag heeft vastgesteld, de hoeveelheden in het bestek zijn gelijk gebleven met 4 jaar terug, er zijn zelfs posten bij gekomen, en het bedrag is lager geworden. Kunt u het plafondbedrag naar boven bijstellen? | Nee.
29 | beschrijvend document hoofdstuk 2.9 blz 7 | "In bijlage 5 vindt u de conceptovereenkomst". Echter bijlage 5 bevat het inschrijfbiljet en de inschrijfstaat. Bedoelt u hier Bijlage 2? | Er wordt inderdaad Bijlage 2 bedoelt.
30 | Bestek DEEL III 25.43.01-04 resolutie | Bestek DEEL III 25.43.01-04 resolutie U vraagt hier een afwijkende resolutie van 1024 x 768 pixels bij mpeg2; terwijl deze regulier 768 x 576 pixels bedraagt. Het standaard mpeg4 formaat heeft 1280x720 pixels (HD). Waar dient van uit gegaan te worden, zonder af te wijken van de standaard | Nee.
31 | Bestek DEEL III 01.22.03 | Bestek DEEL III 01.22.03 Waar dient inschrijver rekening mee te houden binnen de scoop van deze opdracht, er van uitgaande dat het riool onder normale omstandigheden in de reguliere infrastructuur is aangelegd? Mag er van uit gegaan worden dat in bijzondere omstandigheden dergelijke zaken op een andere dan de reguliere posten zal worden verrekend? Zo niet, waar moet specifiek rekening mee worden gehouden, in de wetenschap dat op dit moment problemen met betrekking tot beschermde diersoorten rondom 's-Hertogenbosch aan de orde zijn? | Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen worden deze apart verrekend.
32 | Bestek DEEL III 01.25.02 | Bestek DEEL III 01.25.02 Eisen deskundige wet natuurbescherming; Waar dient inschrijver specifiek rekening mee te houden binnen deze overeenkomst | Indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen worden deze apart verrekend.
33 | Beschrijvend document 3.3.2 Inschrijving | Beschrijvend document 3.3.2 Inschrijving. U geeft op pagina 9 van 19 aan welke vier ondertekende documenten dienen te worden ingediend ten aanzien van de uitsluitingscriteria. Dienen er aan dit overzicht ook nog andere zaken dan het onderdeel Gunningscriterium G2 toegevoegd te worden? | Nee, alleen de beschrijving van G2.
34 | Plafondbedrag | Plafondbedrag U geeft aan een plafondbedrag van 230.000 euro toe te passen en hierop het aantal te behalen punten toe te kennen. Naar onze mening is dit bedrag niet realistisch op basis van de door u aangegeven hoeveelheden in het RSX bestand. We verzoeken u een nieuwe verreken-coëfficiënt en realistisch plafondbedrag als uitgangspunt te bepalen door bijvoorbeeld rekening houdend met de index en inschrijftarieven van de laatste inschrijving af te zetten tegen de huidige hoeveelheden. | Dit bedrag blijft ongewijzigd. Het is toegestaan hoger in te schrijven. U wordt daarop niet uitgesloten.
35 | Plafondbedrag | Plafondbedrag Geldt er een minimum en maximum ten aanzien van het opgegeven plafondbedrag, waar inschrijver volgens u aan dient te voldoen om niet uitgesloten te worden? Kunt u deze benoemen. | Er is geen minimaal/maximaal inschrijfbedrag.
36 | Bestek DEEL III 01.21.10 | Bestek DEEL III 01.21.10 Met welke CBS prijsindex reeks dient rekening gehouden te worden? | Civiele werkzaamheden
37 | RSX bestand post 760010 | RSX bestand post 760010 Het betreft hier het laten maken van een rapportage restlevensduurverwachting op basis van boorkernen en radarinspectie door KWR te Nieuwegein. In de wetenschap dat er vergelijkbare maar goedkopere alternatieven zijn in de markt; bedoeld u KWR of gelijkwaardig onderzoekslaboratorium? | De bestekpost komt te vervallen.
38 | RSX bestand post 760010 | RSX bestand post 760010 Het betreft hier het laten maken van een rapportage restlevensduurverwachting op basis van boorkernen en radarinspectie. Bedoeld u wellicht enkel het laten beoordelen van de boorkernen? Zo niet, moet dan ook de verkregen radardata uit post 750010 aangeleverd worden? | De bestekpost komt te vervallen.
39 | RSX bestand post 760010 | RSX bestand post 760010 Het betreft hier het laten maken van een rapportage restlevensduurverwachting op basis van boorkernen en radarinspectie door KWR te Nieuwegein. Echter zijn de boorkernen volgens posten 74 direct na het nemen van deze kernen aan de directie ter beschikking gesteld en is de ruwe radardata na inspectie binnen 5 werkdagen ter beschikking aan de directie. Wat is uw verwachting van de opdrachtnemer waarmee inschrijver rekening dient te houden ten aan zien van de afprijzing van deze resultaatsverplichting? | De bestekpost komt te vervallen.
40 | RSX bestand post 760010 | RSX bestand post 760010 U geeft aan dat de gegevens binnen 5 werkdagen na inspectie ter beschikking van de directie gesteld dienen te worden. Mag er van uit gegaan worden dat hiermee enkel de onbehandelde radardata betreft? Zo niet, waarmee dient inschrijver rekening te houden ten aan zien van deze resultaatsverplichting? | De bestekpost komt te vervallen.
41 | RSX bestand posten 74 | RSX bestand posten 74 De door u voorgestelde resultaatsverplichting behelst het nemen van een boorkern uit de te onderzoeken betonbuis door deze vanaf het maaiveld toegankelijk te maken door middel van opgraving. Vervolgens stelt u voor om het gat “dicht te smeren” met polymeer gemodificeerde mortels. Naast dat dit voor de omgeving een zeer belastende en economisch zeer dure werkwijze is lijkt het ons wenselijk de boorkernen te nemen met een minimum aan devaluatie van de bestaande bovenliggende verharding. Is het toegestaan om op een andere dan beschreven werkwijze de boorkernen te nemen en de gaten in de betonbuis af te dichten met bijvoorbeeld een afsluitende neopreen-prop die van bovenaf aan te brengen is wat een gebruikelijke werkwijze standaard is in Nederland? | De bestekpost komt te vervallen.
42 | RSX bestand post 610010 | RSX bestand post 610010 Mag inschrijver aannemen dat deze werkzaamheden als hier omschreven enkel te verrichten zijn in het te reinigen en inspecteren tracé van iedere (deel)opdracht waarvan deze basis gegevens ontbreken? Zo niet waar moet inschrijver rekening mee houden? | Ja.
43 | RSX bestand posten 41 en 73 | RSX bestand posten 41 en 73 Hier omschrijft u …. Maken van videobeelden vanuit riool. Betreft het enkel een strenginspectie? Zo niet, verwacht u hier een separate inspectie en separate rapportage van iedere put ? -Zo ja, kunt u dan een separate post en hoeveelheden hiervoor opnemen in het bestek aangezien die technieken beduidend anders zijn en anders worden afgeprijsd (homogeen afprijzen). -Zo niet, kunt u dan een omschrijving geven wat u dan verwacht ten aanzien van de huidige omschrijving ? (wetende dat gebruikte camera’s voor riolering eigenlijk niet uitgerust zijn voor inspecteren van putten) | Besteksposten 73 zijn komen te vervallen
44 | Algemeen | Algemeen Mag inschrijver er van uit gaan dat de onderhavige inspectieschachten voorzien zijn van een stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, met welk percentage valputten of zakputten dient rekening gehouden te worden per deelopdracht? | Merendeel heeft stroomprofiel of loopt door. Percentage is niet op voorhand aan te geven.
45 | Algemeen | Algemeen Mag inschrijver er van uit gaan dat alle benodigde toegangsschachten normaal bereikbaar zijn voor regulier in te zetten materieel, waarbij deze tot boven de toegangsschacht gepositioneerd kunnen worden? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden en op welke wijze worden aanvullende maatregelen verrekend? | Merendeel is goed bereikbaar. Percentage minder goed bereikbaar is op voorhand niet in te schatten
46 | Bestek DEEL 2 PAR 02 | Bestek DEEL 2 PAR 02 Indien er sprake is van spreiding kunt u ons daar dan een beeld geven van hoe dergelijke hoeveelheden ten opzichte van het grondgebied 's-Hertogenbosch binnen 1 (deel)opdracht verspreidt kunnen liggen? Waar moet inschrijver rekening mee houden? | Deelopdrachten bestaan uit (deels) aansluitende strengen per rioleringsgebied. Of ingeschat minimaal dagproductie aaneengesloten. Losse strengen of incidenten worden verrekend op tbs posten
47 | Bestek DEEL 2 PAR 02 | Bestek DEEL 2 PAR 02 Hier stelt u dat het fictieve hoeveelheden zijn. Wat mogen wij verwachten ten aanzien van de concrete (deel)opdrachten. Zijn dit aaneengesloten “wijken” of “bemalingsgebieden” of voert u programma’s uit op basis van risico-sturing en daardoor spreiding te verwachten is. Waar moet inschrijver rekening mee houden? | Deelopdrachten bestaan uit (deels) aansluitende strengen per rioleringsgebied. Of ingeschat minimaal dagproductie aaneengesloten. Losse strengen of incidenten worden verrekend op tbs posten
48 | Bestek DEEL 1 PAR 1.14 | Bestek DEEL 1 PAR 1.14 Wat is de vervaldatum van de zekerheidstelling die afgegeven dient te worden? | 1e periode waar opdracht voor wordt gegeven.
49 | RSX posten 210010, 230010 | RSX posten 210010, 230010 Bedoelt u in deze post vanaf Ø 300 mm of tot en met Ø 300 mm? | De besteksposten zijn aangepast
50 | RSX bestand posten 210060 en 620070 | RSX bestand posten 210060 en 620070 U beschrijft een diametergroep vanaf ø1500 mm en eivormig vanaf 1000/1500 mm. Wat is de maximale omvang waarmee rekening gehouden dient te worden? | rond 2000
51 | RSX bestand posten 2, 4 en 6 | RSX bestand posten 2, 4 en 6 In de onderliggende posten gebruikt u herhaaldelijk t/m tussen twee diameters, hierdoor is het onduidelijk in welke diametergroep de hoogste diameter verrekend gaat worden. U doet er verstandig aan in alle onderliggende posten gebruik te maken van de term 'tot' tussen twee diameters. Bijvoorbeeld ø 300 mm t/m ø 500 mm vervangen door ø 300 mmm tot ø 500 mm. etc. | De besteksposten zijn aangepast
52 | Vervuiling | Vervuiling Wat verstaat de aanbestedende dienst onder vervuiling? | Vervuiling wordt in het bestek niet expliciet benoemd.
53 | RSX bestand post 501020 | RSX bestand post 501020 U vraagt in deze post vervoers en stortkosten af te prijzen binnen een straal van 30,0 km. Om de stortkosten te kunnen bepalen dient inschrijver op de hoogte zijn bij welke stortlocatie er gestort dient te worden om prijzen voor acceptatie op te kunnen vragen. Kan de aanbestedende dienst aangeven waar inschrijver dient te storten of worden de acceptatiekosten op basis van nacalculatie verrekend? | Ja, post is inclusief verwerking en transportkosten. Afvoeren naar een erkende verwerker ter keuze van de opdrachtnemer. De bestekspost wordt aangepast.
54 | RSX bestand post 501010 en 501020 | RSX bestand post 501010 en 501020 Uit de bestek documenten en de daarin genoemde hoeveelheden komen wij uit op een gemiddelde vervuiling van ca. 20kg/m. Deze is doordat deze voor ruim driemaal de werkelijke waarde is toegevoegd onevenredig doorslaggevend voor het gunningscriterium PRIJS. Op basis van landelijke ervaring cijfers is de gemiddelde vervuiling met een gelijkwaardige opbouw van diameters ca. 6 kg/m. We verzoeken u om het gunningscriterium recht te doen de hoeveelheden in besteksposten 501010 en 501020 drastisch aan te passen. | De hoeveelheid van deze posten is aangepast.
55 | RSX bestand posten 2, 4, 81 | RSX bestand posten 2, 4, 81 Indien de reinigingscombinatie en inspectiewagen bemand moet worden met 2 personen, kunt u dan verduidelijken of dit dan ook geldt voor alle uit te voeren werkzaamheden in de postenreeks 2 en 4? Welke maatregel wordt getroffen wanneer hier geen invulling aan wordt gegeven? | Geen; altijd 2 personen per actie. Is een werkrichtlijn die ook ARBO technisch is bepaald bij deze werkzaamheden.
56 | RSX bestand posten 81 | RSX bestand posten 81 In het bestek worden bij de besteksposten 810010 en 810040 expliciet 2 personen vermeld. Het verzoek om de eis van 2 personen te laten vervallen en te vervangen door incl. bediening. | Nee
57 | RSX bestand posten 31 | RSX bestand posten 31. Op welke wijze wordt de benodigde extra tussentijds en achteraf in te zetten reiniging verrekend? | Op basis van nacalculatie.
58 | RSX bestand post 712010 | RSX bestand post 712010 U beschrijft hier een afzetting t.p.v. hoofdwegen, stationaire afzetting volgens CROW 96a/96b. Deze beschrijving is te algemeen en divers om kostentransparant af te kunnen prijzen, de 96a beschrijft immers maatregelen autosnelwegen en de 96b de niet auto snelwegen. Daarnaast is de inrichting van deze hoofdwegen ook van invloed op de te treffen en af te prijzen figuurnummer. Kunt u aangeven welk specifiek figuurnummer afgeprijsd moet worden? Zo niet, kunt u de op basis van de specifieke deelopdracht nader te bepalen en toe te passen figuurnummer verrekenen in een stelpost? | De bestekpost komt te vervallen. Verkeersmaatregelen worden per deelopdracht bepaald en afgerekend
59 | RSX bestand | RSX bestand posten 31, 32 en 81; Welke verreken eenheid moet toegepast worden? Is dat in alle gevallen per uur? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken in de resultaatsverplichting van de betreffende posten? | Eenheden en hoeveelheden worden toegevoegd.