## Blad1
Nota van Inlichtingen I
Deze Nota van Inlichtingen behoort bij de Europese aanbesteding 'GSA Dienstverlening'. Het gestelde in deze Nota van Inlichtingen gaat voor op de informatie uit de Offerteaanvraag. De procesleider van deze aanbesteding (Hossain El Hachhouchi) is tot 20 maart niet bereikbaar. U kunt uw vragen voor de tweede nota van inlichtingen en overige vragen inzake de aanbesteding GSA Dienstverlening gedurende deze periode doorsturen naar Marcel Smits (met een CC naar Hossain El Hachhouchi). De contactgegevens van dhr. Smits zijn: Email: Marcel.Smits@enexis.nl Tel.: 06-46618757
Nr. | vindplaats | vraag/verbetervoorstel | toelichting | antwoord
1 | Offerteaanvraag GSA dienstverlening p18 | Indien de Inschrijver aan 1 à 5 Minimumeisen niet aan kan voldoen op het moment van inschrijving maar op woord beloofd in orde te zijn tegen 31/7/2013, kan deze Inschrijver dan nog meedoen? | Dit zou operationeel geen vertraging veroorzaken voor Enexis, maar toch maximale ruimte geven om innovatieve platformen de kans te geven mee te dingen. | De Inschrijver dan wel de Inschrijving moet op de sluitingsdatum voldoen aan de Minimumeisen om in aanmerking te komen voor gunning. Indien de Inschrijving en of Inschrijver niet voldoet aan een Minimumeis voor op sluitingsdatum dan komt de Inschrijver niet in aanmerking voor gunning.
2 | Bijlage 5 Programma van Eisen 1.1.40 | Moeten wij de hardware devices ook mee aanleveren? |  | Nee. Het leveren van devices maakt geen deel uit van de Offerteaanvraag.
3 | Bijlage 5 Programma van Eisen 1.1.40 | Mag er ook een Windows laptop platform bijkomen? | Er zijn windows 8 ruggedized tablets op de markt met full PC mogelijkheden , maar die ook in tablet mode werken. | ja, dat mag. Mits de toepassing ook werkt onder Android en IOS.
4 | Bijlage 5 Programma van Eisen 1.1.4 | Mag de GSA portaal als extern html frame zichtbaar zichtbaar zijn in de sharepoint 2010 omgeving van Enexis? | We willen dezelfde pagina gebruiken voor Enexis eindklanten als voor Enexis intern. | Ja, dat mag.
5 | Bijlage 5 Programma van Eisen 1.1.4 | Beschikt Enexis over een printstraat, met API voor brieven? Misschien SAP VMVS? Of dient dit door inschrijver aangeboden? |  | Nee. Het printen, couverteren, frankeren en versturen van de brieven maakt deel uit van de Offerteaanvraag en dient door de Inschrijver aangeboden te worden.
6 | Bijlage V, Programma van Eisen GSA Dienstverlening, 5.2.2 | Betaling klanten online, heeft Enexis hier reeds een oplossing, of wordt dit door inschrijver aangeboden? |  | Enexis maakt gebruikt van een payment service provider. De Inschrijver hoeft dit niet aan te bieden.
7 | Bijlage 5 Programma van Eisen 1.1.4 | Moet de inschrijver zelf printen? |  | Ja, het printen, couverteren, frankeren en versturen van de brieven maakt deel uit van de offerteaanvraag en dient door de Inschrijver aangeboden te worden.
8 | Offerteaanvraag openbare procedure GSA dienstverlening | Idem vraag bijlage VIII. |  | De Aanbestedende Dienst publiceert een conceptovereenkomst. De Inschrijvers kunnen vervolgens verbetervoorstellen indienen t.a.v. deze conceptovereenkomst. De Aanbestedende Dienst kan de conceptovereenkomst aanpassen n.a.v. de verbetervoorstellen. Vervolgens worden de verbetervoorstellen die worden overgenomen in de conceptovereenkomst verwerkt. De laatste versie is vervolgens de definitieve versie van de Overeenkomst en dient zonder voorbehoud geaccepteerd te worden door Inschrijver.
Wordt met conceptovereenkomst hetzelfde bedoeld als ‘de Overeenkomst GSA Dienstverlening’?
3.2.1. Nota van Inlichtingen
... De Aanbestedende
Dienst beantwoordt de gestelde vragen door middel van de Nota van Inlichtingen. De
conceptovereenkomst wordt al dan niet aangepast naar aanleiding van de verbetervoorstellen.
Deze versie van de Overeenkomst is de definitieve versie en dient door de Inschrijver zonder
voorbehoud te worden geaccepteerd. Dit is een Minimumeis
9 | Bijlage V Programma van eisen GSA dienstverlening, 2.2.4 Klant interactie | Is het de bedoeling dat inschrijver ook het beantwoorden van klantvragen (van de consumenten) offreert, of valt dit deel onder de dienstverlening van Enexis zelf? |  | Nee, dit valt onder de dienstverlening van Enexis.
Het registreren van afspraken en oplossen van klantvragen (incl. klachten en opnieuw inplannen van meterwissels) en het verstrekken van informatie.
10 | Bijlage V Programma van eisen GSA dienstverlening, 4.1.4 GSA Device | Valt de aanschaf van het GSA Device binnen de scope van deze aanbesteding of is dit de verantwoordelijkheid van Enexis en/of de aannemer ? |  | Zie antwoord van vraag 2
11 | Bijlage V Programma van eisen GSA dienstverlening, 3.3.3 Plannen | Is het toegestaan om het proces verder te optimaliseren, bijvoorbeeld door het toevoegen van meerdere kanalen voor het herplannen door de klant ? |  | Ja, dat is toegestaan.
Mocht de klant door omstandigheden op het geplande tijdstip niet thuis kunnen zijn, dan heeft hij/zij de mogelijkheid tot herplannen. Dit kan via een online portal, of via de klantenservice van Enexis.
12 | Offerteaanvraag, pagina 2 | U vermeldt dat de Overeenkomst later gepubliceerd wordt. Daarnaast schrijft u bij ‘3.2.1. Nota van Inlichtingen’: “Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot de Offerteaanvraag kunnen uiterlijk tot 24-2-2014, 14:00 uur per e-mail worden ingediend bij de contactpersoon. De Aanbestedende Dienst beantwoordt de gestelde vragen door middel van de Nota van Inlichtingen. De conceptovereenkomst wordt al dan niet aangepast naar aanleiding van de verbetervoorstellen.” | Inschrijver wil graag dat de mogelijkheid open blijft om in voorkomende gevallen vervolgvragen te kunnen stellen na de eerste gelegenheid daartoe. | De Overeenkomst wordt 26-03-2014 gepubliceerd. Inschrijvers kunnen de verbetervoorstellen tezamen met de vragen voor de tweede nota van inlichtingen inzenden. Inschrijvers hebben 1 maal de gelegenheid voor het aandragen van verbetervoorstellen voor de Overeenkomst.
a. Wanneer verwacht u dat de Overeenkomst gepubliceerd wordt?
b. Wij gaan ervan uit dat er, in tegenstelling tot het bovenstaande, ook na 24 februari 2014 gelegenheid zal zijn voor het stellen van vragen over de Overeenkomst en het eventueel doen van wijzigingsvoorstellen. Kunt u dit bevestigen?
c. Wordt er bij het stellen van vragen m.b.t. concept Overeenkomst rekening gehouden met minimaal 2 vragenrondes?
13 | Offerteaanvraag, | In paragraaf 2.3 is de datum van 30 juni opgenomen als startdatum van de overeenkomst. In 3.1 is de datum van 30 mei opgenomen. Dit lijkt in tegenspraak. Als dit het geval is, van welke datum dient te worden uitgegaan? |  | De verwachte startdatum van de Overeenkomst is 30 mei 2014.
2.3 Doel
3.1 Planning
14 | Offerteaanvraag, 3.3.1. Aantal Inschrijvingen | In de aanvraag staat: “Alleen de bestuurder van de Inschrijver kan deze Model K verklaring ondertekenen, ondertekening door een gevolmachtigde of procuratiehouder geldt niet als een rechtsgeldige handtekening.” |  | De model K verklaring, Uniforme Eigen Verklaring en Verklaring acceptatie Overeenkomst dienen ondertekend te worden door de bestuurder. De overige verklaringen dienen ondertekend te worden door personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Datzelfde wordt niet zo expliciet gesteld bij de andere verklaringen. Is het correct dat dit alleen betrekking heeft op Model K?
15 | Offerteaanvraag, | Bij de kerncompetentie Proven Technology is vermeld dat de door Inschrijver geleverde Oplossing voor ten minste 85% gelijk moet zijn aan het Programma van Eisen. |  | Er wordt rekening gehouden met zowel wensen als eisen. De 85% wordt berekend op grond van de aanwezigheid van de eisen en wensen in de Oplossing op het moment van indienen van de Inschrijving. Elke wens en eis telt even zwaar mee. Maatwerk en Roadmap wordt door de aanbestedende dienst niet tot Proven Technology gerekend.
| 4.4.1 Referenties | Wordt bij het bepalen van de 85% rekening gehouden met de eisen uit het PvE of enkel met de wensen? Hoe wordt exact de 85% vastgesteld? Wordt daarbij ook rekening gehouden met maatwerk en functionaliteit in de Roadmap? Graag uw toelichting.
16 | Offerteaanvraag, | Bij de kerncompetentie Proven Technology is vermeld dat de door Inschrijver geleverde Oplossing voor ten minste 85% gelijk moet zijn aan het Programma van Eisen. Hoe en waar in het proces wordt de 85% dekking geverifieerd? . |  | Zie antwoord op vraag 15.
4.4.1 Referenties
17 | Offerteaanvraag, | Bij de kerncompetenties is omschreven dat er minimaal 30.000 adressen per maand verwerkt moeten kunnen worden. U vraagt dit aan te tonen aan de hand van een referentie. Betekent dit dat er een referentie gegeven moet worden waarin voor een periode van minimaal 1 maand minimaal 30.000 adressen verwerkt zijn? |  | Nee, de referentie moet 30.000 adressen kunnen verwerken.
4.4.1 Referenties
18 | Offerteaanvraag, | Bij de kerncompetenties is omschreven dat er minimaal 30.000 adressen per maand verwerkt moeten kunnen worden. Moeten we ervan uitgaan dat met het “verwerken van adressen” daadwerkelijk het hele proces van het vervangen van meters wordt bedoeld? |  | Ja.
4.4.1 Referenties
19 | Offerteaanvraag, | In de tabel wordt melding gemaakt van eventuele puntenaftrek voor het aspect ‘consistentie’. Kunt u aangeven hoe voor de drie genoemde aspecten de puntenaftrek wordt bepaald? |  | Er wordt op grond van consistentie punten afgetrokken daar waar: · De omschreven activiteiten in het Invoeringsplan niet tot uitdrukking komen in prijzenblad en/of · De prijs versus het in te zetten Enexis personeel niet te herleiden is uit het Invoeringsplan of het Programma van Eisen en/of · de beantwoording van de gevraagde beschrijvingen van het Programma van Eisen ontbreekt, onduidelijk of summier is.
5.1 Gunningscriteria
20 | Offerteaanvraag, 5.2.1. Prijs | U geeft aan dat als minimumeis geldt, dat “het Prijzenblad een gedetailleerd beeld geeft van de opbouw van de Inschrijving en deachtergrond van de prijsvorming”. |  | Het prijzenblad is dusdanig opgebouwd dat de minimale set aan prijscomponenten zijn opgenomen. De Inschrijver dient de onderdelen die niet reeds zijn opgenomen, maar wel relevant zijn voor de prijsopbouw, zelf toe te voegen.
Wij gaan ervan uit dat als het Prijzenblad op de door u aangegeven wijze is ingevuld, er aan deze minimumeis voldaan is. Kunt u dit bevestigen?
21 | Offerteaanvraag, 5.2.1. Prijs | U schijft: “…Na ommekomst van deze periode mogen de kosten van de Oplossing worden gewijzigd naar gelang het wijzigingspercentage in de voorafgaande twaalf maanden gelijk is aan het percentage van de Consumenten Prijs Index (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS.” |  | Prijzen worden geïndexeerd met het percentage van de CPI zoals gepubliceerd door het CBS. Dit wordt niet aangepast.
Nu is het in de branche van Inschrijver gebruikelijk om de jaarlijkse prijsindexatie te koppelen aan de CBS-index CAO lonen categorie zakelijke dienstverlening.
Bent u bereid de door u aangegeven indexatiemethode overeenkomstig aan te passen?
22 | Offerteaanvraag, 5.2.1. Prijs | U schrijft: “De kosten voor de PRIO/TLM Klantportaal Requirements (onderdeel 5 van het Programma van Eisen) worden niet meegenomen in de berekening van de TCO. Deze dienen apart vermeld te |  | Nee, de apart vermelde kosten tellen niet mee in de te behalen punten voor het gunningscriterium prijs.
worden in het prijzenblad. De Aanbestedende Dienst kan ervoor kiezen om dit onderdeel van de Oplossing niet in te kopen.”
Kunt u aangeven of deze apart vermelde kosten nog op enigerlei wijze meetellen in de te behalen punten? En zo ja, op welke wijze?
23 | Offerteaanvraag, 5.2.2. Kwaliteit | Hoe verhoudt zich de datum van 31 juli 2014 met de oplevering en acceptatie van het maatwerk, waarover u bij ‘5.2.2. Kwaliteit´schrijft: “Het Maatwerk dient binnen 12 maanden na Definitieve gunning te zijn geaccepteerd en operationeel te zijn.”? |  | Maatwerk dient binnen 12 maanden na definitieve gunning geaccepteerd en operationeel te zijn. Er zit geen verband tussen de datum van acceptatie van de implementatie en datum van de acceptatie en het operationeel zijn van het Maatwerk.
24 | Offerteaanvraag, 5.2.3. Invoeringsplan | Met het Invoeringsplan kunnen punten behaald worden met een aantal onderdelen, waaronder ‘opleiding’. In het document ‘Bijlage 2 bij PvE Requirements antwoordformulier.xlsx’ geeft u bij ‘4.2 Leerbaarheid’ een aantal minimumeisen m.b.t. opleidingen. |  | De Invoeringsplannen worden in onderling vergelijk beoordeeld. De Inschrijver met het invoeringsplan dat op het benoemde onderdeel het beste aansluit bij Enexis scoort het hoogste aantal punten voor dat onderdeel.
Kunt u aangeven wat u uitgaande boven deze minimumeisen, over opleidingen in het invoeringsplan behandeld wilt zien om in aanmerking te komen voor de 2 punten die met dit onderdeel te behalen zijn?
25 | Bijlage 2 PvE Requirements antwoordformulier | Requirment GRQ_092 benoemt de aspecten waarmee de planning minimaal rekening dient te houden. Wat bedoelt u met ”prioriteit van de aannemer”? |  | In 1 gebied kunnen meerdere aannemers actief zijn, echter kan voor een bepaald type meterwissel de ene aannemer prioriteit hebben boven de andere aannemer.
26 | Bijlage IV Prijzenblad | Als er sprake is van eenmalige werkzaamheden die verrekend dienen te worden op uurbasis, dienen die dan te worden opgenomen als CAPEX kosten op één van de nader te definiëren “diversen” regels? |  | Ja, klopt.
27 | Bijlage IV Prijzenblad | Er is een vaste regel opgenomen voor de inzet van personeel van Enexis en deze wordt tevens meegenomen in de berekening van de TCO. Betekent dit dat het aan de Inschrijver is om te bepalen welke werkzaamheden zij gaat uitvoeren en voor welke werkzaamheden personeel van Enexis wordt ingeschakeld? |  | Ja, klopt.
28 | Bijlage IV Prijzenblad | Er wordt enkel een opgave gevraagd van het totaal aantal uren dat de medewerkers van Enexis gaan besteden. Is het wenselijk om onderlinge vergelijkbaarheid van Inschrijvers te vereenvoudigen dat hiervan een nadere specificatie wordt gegeven? |  | Alle Inschrijvers worden door de aanbestedende dienst na gunning gehouden aan de ingediende offerte. Het prijzenblad zal niet worden aangepast.
a. Hoe borgt u in uw beoordeling dat een Inschrijver die hier een onrealistisch laag aantal uren voor invult, geen oneerlijke voorsprong op andere inschrijvers krijgt op het onderdeel ‘Prijs’?
b. Bent u bereid om, met dit doel, het Prijzenblad aan te passen, zodanig dat Inschrijvers een specificatie van deze uren dienen op te nemen?
29 | Bijlage V PvE, | Req: GRQ_110 en definities |  | Het proces wordt in dat geval beëindigd zonder dat er een meter wordt gewisseld, maar er moet wel geregistreerd worden dat de klant heeft geweigerd (met opgave van reden).
Bijlage 2 PvE
| Requirements antwoordformulier | Graag een toelichting op het proces van weigeren en annuleren. De definitie maakt melding van ‘Weigeren slimme meter’, waarbij er geen herplanning plaatsvindt. Worden er nog meer eisen gesteld aan dit proces of kan er worden aangenomen dat bij een weigering/annulering van de meterplaatsing het proces is beëindigd?
30 | Bijlage V PvE, | Er wordt in alternatief 1 gesproken over de beschikbare bronsystemen. Daarin wordt gesproken over een GIS-systeem, maar dit wordt verder niet vermeld in de architectuur. Is de interfacing met een eventuele GIS-applicatie ook in scope zijn van deze offerteaanvraag? |  | Interfacing met een GIS-applicatie is geen onderdeel van de offerteaanvraag.
pag. 9
31 | Bijlage V PvE, | In het document worden twee alternatieven omschreven. Heeft u een voorkeur voor een van beide alternatieven? |  | De Oplossing dient beide alternatieven te ondersteunen.
pag 8 par. 3.3
32 | Bijlage 2 PvE Requirements antwoordformulier, GRQ 101 | GRQ 101 is niet als ‘eis’ gekwalificeerd maar GQQ 099, waarnaar verwezen wordt in 101, wel en lijken sterk op elkaar. Kan verdere toelichting gegeven worden op de relatie tussen de twee requirements? Indien er van inconsistentie sprake is, kunt u dit dan oplossen? |  | GRQ 101 is een oplossingsrichting om GRQ 099 mogelijk te maken. GRQ 101 is geen eis omdat er meerdere oplossingen mogelijk zijn.
33 | Bijlage 2 PvE Requirements antwoordformulier, GRQ 106 en prijzenblad | In het prijzenblad gebruikt u het begrip ‘output management’; de Oplossing moet via diverse kanalen kunnen communiceren met de klant. |  | Zie het antwoord op vraag 5.
Kunt u de reikwijdte van ‘output management’ nader specificeren? Het is ons bijvoorbeeld niet duidelijk of het printen, frankeren en versturen van brieven hier onder valt.
34 | Document: Offerteaanvraag GSA dienstverlening paragraaf 2.4.1. | Hoort bij de omvang van de opdracht ook het faciliteren van telefonisch klantcontact? | Deze vraag komt voort vanwege de opmerking “het verzorgen van de communicatie met de klanten van Enexis”. Ook paragraaf 2.5 geeft aanleiding om deze vraag te stellen aangezien daar bij de toelichting van de doelstelling wordt beschreven “het inplannen van meterwissels”. | Zie het antwoord op vraag 9.
|  | Als het antwoord hierop ja is, wat zijn dan de aanvullende eisen die hiervoor gelden. | Of gaat dit via de Enexis klantenservice (zie paragraaf 3.3.3: Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening)
35 | Document: Programmaeisen GSA dienstverlening paragraaf 4.2.1. | Heeft Enexis ook de beschikking over eigen monteurs? Of werkt men alleen met onderaannemers? |  | De Enexis eigen monteurs die werkzaamheden verrichten in het kader van de GSA worden beschouwd als aannemer in de Oplossing.
36 | Document: Programmaeisen GSA dienstverlening paragraaf 4.2.1. | Is het ook de bedoeling dat de (onder)aannemer zelf kan inloggen op het plansysteem en daarbij planacties kan uitvoeren? |  | Ja, de aannemer moet zelf planacties uit kunnen voeren.
37 | Document: Bijlage II Requirements vraag 1.3.17 | U vraagt specifiek om een pincode die maximaal 4 uur geldig is. Staat Enexis open voor andere manier van beveiliging die hetzelfde effect sorteert? |  | Ja, dit is geen Minimumeis. Enexis staat open voor alternatieven die hetzelfde effect sorteren. Alternatieven zijn ter beoordeling van de Aanbestedende Dienst.
38 | Document: Programmaeisen GSA dienstverlening paragraaf 2.1 | Van welke applicaties en dienstenleveranciers maakt Enexis momenteel gebruik ter ondersteuning van het uitrollen van de meterwisselingen? En dienen (al) deze applicaties en dienstenleveranciers vervangen te worden? |  | De bestaande applicaties ter ondersteuning van het uitrollen van de meterwisselingen worden niet vervangen. Meterwisselingen in het kader van de GSA moeten via de gevraagde Oplossing worden ondersteund.
39 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | Welke interacties wil Enexis vastleggen vanuit GSA?: |  | Enexis wil alle communicatie naar klanten in het kader van de GSA vastleggen. De klantenservice medewerker moet het gepersonaliseerde document kunnen inzien.
| 4.3.3. SAP VMVS (via Tibco) | - Elke mail/sms/brief:
Incl. planinformatie?
| Bijlage 2 bij PvE Requirements antwoordformulier | - Start werkorder?
- Afronding werkorder?
| GRQ105 | - Herplanningen?
- …
Dient alleen document bijgevoegd te worden of kent webservice call bepaalde informatie zodat de klantenservice medewerker in 1 oogopslag de kern van de communciatie ziet?
Graag aangeven wat gewenst is.
40 |  | Is het voor te stellen dat een geintegreerde 1d/2d barcodescanner wordt toegevoegd aan de minimum eisen ten aanzien van het device van de aannemer? | We hebben de ervaring met barcodescanning dat de gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en sneller beter is met een geïntegreerde 1d/2d scanner in vergelijking met een fotoscanner. | Nee, aan de Minimumeisen zal geen 1d/2d barcodescanner worden toegevoegd.
Document: Bijlage II Requirements vraag 1.1.30 / 1.1.40
41 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | In dit scenario heeft Enexis meer regie. Wat is het moment dat een bepaalde order definitief naar een bepaalde aannemer gaat? |  | De Oplossing dient de mogelijkheid te bieden om een toegekende opdracht van de ene aannemer naar de andere aannemer over te hevelen tot 1 dag van te voren. Dit heeft geen impact op het inkoop- en betalingsproces omdat Enexis afrekent met de aannemers op basis van gerealiseerde meterwissels.
1 dag van te voren?
| 3.3.2 Alternatief 2 | Langer van te voren?
GRQ133 spreekt van elk moment.
Bijlage 2 bij PvE Requirements antwoordformulier
Deze werkwijze heeft impact op het inkoopproces en boeken van financiele verplichtingen in de Enexis administratie. Immers pas na definitieve toekenning aannemer is er pas een opdracht verstrekt aan die aannemer.Hoe kijkt Enexis hier tegenaan?
GRQ133
42 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | Het PvE benoemt materialen echter niet de materiaal logistiek. Bij toewijzing orders aan aannemers hoort ook een materiaalstroom en dit heeft mogelijk ook impact op (her)planbaarheid opdrachten. |  | De materiaalstroom naar de aannemers is een standaard proces van Enexis en geen onderdeel van de Minimumeisen van de gevraagde Oplossing. Retourmeters worden conform het standaard proces van Enexis afgevoerd. Voor logistieke stromen hoeft mobiel niets te worden geregistreerd.
| Materialen | Kan Enexis dit proces toelichten? Vanaf bestelling tot verbruik/retouren (bv. DOA) in het veld.
Hoe dient om gegaan te worden met oude meters? Dienen deze retour geleverd te worden? Wat moet hier mobiel van/voor geregistereerd worden?
43 |  | Wil de klant een marktoplossing of klant specifieke oplossing? | Moet de oplossing bestaan uit standaard eigenschappen of klantspecifiek? | Enexis vraagt om een standaard oplossing.
44 |  | Wat is het mogelijke budget/omvang van de opdracht? |  | De opdracht is groter dan de minimale grens voor een openbare Europese aanbesteding.
45 |  | Over welke Smart metering platformen beschikt Enexis momenteel? |  | Interfacing met achterliggende platformen vindt plaats via Tibco middleware (er is geen directe integratie met het smart metering platform). Zie 4.3.5 van bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening
46 |  | Zijn de tender documenten ook beschikbaar in het Engels? |  | Nee, deze zijn niet in het Engels beschikbaar.
47 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | Moet de Root Cause Analyse automatisch of handmatig worden uitgevoerd door het systeem? |  | Onder Root Cause Analyse verstaat Enexis het handmatig analyseren van verstoringen en het beschikbaar stellen van een verklaring hiervan.
48 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | Wie is verantwoordelijk voor het oplossen van een storing aan de meter? |  | Enexis is verantwoordelijk voor het oplossen van een storing aan de meter.
49 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening | Wat betekend ESB? |  | Enterprise Service Bus
50 |  | Wordt het gevraagde systeem direct verbonden aan de smart meters of is het een seperaat systeem? |  | Nee, de gevraagde Oplossing wordt niet direct verbonden aan de smart meters. Mogelijk dat controle op juiste werking van de meter enige integratie noodzakelijk maakt. Zie GRQ_120.
51 |  | Is deze tender alleen uitgeschreven voor het GSA of kan een compleet Smart Meter platform ook deel uitmaken van de opdracht? |  | Nee, de gevraagde Oplossing is alleen uitgeschreven voor de ondersteuning van de GSA. Een compleet smart meter platform maakt geen deel uit van de offerteaanvraag.
52 | Generiek | Bijlage VII ontbreekt. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze alsnog te verstrekken? |  | Zie het antwoord op vraag 12
53 | Bijlage 2 – GRQ_025 + GRQ_026 | Is onze aanname correct dat “meest actueel” qua security- en configuratie patches in praktijk gelijk staat aan een zo spoedig mogelijk opname in het Release Management proces t.b.v. uitrol middels het OTAP principe? |  | Ja, dit is een correcte aanname.
54 | Bijlage 2 - GRQ_034 | Is onze aanname correct dat het in staat stellen in deze eis er in de praktijk op neer komt dat de betreffende uitvoerende partij van de penetratie test toegang tot de omgeving ontvangt of wordt er aanvullende ondersteuning verwacht? |  | Ja, dit is een correcte aanname. Toegang en aanvullende ondersteuning wordt verwacht.
55 | Bijlage 2 - GRQ_044 | Zijn er eisen aan het monitoren van de applicatie door Enexis, huidige aanname is dat het recht op monitoren op locatie van de Inschrijver gebeurd en Enexis verantwoordelijk is voor de inrichting/manier van monitoring? |  | De eisen zijn afhankelijk van de Oplossing. De Aanbestedende Dienst heeft het recht op monitoring van de Oplossing op locatie van de Inschrijver. De Aanbestedende Dienst bepaalt de manier van monitoring.
56 | Bijlage 2 - GRQ_045 | Zijn er eisen en frequenties omschreven omtrent het auditen van de oplossing? |  | De aanbestedende Dienst zal de Oplossing maximaal 2x per jaar auditten conform ISO 2700x, ITIL of ITGC (Cobit).
57 | Bijlage 2 - GRQ_083 | Wat zijn de verwachte volumes op de kanalen waarmee met de Enexis klanten wordt gecommuniceerd? |  | De verwachte volumes zijn terug te vinden in het prijzenblad.
58 | Bijlage 2 - GRQ_138 | Worden kritische storingen door Enexis i.v.m. de reactietijd van 15 minuten telefonisch aangemeld? |  | Kritische storingen worden altijd telefonisch aangemeld bij de Inschrijver door Enexis.
59 | Bijlage 2 - GRQ_139 | Is de 30 minuten contact eis voor de service delivery manager van toepassing binnen het service window of ook daarbuiten (stand-by window)? |  | De normtijden voor reactietijden gelden zowel binnen de “normale” openingstijden van de servicedesk als ook tijdens het stand-by window.
60 | Bijlage 2 - GRQ_149 | Mag de Service Level Rapportage ook per maand opgeleverd worden i.p.v. per kwartaal? |  | Ja, per kwartaal is Minimumeis. Vaker is toegestaan.
61 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 2.2.2 | Is er een SMS dienst beschikbaar binnen Enexis? Bv via TIBCO? |  | Nee, er is geen SMS-dienst beschikbaar binnen Enexis (zie GRQ_107)
62 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 2.2.3 | Wordt bij een enkel bezoek zowel de elektrische als de gasmeter vervangen? |  | Ja, het uitgangspunt is dat bij een enkel bezoek zowel de elektriciteits- als de gasmeter wordt vervangen. Het komt ook voor dat alleen de elektriciteitsmeter of de gasmeter wordt vervangen.
63 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Paragraaf 2.2.5 | Zijn de rapportages real-time via een portal of snapshots op vastgestelde tijdstippen / momenten? |  | Rapportages dienen bij voorkeur realtime beschikbaar te zijn. Downloads naar Enexis EDWH zullen periodiek plaatsvinden (bij voorkeur dagelijks).
64 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 3 | In welke mate dient de Oplossing in het plannen van werkopdrachten te voorzien: |  | De Oplossing dient volledig te voorzien in het plannen van alle werkopdrachten.
65 |  | · In de ICT Architectuur is alleen een GUI voor de klant en aannemers te vinden? |  | Er is ook een GUI voor Enexis in de bijlage opgenomen (zie bijlage IX ICT Architectuur).
66 |  | · Of is er gewenst dat de werkopdrachten door het systeem zelfstandig worden ingepland, naar waar de aannemers capaciteit hebben? |  | Ja, dit is gewenst (zie GRQ_092). Het moet echter ook mogelijk zijn voor de aannemer of Enexis om handmatig te plannen.
67 |  | · Dient het systeem rekening te houden met kosten die door de aannemers in rekening worden gebracht? Dus goedkoopste eerst plannen? |  | Het is wenselijk dat de Oplossing rekening houdt met de kosten die de aannemers in rekening brengen.
68 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 3 | Klantafspraken kunnen gewijzigd worden, in hoeverre zijn ze aanpasbaar qua plandatum? Is dat bijv. definitief een dag van de voren? |  | Klantafspraken moeten tot 1 dag van te voren aangepast kunnen worden. Indien een klant binnen 1 dag van te voren de afspraak annuleert, dan willen we voorkomen dat de monteur onterecht een bezoek aflegt (zie GRQ_179).
69 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 3.4 | Met welk middel controleert de monteur of de nieuwe meter online is? |  | Dit kan op verschillende manieren, onder andere via een webservice call of een visuele check (zie GRQ_120).
70 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 3.4 | Behoort een digitale checklist tot de mobiele oplossing? |  | Ja, dit behoort tot de mobiele oplossing.
71 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 3.4 | Naar welke backoffice communiceert de smartmeter? GSA of Enexis? |  | De smart meter communiceert met het smart meter platform van Enexis (zie bijlage V paragraaf 4.3.5).
72 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, paragraaf 3.4 | Hoe wordt de data van de smartmeter zichtbaar voor de aannemer? |  | Data van de smart meter is af te lezen door de monteur op het display, via de P1 of via de barcode.
73 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 4 | Welke versie van iOS en Android moet de oplossing ondersteunen? |  | De Oplossing moet versies N en N-1 ondersteunen.
74 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 4 | Hoe komen de apps op de toestellen? |  | Zie Minimumeis GRQ_080
75 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 4 | Is het een eis dat het mobiele toestel kan communiceren met de smart meter om bv configuratie, locatie, nummer, etc. te uploaden? |  | Het is geen eis dat het GSA device gegevens kan uploaden naar de smart meter. Gegevensoverdracht van de smart meter naar het GSA device kan op de volgende manieren plaatsvinden: - barcode scanning van het serienummer - gegevens aflezen en handmatig invoeren - via de P1-poort van de smart meter
76 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 4 | Hoe worden de smartmeters voorzien van firmware upgrade of configuratie indien de smartmeter offline is door bijvoorbeeld communicatieproblemen? |  | Firmware upgrades van de smart meters zijn niet in scope van deze aanbesteding.
77 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Hoofdstuk 4 | Mag het GSA landschap in de cloud staan of is het verplicht “on site” te staan bij Enexis? |  | De Oplossing mag niet onsite bij Enexis staan, maar mag wel in de cloud staan.
78 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, Paragraaf 4.2.1 | Is er een koppeling met aannemer systemen of gebruikt de aannemer GSA cliënt applicaties? |  | De aannemer maakt gebruik van de Oplossing.
79 | Bijlage V Programma van Eisen GSA Dienstverlening.docx, 4.3.2 | Is het noodzakelijk dat Prio/TLM Portaal een separate connectie heeft met TIBCO, naast de standaard connectie GSA Werkordermanagement met TIBCO? |  | Nee, dit is niet noodzakelijk.