## PREVENTIEF - ELEMENTEN
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
MBO Utrecht - Onderhoud E&W |  |  |  | Door inschrijver in te vullen
Subtotaal preventief onderhoud:
Onderdeel 1 - Preventief onderhoud installaties | [12 empty] | 0
Nr. | NL/SfB | Element | Locatie | Hoeveelheid | Eenheid | Fabricaat | Type | Omschrijving | Capaciteit | Bouwjaar | Arbeidskosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Materiaalkosten preventief onderhoud per stuk (All-in, exclusief btw) | Totaal
1 | 523610 | Afvoerpomp | A-1.04 | 1 | st | Duijvelaar | K2SA |  | 250 l/min | 2020 | 0 | 0 | 0
2 | 582020 | Autonome onderstations | RK gebouw D | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
3 | 582020 | Autonome onderstations | RK gebouw E | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
4 | 582020 | Autonome onderstations | RKA1 | 1 | st | Priva | Blue iD |  | 68 I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
5 | 582020 | Autonome onderstations | RKB1 | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
6 | 582020 | Autonome onderstations | RKC1 | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
7 | 582020 | Autonome onderstations | RKF.. | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2020 | 0 | 0 | 0
8 | 582020 | Autonome onderstations | RKH.. | 1 | st | Priva | Blue iD |  | I/O | 2022 | 0 | 0 | 0
9 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw A | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
10 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw B | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
11 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw C | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
12 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw D | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
13 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw E | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
14 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw F | 20 | pst | - | - |  | - | 1997-2022 | 0 | 0 | 0
15 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw G | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
16 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw H | 20 | pst | - | - |  | - | 1992-2021 | 0 | 0 | 0
17 | 531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Gebouw S | 20 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
18 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw A | 1 | pst | - | - |  | - | 1964-2022 | 0 | 0 | 0
19 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw B | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
20 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw B | 1 | pst | - | - |  | - | 1980-2022 | 0 | 0 | 0
21 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw C | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
22 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw D | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
23 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw E | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
24 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw F | 1 | pst | - | - |  | - | 1997-2022 | 0 | 0 | 0
25 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw G | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
26 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw H | 1 | pst | - | - |  | - | 1992-2022 | 0 | 0 | 0
27 | 524010 | Binnenriolering | Gebouw S | 1 | pst | - | - |  | - | 2022 | 0 | 0 | 0
28 | 532120 | Boiler elektrisch | A0.12, huiskamer | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 15 | - | 15 l | 2022 | 0 | 0 | 0
29 | 532120 | Boiler elektrisch | A3.07 | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
30 | 532120 | Boiler elektrisch | B0.12a | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 15 | - | 15 l | 2022 | 0 | 0 | 0
31 | 532120 | Boiler elektrisch | B0.12a | 1 | st | ithodaalderop | Mono 3 | - | 150 l | 2022 | 0 | 0 | 0
32 | 532120 | Boiler elektrisch | B0.15 | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
33 | 532120 | Boiler elektrisch | B0.16 | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
34 | 532120 | Boiler elektrisch | B0.29 | 1 | st | ithodaalderop | Mono 3 | - | 150 l | 2022 | 0 | 0 | 0
35 | 532120 | Boiler elektrisch | B2.01 | 1 | st | ithodaalderop | Close-in 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
36 | 532120 | Boiler elektrisch | B2.05 | 1 | st | ithodaalderop | Close-in 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
37 | 532120 | Boiler elektrisch | BV0.10 | 1 | st | ithodaalderop | Close-in 10 | - | 10 l | 2022 | 0 | 0 | 0
38 | 532120 | Boiler elektrisch | D0.04 | 1 | st | ithodaalderop | Mono 3 | - | 80 l | 2022 | 0 | 0 | 0
39 | 532120 | Boiler elektrisch | E0.17 | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 15 | - | 15 l | 2022 | 0 | 0 | 0
40 | 532120 | Boiler elektrisch | E1.03 | 1 | st | ithodaalderop | Close-up 15 | - | 15 l | 2022 | 0 | 0 | 0
41 | 532120 | Boiler elektrisch | F.02.03.12 | 1 | st | ithodaalderop | Close-in 15 | - | 15 l | 2022 | 0 | 0 | 0
42 | 532120 | Boiler elektrisch | Gebouw H | 3 | st | ithodaalderop | Close-in 15 | - | 15 l | 2020 | 0 | 0 | 0
43 | 572112 | Boxventilator | B.03.05.03 | 1 | st | Helios | GBD EC 500 A T120 | - | 5750 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
44 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw A | 27 | st | Trox | Diversen | 2 st CU2 900x500 2 st CU2 1000x450 1 st CU2 1100x300 2 st CU2 1400x400 2 st CU2 1400x600 1 st CU2 1500x1000 1 st CU-LT 150x250 1 st CU-LT 250x350 3 st CU-LT 600x300 1 st CU-LT 600x400 1 st CU-LT 700x300 1 st CU-LT 700x400 1 st CU-LT 700x500 2 st CR60 200 6 st CR60 315 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
45 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw B | 35 | st | Trox | Diversen | 1 st CU2 900x500 2 st CU2 1000x450 2 st CU2 1000x500 1 st CU2 1100x400 1 st CU2 1300x1000 2 st CU2 1500x600 1 st CU2 1500x1000 2 st CU-LT 400x150 1 st CU-LT 400x400 2 st CU-LT 500x400 1 st CU-LT 600x200 4 st CU-LT 600x250 2 st CU-LT 800x400 4 st CU-LT 800x450 3 st CR60 125 2 st CR60 160 2 st CR60 200 2 st CR60 315 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
46 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw C | 14 | st | Trox | Diversen | 1 st CU-LT 500x150 4 st CU-LT 600x300 1 st CU2 1200x450 1 st CU2 1300x450 5 st CR60 160 2 st CR60 200 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
47 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw D | 27 | st | Trox | Diversen | 2 st CU-LT 300x150 6 st CU-LT 500x150 1 st CU-LT 500x300 2 st CU-LT 600x250 2 st CU-LT 600x300 1 st CU-LT 800x300 1 st CU2 300x750 2 st CR60 100 1 st CR60 125 4 st CR60 160 1 st CR60 250 4 st CR60 315 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
48 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw E | 8 | st | Trox | Diversen | 1 st CR60 100 4 st CR60 160 3 st CR60 200 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
49 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw F | 9 | st | Trox | Diversen | 1 st CU-LT 350x100 1 st CU-LT 600x250 1 st CU-LT 600x300 1 st CU-LT 700x300 1 st CU-LT 700x350 2 st CU-LT 700x450 1 st CR60 125 1 st CR60 250 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
50 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw G | 2 | st | Trox | CU-LT 600x400 | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
51 | 651390 | Brandkleppen | Gebouw H | 1 | st | Trox | Diversen | - | - | 2017-2021 | 0 | 0 | 0
52 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw A | 10 | st | - | - | 5 st nieuw 5 st bestaand | - m1 | 2022 | 0 | 0 | 0
53 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw B | 6 | st | - | - | 3 st nieuw 3 st bestaand | - m1 | 2022 | 0 | 0 | 0
54 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw C | 2 | st | - | - | - | - m1 | ?? | 0 | 0 | 0
55 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw D | 4 | st | - | - | 4 st nieuw | 30 m1 | 2022 | 0 | 0 | 0
56 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw E | 3 | st | - | - | 2 st nieuw 1 st bestaand | 30 m1 | 2022 | 0 | 0 | 0
57 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw F | 1 | st | - | - | Aantal onbekend | 30 m1 | ?? | 0 | 0 | 0
58 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw G | 1 | st | - | - | Aantal onbekend | 30 m1 | 2022 | 0 | 0 | 0
59 | 651300 | Brandslanghaspels | Gebouw H | 1 | st | - | - | Aantal onbekend | 30 m1 | ?? | 0 | 0 | 0
60 | 572113 | Buisventilator | B0.20 | 1 | st | Auerhaan Compo | P2/TAC/G4 | - | 2750 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
61 | 572113 | Buisventilator | E0.06 | 1 | st | - | - | T.b.v. afzuiging lasersnijder | 500 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
62 | 572113 | Buisventilator | Gebouw B V03 | 1 | st | Stork | CVM 500/6 EC | Bestaande kanaalventilator T.b.v. afvalstraat | 1050 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
63 | 572113 | Buisventilator | Gebouw H | 1 | st | Stork | - | Bestaande kanaalventilator T.b.v. rookgasafzuiging (soldeerlokaal) | - | 2020 | 0 | 0 | 0
64 | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater | B0.12a | 1 | st | Grundfos | - | - | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
65 | 532020 | Circulatiepomp warm tapwater | B0.29 | 1 | st | Grundfos | - | - | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
66 | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie | C.02.05.01 | 1 | st | Grundfos | - | T.b.v. LBK | m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
67 | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie | Gebouw H | 2 | st | Grundfos | Magna 3 50-80F | T.b.v. LBK, voeding vanuit RK-01 / LBK-01 | m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
68 | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie | Gebouw H | 1 | st | Grundfos | Magna 3 100-120F | T.b.v. LBK, voeding vanuit RK-02 | m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
69 | 561040 | Circulatiepomp warmtedistributie | Gebouw H | 1 | st | Grundfos | Magna 3 40-80F | T.b.v. LBK, voeding vanuit LBK-02 | m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
70 | 561200 | Convectoren | Gebouw A | 3 | st | Jaga | Mini | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
71 | 561200 | Convectoren | Gebouw B | 2 | st | Jaga | Mini | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
72 | 561200 | Convectoren | Gebouw C | 11 | st | Jaga | Mini | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
73 | 561200 | Convectoren | Gebouw H |  | st | onbekend | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
74 |  | Deuropener/-dranger | Gebouw A | 1 | st | Gilgen | FD20 | onsluiting kelder | - | 2022 | 0 | 0 | 0
75 | 531400 | Drukverhogingsinstallaties | A-1.04 | 1 | st | Duijvelaar | DC3IEK 80-A2 | 2 pomps unit met regelkast en drukvat | 6,31 m3/hr | ?? | 0 | 0 | 0
76 | 622140 | Elektrische verwarming | Gebouw E | 1 | pst | - | - | Betreft tracing op dak Fabrikaat : Blok Gouda Type :25 FSR 1x lengte onbekend | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
77 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw A | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc en gietijzer | - | 1964-2022 | 0 | 0 | 0
78 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw B | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 1980-2022 | 0 | 0 | 0
79 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw C | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 2022 | 0 | 0 | 0
80 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw D | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 2022 | 0 | 0 | 0
81 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw E | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 2022 | 0 | 0 | 0
82 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw F | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 1992-2022 | 0 | 0 | 0
83 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw G | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 2022 | 0 | 0 | 0
84 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw H | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 1997-2022 | 0 | 0 | 0
85 | 521110 | Hemelwaterafvoer | Gebouw S | 1 | pst | - | - | Mat.: pvc | - | 2022 | 0 | 0 | 0
86 | 577142 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | A-1.04 | 1 | st | OC VERHULST | VKT 1105/1106 | LBK-02 Secties: kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen (144,2 kW) / verwarmen (81 kW) / ventilator Type filter: zakken | 26000 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
87 | 577142 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | B.03.05.03 | 1 | st | OC VERHULST | VKT 1206 | LBK-01 Secties: kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen (163,4 kW) / verwarmen (87,4 kW) / ventilator Type filter: zakken | 30000 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
88 | 577142 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | C.02.05.01 | 1 | st | OC VERHULST | VKT 0704/VKT0704 | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator Type filter: zakken Gegevens zijn aannames | Zie bijlagen bij NvI 1 | 2022 | 0 | 0 | 0
89 | 577142 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | gebouw F | 1 | st | OC VERHULST | - | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen / verwarmen / ventilator Type filter: zakken Gegevens zijn aannames | 35000 m3/h | 1997 | 0 | 0 | 0
90 | 577142 | LBK toe-/afvoer binnenopstelling | gebouw H | 2 | st | OC VERHULST | - | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / mengen / koelen (1x 49kW en 1x 52,5kW) / verwarmen / ventilator Type filter: zakken Gegevens zijn aannames | 35000 m3/h | 2020 | 0 | 0 | 0
91 |  | Koelmachine | gebouw F | 1 | st | IBK Compac | SRA-0601/HT | koudemiddel R407C, (koelen 1x 180 kW en 1x 95 kW) | - | 2000 | 0 | 0 | 0
92 | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Dak gebouw D | 1 | st | OC VERHULST | VKT 0304/VKT 0404 | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / koelen / verwarmen / ventilator Type filter: zakken | Zie bijlagen bij NvI 1 | 2022 | 0 | 0 | 0
93 | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Dak gebouw E | 1 | st | OC VERHULST | VKT 0507 / VKT 0607 | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / koelen / verwarmen / ventilator Type filter: zakken | Zie bijlagen bij NvI 1 | 2022 | 0 | 0 | 0
94 | 577146 | LBK toe-/afvoer buitenopstelling | Dak gebouw G | 1 | st | OC VERHULST | VKT 0406 / 0506 | LBK Secties: kleppen / wtw / filteren / koelen (60,5 kW) / verwarmen (27,1 kW) / ventilator Type filter: zakken | 11250 m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
95 | 741200 | Mindervalide toiletten | D.00.04.04 | 1 | st | Geberit | 300 Comfort | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
96 | 741200 | Mindervalide toiletten | F0.xx | 1 | st | - | - | - | - | 1997 | 0 | 0 | 0
97 | 741200 | Mindervalide toiletten | Gebouw S V00 | 1 | st | - | - | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
98 | 741200 | Mindervalide toiletten | H0.xx | 1 | st | - | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
99 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw B | 1 | st | Inatherm | PGV 800-400-2-2-5 | - | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
100 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw D | 6 | st | Inatherm | Diversen | 1 st CWW-H-D-250-3-2,5 2 st CWW-H-D-315-3-2,5 1 st PGV 500x250-4-2.5 2 st PGV 600x300-4-2.5 | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
101 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw E | 12 | st | Inatherm | Diversen | 1 st CWW 125-H-2-2.5 1 st CWW 160-H-2-2.5 1 st CWW 200-H-2-2.5 5 st CWW 250-H-2-2.5 3 st CWW 250-H-3-2.5 1 st CWW 400-H-3-2.5 | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
102 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw E | 17 | st | Inatherm | Diversen | 1 st CWW 125-H-2-2.5 1 st CWW 160-H-2-2.5 2 st CWW 200-H-2-2.5 4 st CWW 250-H-2-2.5 6 st CWW 250-H-3-2.5 1 st CWW 315-H-3-2.5 1 st CWW 400-H-3-2.5 1 st PGV 600x350-4-2.5 | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
103 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw F | 1 | st | Inatherm | CWW-H-D-250-2-2,5 | - | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
104 | 577110 | Naverwarmers | Gebouw G | 4 | st | Inatherm | Diversen | 1 st PGV 600x350-2-2.5 2 st PGV 800x400-2-2.5 1 st PGV 1000x500-2-2.5 | kW | 2022 | 0 | 0 | 0
105 | 561110 | Radiatoren | Gebouw A | 51 | st | Stelrad | Compact | Diverse afmetingen | - | 2022 | 0 | 0 | 0
106 | 561110 | Radiatoren | Gebouw B | 78 | st | Stelrad | Diversen | 11 st Compact 67 st Novello 8 Diverse afmetingen | - | 2022 | 0 | 0 | 0
107 | 561110 | Radiatoren | Gebouw C | 6 | st | Stelrad | Compact | Diverse afmetingen | - | 2022 | 0 | 0 | 0
108 | 561110 | Radiatoren | Gebouw F | 1 | st | divers | - | Aantal onbekend | - | 1997 | 0 | 0 | 0
109 | 561110 | Radiatoren | Gebouw H | 1 | st | divers | - | Aantal onbekend | - | 1992 | 0 | 0 | 0
110 | 582010 | Regelkast | A-1.04 | 1 | st | Rittal | AE 1114.500 | RKA1 | - m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
111 | 582010 | Regelkast | C1.04 | 1 | st | Rittal | AX 1280.000 | RKC1 | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
112 | 582010 | Regelkast | Dak gebouw D | 1 | st | Rittal | - | RK gebouw D (RK04) | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
113 | 582010 | Regelkast | Gebouw B | 1 | st | Rittal | AX 1280.000 | RKB1 | - m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
114 | 582010 | Regelkast | Gebouw E | 1 | st | Rittal | - | - | - m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
115 | 582010 | Regelkast | Gebouw F | 2 | st | Rittal | - | - | - m2 | 1997 | 0 | 0 | 0
116 | 582010 | Regelkast | Gebouw H | 1 | st | Rittal | - | - | - m2 | 2018 | 0 | 0 | 0
117 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw A | 102 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 1 st PRVMIOU 300 4 st PTVMIOR 250 4 st PTVMIOR 300 2 st PTVMIOR 400.200 2 st PTVMIOR 500 2 st PTVMIOR 550 verlaagd plenum ovaal 1 st RTBCOR 250 3 st RTBCOR 350 1 st RTBCOR 450 2 st RTBCOR 550 16 st Smitsair Nozzlerooster SJP 1.1 R1 Afvoer roosters: 28 st RRSVMO 100 7 st RRSVMO 125 7 st moduul 600 17 st PRVMION 550 1 st KBRIAP-160 Wandrooster 1 st HRECOZ 625x225 1 st HRECOZ 1025x325 Brandklepelement 1 st KBRIAP-125 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
118 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw B | 96 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 2 st PTVMIOU 400 15 st PTVMIOR 250 7 st PTVMIOR 300 4 st PTVMIOR 400 8 st PTVMIOR 500 1 st PTVMIOR 550 3 st Smitsair SPL 5.1-R1 (6) 1 st OC Waterloo Aircell-2600-4/Plenum P450 1 st OC Waterloo Aircell-2600-3/Plenum P450 2 st TTPAOR 600 2 st TTPAOR 1200 Afvoer / retour roosters: 3 st PRVMIOU 250 2 st PRVMIOU 300 9 st PRVMIOU 400 1 st PRVMIOU 500 2 st PRVMIOU 550 14 st RRSVMO 100 7 st RRSVMO 125 7 st moduul 600 1 st PRVMION 550 1 st Aircell-2600/Plenum P300 Wandrooster 1 st WDZDOO 625 x 325 1 st WTHAOO 325x75 Brandklepelement 1 st KBRIAP-100 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
119 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw C | 29 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 2 st PTVMIOR 250 4 st PTVMIOR 300 2 st PTVMIOR 400 5 st Smitsair Nozzlerooster SJP 2.2 R1 Afvoer roosters: 4 st RRSVMO 100 3 st RRSVMO 125 1 st moduul 600 2 st PRVMIOU 250 1 st PRVMIOU 500 4 st PRVMION 550 Wandrooster 1 st HRECOZ 825x225 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
120 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw D | 29 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 6 st Smitsair Nozzlerooster SJP 2.2 R1 Afvoer roosters: 13 st RRSVMO 100 6 st moduul 600 2 st PRVMION 550 2 st WRHAOO 525x225 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
121 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw E | 106 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 9 st PTVMIOR 250 32 st PTVMIOR 300 15 st PTVMIOR 400 2 st PTVMIOR 550 3 st Smitsair Jet Nozzlerooster SJP 3.3 R1 Afvoer roosters: 8 st RRSVMO 100 3 st RRSVMO 125 30 st moduul 600 4 st Smitsair SJP3.3 R1 zonder nozzle | - | 2022 | 0 | 0 | 0
122 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw F | 43 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 2 st PTVMIOR 400 5 st Smitsair Nozzlerooster SJP 1.1 R1 14 st Smitsair Jet Nozzlerooster SJP 1.1 R1 Afvoer / retour roosters: 13 st RRSVMO 100 1 st RRSVMO 125 2 st moduul 600 6 st PRVMION 550 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
123 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw G | 21 | st | Solid-Air | Diversen | Toevoer roosters: 6 st Smitsair Jet Nozzlerooster SJP5.1 R1 10 st Smitsair Jet Nozzlerooster SJP3.1 R1 Afvoer / retour roosters: 1 st PRVMION 550 Wandrooster 4 st WGZDEO 910x825 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
124 | 577100 | Roosters - Optioneel | Gebouw H | 1 | st | divers | Diversen | Aantal onbekend | - | 2020 | 0 | 0 | 0
125 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw A | 13 | st | Stastot | - | 6 st nieuw 7 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
126 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw B | 6 | st | Stastot | - | 6 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
127 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw C | 6 | st | Stastot | - | 2 st nieuw 4 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
128 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw D | 6 | st | Geberit | 300 Basic 22 | 6 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
129 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw E | 6 | st | Geberit | 300 Basic 22 | 6 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
130 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw F | 1 | st | divers | - | Aantal onbekend | - | 1992 | 0 | 0 | 0
131 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw H | 36 | st | divers | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
132 | 741110 | Sanitair closetpot | Gebouw S | 9 | st | Dastot | - | 9 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
133 | 741154 | Sanitair douchegarnituur | D.00.04.01 | 1 | st | Grohe | Grothherm 1000 new | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
134 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | D.00.06.01 | 1 | st | - | - | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
135 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw A | 2 | st | Geberit | Basic 300 | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
136 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw B | 2 | st | Geberit | Basic 300 | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
137 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw C | 1 | st | - | - | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
138 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw E | 2 | st | - | - | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
139 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw F | 1 | st | - | - | Aantal onbekend | - | 1992 | 0 | 0 | 0
140 | 741140 | Sanitair uitstortgootsteen | Gebouw H | 2 | st | - | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
141 | 741120 | Sanitair urinoir | Gebouw D | 2 | st | Geberit | 300 | 2 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
142 | 741120 | Sanitair urinoir | Gebouw E | 2 | st | Geberit | 300 | 2 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
143 | 741120 | Sanitair urinoir | Gebouw F | 1 | st | divers | - | Aantal onbekend | - | 1992 | 0 | 0 | 0
144 | 741120 | Sanitair urinoir | Gebouw H | 11 | st | divers | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
145 | 741120 | Sanitair urinoir | Gebouw S | 4 | st | Geberit | - | 4 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
146 | 741131 | Sanitair wasgoot | A.00.02.02 | 1 | st | Intersan | 316-4-M2 | - | - | 2022 | 0 | 0 | 0
147 | 741130 | Sanitair wastafel | D.00.04.04 | 1 | st | LG Hi Macs | - | Miva wastafel | - | 2022 | 0 | 0 | 0
148 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw A | 8 | st | LG Hi Macs | - | 7 st nieuw 1 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
149 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw B | 1 | st | LG Hi Macs | - | Aantal onbekend | - | 2022 | 0 | 0 | 0
150 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw C | 2 | st | LG Hi Macs | - | 1 st nieuw 1 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
151 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw D | 2 | st | LG Hi Macs | - | 2 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
152 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw E | 3 | st | LG Hi Macs | - | 3 st nieuw | - | 2022 | 0 | 0 | 0
153 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw F | 1 | st | divers | - | Aantal onbekend | - | 1997 | 0 | 0 | 0
154 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw H | 22 | st | divers | - | - | - | 1992 | 0 | 0 | 0
155 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw S | 4 | st | LG Hi Macs | - | 4 st bestaand | - | 2022 | 0 | 0 | 0
156 | 741130 | Sanitair wastafel | Gebouw S V00 | 1 | st | Geberit | - | Miva wastafel | - | 2022 | 0 | 0 | 0
157 | 523001 | Scheidingsinstallatie afvalwater, vet afscheider | Terrein Gebouw B | 1 | st | Nering Bögel | 98201/800 | Mat.: HDPE/Duroplast 2K/gietijzer | 1750l | 2022 | 0 | 0 | 0
158 | 523001 | Scheidingsinstallatie afvalwater, vet afscheider | Terrein Gebouw G | 1 | st | 022Vanuitcstla | - | herplaatst 2022vanuit Gebouw B Mat.: | l | 1980 | 0 | 0 | 0
159 | 551200 | Splitsystemen | F.00.05.04 | 1 | st | Toshiba | RAV-GM561ATP | Koudemiddel: .. kg x R... Binnendeel type: RAV-RM561KRTP | 2,8 kW | 2022 | 0 | 0 | 0
160 | 581100 | Stelmotoren luchtklep | Gebouw G | 2 | st | Ztsttk | - | Klep: Trox JZ-AL 500x400 | - | 2022 | 0 | 0 | 0
161 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw A | 41 | st | Trox | Diversen | 1 st TVR-Easy 125 10 st TVR-Easy 160 1 st TVR-Easy 200 23 st TVR-Easy 250 1 st TVJ-Easy 300x300 2 st TVJ-Easy 400x200 2 st TVJ-Easy 600x200 1 st TVJ-Easy 800x500 1 st TVJ-Easy 1000x400 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
162 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw B | 40 | st | Trox | Diversen | 1 st TVR 125 10 st TVR-Easy 160 1 st TVR-Easy 200 23 st TVR-Easy 250 1 st TVJ-Easy 500x300 1 st TVJ-Easy 700x300 1 st TVJ-Easy 800x400 1 st TVJ-Easy 900x400 1 st TVJ-Easy 1000x300 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
163 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw C | 12 | st | Trox | Diversen | 1 st TVR-Easy 160 3 st TVR-Easy 200 3 st TVR-Easy 250 1 st TVJ-Easy 500x100 1 st TVJ-Easy 500x300 2 st TVJ-Easy 600x300 1 st TVJ-Easy 900x400 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
164 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw D | 15 | st | Trox | Diversen | 7 st TVR-Easy 200 4 st TVR-Easy 250 4 st TVJ-Easy 500x100 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
165 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw E | 23 | st | Trox | Diversen | 3 st TVR-Easy 125 4 st TVR-Easy 200 12 st TVR-Easy 250 1 st TVJ-Easy 400x200 1 st TVJ-Easy 500x300 1 st TVJ-Easy 800x300 1 st TVJ-Easy 800x400 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
166 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw F | 7 | st | Trox | Diversen | 2 st TVR-Easy 200 3 st TVJ-Easy 400x200 1 st TVJ-Easy 700x300 1 st TVJ-Easy 800x200 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
167 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw G | 10 | st | Trox | Diversen | 2 st TVJ-Easy 300x300 4 st TVJ-Easy 400x300 4 st TVJ-Easy 500x400 | - m3/h | 2022 | 0 | 0 | 0
168 | 577130 | VAV-boxen | Gebouw H | 50 | st | Trox | Diversen | 13 st TVJ/TVR-Easy 3e verd 13 st TVJ/TVR-Easy 2e verd 20 st TVJ/TVR-Easy 1e verd 4 st TVJ/TVR-Easy bgg 1 st TVJ-Easy 300x300 2 st TVJ-Easy 400x200 2 st TVJ-Easy 600x200 1 st TVJ-Easy 800x500 1 st TVJ-Easy 1000x400 | - m3/h | 2020 | 0 | 0 | 0
169 | 577160 | Ventilatiekanalen | Gebouw A | 18 | st | KE Fibertec | KE inject | Mat.: stof, u dient uit te gaan naar 4 meter per stuk | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
170 | 577160 | Ventilatiekanalen | Gebouw B | 14 | st | KE Fibertec | KE inject | Mat.: stof, u dient uit te gaan naar 4 meter per stuk | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
171 | 577160 | Ventilatiekanalen | Gebouw C | 2 | st | KE Fibertec | KE inject | Mat.: stof, u dient uit te gaan naar 4 meter per stuk | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
172 | 577160 | Ventilatiekanalen | Gebouw D | 6 | st | KE Fibertec | KE inject | Mat.: stof, u dient uit te gaan naar 4 meter per stuk | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
173 | 577160 | Ventilatiekanalen | Gebouw G | 5 | st | KE Fibertec | KE inject | Mat.: stof, u dient uit te gaan naar 4 meter per stuk | m2 | 2022 | 0 | 0 | 0
174 | 561020 | Verdelers / verzamelaars cv-installatie | A-1.04 | 1 | st | - | - | - | gr | 2022 | 0 | 0 | 0
175 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | D.01.01.01 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 10 | 8 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
176 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | D0.04 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 6 T.b.v. bouwdeel S | 12 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
177 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | D0.04 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 7 T.b.v. bouwdeel S | 11 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
178 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | F.00.01.04 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 01 T.b.v. bouwdeel S | 12 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
179 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.01.01 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 8 | 9 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
180 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.01.01 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 9 | 9 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
181 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.03.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 02 | 7 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
182 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.03.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 03 | 7 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
183 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.03.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 04 | 7 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
184 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.03.10 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 5 | 11 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
185 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | S.00.03.10 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 6 | 10 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
186 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | XV0.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 1 Aan pafond van kelder | 4 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
187 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | XV0.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 2 Aan pafond van kelder | 8 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
188 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | XV0.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 3 Aan pafond van kelder | 12 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
189 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | XV0.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 4 Aan pafond van kelder | 8 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
190 | 561301 | Vloerverwarming verdeler | XV0.03 | 1 | st | WTH | - | Verdeler 5 Aan pafond van kelder | 8 gr | 2022 | 0 | 0 | 0
191 | 523614 | Vuilwaterpomp | A-1.04 | 2 | st | Duijvelaar | VW 2 DUV76W-VD | dp-levecontrol | m3/h | ?? | 0 | 0 | 0
192 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw E | 1 | st | Carrier | 30RQS160 | R410A 37.00kg | 149,9 kW | 2022 | 0 | 0 | 0
193 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw E | 1 | st | Carrier | 30RQS160 | R410A 37.00kg | 149,9 kW | 2022 | 0 | 0 | 0
194 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw E | 1 | st | Carrier | 30RQS160 | R410A 37.00kg | 149,9 kW | 2022 | 0 | 0 | 0
195 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw G | 1 | st | Carrier | 30RQS060 | 30RQS060 R32 8.70kg | 58,8 kW | 2022 | 0 | 0 | 0
196 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw H | 1 | st | Carrier | 30GY035 | AEE. Serie nr. 12F409480 16.00 kg R422D |  | 2022 | 0 | 0 | 0
197 | 515100 | Warmtepomp | Dak gebouw H | 1 | st | Carrier | 30RBS-120c0286-PE | R410A 11.40kg |  | 2022 | 0 | 0 | 0

## PREVENTIEF - OVERIG
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
MBO Utrecht - Onderhoud E&W
|  |  |  | Subtotaal overig: | Subtotaal eenmalig:
|  |  | Door inschrijver in te vullen | 0 | 0
Jaarlijks
Eventuele kosten die Inschrijver met betrekking tot het jaarlijks preventief onderhoud niet kwijt kan binnen de elementenlijst, kunnen hieronder gespecificeerd worden. U kunt hieronder alleen jaarlijkse of eenmalige kosten aangeven. Andere kosten kunnen niet in rekening worden gebracht voor de uitvoering van het preventief onderhoud.
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
Eenmalige kosten
Hieronder kunt u eventuele eenmalige kosten kenbaar maken
| Omschrijving | Aantal | Kosten (exclusief btw): | Totaal:
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0

## CORRECTIEF
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2 |  |  | Door inschrijver in te vullen
MBO Utrecht - Onderhoud E&W
Subtotaal correctief:
Onderdeel 2 - Correctief |  |  | 64000
Uurtarieven
Functie | Uurtarief (excl. BTW): | Fictief aantal uren: | Totaal (excl. BTW)
Consultancy / Advies | 0 | 5 | 0
Projectleider | 0 | 5 | 0
Werkvoorbereider | 0 | 20 | 0
Servicemonteur | 0 | 200 | 0
Technicus meet- en regeltechniek | 0 | 50 | 0
Monteur (projectrealisatie) | 0 | 100 | 0
Hulpmonteur (projectrealisatie) * | 0 | 25 | 0
* Indien er door inschrijver geen hulpmonteur wordt ingezet, moet het tarief van een monteur ingevuld worden. |  | Subtotaal uurtarieven: | 0
Opslagen servicemonteur
Functie | Opslagpercentage (100% + opslag) | Fictief aantal uren: | Uurtarief servicemonteur: | Totaal (excl. BTW)
Werkdagen van 18:00 uur tot 23:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Werkdagen van 23:00 uur tot 07:00 uur | 100% | 1 | 0 | 0
Zaterdagen | 100% | 1 | 0 | 0
Zon- en/of nationaal erkende feestdagen | 100% | 1 | 0 | 0
|  |  | Subtotaal opslagen: | 0
Materiaal
Onderdeel | Opslagpercentage | Fictieve inkoopkosten materiaal | Totaal (excl. BTW)
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (tot € 1.000,-) | 8% | 20000 | 21600
Opslagpercentage op basis van inkooptarief (vanaf € 1.000,-) | 6% | 40000 | 42400
|  | Subtotaal materiaal: | 64000

## TOTALISATIE
Bijlage 3B - Calculatieblad Perceel 2
MBO Utrecht - Onderhoud E&W
Preventief onderhoud | 0
Preventief overig | 0
Correctief onderhoud | 64000 | Door inschrijver in te vullen
Eenmalige kosten | 0
Inschrijfsom (2 jaar): | 0
Naam inschrijver:
Naam ondertekenaar:
Functie:
Datum:
Handtekening: