Gerealiseerde en geplande groot onderhoud / investeringen per accommodatie 2019 – 2022
(niet limitatieve lijst)

Sporthal De Pijl

	Activiteit
	Uitvoeringsjaar

	Vervangen dakventilator afzuiginstallatie keuken
	2020

	Vervangen van de 3 stuks dakventilatoren van de grote zaal
	2021

	Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen
	2021

	Aanbrengen akoestisch wandsysteem tegen een deel van de wanden
	Zie bijlag 3j

	Vervangen beide Trenomat scheidingswanden tussen zaaldelen
	Zie bijlag 3j

	Vervangen 1  van 3 uitschuifbare tribunes
	Zie bijlag 3j

	Vervangen van bestaande dakbedekking en isolatie
	Zie bijlag 3j

	Vervangen van gietvloeren
	Zie bijlag 3j

	Vervangen ventilatiesysteem
	Zie bijlag 3j

	Vervangen brandmeldinstallatie 
	2022

	Vervangen ketels warm tapwater
	2022

	Herstelwerkz. NEN 3140
	2022




Sporthal Westlandhal

	Activiteit
	Uitvoeringsjaar

	Maatregelen nw legionalla behandelplan
	2019

	Plaatsen nieuwe boiler warm tapwaterinstallatie
	2019

	Vervanging expansievaten cv installatie
	2019

	Schilderwerk buitenkozijnen+interieur
	2019

	Vervangen deel buitenbeglazing
	2019

	Vervanging schoonloopmatten
	2020

	Vervangen kast brandmeldinstallatie
	2020

	Vervangen plateaulift
	2020

	Inst. camerabeveiliging
	2020

	Renovatie inbraakinstallatie
	2020

	Vervanging binnendeuren
	2021

	Verv. klokbatterijen & gangverlichting
	2021

	Vervangen vloerafwerking Looselay PVC, 2021
	2021

	Vervangen vloerafwerking gang/hal
	2021

	Groot onderh. liftinstallatie
	2021

	Vervangen AED
	2021

	Herstel noodverlichting & blusmiddelen
	2022

	Herstelwerkz. NEN 3140
	2022

	Vervangen van plafond en verlichting door LED
	Zie bijlag 3j




Zwembad Maesemunde

	Activiteit
	Uitvoeringsjaar

	Onderhoud aan lift
	2019

	Vervanging verlichting zwembad
	2019

	Herstel Keerkleppen
	2020

	Schilderwerk trap glijbaan
	2020

	Vervanging verlichting voor LED
	2020

	Vervangen vloerafwerking kantoren, bergruimte en fitness (eerste verd.)
	2020

	Vervangen afsluiter CV-verdeler
	2020

	Vervangen gescheurde meetwaterpomp
	2021

	Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen
	2021

	Verv. inbraak - signaleringssysteem
	2021

	Herstelpunten NEN 3140
	2021

	Extra veiligheidsvoorzieningen automatische deuren
	2021

	Vervanging pomp ureumfilter
	2021

	Vervangen verdamperventilator koelcel
	2021

	Vervangen LBK kleedruimten
	2021

	Geleverd geluidsapparatuur
	2022

	Vervangen Scada PC Gebouwbeheer
	2022

	Revisie hydraulische cilinders (beweegbare bodem bassin)
	2022

	Vervangen 3 afsluiters en 1 pneumaat
	2022

	Afschakelen chloordosering ureumfilter
	2022

	Herstelpunten n.a.v. onderzoek ventilatie kinderdagverblijf
	2022

	Overlagen van bestaande dakbedekking
	Zie bijlag 3j

	Vervangen lichtkoepels zwemzaal en lichtstraat technische ruimte
	Zie bijlag 3j

	Vervangen gebouwbeheerssysteem
	2022

	Revisie luchtbehandelingskast
	2022

	Vervangen dakventilatoren MFS (Multifunctioneel Centrum)
	2022

	Vervangen wisselaars verwarmingsketels
	2022

	Vervangen injectieventielen
	2022




Zwembad Vreeloo

	Activiteit
	Uitvoeringsjaar

	Renovatie Dak
	2019

	Vervanging geluidsinstallatie
	2020

	Vervangen versterker
	2020

	Vervanging bufferniveaumeting
	2020

	Lev. & mont. wandbanken
	2020

	Vervangen dakventilator afzuiginstallatie keuken
	2020

	Vervangen mixer bicarbonaatvat
	2020

	Leveren en monteren wandbanken
	2020

	Vervanging vloerafwerking horeca
	2020

	Vervangen AED
	2021

	Vervangen vloeren en berging Sporthal 1
	2021

	Vervangen askoppelingen scheidingswand hal 2
	2021

	Herstelpunten NEN 3140
	2021

	Vervanging industriele vaatwasser
	2021

	Herstel na onderh. GBS
	2021

	Vervangen automatische deuren (hoofdentree)
	2022

	Vervangen van 6 stuks dakventilatoren
	2022

	Schilderwerk exterieur
	2022

	Schilderwerk interieur
	2022

	Gevelreiniging
	2022

	Vervangen warmwatertoestel/boiler
	2022

	Vervangen accupakket schrobmachine
	2022

	Vervangen drukverhogingsinstallatie
	2022

	Aanbrengen isolatie boiler
	2022

	Glasvervanging, van enkel naar dubbel glas
	Zie bijlag 3j





Zwembad Hoge Bomen

	Activiteit
	Uitvoeringsjaar

	Vervangen airo-installatie horeca
	2019

	Vervangen vervang PC GBS+herstel software
	2019

	Vervangen 3x vlokpomp
	2019

	Herstellen Keerkleppen
	2019

	Doseervaten Vlok de Hoge Bomen
	2020

	Oplossen RVS n.a.v. rapportage
	2020

	Vervangen boiler 50L
	2020

	Vervangen soft starters
	2020

	Vervangen glijbaanpomp
	2020

	Vervanging CV-circulatiepomp
	2021

	Vervaning pomp jetstream
	2021

	Vervanging slangenpomp vlokmiddel
	2021

	Vervangen 3wegklep+servomotor CV-leiding
	2022

	Herstelpunten brandbestrijdingsmiddelen
	2022

	Vervanging TSA buitenbad
	2022

	Vervangen ServomotorLBK,recreatiebad
	2022

	Herstelw. keerklepcontrole
	2022



