## Nota van inlichtingen
| Datum: 09-06-2023 | Nota van Inlichtingen 2 aanbesteding ‘Bouwkundige werkzaamheden nieuwbouw Thijssehuis’
| Betrekking op | Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | P.7 01.02.05-91 3e | ik zie dat de vraag niet goed is gesteld. Het gaat erom dat aanpassing op lid 6 niet akkoord is. | Toevoeging op lid 6 blijft gehandhaafd.
2 | P.14 01.02.11-90 1e | Aanpassing op lid 2 = niet akkoord. | Aanpassing op lid 2 blijft gehandhaafd.
3 | P.25 01.02.40-06 | 30 dagen na goedkeuring is een risico voor de geldstroom. Hoe wordt ervoor gezorgd dat betalingen goed doorlopen? | Na opdrachtverstrekking worden er heldere en werkbare, en daarmee bindende, afspraken gemaakt met de financiële verantwoordelijken binnen de gemeente Texel.
4 | P.25 01.02.40-15 | Vermeld percentage van 25% te storten op G-rekening = niet akkoord Wel akkoord = nader te bepalen. | Vermeld percentage van 25% te storten op G-rekening blijft gehandhaafd.
5 | Bestek | Graag zouden wij 4 weken uitstel krijgen voor het indienen van de aanbesteding. Dit doordat de voorgeschreven leveranciers in het bestek niet tijdig een offerte voor het werk kunnen uitbrengen. | Niet akkoord, de aanbestedende dienst houdt vast aan gesteld termijn. We hebben daarnaast nadrukkelijk geen gelijkluidende melding ontvangen van overige partijen.
6 | Bestek | Op de kozijnstaat staan 4 deuren van Merford getekend en in het bestek staan 2 verschillende types omschreven. Welk type uit het bestek hoort bij welke deur van de kozijnstaat? | Kozijnmerk ME.01 is type Merford MD52, brandwerend. Kozijnmerk ME.02 + ME.03 zijn type Merford MD55L, niet brandwerend.
7 | Bestek | In het bestek hoofdstuk 42 wordt gevraagd om de leverancier: Bolidt. Zij geven aan alleen nog maar grote (vaak ook internationale) projecten te doen. Zij gaan hier geen offerte voor uitbrengen. Wat hiermee te doen? | Voor elke in het bestek omschreven leverancier mag een alternatief aangeboden worden. De vloer moet een troffelvloer zijn en technisch en esthetisch gelijkwaardig zijn.
8 | Bestek | In het bestek hoofdstuk 80 wordt gevraagd om 5 jaar garantie. Zij geven hier maximaal 2 jaar garantie op mits aesy liften ook een onderhoudscontract heeft. De garantie dus graag aanpassen in het bestek. | Standaard fabrieksgarantie van de leverancier aanhouden.
9 | Bestek | In het bestek hoofdstuk 80 wordt gevraagd om een RVS cabine. Dit is bij de leverancier niet mogelijk. deze is nu aangeboden conform kleur en materiaalstaat in RAL 9010. is dit akkoord? | Dat is akkoord. Kleuren conform kleurmateriaalstaat aanhouden.
10 |  | Mededeling inzake buitenkozijnen (TO-9-00) | Voor de kozijnmerken H.16, H.17, H.19, H.20, H.24, H.25 en H.27 dient de tussen stijl van het kozijn uitgevoerd te worden als een koppel stijl, een en ander zoals aangegeven in detail 59.
Er zijn geen verdere vragen meer gesteld