## Categorie A. (hidden)
0
Categorie A: Lokalen/Speelzolders
Het resultaat dient gerealiseerd te worden conform de frequenties op de inventarisatiestaten
AQL 7%
Element | Resultaat
Vloer (zacht - hard), speelkleden | Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.
Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar (in de vakanties) | februari | mei | juli | december
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) | x | x |  | x
Periodieke werkzaamheden (1x per jaar) | februari | mei | juli | december
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) |  |  | x

## Categorie A1. (hidden)
0
Categorie A1: Kantoren, bureaukamers, personeelsruimten
Het resultaat dient gerealiseerd te worden conform de frequenties op de inventarisatiestaten
AQL 7%
Element | Resultaat
Afval- / Prullenbakken | Binnenzijde bak of zak dient leeg te zijn; behoeft niet vlekvrij te zijn, maar geen aangekoekt vuil
en voorzien van een passende zak. De buitenzijde dient stof-, streep-, en vlekvrij te zijn.
Balie / receptie | Dient stof-, vlek-, vingertasten- en streepvrij te zijn en geen losliggend vuil bevatten
Op de (tafel)poten mag licht stof aanwezig zijn.
Bureau-accesoires ( o.a. lamp - telefoon ) | Dient stof-, vlek-, vingertasten- en streepvrij te zijn.
Camera, TV (schermen) | Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Deur (incl. glas en sponning) en deurstopper | Dient stof-, vlek- en vingertastvrij te zijn en ontdaan van schopstrepen.
Kasten laag / lockers | Voorzijde en bovenzijde dient vlek-, stof- en vingertastvrij te zijn.
Kasten hoog, bovenzijde pantry, vitrinekasten | Mag licht stof aanwezig zijn, vlekken dienen verwijderd te zijn
Koelkast | De buitenzijde dient stof- en vlekvrij te zijn
Lichtarmaturen tot 2,10 meter | Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Luchtrooster (in- en uitvoer) | Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Pantrymeubel ( incl. aanrecht + keukenblok ) | Deze dient stof-, vlek- en streepvrij te zijn en is vrij van gehecht en losliggend vuil
Papierbak / papiercontainer / plantenbak / paraplubak | De buitenzijde dient stof- en vlekvrij te zijn
Printers, kopieerapparatuur, bovenzijde computerscherm en -kast | Dienen stofvrij te zijn
Radiator, verwarmingselement, radiatorombouw | Licht stof mag aanwezig zijn, is ontdaan van schopstrepen en vlekken,
Los vuil wat tussen radiator en wand is dient verwijderd te worden.
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, kozijnen, | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken (ook schopstrepen)
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel | tot een hoogte van 2,10 m
Separatieglas | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Spiegel incl. planchet | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement(en) hard | Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil
Zitelement(en) gestoffeerd | Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil
Tafel, bureau (incl. ladenblok) | De boven- en voorzijde dient stof-, vlek- en vingertastenvrij te zijn.
Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Vloer (zacht - hard), speelkleden | Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.
Wanden | Dienen stof- en vlekvrij te zijn.
Wastafels, -bakken, -troggen, sifons en kranen | Dienen stof- en vlekvrij te zijn en geen aangekoekt vuil of kalkaanslag te bevatten.
Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar (in de vakanties) | februari | mei | juli | december
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen | x | x |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) | x | x |  | x
Katen hoog en laag, geheel reinigen | x | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, (bureau)lampen, armaturen, vitrinekasten |  | x
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, telefoon, plantenbak, brandblusser en slanghaspel | x |  |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Afval-, prullen- en papierbakken, inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen | x | x |  | x
Verticale vlakken inventaris en radiatoren geheel reinigen | x | x |  | x
Periodieke werkzaamheden (1x per jaar) | februari | mei | juli | december
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen |  |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) |  |  | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, (bureau)lampen, armaturen, vitrinekasten
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, telefoon, plantenbak, brandblusser en slanghaspel |  |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Afval-, prullen- en papierbakken, inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen |  |  | x
Verwijderen van teksten, stickers etc. van lockers en bureau- en tafelbladen |  |  | x
Naloopronde jaarbeurt in laatste week zomervakantie |  |  | x
Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook > 2,10 meter)

## Categorie B. (hidden)
0
Categorie B: Verkeersruimten (Incl. lift en trappenhuizen)
Het resultaat dient gerealiseerd te worden conform de frequenties op de inventarisatiestaten
AQL 7%
Element | Resultaat
Afval- / prullenbakken | Binnenzijde bak of zak dient leeg te zijn; behoeft niet vlekvrij te zijn, maar geen aangekoekt vuil
en voorzien van een passende zak. De buitenzijde dient stof-, streep-, en vlekvrij te zijn.
Balie / receptie | Dient stof-, vlek-, vingertasten- en streepvrij te zijn en geen losliggend vuil bevatten
Camera, TV (schermen) | Dient stof- en spinragvrij te zijn.
Deur (incl. glas en sponning) en deurstopper | Dient stof-, vlek- en vingertastvrij te zijn en ontdaan van schopstrepen.
Kasten laag | Voorzijde en bovenzijde dient vlek-, stof- en vingertastvrij te zijn.
Kasten hoog + bovenzijde pantry | Mag licht stof aanwezig zijn, vlekken dienen verwijderd te zijn
Lichtarmaturen tot 2,10 meter | Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Luchtrooster (in- en uitvoer) | Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Pantrymeubel ( incl. aanrecht + keukenblok ) | Deze dient stof-, vlek- en streepvrij te zijn en is vrij van gehecht en losliggend vuil
Papierbak / papiercontainer | De buitenzijde dient stof- en vlekvrij te zijn
Printers, kopieerapparatuur, bovenzijde computerscherm, standaard en -kast | Dienen stofvrij te zijn
Radiator, verwarmingselement , radiatorombouw | Licht stof mag aanwezig zijn, is ontdaan van schopstrepen en vlekken,
Los vuil wat tussen radiator en wand is dient verwijderd te worden.
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, lampen, vitrinekasten, kozijnen | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken (ook schopstrepen)
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, telefoon, bedieningspaneel, plantenbak, brandblusser en slanghaspel | tot een hoogte van 2,10 m
Spiegel incl. planchet | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement(en) hard | Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil
Zitelement(en) gestoffeerd | Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil
Tafel, bureau (incl. ladenblok) | De boven- en voorzijde dient stof-, vlek- en vingertastenvrij te zijn.
Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Leuningen, trapspijlen, -randen | Dient stof-, vlek-, vingertasten- en streepvrij te zijn en geen losliggend vuil bevatten
Vloer (zacht - hard), speelkleden | Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.
Wanden | Dienen stof- en vlekvrij te zijn.
Periodieke werkzaamheden uitvoering 3 x per jaar (in de vakanties) | februari | mei | juli | december
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen | x | x |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) | x | x |  | x
Katen hoog en laag, geheel reinigen | x | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, (bureau)lampen, armaturen, vitrinekasten |  | x
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, telefoon, plantenbak, brandblusser en slanghaspel | x |  |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Afval-, prullen- en papierbakken, inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen | x | x |  | x
Verticale vlakken inventaris en radiatoren geheel reinigen | x | x |  | x
Periodieke werkzaamheden (1x per jaar) | februari | mei | juli | december
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen |  |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) |  |  | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, (bureau)lampen, armaturen, vitrinekasten
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, telefoon, plantenbak, brandblusser en slanghaspel |  |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Afval-, prullen- en papierbakken, inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen |  |  | x
Verwijderen van teksten, stickers etc. van lockers en bureau- en tafelbladen |  |  | x
Naloopronde jaarbeurt in laatste week zomervakantie |  |  | x
Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook > 2,10 meter)

## Categorie C. (hidden)
0
Categorie C: Sanitaire ruimten
Het resultaat dient gerealiseerd te worden conform de frequenties op de inventarisatiestaten
AQL 4%
Element | Resultaat
Afval- / Prullenbakken | Binnenzijde bak of zak dient leeg te zijn; behoeft niet vlekvrij te zijn, maar geen aangekoekt vuil
en voorzien van een passende zak. De buitenzijde dient stof-, streep-, en vlekvrij te zijn.
Houders t.b.v. sanitaire voorzieningen | Dient stof-, vlek- en vingertastenvrij te zijn en voorzien van voldoende vulling
Borstelhouder | Dient stof-, vlek- en watervrij te zijn.
Deur (incl. glas en sponning) en deurstopper | Dient stof-, vlek- en vingertastenvrij te zijn en ontdaan zijn van schopstrepen.
Doorspoelinstallatie | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, kalkaanslag dient verwijderd te zijn
Douche-installatie | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, kalkaanslag dient verwijderd te zijn
Lichtarmaturen tot 2,10 meter | Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Luchtrooster (in- en uitvoer) | Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Radiator, verwarmingselement , radiatorombouw | Licht stof mag aanwezig zijn, is ontdaan van schopstrepen en vlekken,
Los vuil wat tussen radiator en wand is dient verwijderd te worden.
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, ventilatie- en luchtroosters, | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken (ook schopstrepen)
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, kozijnen, brandblusser en slanghaspel | tot een hoogte van 2,10 m
Spiegel incl. planchet | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Toilet (incl. bril, drukknop, handgreep en schaamschot) en urinoir | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten,kalkaanslag, gehecht vuil en strepen.
Vloer | Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.
Vloergoot / put | Binnenzijde behoeft niet vlekvrij te zijn, maar geen aangekoekt of losliggend vuil bevatten
De buitenzijde dient stof- en vlekvrij te zijn
De goot/put dient voorzien te zijn van water
Wanden | Dienen stof-, vlek- en kalkvrij te zijn.
Wastafels, -bakken, -troggen, sifons en kranen | Dienen stof- en vlekvrij te zijn en geen aangekoekt vuil of kalkaanslag te bevatten.
Periodieke werkzaamheden (3 x per jaar ) | februari | mei | juli | december
Afval- / prullen- en papierbakken, geheel reinigen | x | x |  | x
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen | x | x |  | x
Harde gesloten vloeren schrobben (m.u.v. marmoleum) | x | x |  | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, kabelgoten, buizen en
leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel, ventilatie- en luchtroosters | x | x |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Verticale vlakken inventaris en radiatoren reinigen | x | x |  | x
Dieptereiiging sanitair (zie bijlage voor programma)
Tegelwanden geheel reinigen | x | x |  | x
Periodieke werkzaamheden (1x per jaar) | februari | mei | juli | december
Deuren incl. sponning en omlijsting reinigen en schopstrepen verwijderen |  |  | x
Harde gesloten vloeren schrobben (m.u.v. marmoleum) |  |  | x
Randen, richels, kapstokken, schakelaars, contactdozen, plinten, kabelgoten, buizen en |  |  | x
leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Dieptereiniging sanitair (zie bijlage voor programma), indien geen dieptereiniging dan vloeren schrobben en wanden geheel reinigen |  |  | x
Afval-, prullen- en papierbakken, inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen |  |  | x
Naloopronde jaarbeurt in laatste week zomervakantie |  |  | x
Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook > 2,10 meter)

## Categorie D. (hidden)
0
Categorie D: Speellokalen
Het resultaat dient gerealiseerd te worden conform de frequenties op de inventarisatiestaten
AQL 4%
Element | Resultaat
Afval- / Prullenbakken | Binnenzijde bak of zak dient leeg te zijn; behoeft niet vlekvrij te zijn, maar geen aangekoekt vuil
en voorzien van een passende zak. De buitenzijde dient stof-, streep-, en vlekvrij te zijn.
Banken hard | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken (ook schopstrepen)
Kasten laag / lockers | Voorzijde en bovenzijde dient vlek-, stof- en vingertastvrij te zijn.
Lichtarmaturen tot 2,10 meter | Dient stof-, vlek- en spinragvrij te zijn.
Luchtrooster (in- en uitvoer) | Deze dient vrij te zijn van stof, gehecht vuil en spinrag.
Radiator, verwarmingselement , radiatorombouw | Licht stof mag aanwezig zijn, is ontdaan van schopstrepen en vlekken,
Los vuil wat tussen radiator en wand is dient verwijderd te worden.
Randen, richels, schakelaars, contactdozen, plinten, ventilatie- en luchtroosters, | Hierop mag licht stof aanwezig zijn, dient vrij te zijn van vlekken (ook schopstrepen)
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel | tot een hoogte van 2,10 m
Separatieglas | Dient vrij te zijn van vlekken, stof, vingertasten, gehecht vuil en strepen.
Zitelement hard / zacht | Op de stoelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Het zitvlak en de leuning moeten vrij zijn van stof, vlekken en losliggend vuil
Tafel | De bovenzijde dient stof-, vlek- en vingertastenvrij te zijn.
Op de tafelpoten mag licht stof aanwezig zijn.
Vloer | Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.
Wanden | Dienen stof- en vlekvrij te zijn.
Periodieke werkzaamheden (3 x per jaar ) | februari | mei | juli | december
Afval- / prullen- en papierbakken, geheel reinigen | x | x |  | x
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen | x | x |  | x
Gym- en speelinstrumenten geheel reinigen | x | x |  | x
Wanden speellokaal geheel reinigen | x | x |  | x
Wandrekken klamvochtig reinigen | x | x |  | x
Kasten hoog en laag, geheel reinigen | x | x |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) | x | x |  | x
Randen, richels, schakelaars, contactdozen, plinten, ventilatie- en luchtroosters,
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel | x | x |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Verticale vlakken inventaris en radiatoren geheel reinigen | x | x |  | x
Periodieke werkzaamheden (1 x per jaar) | februari | mei | juli | december
Gym- en speelinstrumenten geheel reinigen |  |  | x
Wanden speellokaal geheel reinigen |  |  | x
Wandrekken klamvochtig reinigen |  |  | x
Deuren incl. sponning en omlijsting geheel reinigen |  |  | x
Harde gesloten vloeren machinaal schrobben (m.u.v. marmoleum) |  |  | x
Randen, richels, schakelaars, contactdozen, plinten, ventilatie- en luchtroosters,
kabelgoten, buizen en leidingen, vensterbanken, brandblusser en slanghaspel |  |  | x
geheel reinigen, óók boven 2,10 meter.
Afval-, prullen- en papierbakken, Inventaris en radiatoren geheel reinigen en kauwgom verwijderen |  |  | x
Naloopronde jaarbeurt in laatste week zomervakantie |  |  | x
Het hele jaar door verwijderen van spinrag (ook > 2,10 meter)

## Categorie G. (hidden)
CATEGORIE F: FIETSENSTALLING / -KELDERS / WERKPLAATS
Periodieke werkzaamheden (4x per jaar)
Prullen/afvalbakken binnen- en buitenzijde reinigen
Wanden stofvrij maken
Hoge/lage richels, plinten, contacten en kasten klamvochtig reiningen (ook > 2,10 meter)
Deuren incl.sponning en omlijstingen reinigen
Zachte vloeren geheel stofzuigen
Stenen vloeren vegen en schrobben
Spinrag verwijderen (ook >2,10 meter)
Schoonmaakprogramma Stichting OPOS en Ultiem
Categorie G: Extra werkzaamheden
Wekelijkse werkzaamheden
doorspoelen toiletten
Maandelijkse werkzaamheden
spinrag verwijderen, ook > 2,10 meter

## Programma van Eisen
VLOERPROGRAMMA INSPANNINGSGERICHT
Vloerprogramma Quadraten
VLOERONDERHOUD
Topstrippen+ topcoaten linoleum vloeren: 1x per jaar
Recoaten linoleum vloeren: op afroep
Volsprayen linoleum vloeren: op afroep
Schrobben harde vloeren: op afroep
PU coating: 1x per 5 jaar
Tapijtreinigen: op afroep
Inkoopzones: op afroep
Opdrachtgever zal stapsgewijs overgaan van de traditionele wijze van vloeronderhoud (topstrippen en topcoaten) naar het gebruik van een permenente coating.
WERKTIJDEN
Vloeronderhoud dient op vaste tijden te worden uitgevoerd. Tijden worden vastgesteld in overleg met de locatie, rekening houdend met gebruik door verschillende gebruikers.
COMMUNICATIE
De uitvoering van periodiek vloeronderhoud dient afgestemd te worden met de stichting middels een jaarplanning. Deze jaarplanning dient voor ieder jaar in mei gecommuniceerd met opdrachtgever.
Één week voor uitvoering van het periodiek vloeronderhoud dient dit gemeld te worden aan de locatieleiders. Wanneer uitvoering in de vakantie is, dient dit een week voor de start van de vakantie gemeld te worden.
Werkzaamheden worden afgemeld in het onderhoudsboek dat op locatie geplaatst wordt door Opdrachtnemer.
Ieder kwartaal levert u een managementrapportage aan, waarin onder andere klachtenregistratie, uitgevoerde werkzaamheden, kwaliteit vloeren, bijzonderheden, planning, overige afspraken uit de Overeenkomst en meerwerk opgenomen wordt.
Opdrachtnemer houdt een vloerenpaspoort bij van alle locaties. Daarin staat ten minste opgenomen welke vloeren op welke manier behandeld zijn en wanneer dit is gebeurd.
SAMENWERKING SCHOONMAAKBEDRIJF
Reguliere schoonmaakdienstverlening wordt door een schoonmaakdienstverlener uitgevoerd. U zorgt voor goede afstemming omtrent schoonmaakwerzaamheden, zodat het periodiek vloeronderhoud aansluit bij de schoonmaak en vice versa.
FLEXIBILITEIT
Wanneer gepland vloeronderhoud niet in de planning van de opdrachtgever past, dient u hier flexibel mee om te gaan en een nieuw moment af te stemmen.
TOEZICHT
Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er tenminste bij aanvang van de werkzaamheden een direct leidinggevende aanwezig is, die tevens kan communiceren met opdrachtgever over eventuele bijzonderheden.
Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er tenminste voor oplevering een direct leidinggevende aanwezig is, die zelf eerst controleert of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Na zijn/haar goedkeuring, dienen de vloeren opgeleverd te worden aan opdrachtgever.
RUIMTEN
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het in- en uitruimen van de algemene ruimten waar periodiek vloeronderhoud plaats dient te vinden. Opdrachtgever zorgt voor het uitruimen van de leslokalen. Opdrachtnemer zal deze vervolgens weer inruimen.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimten opgeruimd zijn en en dat er nagenoeg geen losse vervuiling op de vloeren aanwezig is.
Opdrachtnemer dient producten te gebruiken die niet schadelijk zijn voor baby's en kinderen (vanaf 0 jaar).

## Vloerprogramma
VLOERPROGRAMMA INSPANNINGSGERICHT
Permanente coating | uitvoering ca. 1x per 5 jaren. (Dit dient gemonitord te worden door opdrachtnemer)
Topstrippen + topcoaten linoleum vloeren: | 1x per jaar, wordt uitgefaseerd.
Recoaten linoleum vloeren: | op afroep
Volsprayen linoleum vloeren: | op afroep
Schrobben harde vloeren: | op afroep
Tapijtreiniging | op afroep
Onder permanente coating wordt verstaan het mechanisch verwijderen van alle oude beschermlagen en/of vuil, het aanbrengen van twee coatinglagen. Deze zijn al dan niet transparant, in door Opdrachtgever gekozen kleur en/of met spikkels.
Onder topstrippen + topcoaten wordt verstaan het chemisch en/of mechanisch verwijderen van het bovenste deel van de beschermlaag, waarna twee beschermlagen worden aangebracht.
Onder recoaten wordt verstaan het verwijderen van alle oude beschermlagen en/of vuil, het aanbrengen van een sealer waarna twee beschermlagen worden aangebracht.
Onder volsprayen wordt verstaan het volledig sprayen van de vloeren. Sprayen is een onderhoudsmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van sprayflacon/-apparaat voor het reinigen en/of onderhouden van de vloer.
Onder harde gesloten vloeren worden vloeren verstaan met de volgende afwerking:
PVC, rubber, pulastic, Tarkett, stenen- en gietvloeren (of hieraan vergelijkbare vloerafwerkingen).
LET OP! Bij het schrobben, (vol)sprayen, topstrippen/topcoaten, recoaten dient u rekening te houden met vloeren die bezet kunnen zijn ofwel het, indien van toepassing, verplaatsen van meubilair dient voor rekening van de vloerenspecialist te geschieden. Leslokalen worden uitgeruimd door Opdrachtgever.
LET OP! Het staat Opdrachtgever vrij om over te stappen op een andere periodieke onderhoudsbeurt dan waarvoor prijzen opgevraagd worden in het Inschrijfbiljet (dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wijzigende wet- en regelgeving of duurzaamheidsoverwegingen). Hiervoor worden, wanneer aan de orde, tarieven afgesproken.

## Dieptereiniging (hidden)
0
Werkzaamheden Dieptereiniging Sanitair
U dient stoom en/of schuim te gebruiken t.b.v. deze dieptereiniging op alle afwerkingsmaterialen waarop dit gebruikt kan c.q. mag worden.
Toiletten
Toiletpotten geheel reinigen (incl. ontkalken)
Stortbak/doorspoelinstallatie geheel reinigen
Toiletbrillen geheel reinigen en ontdoen van aanslag
Urinoirs
Urinoirs geheel reinigen (incl. ontkalken)
Doorspoelinstallatie geheel reinigen
Schaamschotten geheel reinigen
Wastafels
Wastafels geheel reiningen (incl. ontkalken)
Sifon uitwendig reinigen
Spiegels reinigen
Planchetten geheel reinigen
Sanitaire ruimten
Randen/richels, buizen, luchtroosters, radiatoren, prullen/afvalbakken, sanitaire artikel houders en contacten geheel reinigen
Schrob/doucheputjes reinigen en vullen
Deuren geheel reinigen
Vloeren geheel reinigen
Tegelwanden reinigen

## Bijzonderheden
0
Bijzonderheden
Planning
In overleg met opdrachtgever dient u de beurten in te plannen op voor hen wenselijke dagen/tijden.
Kwaliteitsniveau
Dit betreft een inspanningsgerichte overeenkomst. U bent gedurende de gehele looptijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vloer.
Dit betekent dat u zelf signaleert hoe vaak en welke ruimtes onderhoud vragen.
Afspraken met regulier schoonmaakbedrijf betreffende vloeren
Op de vloer mag geen zichtbaar vuil, vlekken, gehecht vuil en stof(randen) aanwezig zijn.
Vlekken en kauwgom dienen verwijderd te zijn.
De vloer dient egaal te zijn zonder verstoringen, zoals bijvoorbeeld methodefouten en residu.

## Taken gebruikers (hidden)
0
Taken gebruikers
De volgende werkzaamheden worden door de gebruikers van de gebouwen zelf uitgevoerd:
Dozen en losse materialen van de vloer verwijderen
Lijm-, klei- en verfresten van de tafels verwijderen
Binnenzijde kasten en stellingen stof vrij maken
Krijt- en whiteborden (nat) schoonmaken
Speelgoed en boekjes opruimen
Stoelen op de tafels in leslokalen vóór de weekbeurt.(geldt niet voor kinderopvang)
Tafels leegmaken
Werkstukken opruimen
Keuken: apparatuur zoals koelkast, magnetron of kookunit schoonmaken, serviesgoed afwassen
Papieren, plakband, stickers en verfresten van de ramen verwijderen voordat de ramen worden gewassen.
lokalen vegen aan het einde van de dag
Buiten de afvalbakken ledigen
Buiten het zwerfvuil verwijderen en het schoolplein vegen, met name de buitenruimte rondom de toegangen en/of entrees.
Tips en adviezen voor de gebruikers
Klassen, gangen, sanitaire en andere ruimten overzichtelijk en ordelijk houden.
Tafels, vensterbanken en bovenzijden van kasten worden schoongemaakt als er geen losse materialen op liggen.
Moet er achter of onder een kast extra worden schoongemaakt, rol dan de kast van de muur.
Vermijd open boekenkasten en andere stofvangers.
Maak met de kinderen goede afspraken over klusjes aan het einde van de dag: afval-
/papierbakken leegmaken, stoelen op tafel zetten, tafels netjes achterlaten, speelgoed en boeken opruimen, enzovoort.
Gebruik geen agressieve of sterk geurende schoonmaakmiddelen (zoals chloor of dettol).
Gebruik materialen (lijm, verf) op waterbasis.
Ventileer goed tijdens en na het gebruik van de ruimtes.
Zorg voor een goed afvalbeleid: maak afval klein en zamel het gescheiden in (restafval, papier, gft en batterijen)
Noteer bijzondere mededelingen in het logboek van het schoonmaakbedrijf.
Meld storingen of klachten over de schoonmaak, via de controlelijst, bij de beheerder.