## Blad1
Vraag nr. | Betrekking op aanbestedingsdoc./ bijlagen pagina/ nr.: | VRAAG: | Antwoord Opdrachtgever:
1 | Bijlage 7 Kwaliteitsvraag 7.7 | De proefopstelling wordt beoordeeld met als referentiekader een huidige oplossing. Hoe kunt u garanderen dat de beoordeling objectief is? Als de gebruikers op dit moment tevreden zijn over de huidige oplossing is vaak de ervaring in de praktijk dat wisselen niet wenselijk is. Op die wijze kan dat invloed hebben op de beoordeling van de proefopstelling. Graag ontvangen wij hier helderheid over | Als voorbeeld: Het uitgangspunt van de vergelijking is de huidige oplossing. Bijlage 10a van de aanbestedingsstukken geeft de mogelijkheden bij beoordeling weer, waaronder vergelijkbaar. Om een vergelijking te kunnen maken tussen de huidige oplossing en de proefopstelling is de aanwezigheid van het huidige Digibord daarom van belang.
2 | Aanbestedingsdocument, pagina 9 | ‘Het is mogelijk dat er niet voldoende inschrijvingen worden ingediend. Dit houdt in dat er niet één (geschikte) inschrijving is ingediend. Graag uw bevestiging dat indien er 1 (één) geschikte inschrijver is, er sprake is van voldoende inschrijvers. | Dit is correct, als er één geschikte inschrijver is dan is voldaan aan de doelstelling van deze aanbesteding. (Aanbestedingsdocument alinea 1.3).
3 | Kwaliteit 7, paragraaf 7.8 | Welke Phonak Apparatuur gaat aanbestedende dienst aansluiten? | Verschillende Phonak apparatuur wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld de Phonak Roger Touchscreen). Deze zijn verbonden met de digiborden via de Phonak Roger Multi Media Hub door middel van een audio kabel.
4 | Kwaliteit 7, paragraaf 7.8 | Aanbestedende dienst geeft aan dat zij proberen om de actieve luidspeakerset los van het bord te gaan gebruiken. Hoe willen zij dit doen/testen? M.a.w. hoe ziet dat er in praktijk uit? | Tijdens de demo-opstelling vragen wij een ingebouwde luidpsreker uit, dit wensen wij dan ook gedemonstreerd te hebben. Zie hiervoor Bijlage 10a voor de beoordeling.
5 | Bijlage 7 kwaliteit, paragraaf 7.7 | U geeft aan dat elke geschikte inschrijver een proefopstelling dient te demonstreren. De inleverdeadline en het aanleveren van de proefopstelling dient beide op 8 juni te gebeuren. 1. Wanneer vindt de bepaling of een inschrijver wel/niet geschikt is plaats? 2. Hoe bepaalt u of een inschrijver geschikt is? | 1. Vanaf 24 oktober 2023. 2. In het aanbestedingsdocument Digiborden hebben wij 2 fases benoemd: Fase 1: Wanneer inschrijver voldoet aan de geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden (alinea 3.1 en 3.2) en de juistheid en volledigheid van de inschrijving. Fase 2: de beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria. Onder Hoofdstuk 5 wordt de beoordelingsprocedure verder toegelicht.
6 | Kwaliteit 7, paragraaf 7.7 | Aanbestedende dienst eist van inschrijvers dat zij een touchscreen leveren op een verrijdbare lift als op wandlift. Dit is hoogst ongebruikelijk in de markt. Daarnaast zou dat ook betekenen dat inschrijvers deze wandlift moeten monteren en de meeste (de verliezers) deze daarna weer moeten demonteren. Dit heeft ook als gevolg dat alle muren vol met boorgaten zitten etc. Nog los van het feit dat dit voor alle inschrijvers ontzettend arbeidsintensief is. Inschrijver verzoekt dan ook de eis van de wandlift te leveren bij de proefopstelling te schrappen. | De gekozen opstelling mag op een verrijdbaar geheel komen te staan, echter dient het mechanisme en werking hetzelfde te zijn als een wandlift.
7 | Aanbestedingsdocument, 2.1 planning | In de planning is voor inschrijver niet duidelijk op welk moment zij de demo opstelling moeten leveren en hoelang deze op locatie blijft staan. Kan aanbestedende dienst dat verduidelijken? | De proefopstelling vindt in week 44 plaats, van 30 oktober 2023 t/m 2 november 2023.
8 | Aanbestedingsdocument, 4.2 | Negatieve bedragen zijn niet toegestaan. Is het toegestaan om € 0,00 in te vullen indien Inschrijver voor een prijsonderdeel geen kosten rekent? | Dat is toegestaan.
9 | Bijlage 2, PvE – eis 25 | Welke werkzaamheden schaart u onder 1e lijns onderhoud? | Alle vragen betreft gebruik, storingen etc. Deze zullen wel via een centraal punt vanuit Auris richting Opdrachtnemer plaatsvinden.
10 | Bijlage 2, PvE – eis 27 | De NEN 1010 keuring is een elektrotechnische inspectie (norm) en wordt voornamelijk gebruikt bij het nieuw aanleggen van elektrotechnische installaties. NEN1010 is niet van toepassing op de door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden. Wij verzoeken u daarom deze eis te laten vervallen. | U kunt deze eis als volgt hanteren: NEN1010 wordt gebruikt voor het aanleggen maar ook uitbreiden van de elektrotechnische installaties en ICT-installaties in de zorg. De geleverde digiborden en aanverwanten dienen te voldoen aan de eisen die staan voor de NEN1010.
11 | Bijlage 2, PvE – eis 29b | Aanbestedende dienst heeft hier een overzicht gegeven van minimale specificaties van de te leveren apparatuur. Dit is nagenoeg letterlijk een specsheet van de Predia. Het bord dat aanbestedende dienst ook al in gebruik heeft. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat zij “gewoon” een voorkeur voor het merk/leverancier hebben? | We maken een vergelijking met de huidige opstelling(en), waarvan het gewenste kwaliteitsniveau deze specificaties betreft.
12 | Bijlage 2, PvE – eis 29b | Aanbestedende dienst eist een helderheid van 450 candela. Dit is niet marktconform en sluit een groot gedeelte van de markt uit. Inschrijver verzoekt dit aan te passen naar 400 candela. | Er zijn diverse schermen waarbij een helderheid van 450 candela mogelijk is. We maken dan ook bewust deze keuze betreft de leesbaarheid voor onze doelgroep. Dit zijn kinderen die doof, slechthorend of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, waarbij de lichtsterkte enorm bijdraagt.
13 | Bijlage 2, PvE – eis 29b | Aanbestedende dienst eist DLED op het scherm. Dit is een marketingterm. De schermen beschikken standaard over LED. Inschrijver verzoekt dan ook deze eis aan te passen naar LED, om op die manier niet iedereen uit te sluiten. | Wij zien een verschil tussen EDGE LED en Direct LED, een vergelijkbaar alternatief is OOK akkoord.
14 | Bijlage 2, PvE – eis 29b | Aanbestedende dienst eist een IPS paneel. Deze omschrijving is enkel beschikbaar bij Predia en Prowise en sluit daarmee (onbedoeld) de rest van de markt uit. Daarom verzoekt inschrijver deze eis te schrappen. | Het doel van deze eis is een goede kleurweergave en kijkhoeken op basis van een IPS Paneel. We passen de eis aan naar een vergelijkbaar alternatief.
15 | Bijlage 2, PvE – eis 29b | Op de Android module wordt nu 8Gb werkgeheugen en 64 Gb opslaggeheugen geëist. Dit is niet marktconform. Verzoek is dit aan te passen naar minimaal 4 Gb en 32 Gb opslaggeheugen. | Niet akkoord, op basis van ons gebruik is dit werkgeheugen en opslaggeheugen noodzakelijk.
16 | Bijlage 2, PvE – eis 30 | Op welke software doelt opdrachtgever hier? | Wij doelen hier op de meegeleverde software op de digiborden.
17 | Bijlage 2 Programma van eisen, eis 43 | Daar de digiborden door de monteurs worden geleverd is er geen sprake van (Digitale) Track and Trace informatie van de levering. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. | Akkoord met een wijziging van deze eis: Indien er sprake is dat de digiborden en aanverwanten niet door monteurs wordt geleverd maar door een koerier, dan is Track and Trace wel een eis.
18 | Bijlage 7. Open vraag 7.1, pagina 3 | Wij verzoeken u het aantal toegestane pagina’s voor punt 1, plan van aanpak uit te breiden naar 5 A4. Graag uw akkoord. | Akkoord.
19 | Bijlage 7, paragraaf 7.7 | Kunt u bevestigen dat wanneer het Predia Touch 75 inch (PRO en Ultra) door een inschrijver wordt aangeboden, het niet mogelijk is voor deze inschrijver om beter te scoren dan “vergelijkbaar” bij de proefopstelling? | Akkoord.
20 | Bijlage 7, paragraaf 7.7 | U geeft aan dat beoordelaars het huidige scherm gebruiken als referentiekader: Predia Touch 75 inch (PRO en ULTRA). Graag vernemen wij welk type Predia touch 75 inch scherm u gebruikt als referentiekader. Is dit de PRO of ULTRA? | Dit zijn de Predia Pro en Ultra zoals beschreven in Bijlage 7, onder 7.7.
21 | Bijlage 7, paragraaf 7.7. | Op pagina 9 staat dat iedere geschikte inschrijver zal worden gevraagd om een proefopstelling van de aangeboden oplossing (zie 7.1 uit deze bijlage) te demonstreren. Op pagina 11 staat echter dat Inschrijver niet bij de proefopstelling aanwezig mag zijn. Dit spreekt elkaar tegen. Klopt het dat Inschrijver de proefopstelling niet dient te demonstreren? | Dit klopt, u dient een instructiekaart bij de oplevering af te geven aan de medewerkers van afdeling ICT.
22 | Bijlage 7, paragraaf 7.7. | Indien voorgaande veronderstelling onjuist is en Inschrijver een demonstratie van de proefopstelling dient te geven hebben we de volgende vragen: 1. Wanneer vindt de demonstratie door inschrijver plaats? 2. Hoe lang mag de demonstratie door Inschrijver duren? 3. Welke onderwerpen wenst Auris gedurende de demonstratie behandeld te zien? | 1, De proefopstelling vindt in week 44 plaats, van 30 oktober 2023 t/m 2 november 2023. 2. Tijdens de proefopstelling zal er geen begeleiding vanuit Inschrijver zijn, maar zal er een instructiekaart afgegeven kunnen worden. 3. Wij verwijzen u naar het beoordelingsformulier Bijlage 10a.
23 | Bijlage 7.3B | Wanneer (datum en tijdstip) vindt de toelichting beantwoording van de open vragen plaats? | Zoals opgenomen in de planning staat de Toelichting op de beantwoording open vragen gepland op 6 en 7 november 2023. De exacte tijdstippen zijn afhankelijk van het aantal geschikte inschrijvers. Na de proefopstelling zullen wij de Inschrijvers hierover inlichten.
24 | Aanbestedingsdocument, 5.3, p. 35 / Bijlage 7, 7.8 p.11 | U schrijft dat een proefopstelling onderdeel is van de beoordeling. In Bijlage 7 schrijft u dat de proefopstelling zal plaatsvinden conform planning in het aanbestedingsdocument. Wij zien dit echter niet terug in de genoemde planning. Waar en wanneer dienen wij de proefopstelling af te leveren, en wanneer kunnen wij hiervoor de eventuele uitnodiging verwachten. | De proefopstelling vindt in week 44 plaats, van 30 oktober 2023 t/m 2 november 2023.
25 | Aanbestedingsdocument, 4.2, p. 31 | Ten aanzien van de prijzen: U schrijft o.a. "Ten aanzien van de prijzen geldt: Alle eventuele overige bijkomende kosten en lasten". Deze zin is niet volledig. Wat bedoelt u hiermee? | Een deel van de zin is weggevallen. Dit dient te zijn: Alle eventuele overige bijkomende kosten en lasten, dienen in Formulier C onder tabblad Extra en optioneel, alle overige kosten (all-in fee) ingevuld te worden.
26 | Bijlage 7, 7.7, p.9 | U schrijft: “Voor deze proefopstelling moeten het aangeboden scherm op een wandlift en een aangeboden scherm op een verrijdbare lift beschikbaar worden gesteld. De proefopstelling dient een vijfvlak opstelling (dubbelzijdige emaillestaal whiteboardvleugels) te zijn.” Het is ongebruikelijk om een vaste proefopstelling voor beoordeling te monteren. Wij verzoeken u om uitsluitend de verrijdbare opstelling voor beoordeling te gebruiken. | De gekozen opstelling dient voorzien te zijn van een verrijdbare lift, waarvan het mechanisme en werking hetzelfde te zijn als een wandlift. De beoordeling van de wandlift zullen wij op deze manier behandelen.
27 | Bijlage 7, 7.7, p.9 | U schrijft: “De proefopstelling dient een vijfvlak opstelling (dubbelzijdige emaillestaal whiteboardvleugels) te zijn.” Het is ongebruikelijk om een vijfvlaks opstelling in een proefopstelling op te nemen. Wij verzoeken u om dit onderdeel te laten vervallen. | Akkoord om dit onderdeel te laten vervallen tijdens de proefopstelling.
28 | P.v.e. nr 2. | Kunt u nader toelichten wat u verstaat onder punt 4 van nr 2. “garantieafhandeling op alle aanwezige AV-middelen.”? | Wij verstaan onder dit punt de garantie op het Digibord, waarbij de locatie ontzorgd wordt in de vervanging, reparatie en onderhoud hiervan. De communicatie hierin zal plaatsvinden tussen Inschrijver en de betreffende locatie van Auris.
29 | P.v.e. nr. 23 | Onze ervaring is dat boven de 10 meter er geen garantie is op een goede werking i.v.m. signaalverwerking. Hoe gaan jullie hiermee om? | Deze ervaring hebben wij niet, de eis wordt niet aangepast.
30 | p.v.e. nr. 30 | Opdrachtnemer dient ISO27001 gecertificeerd te zijn. Wat bedoelt u precies met deze eis? We zien niet zo zeer een relatie tussen de genoemde voorbeelden en de te leveren diensten. | Vanuit het security-beleid is het uitgangspunt dat wij voor partijen op het gebied van hardware-, software-matige en andere ICT-geralateerde zaken deze eis hanteren.