#### Bijlage 1 – Programma van Eisen perceel 2

Is er sprake van een combinatie van ondernemingen dan dient niet alleen de Inschrijver de Vragenlijst in te vullen maar dan dienen ook de combinanten de Vragenlijst volledig in te vullen en de bijbehorende informatie aan te leveren.

Wordt een beroep gedaan op onderaannemers om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, dan dient ook de onderaannemer de Vragenlijst volledig in te vullen en de bijbehorende informatie aan te leveren.

Het Programma van Eisen: Gunningseisen (voorwaarden waaraan de Inschrijver dient te voldoen, wil zij in aanmerking komen voor gunning).

Voor de duidelijkheid zijn de Eisen waaraan voldaan dient te worden als zodanig gemarkeerd (‘Eis’). De vragen die op deze eisen betrekking hebben kunt u alleen met ja of nee beantwoorden.  Inschrijvers die niet voldoen aan alle eisen zullen door het Erasmus MC worden uitgesloten van verdere deelname van de procedure.

Daar waar in de kolom ‘antwoord’ bijlagen worden gevraagd, dient u die mee te sturen.

##### Programma van Eisen: Algemeen

| Nr | Eis | Vraag | Antwoord |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.01 | Eis | U gaat akkoord met het kosteloos uitbrengen van een Inschrijving | O ja OF O nee |
| AE.02 | Eis | U ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht uit het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen | O ja OF O nee |
| AE.03 | Eis | U gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in deze Offerteleidraad, de overige aanbestedingsstukken en de bijlagen | O ja OF O nee |
| AE.04 | Eis | U gaat akkoord met de overeenkomsten en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welk als bijlage xx is toegevoegd aan deze Offerteleidraad. | O ja OF O nee |
| AE.05 | Eis | De bepalingen van de overeenkomsten zoals opgenomen in bijlage xx zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze overeenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC, versie 1 mei 2021 van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 4 bijgevoegd. Accepteert u de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van uw eigen algemene voorwaarden? | O ja OF O nee |
| AE.06 | Eis | De uiteindelijke overeenkomst resulterend uit deze Offerteleidraad zal het resultaat zijn van alle verstrekte informatie en documentatie. Inschrijver garandeert dat zijn organisatie de vereiste capaciteiten, vaardigheden en middelen bezit om te kunnen (blijven) voldoen aan het Programma van Eisen zoals gesteld in deze Offerteleidraad en de eerdere selectieleidraad. Van elke substantiële wijziging in de situatie van de inschrijver om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient het Erasmus MC onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | O ja OF O nee |
| AE.07 | Eis | Stemt u in dat u als Inschrijver te allen tijde verantwoordelijk bent voor de volledigheid en juistheid van uw Inschrijving. | O ja OF O nee |

##### Programma van Eisen: Functioneel

| Nr | Eis | Vraag | Antwoord |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FE.01 | Eis | Vat weegt maximaal 1000 kilo inclusief rekwerk en samples (dampfase vaten) (i.v.m. vloercapaciteit) | O ja OF O nee |
| FE.02 | Eis | De inschrijver kan gedurende de eerste 3 jaar 50% van de vaten op lijst in bijlage 10 reviseren | O ja OF O nee |

##### Programma van Eisen: Technisch

| Nr | Eis | Vraag | Antwoord |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TE.01 | Eis | In de toekomst kunnen andere partijen het onderhoud overnemen zonder onevenredig veel kosten | O ja OF O nee |
| TE.02 | Eis | Inschrijver moet kunnen koppelen met de in het Erasmus MC gebruikte systemen | O ja OF O nee |

##### Programma van Eisen: Service

| Nr | Eis | Vraag | Antwoord |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE.01 | Eis | Inschrijver biedt haar module aan, inclusief alle benodigde onderhoud en service gedurende de eerste 5 jaar na levering en bijkomende optiejaren | O ja OF O nee |
| SE.02 | Eis | De prijzen worden de eerste 2 jaar van de contractperiode niet geïndexeerd. | O ja OF O nee |

##### Programma van Eisen: Commercieel

| Nr | Eis | Vraag | Antwoord |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE.01 | Eis | Het Erasmus MC honoreert alleen prijsindexeringen die aantoonbaar zijn aan de hand van kostenstijgingen bij Inschrijver, per kalenderjaar conform maximaal het NZa prijsindexcijfer. Bent u bereid onder die voorwaarden een contractuele relatie aan te gaan? | O ja OF O nee |
| CE.02 | Eis | Bent u bereid op aangeven van opdrachtgever per kwartaal te factureren/verrekenen? | O ja OF O nee |

#### Bijlage 1 – Programma van Wensen perceel 2

De (vraag)stellingen in dit PvW hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". De uiteindelijke waardering in de eindscore zal overeenkomstig zijn met de mate waarin de leverancier kan voldoen aan het PvW.  Het PvW dient naar waarheid te worden ingevuld en zal onderdeel uitmaken van het af te sluiten contract.

| Nr | Omschrijving | Aantal punten | Voldoet Ja/ Nee | Aantal punten toegekend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inschrijver realiseert het aanleveren van 5 nieuwe vaten eind Q1 2024 | 20 |  |  |
| 2 | Inschrijver realiseert het aanleveren van 5 nieuwe vaten eind Q1 2025 | 5 |  |  |
| 3 | Inschrijver realiseert de revisie van de eerste 10 stikstofvaten eind Q4 2024 | 20 |  |  |
| 4 | Inschrijver realiseert de revisie van de eerste 20 vaten eind Q4 2025 | 5 |  |  |
| 5 | Inschrijver reageert bij een calamiteit binnen 8 uur via mail of telefonisch | 15 |  |  |
| 6 | Inschrijver reageert bij een calamiteit binnen 16 uur via mail of telefonisch | 5 |  |  |
| 7 | Inschrijver is bij een calamiteit binnen 24 uur on site bij het Erasmus MC | 25 |  |  |
| 8 | Inschrijver is bij een calamiteit binnen 48 uur on site bij het Erasmus MC | 5 |  |  |
| 9 | Inschrijver zorgt voor een milieuvriendelijke oplossing m.b.t de revisie van vaten, en waar mogelijk wordt dit circulair uitgevoerd | 15 |  |  |
| 10 | Inschrijver zorgt dat de vaten in de toekomst door alle leveranciers te onderhouden zijn | 5 |  |  |
| 11 | Inschrijver zorgt ervoor dat monitoring van de vaten op afstand mogelijk is | 15 |  |  |
| 12 | Monitoring van de High en low N2 niveau van de stikstofvaten is mogelijk | 10 |  |  |
| 13 | Monitoring van de temperatuur in de stikstofvaten is mogelijk | 10 |  |  |
| 14 | Signalering wanneer de deksel van een stikstofvat niet goed gesloten is | 5 |  |  |
| 15 | Monitoring van de spanningsuitval van de stikstofvaten is mogelijk | 5 |  |  |
| 16 | Monitoring van het vullen en alarm daarvan is mogelijk voor de stikstofvaten | 10 |  |  |
| 17 | De inschrijver kijkt samen met het Erasmus MC, hoe het vullen zo optimaal mogelijk kan, en dus ook zo min mogelijk keren | 5 |  |  |
| 18 | Koppeling Xiltrix is mogelijk | 10 |  |  |
| 19 | Het Erasmus MC wenst met de uiteindelijk gecontracteerde partijen, gedurende de contractperiode, een continu verbeterprogramma op te starten waarbinnen partijen gezamenlijk werken aan het gestructureerd verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Na ondertekening van de overeenkomst zullen partijen dit plan samen opstellen en er incentives aan verbinden, waarna periodiek zal worden gemeten in hoeverre de afspraken behaald worden. Bent u bereid hieraan mee te werken? | 20 |  |  |

Totaal kunnen 200 punten toegekend worden aan dit Programma van wensen van dit perceel. Deze punten worden omgerekend naar de 30 punten zoals aangegeven in de Offerteleidraad.