## Sheet TCO
PRIJSTEMPLATE FORMULIER Openbare Procedure Europese Aanbesteding "Stikstofveem"
VOORWAARDEN: - De afgegeven prijzen zijn finale en definitieve prijzen; - De hoeveelheden per jaar zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend; - De prijselementen voor de totale integrale kosten van dienstverlening kunt u hieronder invullen onder Total cost of ownership (TCO). Alle gele velden moeten ingevuld worden; - TCO als (sub-)gunningcriterium ziet enkel op de vereiste dienstverlening; - Indien alle gele velden zijn ingevuld, wordt de totale TCO automatisch (met behulp van formules in Excel) berekend; - LET OP: andere velden aanpassen/wijzigen is niet toegestaan. Wijziging/aanpassing daarvan leidt tot niet-geldig verklaren van uw Inschrijving.
INSTRUCTIE: - Enkel en alleen de gele velden dienen ingevuld te worden; - Inschrijver geeft prijzen af met de eenheid zoals aangeduid; - Prijzen zijn exclusief BTW (21%); - Prijzen in 2 decimalen achter de komma; - Prijzen in euro valuta
TOTAL COST OF OWNERSHIP
Perceel 2
Aanschaf stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Stikstofvat | In de eerste 2 tot 3 jaar totaal 10 vaten aankopen (600-800 liter inhoud). Prijs is inclusief rekwerk en besturingsysteem van het vat |  | EUR per stikstofvat | 10 | 0
Aanvullende kosten om een vat MDR af te leveren |  |  | EUR per stikstofvat | 2 | 0
Revisie bestaande stikstofvaten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Verwachte aantallen per jaar | Kosten | Toelichting
Inspectie van vaten | Meten van verbruik van vat, vacuüm nakijken, high en low level alarm nakijken, optische inspecteren en advies geven wat er nodig is gebruikersgemak ter verhogen |  | EUR per stikstofvat | 8 | 0
Uurloon monteur
Vervanging deksel stikstofvat | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8 | 0
Vervanging vacuüm stikstofvat | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8 | 0
Vervanging scharnieren stikstofvat | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8
Vervanging techniek stikstofvat | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8
Reinigen filter | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8
Reinigen sensoren | Totaal 41 vaten, verwacht in 5 jaar allen gereviseerd. |  | EUR per stikstofvat | 8
Preventief onderhoud revisievaten conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 7 jaar na het 2e garantiejaar. |  |  |  | 7 | 0
Onderhoud
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Jaren | Kosten | Toelichting
Preventief onderhoud conform WIBAZ onderhoudsovereenkomst gedurende 7 jaar na het 2e garantiejaar. Inclusief 24 back up service, 8 uur responstijd en onderhoud aan besturingsysteem |  |  | EUR per jaar | 7 | 0
Onderhoud aan alarmeringssysteem |  |  | EUR per jaar | 9 | 0
Overige kosten
Omschrijving | Toelichting | Kosten | Eenheid | Volume | Kosten | Toelichting
Kosten voor transport van een stikstofvat |  |  | EUR per retourrit | 10 | 0
Kosten voor afvoer van een stikstofvat |  |  | EUR per retourrit | 1 | 0
Kosten voor spoedrit bij calamiteit |  |  | EUR per retourrit | 1 | 0
Total Cost of Ownership (TCO) voor totale Opdracht: |  |  |  |  | 0
Firmanaam:
Rechtsgeldige ondertekening:
Note on B27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: moeten we niet uitvragen of dit in of exclusief materiaal is, en in het laatste geval wat de kosten van materiaal zijn (korting op kostprijs bv)
Note on F28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: voor al het onderhoud in deze sheet: in de meeste onderhoudscontracten zit een verloop in prijs volgens mij - dus laatste jaar kostbaarder dan eerste jaar. dat kunnen ze hier niet kwijt Daarbij niet duidelijk of het in of exclusief onderdelen is, en igv exclusief of we nog korting krijgen op de listprijs