## NvI
Nota van Inlichtingen
Betreft: Marktconsultatie Meetapparatuur
Datum: | 2023-08-31
Vraagnr. | Nummer NVI | Referentie (paragraaf of artikelnaam) | Vraag | Antwoord
1 |  | 4.1 | Dienen wij de vragen van de Marktconsultatie via de berichten box van TenderNed te versturen? | Ja, de communicatie omtrent deze marktconsultatie verloopt via Tenderned.
2 | 15, 24, 32, 37, 43, 49, 55, 63, 68 | Bijlage 2 | Bij de specificaties wordt er gesproken over temperatuurbereik. Doelt VRZHZ op temperatuurklasse onderdeel uitmakend van de ATEX certificering, of de toegestane gebruikstemperatuur? | Het gaat hier om de temperatuurklasse vanuit de ATEX certificering mede vanuit het gebruik van Arbo. Als ook de toegestane gebruikstemperatuur van het apparaat als ook de overgang van de temperatuur vanuit het voertuig naar een koudere omgeving onder de 0 graden celcius. En eventueel het gebruik in koelruimte. In geval van brand of extreme hitte zal de apparatuur niet gebruikt worden door de VRZHZ. Wij verwachten dat de apparatuur tot een buitentemperatuur tot 40 graden celcius zou moeten werken.
3 | 15, 24, 32, 37, 43, 49, 55, 63, 68 | Bijlage 2 | Bij de specificaties wordt gesproken van meetgevoeligheid. Doelt VRZHZ op resolutie? | Afhankelijk van de apparatuur wordt gevraagd of deze werkt op basis van 1 PPM of 0,1 PPM. Hoe loopt deze bij de procenten van de zuurstofmeetwaarde zowel op- als aflopend. LEL wat is de nauwkeurigheid van deze waarde oplopend voorbeeld 0%en volgende stap is 10% .
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50