## Inventarislijst
Bijlage 10, Inventarislijst achter compartiment
De aantallen genoemd onder 1 beschrijft de inventaris die minimaal in de in TE 4.9.2 genoemde kast geplaats moet kunnen worden.
De aantallen genoemd onder 5 beschrijft de inventaris die minimaal in het achtercompartiment beschikbaar moeten zijn.
Bij een dubbele benoeming van hetzelfde inventaris onder 1 en 5 hoeven de aantallen niet bij elkaar opgeteld te worden. In het geval van een dubbele notering is het aantal onder 5 de gewenste beschikbaarheid in het achtercompartiment waarvan de notering onder 1 het minimale aantal in de kast uit 4.9.2. is.
Nr | Omschrijving | Aantal
1. Onder bereik verpleegkundige vanuit verpleegkundigenstoel achter compartiment (na uitschuif van de kast tegenover deze stoel TE 4.9.2)
INV. 1 | Klein formaat naaldencontainer | 1
INV. 2 | Pompje handalcohol | 1
INV. 3 | Tempus Pro monitor met zijtassen | 1
INV. 4 | Twee maten handschoenen in doos | 1
INV. 5 | Vuilnisbakje, door gegadigde te leveren, met een minimale inhoud van 1 liter die makkelijk te legen is. Plaatsing in overleg met opdrachtgever | 1
INV. 6 | Venflon groen 18Gx1,2 | 3
INV. 7 | Venflon grijs 16Gx1,7 | 3
INV. 8 | Venflon roze 20 Gx1,0 | 3
INV. 9 | Venflon blauw 22Gx0,8 | 2
INV. 10 | NaCl 0,9% 10 ml kant-en-klaarspuiten | 5
INV. 11 | Injectiespuiten 2 ml | 4
INV. 12 | Injectienaalden opzuig | 4
INV. 13 | Injectienaald subcutaan blauw | 2
INV. 14 | Injectienaald intramusculair Groen | 2
INV. 15 | Huid alcoholdeppers | 5
INV. 16 | Tegaderm | 5
INV. 17 | Dozen niet steriele handschoenen | 2
INV. 18 | Disposable stuwband | 5
INV. 19 | Driewegkraan met 10cm slang | 2
2. Achter rechter schuifdeur, te pakken van buiten het voertuig met open deur |  |  | Verwijderbare vuilnisbak met een minimale inhoud van 5000 liter (MOET HET GESLOTEN EN MET VOET GEOPEND?)
INV. 20 | Zuurstofcilinder, 2 liter | 1
3. In de ambulance
INV. 21 | Evac chair | 1
INV. 22 | Schepbrancard | 1
INV. 23 | Veiligheidshelm | 2
INV. 24 | Zuurstofcilinder, 5 liter | 2
INV. 25 | Tilmat | 1
INV. 26 | Vacuümmatras | 1
INV. 27 | Kussen | 1
INV. 28 | Reserve batterij in lader voor Stryker brancard | 1
3. In Ampullarium (apothekerslade)in achter compartiment, in de kast uit TE 4.9.2
INV. 29 | Ampullen | 10
INV. 30 | Tablet medicatie | 20
INV. 31 | Flesje Paracetamol I.V 100ml | 2
4. Bereikbaar van buiten het voertuig door geopende achterdeuren:
INV. 32 | Acute tas ca 37cm x 28 cm x 27cm | 1
INV. 33 | Zuurstofcilinder 2 liter | 1
INV. 34 | Deken | 4
INV. 35 | Laken | 4
5. In achter compartiment, bereikbaar met gesloten deuren:
INV. 36 | Tecc tas | 1
INV. 37 | Vuilnisbakje met een minimale inhoud van 5 liter, dient eenvoudig een vuilniszak in geplaatst te kunnen worden en ook weer verwijderd te kunnen worden. Plaatsing in overleg met opdrachtgever | 1
INV. 38 | Vacuümpomp LSU (met uitzuigkatheters/yankauer) op houder | 1
INV. 39 | Glucosemeter | 1
INV. 40 | Thympanische thermometer | 1
INV. 41 | Tempus LS in docking station met defipads volwassenen | 1
INV. 42 | Defipads volwassenen | 1
INV. 43 | Defipads kind | 1
INV. 44 | Kledingschaar | 1
INV. 45 | CO meter (zit aan Tempus Pro vast) | 1
INV. 46 | Pak microvezeldoekjes | 1
INV. 47 | Rol witte vuilniszakjes | 1
INV. 48 | Blauw emmertje met desinfectie set | 1
INV. 49 | PBM set bestaande uit schort, bril, FFP2 masker. | 4
INV. 50 | Doos tissues | 1
INV. 51 | Flesje water 0,5 liter | 5
INV. 52 | Kartonnen beker | 5
INV. 53 | Doos chirurgische mondmaskers | 1
INV. 54 | Nierbekken karton | 10
INV. 55 | Spuugzak | 10
INV. 56 | Celstofmatje | 5
INV. 57 | Non-rebreather masker volwassenen | 3
INV. 58 | Zuurstof neusbril volwassenen | 5
INV. 59 | (plak-)saturatiemeter kind | 1
INV. 60 | Rol ECG papier | 1
INV. 61 | Pocket masker | 1
INV. 62 | Zak ECG plakkers | 1
INV. 63 | Knuffelaapje | 3
INV. 64 | Dapper medaille | 3
INV. 65 | Set fixatiebanden | 1
INV. 66 | Flesje alcohol 70% 100ml | 1
INV. 67 | AAA-batterijen | 3
INV. 68 | Rol pleisters | 1
INV. 69 | Steristrips | 5
INV. 70 | Scheermesje | 5
INV. 71 | Prikker voor glucosemeting | 5
INV. 72 | Potje glucosestrips | 1
INV. 73 | Nosa neusplug | 2
INV. 74 | Verbandschaar | 1
INV. 75 | Flush spuitje NaCl 10 ml | 5
INV. 76 | Kocher | 1
INV. 77 | Disposable stuwbanden | 5
INV. 78 | Doosje alcoholswabs | 1
INV. 79 | Tegaderm infuusplakker | 5
INV. 80 | Ampul Hibicet 10ml | 5
INV. 81 | Venflon roze 20 Gx1,0 | 5
INV. 82 | Venflon groen 18Gx1,2 | 5
INV. 83 | Venflon blauw 16Gx 1,7 | 5
INV. 84 | Infuusdopje | 5
INV. 85 | Opzuignaald | 5
INV. 86 | Spuit 10cc | 5
INV. 87 | Spuit 2cc | 5
INV. 88 | Spuit 1cc | 5
INV. 89 | Doosje met dopjes voor thermometer | 1
INV. 90 | Flesje aceton | 1
INV. 91 | Leukosilk smal | 1
INV. 92 | Leukosilk breed | 1
INV. 93 | Rol vette watten | 1
INV. 94 | Drukverband M | 1
INV. 95 | Drukverband L | 1
INV. 96 | Peha Haft verband in doosje | 5
INV. 97 | Snelverband 28x28 | 1
INV. 98 | Snelverband 18x18 | 1
INV. 99 | Mitella | 1
INV. 100 | Coolpack | 1
INV. 101 | Burnshield | 2
INV. 102 | Zak ringerlactaat 500ml | 5
INV. 103 | Infuussysteem | 5
INV. 104 | Infuuskoppelsysteem | 5
INV. 105 | Aluminiumdeken | 2
INV. 106 | Blizzard survival blanket | 1
INV. 107 | Lijkenzak | 1
INV. 108 | Perfusorpomp Agilia op eigen houder | 1
INV. 109 | Naaldencontainer | 1
INV. 110 | Eze Maxi convenience bags | 5
INV. 111 | Lab-buizen en toebehoren voor het afnemen van bloed | 5
INV. 112 | Injectiespuiten 2 ml | 6
INV. 113 | Injectienaalden opzuig | 6
INV. 114 | Huid alcoholdeppers | 5
INV. 115 | Tegaderm | 5
6. In achter compartiment, bovenop de schuifkast:
INV. 116 | Tempus Pro & Tempus LS incl. docking station | 1