## Vragen_en_antwoorden_367696_ins
Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
112 | NvI vraag 109 | In vraag 109 verwijst u naar vraag 35 als antwoord op de vraag welke leverancier in de periode van december tot februari verantwoordelijk is voor de leveringen. Vraag 35 geeft hier echter geen uitsluitsel over. U geeft in vraag 35 wel aan dat de huidige leveranciers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud tot aan de startdatum. In eerdere vragen rondom de startdatum geeft aan dat het onderhoud door de latende leverancier wordt uitgevoerd, dat de startdatum van de overeenkomst 1 februari 2023 is. Mogen wij hieruit de concluderen dat de huidige leveranciers ook de leveringen uitvoeren tot 1 februari 2023? | Akkoord.
113 | NvI vraag 36 | In de NvI bevestigt u dat -in geval van een handbewogen rolstoel met kantelfunctie met geïntegreerde niet losneembare duwondersteuning- de kantelrolstoel in categorie 3 valt en de geïntegreerde duwondersteuning in categorie 10. Het prijsformulier is echter gelijktijdig uitgebreid met subcategorieën. Daarom de aanvullende vraag: Kunt u bevestigen dat de kantelrolstoel in categorie 3 valt en de component geïntegreerde duwondersteuning in categorie 10A valt? | In het kader van duurzaamheid/refurbishedment hebben 'losse componenten' de voorkeur. Nee, geïntegreerde en niet afneembare /opzetbare componenten vallen in cat3-voorzieningen. "Eenvoudig" afneembare /opzetbare componenten (evt. geintegreerd) vallen in categorie 10-voorzieningen. De subcategorie is afhankelijk van de component. De gemeente heeft hierin het laatste woord.
114 | NvI vraag 44 | U antwoordt: "Wij verwachten na gunning op verzoek het organigram, en wanneer een beroep wordt gedaan op de financiële draagkracht van het concern/de holding, een concern/holdingverklaring." Ziet u een geconsolideerde jaarrekening met de holding als een beroep doen op de financiële draagkracht van de holding? | Dat is correct. In het geval van een geconsolideerde jaarrekening wordt door de samenvoeging van de jaarrekeningen per definitie een beroep gedaan op de holding/moedermaatschappij, waardoor een concern/holdingverklaring moet worden ingediend.
115 | NvI 1, vraag 81 | Uit uw antwoord op vraag 81 wordt ons nog niet duidelijk hoe wordt omgegaan met de hulpmiddelen die bij aanvang van de overeenkomst al uitstaan. Wordt historische data gedeeld bij overdracht, en deze gehanteerd voor het vaststellen van de resterende mobiliteitsgarantie? Of wordt een standaard gemiddelde ouderdom van bijvoorbeeld 3,5 jaar gehanteerd en vormt deze de basis voor de resterende mobiliteitsgarantie? Of geldt hiervoor een andere afspraak? Wij ontvangen graag uw toelichting. | Het uitstaand bestand gaat gewoon over, waarbij de 7 jaar levensduur vanaf de initiële inzetdatum bij de cliënt gehandhaafd blijft. Indien er sprake een levensduur van 7 jaar of langer, dan is vervanging alleen mogelijk met een afkeuringsrapport, waarbij de gemeente het laatste woord heeft en een second opinion tot de mogelijkheden behoort.
116 | NvI 1, vragen 73 en 81 | In uw antwoord op vraag 73 bevestigt u dat de inzetdatum bij de cliënt het startpunt is van de levensduur. In uw antwoord op vraag 81 reageert u bevestigend op de vraag of de aanschafdatum van het hulpmiddel de startdatum van de levensduur is. Kunt u aangeven welke van de twee correct is? | Inzetdatum bij de client.
117 | NvI 1, vraag 41 | Ons begrip van de mobiliteitsgarantie is dat een belanghebbende een indicatie binnen een categorie krijgt, en dat in de eerste 7 (of 5) jaar dat deze indicatie toegekend is, slechts éénmaal een levering gefactureerd mag worden, ongeacht of er tussentijds één- of meermaals de voorziening binnen dezelfde categorie vervangen moet worden, en ongeacht nieuw of herverstrekking. In de tussenliggende periode kan slechts het onderhoudscontract gefactureerd worden. Bij een wijziging van categorie kan wel een nieuwe verstrekking gefactureerd worden, en gaat de mobiliteitsgarantie opnieuw lopen voor een periode van 7 (of 5) jaar. Uit vraag 41 (en uw akkoord daarop) begrijpen wij echter dat een middel, dat niet eerder in de afgelopen 7 jaar in uw contract ingezet is geweest, te allen tijde gefactureerd mag worden, ongeacht de mobiliteitsgarantie van 7 (of 5) jaar. Kunt u aangeven of: A) onze interpretatie van de mobiliteitsgarantie de juiste is en geldt voor deze aanbesteding, of B) wij vraag 41 (en uw akkoord hierop) inderdaad goed begrepen hebben en u bij uw antwoord blijft, of C) wat wel met vraag 41 en het bevestigend antwoord daarop wordt bedoeld? | A) de term 'mobiliteitsgarantie' hanteren wij niet, er is sprake van een minimale levensduur van 7 (of 5) jaar, waarbinnen geen nieuwe levering mag worden gefactureerd. Indien er sprake is van een levensduur van 7 jaar of langer, dan is vervanging alleen mogelijk met een afkeuringsrapport, waarbij de gemeente het laatste woord heeft en een second opinion tot de mogelijkheden behoort. Dit ook ter verduidelijking van vraag 41 NvI 1. B) Zie A. C) zie A.
118 | NvI 1, vraag 27 | Wij adviseren u uw antwoord op vraag 27 te heroverwegen. U zult immers voor alle voorzieningen het onderhoudstarief betalen. Door nu slechts de helft mee te rekenen werkt u strategisch inschrijven in de hand. | Akkoord, zie antwoord op vraag 130.
119 | NvI 1, vraag 19 | Kunt u bevestigen dat de cliënt ook onder “extern” valt? | Akkoord, waarbij wij wel voldoende inzet verwachten van leverancier om de klant te bereiken.
120 | Prijsformulier | Bij de NvI heeft u een nieuw prijzenformulier toegevoegd. Ten opzichte van het eerst gepubliceerde prijsformulier zijn er nu 50 leveringen meer. U laat echter de onder- en bovengrens gelijk, waardoor er vervolgens tegen een nog lager tarief per hulpmiddel ingeschreven dient te worden om binnen de grenswaarden te blijven. Graag zien wij dan ook een correctie in de onder en bovengrens naar boven waarmee u rekening houdt met de toename van deze 50 hulpmiddelen. Indien u dit niet wenst zien wij graag een aanpassing naar de aantallen die u eerder heeft opgegeven. Graag uw reactie. | De bandbreedte betreft een gemiddelde prijs per hulpmiddel, deze stijgt niet als het aantal leveringen stijgt.
121 | NvI vraag 81 | Hoe verhoudt het antwoord zich tot vraag 72 en 73 ? Kunt u dit toelichten ? | Het antwoord op vraag 81 is onjuist. De startdatum waarop de levensduur start is de inzetdatum bij de cliënt. De link met de bandbreedte zoals gevraagd in vraag 72 en 73 is ons niet duidelijk.
122 | NvI vraag 68 | In het kader van eenduidigheid is het verzoek om dit te begrenzen tot maximaal 3 a4. | Niet akkoord. Wij willen inschrijvers bewust de ruimte geven om het SLA zelf vorm te geven. Om toch enigszins aan uw verzoek tegemoet te komen, begrenzen wij de SLA op 10 pagina's A4.
123 | NvI vraag 51 | Uw beantwoording inzake de ingangsdatum is tegenstrijdig. Kunt u aangeven wanneer het contract definitief ingaat en afloopt ? | Ingangsdatum is 1 februari 2023, waardoor het contract loopt tot 1 februari 2025 (inclusief verlengingen tot 1 februari 2028).
124 | NvI Vraag 24 | Het afstand kunnen uitlezen van software van een voorziening staat niet in verhouding tot een fysieke keuring van een hulpmiddel waarbij ook de omgevingsfactoren van de gebruiker in zijn/haar context kan worden beoordeeld. Wij verzoeken u de verplichte frequentie te handhaven. Bent u hiertoe bereid en indien niet waarom niet ? | Niet akkoord. Hoofdzakelijk baseren wij ons op data, waarna vervolgens de verdieping op individueel cliëntniveau willen maken.
125 | NvI vraag 22 | Is de gepubliceerde kadernota 2020-2023 nog actueel ? Zijn er aanvullende recentere documenten welke inschrijver dient te raadplegen ?N | Deze documentatie is actueel. aangevuld met de omgevingsvisie https://www.veenendaal.nl/fileadmin/files/Veenendaal/documenten/Omgevingsvisie_versie_16_laagste_resolutie.pdf
126 | NvI vraag 15 | We verzoeken u in het kader van zorgvuldigheid en berekening van de offerte om de foutief ingedeelde hulpmiddelen in categorieen in de juiste categorie te plaatsen en een aangepast bestand te publiceren. Bent u hiertoe bereidt en indien niet waarom niet ? | De wijzigingen zullen minimaal zijn en dienen in sommige gevallen per hulpmiddel uitgezocht te worden. Na gunning wordt de definitieve lijst met leverancier vastgesteld.
127 | NvI vraag 13 | Kunt u bevestigen dat het huidige uitstaande bestand conform de contract specificaties goed onderhouden zijn evenals voorzien zijn van aanpassingen die nog steeds voldoen aan de mobiliteits behoefte van clienten ? En kunt u garanderen dat de huidige leverancier hierin geen achterstanden heeft ? | Het uitstaande bestand is goed onderhouden.
128 | Nvi Vraag 5 | Indien de kosten niet zijn te verhalen op de client, is Opdrachtgever dan bereid de kosten te dragen en te vergoeden aan Opdrachtnemer? Zo niet, dan zou dit wat inschrijver betreft een ontoelaatbare verschuiving van de economische risico's naar leverancier inhouden." | Zoals vermeld in NvI1 wordt er van een gedeelde verantwoordelijkheid uitgegaan. De gemeente is als opdrachtgever uiteindelijk eindverantwoordelijk. Bijvoorbeeld bij kleine schades, zoals een spiegel of gescheurde stof van de armleuning, e.d. vallen deze reparaties/herstelopdrachten onder het OHC. Op die manier voorkomen we aan beide kanten de administratieve lasten.
129 | NvI vraag 2 | U schrijft: Hersteltermijn - Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 uur, na de eerste melding bij de leverancier (in heel Nederland). Deze eis is niet realistisch en uitvoerbaar als voorbeeld een melding op de Waddeneilanden sluit een hersteltermijn van 2 uur uit. Wij verzoeken u daarom deze eis aan te passen naar - Na eerste melding bij de leverancier dient aanvang van de werkzaamheden zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 2 uur plaats te vinden in heel Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). Bent u bereid tot deze aanpassing ? Indien niet, waarom niet? | Akkoord.
130 | Prijzenblad | N.a.v. vraag 26 in de Nota van Inlichtingen heeft u totaalbedragen per middel toegevoegd in het prijzenblad. De bedragen tellen op naar een totale inschrijfsom in veld I-31. U heeft echter een bodem- en plafondbedrag (van € 59 en € 81) per hulpmiddel gesteld. In het prijzenblad wordt de totale inschrijfsom (op jaarbasis) niet terug gerekend naar deze prijs per middel, per maand, waardoor bij het invullen van het prijzenblad voor inschrijver niet te controleren is of de aangeboden prijs binnen of buiten de gestelde bandbreedte valt. Wilt u daarom in het prijzenblad nog een controleveld toevoegen waarin de totale inschrijfsom is vertaald naar een prijs per middel, zodat de inschrijfsom aan het bodem- en plafondbedrag te toetsen is? Wij attenderen u er daarbij op dat het delen van de totale inschrijfsom door de opgegeven aantallen uitstaande middelen in het prijzenblad (G3 t/m G 23 = 764) geen realistische uitkomst geeft als controlebedrag. U heeft tenslotte aangegeven in uw antwoord op NvI vraag 27 dat het aantal middelen voor onderhoud in kolom G maar de helft van het werkelijke aantal uitstaande middelen is. Omdat het aantal leveringen in kolom D wél het volledige (te verwachten) aantal bedraagt, zou de gemiddelde prijs onevenredig hoog worden. Wij adviseren u daarom de totale inschrijfsom in I-31 te delen door 1640 (conform het door u opgegeven daadwerkeijke aantal uitstaande middelen). Daarbij willen wij benadrukken dat het toevoegen van het controlebedrag in het prijzenblad (zijnde het bedrag per maand per uitstaand middel) voor ons essentieel is om een passende aanbieding binnen de getelde eisen te kunnen garanderen. | De aantallen van het uitstaand bestand in het prijsformulier zijn in lijn gebracht met het uitstaand bestand zoals gepubliceerd in bijlage 7B. Ook is een veld toegevoegd met daarin de berekening van de gemiddelde prijs per hulpmiddel per maand. Dit is het bedrag wat binnen de genoemde bandbreedte dient te vallen. Ter verduidelijking, deze gemiddelde prijs per hulpmiddel per maand wordt als volgt berekend: totale kosten op jaarbasis/uitstaand bestand/12.
131 | Prijzenblad | Bij het calculeren van de kostprijs lopen wij aan tegen de opgegeven aantallen van het uitstaand bestaand in bijlage 7B en de aantallen die als uitstaand zijn opgenomen in het prijzenblad. Bijlage 7B laat een bestand zien van 1.640 hulpmiddelen. In het prijzenblad gaat u uit van 764 hulpmiddelen en verhoudingsgewijs een hoog aantal leveringen. Bij het doorrekenen van de prijzen in het prijzenblad naar de werkelijke aantallen volgens bijlage 7B blijkt er een zeer nadelig effect te zitten. U geeft aan dat er een ondergrens is van € 59 per hulpmiddel per maand. Dit is samengesteld uit de leveringen en een onderhoudstarief. Bij een gemiddelde aanschaf voor leveringen van € 800 en een OHC tarief van € 25,95 kom je uit op de een gemiddelde van € 59 volgens de fictieve aantallen van het prijzenblad (tarieven als rekenvoorbeeld). Indien je deze tarieven invult op de werkelijke aantallen wordt het gemiddelde € 37,00 i.p.v. de beoogde € 59. Dit effect komt door het lagere tarief van het OHC wat door het hoge aantal het gemiddelde fors omlaag brengt. Door niet uit te gaan van de echte aantallen ontstaat er in werkelijkheid dus een uitkomst die ligt onder de ondergrens, wat zou moeten leiden tot uitsluiting. Wij verzoeken u dan ook om in het prijzenblad uit te gaan van de aantallen zoals deze zijn opgenomen in bijlage 7B. Dit geeft de inschrijver een eerlijke mogelijkheid voor het calculeren van een verantwoord tarief en voorkomt mogelijk manipulatief inschrijven. Gaat u hiermee akkoord? Verduidelijking effect: prijsblad tarief werkelijk tarief 764 € 25,95 € 237.909,60 1640 € 25,95 € 510.696,00 380 € 800,00 € 304.000,00 380 € 800,00 € 304.000,00 totaal € 541.909,60 € 814.696,00 764 € 59,00 € 540.912,00 1640 € 37,06 € 729.320,00 | Zie antwoord vraag 130.