## Uitleg
UITLEG
Inschrijver moet volgens het model van het prijsblad inschrijven. Wijzigingen aan de inhoud zijn niet toegestaan. Naast de netto stuk prijs voor de analyses/pakketten (Perceel 1: kolom I; Perceel 2: Kolom J) dient u ook een algemeen kortingspercentage op uw bruto tarievenlijst in te vullen (Perceel 1: cel J152; Perceel 2: cel K108).
Dit betreft alle geel gemarkeerde velden in het prijsblad.
Waarbij:
Methode indien afwijkend: Is de methode en conformiteit die wordt gehanteerd door inschrijver en afwijkend is van de door AQUON opgegeven methode. Indien AQUON SIKB AS 3000 heeft opgegeven kan de inschrijver hier niet van afwijken. Indien de inschijver de opgegeven norm hanteert dan niks invullen.
Methode gebaseerd op: Is de norm die de basis vormt van eventuele opgegeven 'eigen methode'. Dit veld is verplicht als in de cel ervoor 'eigen methode' is opgegeven.
Dit betreft alle oranje gemarkeerde velden in het prijsblad.
Korting tarieven lijst: Is de korting die u wenst aan te bieden op de standaard analyse uit uw prijscatalogus waarvoor geen netto tarieven zijn aangeboden.
Inschrijfsom: Het totaal van alle netto aangeboden tarieven volgens inschrijflijst
Afname uit bruto tarievenlijst (15%): Bovenop de totale netto waarde van het perceel, wordt ca. 15% van deze waarde nog buiten deze scope afgenomen volgens standaard tarievenlijst van het laboratorium. Deze 15% van de perceelwaarde, verminderd met het door u aangeboden kortingspercentage, komt bovenop de netto perceelwaarde.
Totaal inschrijfsom: Is het totaal van alle netto analyses vermeerderd met de bruto analyses minus het aangeboden kortingspercentage. Dit is uw uiteindelijke inschrijfsom.

## tender perceel 1
Bepaling/ Pakket | Norm | Methode indien afwijkend van opgegeven norm (alleen bij niet AS3000 parameters) | Indien eigen methode, op welke methode is deze gebaseerd: | Toelichting/ Component/ Bepaling | CAS nummer | RG | Eenheid | Conserveringstermijn | Aantallen | Tarief | Totaal
AS3000 toeslag waterbodem per monster | [8 empty] | 4000 |  | 0
Asbest toeslag per monster | [8 empty] | 500 |  | 0
Mengen van monster (per deelmonster) | [8 empty] | 25000 |  | 0
Droge stof (DS) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 7dgn | 1100 |  | 0
Organische stof (OS) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 50 |  | 0
Lutumgehalte (< 2µm) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 400 |  | 0
Voorbehandeling t.b.v. elementen | NEN 6961 | [6 empty] | nvt | 150 |  | 0
Arseen (As) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3250, Waterbodem, aanvullend IV, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Barium (Ba) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Cadmium (Cd) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Kobalt (Co) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Croom (Cr) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3250, Waterbodem, aanvullend IV, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Koper (Cu) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
IJzer (Fe) | Conform NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7439-89-6 | 1 | g/kg ds | 28 dgn | 10 |  | 0
Kwik (Hg) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 4 dgn | 10 |  | 0
Molybdeen (Mo) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Nikkel (Ni) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Lood (Pb) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Zink (Zn) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
PAK(10) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Minerale olie (C10-C40) | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 250 |  | 0
PCB's | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3210, Waterbodem, standaardpakket, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
OCB's | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3220, Waterbodem annvullend I, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 10 |  | 0
Cyanide vrij | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3240, Waterbodem aanvullend III, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 4 dgn | 5 |  | 0
Cyanide totaal | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3240, Waterbodem aanvullend III, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 4 dgn | 5 |  | 0
Chloride | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3240, Waterbodem aanvullend III, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 28 dgn | 600 |  | 0
pH-H2O | Conform SIKB AS 3000 |  |  | Protocol 3240, Waterbodem aanvullend III, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 1 dag | 10 |  | 0
Pentachloorfenol | Conform SIKB AS3000 |  |  | Protocol 3260, Waterbodem, aanvullend V, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 7 dgn | 650 |  | 0
Organotinverbindingen | Conform SIKB AS3000 |  |  | Protocol 3260, Waterbodem, aanvullend V, versie 5, 23-06-2016 |  |  |  | 7 dgn | 120 |  | 0
Elementen (12) |  |  |  | DS / voorbehandeling tbv elementen/ As / Ba / Cd / Co / Cr / Cu / Fe / Hg / Mo / Ni / Pb / Zn |  |  |  |  | 750 |  | 0
Waterbodem basis |  |  |  | DS / gloeirest / OS / PH-H2O / elementen (12) / minerale olie / PAK10 / PCB's + OCB's / calciumcarbonaat / zeefkromme / Lutumgehalte |  |  |  |  | 750 |  | 0
Waterbodem basis + PCF |  |  |  | DS / gloeirest / OS / PH-H2O / elementen (12) / minerale olie / PAK10 / PCB's + OCB's / calciumcarbonaat / zeefkromme / Lutumgehalte / Pentachloorfenol |  |  |  |  | 300 |  | 0
Waterbodem extra nutriënten |  |  |  | chloride / ammonium / nitriet / nitraat / fosfaat / sulfaat / som nitraat en nitriet |  |  |  |  | 20 |  | 0
Waterbodem basis + nutriënten |  |  |  | DS / gloeirest / OS / PH-H2O / elementen (12) / minerale olie / PAK10 / PCB's en OCB's / calciumcarbonaat / zeefkromme / Lutumgehalte / P-totaal / N-Kjeldahl |  |  |  |  | 700 |  | 0
Waterbodem basis + nutriënten + PCF |  |  |  | DS / gloeirest / OS / PH-H2O / elementen (12) / minerale olie / PAK10 / PCB's + OCB's / calciumcarbonaat / zeefkromme / Lutumgehalte / P-totaal / N-Kjeldahl / Pentachloorfenol |  |  |  |  | 250 |  | 0
Waterbodem correctie |  |  |  | DS / gloeirest / OS / calciumcarbonaat / Lutumgehalte |  |  |  |  | 1500 |  | 0
EOX | NEN 6979 |  |  |  | - | 0.1 | mg/kg ds | 7 dgn | 125 |  | 0
N-Kjeldahl | NEN-EN 13342 |  |  |  | NVT | 0.15 | g/kg ds | 7 dgn | 10 |  | 0
TOC | NEN-EN 15936 |  |  |  | - | 100 | mg/kg ds | 28 dgn | 50 |  | 0
Kolomproef L/S = 1 en 10 |  |  |  | pH, Ec, Droge stof, Kolomproef L/S = 1 en 10 | - | - | - | - | 40 |  | 0
Calciumcarbonaat | NEN-EN-ISO 10693 |  |  |  | 471-34-1 | 5 | g/kg ds | 28 dgn | 10 |  | 0
Zeefkromme | NEN-ISO 13320 | [6 empty] | 28 dgn | 10 |  | 0
droge stof
organische stof
calciumcarbonaat
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 2000 µm | NVT | 10 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 1000 µm | NVT | 10 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 500 µm | NVT | 10 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 250 µm | NVT | 10 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 125 µm | NVT | 5 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 63 µm | NVT | 5 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 50 µm | NVT | 5 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 32 µm | NVT | 2 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie tot 16 µm | NVT | 2 | % md
|  |  |  | korrelgroottefractie <2 µm | NVT | 2 | % md
Ammonium | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | 14798-03-9 | 4 | mg/kg ds | 1 dag | 15 |  | 0
Nitraat | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | 14797-55-8 | 9 | mg/kg ds | 7 dgn | 10 |  | 0
Nitriet | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | 14797-65-0 | 1 | mg/kg ds | 1 dag | 10 |  | 0
Som nitraat en nitriet | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | - | 10 | mg/kg ds | 1 dag | 10 |  | 0
Fosfaat | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | 14265-44-2 | 1 | mg/kg ds | 2 dgn | 200 |  | 0
Sulfaat | NEN-ISO 15923-1 |  |  |  | 14808-79-8 | 100 | mg/kg ds | 28 dgn | 175 |  | 0
Vrij ijzer | NEN 6966 |  |  |  | - | 10 | g/kg ds | 28 dgn | 1 |  | 0
Vrij ijzer | NEN 6966 |  |  |  | - | 1 | % | 28 dgn | 15 |  | 0
P-totaal | Conform NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | NVT | 0.1 | g/kg ds | 28 dgn | 500 |  | 0
BTEX | NEN-EN-ISO 22155 of NEN-EN-ISO 15009 | [6 empty] | 4 dgn | 60 |  | 0
|  |  |  | Benzeen | 71-43-2 | 0.05 | mg/kg ds
|  |  |  | Tolueen | 108-88-3 | 0.05 | mg/kg ds
|  |  |  | Ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.05 | mg/kg ds
|  |  |  | m,p Xyleen | 108-38-3 en 106-42-5 | 0.1 | mg/kg ds
|  |  |  | ortho Xyleen | 95-47-6 | 0.05 | mg/kg ds
|  |  |  | som Xylenen | -
HFPO-DA (Gen-X) | AS3000 (vooralsnog volgens voorpublicatie versie 6 protocol 3280 van 23-04-2020) |  |  | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.1 | ug/kg ds | 28 dgn | 100 |  | 0
PFAS(28) | AS3000 (vooralsnog volgens voorpublicatie versie 6 protocol 3280 van 23-04-2020) | [6 empty] | 28 dgn | 1100 |  | 0
|  |  |  | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat | 2991-50-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som vertakte PFOS-isomeren | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat | NVT | 0.1 | ug/kg ds
PFAS(38) | AS3000 (vooralsnog volgens voorpublicatie versie 6 protocol 3280 van 23-04-2020) | [6 empty] | 28 dgn | 500 |  | 0
|  |  |  | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)acetaat | 159381-10-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur | 172155-07-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat | 2991-50-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | cis-hexadecafluor-2-deceenzuur | 70887-84-2 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som vertakte PFOS-isomeren | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur | NVT | 0.1 | ug/kg ds
|  |  |  | som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat | NVT | 0.1 | ug/kg ds
Korting bruto tarievenlijst | [11 empty] | %
Inschrijfsom netto analyses | [10 empty] | 0
Afname uit bruto tarievenlijst (15%) | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Totaal inschrijfsom | [10 empty] | 0

## tender perceel 2
Bepaling | Matrix | Norm | Methode indien afwijkend van opgegeven norm, of in te vullen indien er geen norm staat opgegeven | Indien eigen methode, op welke methode is deze gebaseerd: | Component | CAS nummer | RG | Eenheid | Conserveringstermijn | Aantal | Tarief | Totaal
Cyanide totaal | AW | NEN-EN-ISO 14403-2 |  |  |  | 57-12-5 | 3 | ug/l | 7 dgn | 100 |  | 0
Cyanide vrij | AW | NEN-EN-ISO 14403-2 |  |  |  | - | 3 | ug/l | 6 dgn | 50 |  | 0
Cyanide totaal | OW | NEN-EN-ISO 14403-2 |  |  |  | 57-12-5 | 1 | ug/l | 7 dgn | 20 |  | 0
Cyanide vrij | OW | NEN-EN-ISO 14403-2 |  |  |  | - | 1 | ug/l | 6 dgn | 5 |  | 0
Waterdampvluchtige fenolen (Fenolindex) | OW/AW | NEN 6670 |  |  |  | NVT | 0.05 | mg/l | 1 dag | 200 |  | 0
Voorbehandeling t.b.v. elementen | AW | NEN-EN-ISO 15587-1 |  |  |  | - |  |  | nvt | 200 |  | 0
Cesium (Ce) | AW | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7440-46-2 | 0.1 | ug/l | 28 dgn | 1 |  | 0
Palladium (Pd) | AW | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7440-05-3 | 0.5 | ug/l | 28 dgn | 1 |  | 0
Platina (Pt) | AW | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7440-06-4 | 0.5 | ug/l | 28 dgn | 1 |  | 0
Ruthenium (Ru) | AW | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7440-18-8 | 0.2 | ug/l | 28 dgn | 1 |  | 0
Zwavel totaal (S) | OW/AW | NEN 6953 |  |  |  | 7704-34-9 | 500 | ug/l | 28 dgn | 125 |  | 0
Titaan (Ti) | AW | NEN 6953 |  |  |  | 7440-32-6 | 5 | ug/l | 28 dgn | 60 |  | 0
Wolfraam (W) | AW | NEN-EN-ISO 17294-2 |  |  |  | 7440-33-7 | 0.3 | ug/l | 28 dgn | 1 |  | 0
Bromide na filtratie | OW/AW | NEN-EN-ISO 10304-1 |  |  |  | 24959-67-9 | 0.2 | mg/l | 28 dgn | 1000 |  | 0
Bromide totaal | OW/AW | NEN-EN-ISO 10304-1 |  |  |  | 24959-67-9 | 0.2 | mg/l | 28 dgn | 75 |  | 0
Bromaat | OW/AW | NEN-EN-ISO 15061 |  |  |  | 15541-45-4 | 0.2 | ug/l | 28 dgn | 250 |  | 0
Fluoride | OW/AW | NEN-EN-ISO 10304-1 |  |  |  | 16984-48-8 | 0.02 | ug/l | 28 dgn | 125 |  | 0
Sulfide totaal | AW | NEN 6608 |  |  |  | 18496-25-8 | 0.1 | mg/l | 7 dgn | 25 |  | 0
Sulfide totaal | OW | NEN 6608 |  |  |  | 18496-25-8 | 0.1 | mg/l | 7 dgn | 25 |  | 0
Detergenten | OW/AW
Som detergenten anionactief |  | - |  |  |  | - | 0.05 | mg/l | 4 dgn | 50 |  | 0
Som detergenten kationactief |  | - |  |  |  | - | 5 | ug/l | 2 dgn | 50 |  | 0
Som detergenten nonionactief |  | - |  |  |  | - | 0.2 | mg/l | 28 dgn | 50 |  | 0
AOX, Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen | AW | ISO 9562 |  |  |  | - | 10 | ug/l | 5 dgn | 35 |  | 0
EOX, Extraheerbaar organische halogenen | OW / AW | NEN 6402 |  |  |  | - | 1 | ug/l | 4 dgn | 350 |  | 0
VOX, Vluchtige organische halogenen | OW/AW | - |  |  |  | - | 1 | ug/l | 7 dgn | 175 |  | 0
Captan | OW / AW | - |  |  |  | 133-06-2 | 0.05 | µg/L | 1 dag | 175 |  | 0
Dioxines en dibenzofuranen en PCBs | OW / AW | - | [6 empty] | 7 dgn | 25 |  | 0
[5 empty] | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | 70648-26-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-41-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobifenyl | 39635-31-9 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 3,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 32774-16-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 52663-72-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,3',4,4',5'-hexachloorbifenyl | 69782-90-7 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,3',4,4',5-hexachloorbifenyl | 38380-08-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 3,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 57465-28-8 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl | 65510-44-3 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,4,4',5-pentachloorbifenyl | 74472-37-0 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | 32598-14-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 3,4,4',5-tetrachlorobifenyl | 70362-50-4 | 0.0001 | µg/L
[5 empty] | 3,3',4,4'-tetrachloorbifenyl | 32598-13-3 | 0.0001 | µg/L
Glyfosaat_AMPA | OW / AW | - | [6 empty] | 6 dgn | 300 |  | 0
[5 empty] | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.01 | µg/L
[5 empty] | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.01 | µg/L
[5 empty] | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.01 | µg/L
Minerale olie | OW / AW | - |  |  | minerale olie | 8042-47-5 | 50 | µg/L | 28 dgn | 30 |  | 0
HFPO-DA (Gen-X) | OW / AW | - |  |  | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.02 | µg/L | 28 dgn | 50 |  | 0
PFAS (38) | OW / AW | - | [6 empty] | 28 dgn | 100 |  | 0
[5 empty] | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | µg/L
[5 empty] | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.5 | µg/L
[5 empty] | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)acetaat | 159381-10-9 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur | 172155-07-6 | 0.5 | µg/L
[5 empty] | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | N-methylperfluoroctaan sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | µg/L
[5 empty] | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.05 | µg/L
[5 empty] | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat | 2991-50-6 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 0.05 | µg/L
[5 empty] | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.05 | µg/L
[5 empty] | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | 2-(perfluoroctyl)ethaan-1-sulfonzuur (8:2 FTS) | 39108-34-4 | 0.1 | µg/L
[5 empty] | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.05 | µg/L
[5 empty] | bisperfluordecylwaterstoffosfaat (8:2 diPAP) | 678-41-1 | 0.1 | µg/L
[5 empty] | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | cis-hexadecafluor-2-deceenzuur | 70887-84-2 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | 2-(perfluorbutyl)ethaan-1-sulfonzuur (4:2 FTS) | 757124-72-4 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.02 | µg/L
[5 empty] | som vertakte PFOS isomeren | - | 0.02 | µg/L
[5 empty] | som vertakte PFOA isomeren | - | 0.02 | µg/L
[5 empty] | som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur | - | 0.02 | µg/L
[5 empty] | som lineair en vertakte perfluoroctylsulfonaat | - | 0.02 | µg/L
Korting bruto tarievenlijst | [12 empty] | %
Inschrijfsom netto analyses | [11 empty] | 0
Afname uit bruto tarievenlijst (15%) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Totaal inschrijfsom | [11 empty] | 0