## Overzicht locaties
Bijlage 7 - Overzicht locaties
Perceel 1: Xpect Primair
Locatie | Adres | EAN-code | Aansluiting | Aansluitwaarde | Verbruik* | Beoogd vermogen | Voorkeur
[5 empty] | (kWh/jaar) | zon-PV (Wp)** | opstelling
St. Christoffel | Schout Backstraat 41, 5037 MJ Tilburg | 871687940003419289 | Kleinverbruik | 3x35A | 40935 | 45000 | Oost-west opstelling
Cleijn Hasselt | Hasseltstraat 198, 5046 LP Tilburg | 871687940003788859 | Kleinverbruik | 3x50A | 24263 | 29000 | Schuin dak, spreekt voor zich
De Borne | Grebbe 40, 5032 RT Tilburg | 871687940030390391 | Kleinverbruik | 3x80A | 45000 | 49000 | Oost-west opstelling
De Sporckt, dislocatie | Meerssenstraat 1-c, 5045 JB Tilburg | 871687940003708048 | Kleinverbruik | 3x50A | 36022 | 38000 | Oost-west opstelling
Petteflet | Kamerikstraat 19, 5045 TW Tilburg | 871687940003742196 | Kleinverbruik | 3x63A | 33119 | 35000 | Oost-west opstelling
Gymzaal Antares | Sabelhof 27, 5044 JR Tilburg | 871687940003671335 | Kleinverbruik | 3x25A | 7279 | 8500 | Oost-west opstelling
Gymzaal St. Christoffel | Schout Crillaertstraat 30, 5037 MS Tilburg | 871687940003420261 | Kleinverbruik | 3x25A | 13019 | 14000 | Oost-west opstelling
Pendula | Hoogvensestraat 49, 5017 CA Tilburg | 871687910000338838 | Grootverbruik | 3x250A | 77610 | 45000 | Oost-west opstelling
De Wegwijzer | Giekerkstraat 53, 5043 MX Tilburg | 871687910000277854 | Grootverbruik | 3x160A | 45000 | 27000 | Oost-west opstelling
Totaal perceel 1 |  |  |  |  | 322247 | 290500
*Cursief verbruik is van 2021 (bij benadering), de overige waarden zijn van 2022
**Uitgangspunt is afdek van het genoemde verbruik op jaarbasis, behalve voor de grootverbruikersaansluitingen
Perceel 2: Biezonderwijs
Locatie | Adres | EAN-code | Aansluiting | Aansluitwaarde | Verbruik*** | Beoogd vermogen
[5 empty] | (kWh/jaar) | zon-PV (Wp)****
De Bodde VSO | Karel Boddenweg 2, 5044 EL Tilburg | 871687910000268289 | Grootverbruik | 630 kVA | 157254 | 90000
Zonnesteen | Generaal Smutslaan 11, 5021 XA Tilburg | 871687910000276321 | Grootverbruik | 3x160A 110 kVA | 88683 | 60000
Westerwel | Bladelstraat 3, 5043 CZ Tilburg | 871687910000284647 | Grootverbruik | 630 kVA | 188051 | 107000
Noorderlicht | De Schans 135, 5011 EN Tilburg | 871687910000286672 | Grootverbruik | 3x250A 173 kVA | 98361 | 56500
De Keyzer | Dr. Keyzerlaan 23, 5051 PB Goirle | 871687910000263536 | Grootverbruik | 3x250A 173 kVA | 202119 | 116000
Praktijkcollege | Brittendreef 9, 5012 AE Tilburg | 871687910000284043 | Grootverbruik | 3x250A 173 kVA | 179069 | 102000
Totaal perceel 2 |  |  |  |  | 913537 | 531500
***Verbruik is van 2022
****Uitgangspunt is een vermogen waarbij de mate van automatische aftopping van de opbrengst ('curtailment') naar verwachting tot op zekere hoogte beperkt blijft