## totaal
Aantal zonnepanelen per locatie
| locatie | adres | postcode woonplaats | verzekerde waarde | aantal zonnepanelen | kWp | waar plaatsing | scoop 12 keuring | daklast berekening | jaarlijkse of periodieke keuring
1 | RWZI Garmerwolde | Grasdijkweg 2 | 9798 TC Garmerwolde | 85000 | 186 | 50 | platte daken | NTA 8013 keuring | Ja | Exploitatieovereenkomst met aannemer BAM. Hierin is opgenomen het monitoren van het functioneren van de installatie, het herstellen van storingen, het uitvoeren van jaarlijks onderhoud en een jaarlijkse rapportage. Eens per 3 jaar reiniging panelen en visuele inspectie.
2 | RWZI Leek | Leuringslaan 116 | 9351 NS Leek | 110000 | 235 | 63 | plat dak | NTA 8013 keuring | Ja | idem.
3 | Waterschapshuis | Stedumermaar 1 | 9735 AC Groningen | 30000 | 64 | 16 | plat dak | NTA 8013 keuring | Ja | idem.
4 | Werkplaats Leek | Leuringslaan 61 | 9351 NT Leek | 50000 | 108 | 29 | plat dak | NTA 8013 keuring | Ja | idem.
5 | Werkplaats Onderdendam | Winsumerweg 8 | 9959 TD Onderdendam | 120000 | 269 | 72 | schuin dak | NTA 8013 keuring | Ja | idem.
6 | RWZI Delfzijl | Oosterwierum 5 | 9936 HJ Weiwerd | 193420 | 336 | 151 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | Servicecontract met aannemer E2-Energie. Hierin is opgenomen het monitoren van het functioneren van de installatie, het herstellen van storingen en het uitvoeren van jaarlijksonderhoud, visuele inspectie en een jaarlijkse rapportage. Eens per 4 jaar reiniging panelen.
7 | RWZI Eelde | J.G. Legroweg 82 | 9761 TD Eelde | 647510 | 1556 | 692 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
8 | RWZI Feerwerd | Aduarderdiep 1 | 9892 TC Feerwerd | 93100 | 216 | 96 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
9 | RWZI Leek | Leuringslaan 116 | 9351 NS Leek | 83190 | 224 | 100 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
10 | RWZI Onderdendam | Bedumermweg 68a | 9959 PG Onderdendam | 304170 | 608 | 271 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
11 | RWZI Wehe den Hoorn | Raylandseweg 1 | 9964 TC Wehe den Hoorn | 141380 | 320 | 142 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
12 | RWZI Winsum | Schouwerzijlsterweg 10 | 9951 TG Winsum | 394755 | 948 | 422 | veld opstelling | Ja, scoop 12 keuring | n.v.t | idem.
13 | Tellen niet meer voor de Brandverzekering
14
15
16