## Lifecycle status
Type | Productcode Cisco | Aantal | Opmerkingen | Onderhoud | Service Level
AP | AIR-CAP-2802E-E-K9 | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
AP | AIR-CAP-2802I-E-K9 | 486 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
Switch | C9300-48P-A | 125 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
C9300 voeding | PWR-C1-715WAC | 125 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
C9300 sfp slot | C9300-NM-8X= | 107 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | WS-C3560CX-8PC | 23 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C9500-24Q-A | 4 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
C9500 voeding | PWR-C4-950WAC-R | 4 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
C9500 voeding | PWR-C4-950WAC-R/2 | 4 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C6880-X-1E | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C6880-X-LE-PFC | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C6880-X-LE-SUP | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C6880-X-3KW-AC | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch | C6880-X-FAN | 8 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
VRI | IE-3000 | 1 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
ILO | WS-C4500X-16SFP+ (ILO) | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
ILO | C4KX-PWR-750AC-R= (ILO) | 4 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
switch OOV (nieuw) | C9300-48S-A | 1 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
switch OOV (nieuw) | C9300-NW-A-48 | 1 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
switch OOV (nieuw) | C9300-SPWR-NONE | 1 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
switch OOV (nieuw) | PWR-C1-715WAC-P | 2 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
SFP OOV | GLC-BX-D20-SO | 30 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
SFP-10G | SFP-10G-LR= | 15 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
SFP-10G | SFP-10G-SR-S= | 6 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
| WS-X6824-SFP-2T | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
| VS-S2T-10G | 1 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
| VS-C6509E-SUP2T | 1 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
| WS-C6509-E | 1 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
| WS-CAC-3000W | 3 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | NXA-PAC-650W-PE | 24 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | NXA-FAN-30CFM-F | 30 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | N9K-C93180YC-EX-B | 4 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | N9K-C9348GC-FXP | 4 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | N9K-C93180YC-EX | 4 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | APIC-CLUSTER-M3 APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports). | 1 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | APIC-PCIE-C25Q-04 UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP2 | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | APIC-PSU1-770W 770W AC Hplug P/S for 1U C-Series Rack. | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ACI | N9K-C93600CD-GX with 28p 100G and 8p 400G | 4 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-S3260-G3SD48 | 6 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-MR-1X322RV-A | 8 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-PSU1-770W | 6 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-MLOM-CSC-02 | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-TPM2-002 | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-HW-APL | 2 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-HW-APL-U | 1 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-MR-1X322RV-A | 16 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-MRAID12G | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-MRAID12G-4GB | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-CPU-E52699E | 6 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-SD19TBKSS-EV | 18 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
DNAC | DN1-SD-32G-S | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ISE-nodes | SNS-3655-K9 | 2 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
ISE-nodes | SNS-3595 | 3 |  | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
QSFP Adapter | CVR-QSFP-SFP10G= | 34 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP LR | QSFP-40G-LR4-S= | 14 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP-40G-SR-BD | QSFP-40G-SR-BD | 28 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP-DAC kabel | QSFP-H40G-CU3M= | 8 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP-DAC kabel | QSFP-H40G-ACU7M= | 2 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP-DAC kabel | QSFP-H40G-CU1M= | 4 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
QSFP-DAC kabel | QSFP-H40G-CU5M= | 2 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
WLC | AIR-CT6870-NIC-K9 | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-TPM2-001 | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-CT5520-K9 | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-PSU1-770W | 4 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-SD240GBKS4-EV | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-SD-32G-S | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-CT5520-K9 | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
WLC | AIR-CPU-E52609D | 2 | Meenemen in initiële aanbieding | ja | 7x24 (00:00-24:00) 4 uur
Type | Productcode Infinera | Aantal | Opmerkingen | Onderhoud | Service Level
TM301/ll-DC-CU3 | TM-301/ll DC, 19"/ETSI/23"CU-SFP/III | 6 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
GBE9/MXP10GFEC | 9XGBE/10G FEC MUXPONDER | 8 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
MDU4-E-2F | 4CH CWDM MUX 2-FIBER EXTENDABLE | 6 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
MDU4-T-2F | 4CH CWDM MUX 2-FIBER TERMINAL | 6 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day
TPMRHEX-L/16G | Hex MultiRate 16G Lite Transponder | 6 |  | ja | 5x10 (8:00-18:00) Next business day