## Pompinstallaties
Betreft | Pompinstallaties Krimpenerwaard
Datum | 2023-03-02
Instal.Nr. | Locatie | Plaats | Aantal pompen | Type installatie | Aanleg | Renovatie | Breedtegraad | Lengtegraad | Pomptype | Pompvermogen | Pompput | Installatietype | Leverancier | Modem
559 | Breekade 16B | Krimpen aan de Lek | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1978 | 2009 | 51.8963 | 4.6391 | 2x 3127-181 | 4,7 kW | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
560 | Mercurius 7a | Krimpen aan de Lek | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2000 | n.v.t. | 51.8969 | 4.6371 | 3085-182 | 1,3 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
561 | Tiendweg 10 voetbalvereniging | Krimpen aan de Lek | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2009 | n.v.t. | 51.8987 | 4.6376 | 2x RW2110BH-VB | 4,9 kW | Beton | APP721_20004_2p | Robot / Xylem | DTU 4G
563 | Groenland 31 | Krimpen aan de Lek | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2004 | n.v.t. | 51.8995 | 4.6322 | 2x 3127-180 | 4,7 kW | Beton | FMC200_20603_2p_DG06_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
566 | Speenhoffstraat 1 | Krimpen aan de Lek | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal RWA (nat) | 2008 | n.v.t. | 51,89653 | 4.6335 | RW2120BB-VB | 2,1 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
567 | Neptunushof 39 | Krimpen aan de Lek | 2 pomps gemaal DWA/RWA | 2 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2009 | n.v.t. | 51.8969 | 4.6354 | 3085-182 / RW2120BB | 2,4 kW / 0,94 kW | Beton | APP721_20904_0034 | Flygt / Xylem | DTU 4G
569 | Oosterstraat 19 | Krimpen aan de Lek | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.8954 | 4.6343 | 2x 3102-160 | 3,1 kW | Beton | APP600_21001_2p | Flygt / Xylem | Intern 2G
572 | Weltevreden 23 | Krimpen aan de Lek | 3 pomps gemaal DWA/RWA | 3 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2011 | n.v.t. | 51.8954 | 4.6263 | 3x 3085-180 | 2 kW | Beton | APP741_40104_2p_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
576 | A de Ruyterstraat 1-Schoolstraat | Krimpen aan de Lek | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2009 | n.v.t. | 51.8936 | 4.623 | 3068-180 | 2 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
578 | Middelland 18 | Krimpen aan de Lek | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1985 | 2008 | 51.8936 | 4.6203 | 3085-182 | 1,3 kW | Beton | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
515 | Weidelaan 2 | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1991 | 2014 | 51.9034 | 4.689 | 2x NP 3127-160HT | 5,9 kW | Beton | APP721_20604_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
516 | Korentiende 1 | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2011 | n.v.t. | 51.9054 | 4.6904 | 2x 3085-160 | 2 kW | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
518 | Verlengde Luijtenstraat 3 | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2004 | n.v.t. | 51.902 | 4.6926 | 2x 3127-161 | 5,9 kW | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
535 | De Elzen 6 | Lekkerkerk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2010 | 2022 | 51.9012 | 4.6799 | NX 6020-181 | 2,2 kW. | Beton | APP600_21625_1p | Flygt / Xylem | Intern 4G
542 | van Markenstraat 2 | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2014 | n.v.t. | 51.8971 | 4.6912 | 2x3153-181 | 13,5 kW | Beton | APP900_21101_2p | Flygt / Xylem | Intern 2G
543 | Schoolweg-Westersteeg | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.8961 | 4.6851 | 2 x NP3085-160 MT | 2 kjW | Beton | APP900_42104_1p_1p | Flygt / Xylem | Intern 2G
546 | Talmastraat 1 | Lekkerkerk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2006 | n.v.t. | 51.8968 | 4.6818 | 3068-180 | 1,5 kW | Beton | FMC200_20003_1p | Flygt / Xylem | DTU 4G
548 | Reinier Bloklaan 1 | Lekkerkerk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1985 | 2008 | 51.8936 | 4.6745 | 3085-160 | 2 kW | Beton | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
553 | De Elzen 25 | Lekkerkerk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2022 | n.v.t. | 51.9011 | 4.6785 | NX 6020-181 | 2,2 kw. | Beton | APP600_21625_1p | Flygt / Xylem | Intern 4G
597 | Kerkweg 68b- Kortebaanstraat | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2003 | n.v.t. | 51.899 | 4.6837 | 2x 3085-182 | 2 kW | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
544 | Burg. vd Willigenstraat 84 | Lekkerkerk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal RWA (nat) | 2007 | n.v.t. | 51.8964 | 4.6848 | 3085-183 | 2 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | DTU 4G
547 | Reinier Bloklaan 3 | Lekkerkerk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1997 | 2014 | 51.8952 | 4.6747 | 2x NP3153-181 MT | 9 kW | Beton | APP721_SRA209_002 | Flygt / Xylem | SVM 4G
291 | Buitenom 34 te Stolwijk | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2016 | n.v.t. | 51.9731 | 4.7676 | 2x 3085-160 | 2,4 kW. | Beton | APP600_21001_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
296 | Hofstede 21 | Stolwijk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1993 | 2013 | 51.9755 | 4.775 | 3085-160MT | 1,3 kW. | Beton | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
803 | Benedenkerkseweg 62b Camping de Kooi | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1987 | 2008 | 51.9713 | 4.7639 | 2x 3102-170 | 4,4 kw. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
815 | Populierenlaan 29 | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1997 | 2004 | 51.9718 | 4.7697 | 2x 3153-180 | 9 kW | Beton | APP721_SRA209_002 | Flygt / Xylem | SVM 4G
816 | Nijverheidsweg 5 | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1984 | 2017 | 51.9665 | 4.7747 | 2x 3153-181 | 13,5 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
818 | Sportlaan 51 | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1999 | 2013 | 51.9707 | 4.7746 | 2x 3127-160 | 5,9 kW. | Beton | APP721_SRA209_002 | Flygt / Xylem | SVM 4G
819 | Waterland 2 | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2004 | 2018 | 51.9704 | 4.7779 | 2x 3127-182 | 7,4 kW | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
821 | Karekietstraat / Zwanendreef | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1993 | 2013 | 51.9751 | 4.7752 | NP3127-160/NP3127-181 | 5,9 kW. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
824 | Goudseweg bij 41 | Stolwijk | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2003 | n.v.t. | 51.9737 | 4.769 | 3058-182 | 1,3 kw. | Beton | FMC200_20003_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
825 | Hortensialaan | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1973 | 2013 | 51.977 | 4.7673 | NP3127-160/3227-161 | 5,9 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
841 | Iristraat 16 | Stolwijk | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2003 | n.v.t. | 51.9758 | 4.7688 | 3153-180/3102-180 | 11 kW. / 3,1 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
842 | Sportlaan 13 | Stolwijk | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2002 | n.v.t. | 51.9718 | 4.7737 | 3127-180/3068-180 | 5,9 kW. / 2 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
814 | Benedenkerkseweg 130a | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1988 | 2023 pompen | 51.96387019 | 4.74591505 | 2x 3069-250 | 2,4 kW. | Polyester | APP 721-70604 | Flugt/Xylem | SVM 4G
823 | Mesdagstraat | Stolwijk | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2002 | n.v.t. | 51.9742 | 4.7713 | 2x NP3127-180HT | 5,9 kW. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
802 | West Vlisterdijk 26 | Vlist | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1988 | 2010 | 51.9863 | 4.8111 | 2x 3102-160 | 4,2 kW. | Beton | APP721_20604_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
861 | Willem-Alexanderstraat | Vlist | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1973 | 2013 | 51.9754 | 4.8206 | 2x NS50-22 042ULG-190 | 4,2 kW. | Beton | FGC 323-GPRS modem | KSB/ Xylem | SVM 4G
64 | Steinsedijk 31 | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1995 | 2019 | 52.0032 | 4.7825 | 2x 3069-170 | 2,4 kW | Beton | APP721_20604_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
299 | Provincialeweg Oost 34a / 36 Welkoop | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1998 | 2019 | 52.0131 | 4.8148 | 2x Amarex NF 80-220/044ULG | 3,7 kW. | n.v.t. | APP721_20604_2p_DG16_1p | KSB / Xylem | SVM 4G
804 | Julianalaan 63b Hofkamplaan | Haastrecht | 2 pomps gemaal (droog) | 2 pompsgemaal DWA (droog) | 1966 | 2013 | 51.9993 | 4.779 | 2x NT 3153-181 MT | 13,5 kW. | Beton droog | FMC200_29903_0019_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
805 | Galgoord bij zuivering | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2000 | n.v.t. | 52.0027 | 4.7833 | 2x 3085-160 | 2 kW. | Beton | APP900_21104_2p | Flygt / Xylem | Intern 4G
806 | Dunantstraat bij 118 | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1985 | 2016 | 52.0032 | 4.7793 | 3068-170/3068-180 | 2 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
809 | Provincialeweg West 63 | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1984 | 2019 | 52.0069 | 4.7317 | 2x 3069-170 | 2,4 kW. | Beton | APP721_20604_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
813 | Hoogstraat 127 | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1984 | 2013 | 52.0008 | 4.77 | 2x MP3102-70HT | 4,4 kW. | Beton | FMC200_70603_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
830 | Nachtegaalstraat BBB | Haastrecht | 3 pomps Berg bezink bassin | 3 pomps Berg bezink bassin | 2003 | n.v.t. | 51.9976 | 4.7761 | P1/2:3153-18 P3:3102-18 | 7,5 kW /3,1 kW. | Beton | FMC500_50032_2sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
831 | Beemdgras | Haastrecht | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2003 | n.v.t. | 51.9948 | 4.7786 | P1:3153-18 P2:3068-18 | 7,5 kW / 2 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
868 | Koekoekstraat | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2003 | n.v.t. | 51.9973 | 4.7767 | 2x 3085-182 | 2 kW. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
838 | Provincialeweg Oost 62 Klooster | Haastrecht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1997 | 2021 | 52.01184455 | 4.80093143 | 2x KRTE 100-250/74UG-S | 7,5 kW. | PE | APP 721 20604 | KSB / Flygt
4 | Lageweg 28 (Breeweer) | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1985 | 2011 | 51.9659 | 4.6429 | 2x 3DSP 25-10F | 11 kW. | Beton PE lining | 2P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
6 | Dorpsstraat 110 | Ouderkerk aan den Ijssel | 1 pomps gemaal | Groot gemaal+Hoofdcomputer | 2000 | 2018 | 51.9354 | 4.6322 | DSP22-08BH | 4 kW. | Beton | Landyline Master | Landustrie | SVM 4G
7 | Dekkerstraat 16a | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9325 | 4.6403 | Put 2: 3 DSP 25-10/2 DSP 20-8 | 11 kW / 2.2 kW. | Hobas/Beton | 3P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
7 | Dekkerstraat 16a | Ouderkerk aan den Ijssel | 1 pomps gemaal | 1 pomps spoelgemaal |  |  |  |  | Put 1:DECR 25-10 | 3 kW.
9 | Bakwetering via Aalbrecht van Naaldwijklaan | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9345 | 4.6327 | 2 DSP 25-10/2 DSP 20-8 | 11 kW / 2.2 kW. | Beton | 2P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
20 | Reigerlaan 2 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9311 | 4.6361 | 2 DSP 25-10/2 DSP 20-8 | 11 kW. / 2.2 kW | Beton | 2P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
70 | Zijdepark 30 | Ouderkerk aan den Ijssel | 3 pomps gemaal DWA/RWA | 3 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2005 | n.v.t. | 51.9334 | 4.6292 | Put 1:2x 2 DSP 20-8fl Put 2: 2 DSP 20-8fl | 4 kW. | Beton | 3P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
71 | Essenlaan 30 | Ouderkerk aan den Ijssel | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2005 | n.v.t. | 51.9327 | 4.6353 | DECR 20-8 | 4 kW. | Beton Incaline | Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
72 | Parkzicht 2 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2005 | n.v.t. | 51.9307 | 4.6444 | 2x 2 DSP 20-8 | 2.2 kW | HDPE | 2P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
73 | Kievit 23 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2006 | n.v.t. | 51.9298 | 4.6383 | 2x DECR 20-8 | 2.2 kW. | Beton Ipe leining | 2P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
74 | Essenlaan 30 Hoek Hulsthof | Ouderkerk aan den Ijssel | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal RWA (nat) | 2005 | n.v.t. | 51.9327 | 4.6353 | DECR 20-8 | 2.2 kW | Beton | Landyline Standalone | Landustrie | SVM 4G
75 | Zwaluwhof 11 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal RWA (nat) | 2006 | 2019 | 51.9295 | 4.6389 | DTP22-30DG | 3.5 kW | Beton | Landyline Standalone | Landustrie | SVM 4G
77 | Burgemeester de Zeeuwlaan | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2021 | n.v.t. | 51.9304 | 4.6459 | 2x 3085.160 | 2.4 kW | Beton Incaline | KWA-PHX-2PDG | Kwakernaak/Xylem | Conel 4G
96 | Hogenmolenwerf 18 | Ouderkerk aan den Ijssel | 3 pomps gemaal DWA/RWA | 3 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2011 | 2022 | 51.9663 | 4.6402 | 2X DWA DWP42-20BJ/ RWA DECR20-8F | 2x 5 kW / 2.2 kW. | Beton Ipe leining | L_IO_DWA2_RWA1 | Landustrie | SVM 4G
107 | Kerkweg 35 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal RWA (nat) | 2013 | n.v.t. | 51.9332 | 4.6375 | 2x 2 DSP 20-8F | 3 kW. | HDPE | LWC1_IO_RPR2 | Landustrie | EBW-L100 1.2
112 | IJsseldijk Noord 208 | Ouderkerk aan den Ijssel | 3 pomps gemaal (droog, booster) | 3 pomps boostergemaal | 1985 | 2019 | 51.9529 | 4.6511 | 3DSP 13-3x/ 2x BWP42-221VS | 7,5 kW. | Beton droog | 3P Mitsubishi | Landustrie | SVM2000 4G
106 | Kerkweg 35 | Ouderkerk aan den Ijssel | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) + schuif | 2013 | n.v.t. | 51.9332 | 4.6375 | 2x 2 DSP 20-8F | 2.2 kW. | HDPE | LWC1_IO_DWA2_Schuif | Landustrie | SVM 4G
21 | Beemd | Gouderak | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9835 | 4.6773 | 2x 2DSP 20-8 | 2,2 kW. | Beton | Mitsubishi PLC | Landustrie | SVM2000 4G
80 | Dorpsstraat 55 Achter | Gouderak | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1986 | 2008 | 51.9854 | 4.6738 | 2x 2DSP 20-8F | 2,2 kW | Beton | Landyline standalone | Landustrie | SVM 4G
87 | Snip 41 | Gouderak | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1990 | 2008 | 51.9839 | 4.6774 | DECR 20-8F | 2,2 kw. | Beton | Mitsubishi PLC | Landustrie | SVM2000 4G
95 | Groene Wetering 17 | Gouderak | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1992 | 2019 | 51.9824 | 4.6792 | DSP22-08BE | 2.6 kw | Beton Incaline | Mitsubishi PLC | Landustrie | SVM2000 4G
109 | Iependaal 1 | Gouderak | 3 pomps gemaal DWA/RWA | 3 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2017 | n.v.t. | 51.9843 | 4.6793 | x2 DSP 20-8F/DECR 20-8F | 2x 4 kW. / 2,2 kW. | Beton | 110_RgGouderak | Landustrie | n.v.t.
163 | Merellaan (Thiendeland midden) | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.9465 | 4.8707 | 2x 3085-160 MT | 2 kW. | Beton | APP900_21101_2p | Flygt / Xylem | Intern 4G
164 | Nachtegaallaan (Thiendeland zuid) | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.9441 | 4.8724 | 2x 3085-160 MT | 1,3 kW. | Beton | APP900_21101_2p | Flygt / Xylem | Intern 4G
165 | Eksterstraat 29 (thiendeland noord) | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.9486 | 4.8711 | 2x 3102-160 SH | 4,2 kW. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
166 | Zevender Industrie terrein | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.9508 | 4.8643 | 2x 3085-160 | 2,4 kW. | Beton | APP721_20004_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
175 | Dika Buiten de veerpoort 5 | Schoonhoven | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2010 | 2022 | 51.9434 | 4.8577 | 3127-181 | 5,9 kW. | Beton | APP600_21004_1P | Flygt / Xylem | Intern 4G
180 | Lekdijk-Oost 1 Jachthaven/Camping | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1985 | 2007 | 51.9426 | 4.8639 | 2x 3085-.183 | 1,3 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
181 | Lopikerweg 30 | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1995 | 2007 | 51.9492 | 4.856 | 2x 3085-183 | 1,3 kw. | Beton | FMC200_70603_2p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
182 | Kamerlingh Onnesdreef / Leeghwaterstraat | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1998 | 2021 | 51.9515 | 4.8389 | 2x 3085-160 | 2 kW. | Beton | APP900_21104_2p | Flygt / Xylem | Intern 4G
183 | Bergambachterstraat 22 | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2006 | 2021 alleen pompen | 51.9547 | 4.8403 | 2x 3068-180 | 1,5 kW. | Beton | FGC 223-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
184 | Gentiaan | Schoonhoven | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2000 | 2015 alleen pomp | 51.9449 | 4.8685 | 3085-160 | 2 kw. | Beton | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
185 | Montignylaan tussen3-5 | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2002 | 2020 alleen pompen | 51.9452 | 4.858 | 2x 3127-180 | 5,9 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
186 | Leeghwaterstraat 98 | Schoonhoven | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2022 | n.v.t. | 51.9547 | 4.837 | 3085.160 | 2,4 kW. | Beton | APP300_11311_1p | Flygt / Xylem | DTU 4G
195 | Albert Schweizerlaan 43 | Schoonhoven | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9472 | 4.8369 | 1x NP 3153-180 / 1x 3068-180 | 9 kw / 2 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
196 | Leeghwaterstraat 62-64 | Schoonhoven | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9531 | 4.8372 | 1x 3153-180 / 1x 3068-180 | 9 kW / 2 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
197 | Achterwetering 2 | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2003 | 2021 alleen kast | 51.9474 | 4.8612 | 2x 3127-161 | 4,7 kW. | Beton | KWA-PHX-2PDG | Flygt / Kwakernaak | Libratum 4G
198 | Koninginnekruid | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1998 | 2021 alleen kast | 51.9476 | 4.8677 | 2x 3102-181 | 3,1 kW. | Beton | KWA-PHX-2PDG | Flygt / Kwakernaak | Libratum 4G
199 | Varkensmarkt 13 | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2003 | n.v.t. | 51.9468 | 4.8539 | 2x 3085-182 | 2 kW. | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
200 | Beneluxlaan 59 | Schoonhoven | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 1995 | n.v.t. | 51.9553 | 4.8431 | 1x 3102.180 / 1x 3085.182 | 3,1 kW / 2 kW. | Beton | FMC500_50031_1sp_1lp | Flygt / Xylem | SVM 4G
201 | Spoorsingel | Schoonhoven | 2 pomps gemaal | 2 pomps opvoergemaal | 2001 | 2015 | 51.9503 | 4.849 | 2x E200-ML3R | 2,2 kW. | Beton | FMC500_52903_4sp_1lp_2p | Hidrostal / Xylem | SVM 4G
202 | Nieuwe singel 25 | Schoonhoven | 1 pomps gemaal | Oppervlaktegemaal | 2012 | n.v.t. | 51.9497 | 4.8544 | 3085-183 | 2 kW. | Kooi | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
201 | Spoorsingel | Schoonhoven | 5 pomps Berg bezink bassin | 5 pomps Berg bezink bassin | 2001 | 2015 | 51.9503 | 4.849 | 4x NP3127.180 / 1x 3085-182 | 4,7 kW / 2kW. |  |  | Flygt/Xylem
747 | Pr Bernardstraat / Pr Clausstraatr. | Berkenwoude | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.946 | 4.7046 | NP 6020 HT | 2,2 kW | Beton | APP600_21621_1p | Flygt / Xylem | Intern 4G
748 | De Dreef nabij 5 | Berkenwoude | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2000 | 2016 | 51.9466 | 4.7102 | 3085-160 | 2 kW | Beton HDPE bekleed | APP721_20604_1p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
217 | Capellelaan thv 74 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2015 | n.v.t. | 51.9315 | 4.8083 | 3057-181 | 1,7 kW | HDPE | FGC 313-GPRS modem | Flygt / Xylem | SVM 4G
635 | Den Hoef 1 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | Spoelgemaal (nat) | 2012 | n.v.t. | 51.9271 | 4.8115 | 3057-262 | 1,7 kW | Kunststof | APP721_20904_0139 | Flygt / Xylem | SVM 4G
712 | Capellelaan 5 | Ammerstol | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1992 | 2003 | 51.9274 | 4.8094 | 2x 3085-432 | 2 kW | Beton | FMC200_20003_2p | Flygt / Xylem | SVM 4G
715 | Europalaan 1 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1975 | 2003 | 51.9269 | 4.8072 | 3085-182 | 2 kW | Beton | FMC200_20603_1p_DG06_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
716 | Visserijstraat 13 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2012 | n.v.t. | 51.9289 | 4.8065 | 3085-182 | 2 kW | Beton | APP721_20904_0222 | Flygt / Xylem | SVM 4G
744 | Lekdijk 75 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1982 | 2015 | 51.9248 | 4.8076 | 3085-160 | 2 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
749 | Den Hoef 49 achter school | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2011 | n.v.t. | 51.9301 | 4.8119 | 3068-436 | 1,3 kW | Beton | FMC200_20003_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
767 | Molenweer 4 | Ammerstol | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1982 | 2008 | 51.9259 | 4.8055 | 3085-434 | 1,3 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
624 | Burg. Huijbrechtstraat | Bergambacht | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1992 | 2013 | 51.9342 | 4.7814 | 3085-160 | 1,3 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
634 | Westerhoef | Bergambacht | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1980 | 2013 | 51.9357 | 4.7933 | 3085-160 | 2 kW | Beton | APP721_20904_0141_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
713 | Meidoornstraat 7 | Bergambacht | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2004 | n.v.t. | 51.9338 | 4.7909 | 3085-180/3127-180 | 2 kW / 4,7 kW | Beton | FMC500_50603_1sp_1lp_DG06_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
714 | Houtstraat 55 | Bergambacht | 2 pomps Berg bezink bassin | 2 pomps Berg bezink bassin | 2005 | n.v.t. | 51.9371 | 4.7895 | 3127-180/3068-180 | 5,9 kW / 2 kW | Beton | FMC500_50603_1sp_1lp_DG06_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
714 | DG01 Houtstraat 53 | Bergambacht | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 2005 | n.v.t. | 51.9371 | 4.7886 | DSPP20-8F | 4 kW | Beton | FGC 313-LON | Flygt /Landustrie | n.v.t.
717 | Wapenschild t.o. 15 | Bergambacht | 3 pomps gemaal DWA/RWA | 3 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2002 | n.v.t. | 51.9277 | 4.7836 | 3x 3085-182 | 3 x 1,3 kW | Beton | FMC400_40103_2p_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
719 | Nijverheidsstraat naast trafohuisje | Bergambacht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 1999 | 2019 | 51.9301 | 4.7903 | 2x 3085-182 | 2 kW | Beton | APP900_21104_2p | Flygt / Xylem | Intern 2G
724 | Nieuwe Wetering | Bergambacht | 4 pomps gemaal DWA/RWA | 4 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2017 | n.v.t. | 51.9312 | 4.7937 | put 1:2x 3102-160 put3: 3068-180 | 2 x 4,2 kW / 1,5 kW | Beton | APP900_42603_2p_1p | Flygt / Xylem | Intern 2G
765 | P.J. Smitstraat | Bergambacht | 1 pomps gemaal | 1 pomps gemaal DWA (nat) | 1986 | 2009 | 51.9328 | 4.7822 | 3085-183 | 2 kW | Beton | APP721_20004_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
766 | Ambachtstraat | Bergambacht | 2 pomps gemaal | 2 pomps gemaal DWA (nat) | 2009 | n.v.t. | 51.9303 | 4.788 | 2x 3153-181 | 13,5 kW | Beton | APP721_29804_2p met FO's | Flygt / Xylem | SVM 4G
718 | Lekdijk Oost 15 | Bergambacht | 1 pomps gemaal | 1 pompsgemaal DWA (nat) + CVK | 1980 | 2017 | 51.9217 | 4.7875 | NP3085.160-463 | 1,3 kW | Beton | APP721_20604_1p_DG16_1p | Flygt / Xylem | SVM 4G
746 | Meidoornstraat to 10 | Bergambacht | 2 pomps gemaal DWA/RWA | 2 pomps gemaal DWA/RWA (nat) | 2008 | n.v.t. | 51,93335595 | 4,78845874 | 3085-183/2120 bh-v | 2 kW / 4 kW | Beton | APP721_20104 | Flygt /Robot | SVM 4G
| Kerkweg 105 (1) | Lekkerkerk | 1 pomps minigemaal |  | eigen stroom |  |  |  | 3068 | 1,7kW | Beton
| Kerkweg 105 (2) | Lekkerkerk | 1 pomps minigemaal |  | eigen stroom |  |  |  | 3068
506 | Poolmanweg 0 | Lekkerkerk | Schuif met Auma | Schuif met Auma | 2015 | n.v.t. | 51.8961 | 4.6821 | Auma afsluiter sa07.6. |  | HDPE | APP600_02912 | Flygt / Xylem | Intern 2G

## Per kern
Aantal van Aantal pompen | Kolomlabels
Rijlabels | Ammerstol | Bergambacht | Berkenwoude | Gouderak | Haastrecht | Krimpen aan de Lek | Lekkerkerk | Ouderkerk aan den Ijssel | Schoonhoven | Stolwijk | Vlist | Eindtotaal
1 pomps gemaal | 6 | 5 | 2 | 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |  | 33
1 pomps minigemaal | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
2 pomps Berg bezink bassin |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 12
2 pomps gemaal | 1 | 2 |  | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 13 | 10 | 2 | 56
2 pomps gemaal (droog) |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
2 pomps gemaal DWA/RWA |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
3 pomps Berg bezink bassin |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
3 pomps gemaal (droog, booster) | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
3 pomps gemaal DWA/RWA |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 5
4 pomps gemaal DWA/RWA |  | 1 | [9 empty] | 1
5 pomps Berg bezink bassin | [8 empty] | 1 |  |  | 1
Schuif met Auma | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
(leeg)
Eindtotaal | 7 | 12 | 2 | 5 | 11 | 10 | 15 | 17 | 21 | 14 | 2 | 116