## Instellingen TLCGen
Wat: | Controle CCOL applicaties door de CVK-ers
Kruispunt: | K | NB: Enkel de gele en oranje velden zijn in te vullen!!!
Programmeur:
Versie:
Datum check CVK-er:
Onderdeel: | Invoer / Instellingen TLCGen (dit eerste excel-blad)
Testmethode: | Doorloop de TLCGen op hooflijnen
Overall tip: | Open 2 x TLCgen:
- Eén keer met de applicatie die je wilt controleren
| - Eén keer met een recente, goedgekeurde CCOL applicatie (schaduwapplicatie) |  | Legenda
|  |  | v | Gecheckt en accoord
Niet gecheckt en/of nog niet accoord, zie Toelichting / Bijzonderheden
Naam van categorie in TLCGen
Algemeen |  | Gewenste instelling | Correcte werking? (v-tje zetten) | Bijzonderheden
Info & Opties: | Juiste CCOL versie
Intergroen of Ontruimingstijden
| TVGAmax als default Groentijdenset | Aan
| Toevoegen OVM code | Aan
| GEEN OG/BG/Flutter in automaat | Aan
| Compileren met één bestand | Aan
| VLOG in testomgeving | Aan
Prioriteitsopties | Check type op DSI bij VECOM | Aan
| Blokkeren niet-conflicten tijdens HD ingreep | Aan
| Geldt alleen voor LV | Aan
| Prio teller via UBER | Aan
Versiebeheer | Juiste versie.
Versie en huidige versie moet overeen komen
Ook als #define in sys.h
Specificator | Adresgegevens Den Haag
Fasen |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Details | Check met schaduw project
Check of alle modaliteiten (min of meer) dezelfde instellingen hebben. Afwijkingen moeten verklaarbaar zijn en/of voortkomen uit de functionele specificatie.
| Type meeverlengen instelbaar | Aan
Tijden | Check garantietijden. Specifiek geeltijden enVvastgroen voetgangers
Verlenggroen | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
RIS | Check met schaduw project
Detectie / Ingangen |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Detectiefase | Check met schaduw project
Check of alle modaliteiten (min of meer) dezelfde instellingen hebben
Check de gewenste afwijkingen uit de functionele specificatie
Extra detectie | Wissels en Accrossoke
Richting gevoelige detectie | Check op juiste invoer
Selectieve detectie | Check op juiste invoer
Prioriteit |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Ingrepen | KAR voor alle auto- en OV-richtingen
VECOM (Selectieve detector) voor richtingen met selectieve lussen
Fietsprio op alle fietsrichtingen
Fietsprio ook gekoppeld aan klokperioden!
Check evt. Met schaduwproject
Conflicten | Check of richtingen terug mogen komen na een prio-ingreep | Uit
HD-ingrepen | KAR voor alle autorichtingen
KAR voor OV richtingen indien hulpdiensten daar gebruik van kunnen maken
| RIS | aan
Meerealiserende fasen: per tak aansturen. Let ook op juiste volgrichtingen
Modulen |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Modules | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Vooruit realiseren | Standaard op 1 blok vooruit. Maar check ook met eisen uit functionele specificatie
Langstwachtende alternatief | Alt. Toestaan | Aan
Tijden: beide op 60 maar check ook met eisen uit functionele specificatie
Intersignaalgroepen |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Ontruimingstijden / Intergroentijden | Check de gegenereerde K***tab.c met de OTTO CCOL uitvoer
Gelijkstarten | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Bij deelconflict: check ook fictieve TO / TIG
Voorstarten | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Bij deelconflict: check ook fictieve TO / TIG
Nalopen | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Meeaanvragen | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Klokperioden |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
Groentijden | Check met schaduw project / functionele specificatie
Overig | Klokperioden voor RT / Bellen / Fietsprio. Check ook met schaduwproject
Specials |  | Gewenste instelling | Accoord (dubbelklik voor vinkje) | Bijzonderheden
File | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
VA-ontruimen | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Signalen | Rateltikkers: type Across
Rateltikkers: drukknoppen selecteren die rateltikkers activeren (ook middeneiland)
Waarschuwings signalen groepen | TWL's opgenomen en gekoppeld aan fasecyclus
| Lichten en bellen | Aan
RoBuGrover | Check invoer met eisen uit de functionele specificatie
Bitmap | Check of alle zaken juist zijn gekoppeld

## Testen CCOL applicatie (Exe)
Wat: | Controle CCOL applicaties door de CVK-ers
Kruispunt: | K | NB: Enkel de gele en oranje velden zijn in te vullen!!!
Programmeur: | 0
Versie: | 0
Datum check CVK-er: | 0
Onderdeel: | Testen van de CCOL applicatie (K888.exe)
Testmethode: | Detectie en ingangen in CCOL applicatie aanklikken en resultaat beoordelen
Open de K***.exe applicatie
Test Tips! | Open met F10 de CCOL commandoparser;
open met F11 het CCOL scherm met aanvullende verklikkingen
zet de applicatie ssoms in versnelde modus, om snel functionaliteiten te checken (Alt-F3 / Ctrl-F3 / Shift-F3 of Ctrl-Alt-F3)
Test soms steekproefsgewijs en soms volledig
Gebruik de CCOL halteerknop (F5 en Ctrl-F5 (step van 0,1 seconden))
Legenda
|  | v | Gecheckt en accoord
Niet gecheckt en/of nog niet accoord, zie Toelichting / Bijzonderheden
Algemeen |  | Correcte werking? (v-tje zetten) | Bijzonderheden
Detectie | Check alle detectoren op juistheid van wel/geen aanvraag
Check alle detectoren op juistheid van wel/geen verlengen
Zet een enkele middendrukknop een aanvraag voor beide richtingen
Hebben alle lussen een/de juiste functie?
Check Richting Gevoelige detectie
File detectie | Check werking op het juist opkomen en afvallen van de file-detectie
Check of de juiste richtingen meer of juist minder verlenggroen krijgen. Conform functionele specificatie
Terugnemen aanvraag fiets | Creeer conflict van fietsrichting en vraag vervolgens deze fiets aan met verwegdetectie of detectie bij de sopstreep. Indien binnen bepaalde tijd niet wordt bevestigd door drukknop en/of koplussen blijvend bezet, dient aanvraag te worden teruggenomen.
KAR | Test op een aantal richtingen de KAR-ingreep (inmelden, rijtijd, verlengen, uitmelden)
KAR-Hulpdienst | Idem en kijk of juiste richtingen mee-realiseren.
Geen rijtijd / onnodige vertraging voor HD-prio realisaties
Selectieve detectie | Check selectieve ingrepen (inmelding, rijtijd, verlengen, uitmelden)
Rijtijden | Laat een conflict van een prioi-richting verlengen (wellicht met een (tijdelijke) hoge groentijd), en vraag vervolgens een conflicterende prio-richting aan: wordt de groenrichting op tijd afgekapt en realiseert de prio-inrichting o.b.v. ingestelde rijtijd?
Tram / Bus afwikkeling | Boots het detectiepatroon van een tram of bus na. Verloopt de prio-afhandeling correct? (juiste rijtijden, juiste in- en uitmeldingen / juiste correctie op rijtijd indien voertuig te vroeg bij ss / geen onterechte backup inmeldingen bij de stopstreep, etc)
Herhaal het bovenstaande. Maar dan voor twee of meer prio-voertuigen achter elkaar. Is er geen sprake van ontrechte dubble in- of uitmeldingen? (meldt het voorste voertuige niet alle voertuigen uit)
TWL's | Check correcte werking van TWL's
Check eventuele werking tussen koppeling TWL en paralelle fietsrichting
Gaan de belgroepen ook daadwerkelijk aan
Prio op gekoppelde richtingen: | Herhaal het bovenstaande specifiek voor gekoppelde PRIO-richtingen
Let specifiek op het volgende: Volgrichting niet te vroeg groen t.o.v. de voedende richting.
Geen ontrechte in-of uitmeldingen
RIS-Prio: | Check RIS voor wat betreft de PRIO-ingrepen (kijk ook in F11 scherm of voertuig in tijdlijn geprint wordt)
Fiets-Prio | Test op één fietsrichting de prio-ingreep. Zowel een ingreep na een bepaalde wachttijd (creeer de wachttijd door een conflict lang groen te geve) alsook de ingreep bij een bepaalde hoeveelheid fietsers (Detectie op- en afzetten, tot het juiste aantal fietsers is bereikt)
Rateltikkers | Zet de tijd naar de nacht (ccol parser: TI 23:00:00). Chek of de rateltikkers op aanvraag aangaan
Gecoordineerde voetgangers-oversteken | Check of buitendrukknop meeanvraag zet voor volgoversteek;
Check of buitendrukknop meeanvraag zet voor direct parallel gelegen fietsoversteek (indien in func. spec);
Check of naloop vanaf startgroen wordt gemaakt;
Check inlopen van de voetganger conform Functionele Specificatie. LET OP: inlopen betreft maximaal inlopen. Soms kan het voorkomen (bijvoorbeeld door de gelijkstart met de paralelle fietser) dat de daawerkelijk gemaakte inlooptijd korter is. Volgrichtingen mogen niet onnodig tegengehouden worden, om maar de inlooptijd te maken
Fiets-voetganger | Check of direct naast elkaar gelegen fiets- en voetganger een gelijkstart krijgen indien beide een (mee) aanvraag hebben.
WAIT-signalering | Test of deze aangaat bij een drukknop aanvraga en nog geen realisatie
Bij enkele drukknop middenberm: check op WAIT-signalering aanblijft, zolang beide richtingen nog geen groen hebben (gehad)
Meeverlengen LV | Is meeverlengen niet maatgevend? Check: nadat voetganger eruit is gegaan, blijven dan de parallelle richtingen nog meeverlengen? Zo ja-> niet goed!
Gekoppelde auto-richtingen | Check inrijden en nalopen (einde groen). Let op: er kunnen diverse nalooptijden gespecificeerd zijn
Zet voedende richting op groen en laat naloop zijn werk doen. Zet conflicterende Prio-Ingreep op (conflicterend met nalooprichting): Check of Prio-ingreep op tijd komt (op basis van ingestelde rijtijden). Gebruik hiervoor info van F11 scherm.