## Algemene eisen
Algemene eisen verbanden |  | Akkoord Ja of Nee | Toelichting/antwoord opdrachtnemer | Reactie m.b.t. eis (in te vullen tijdens marktconsultatie)
1. Wettelijk kader Medische Hulpmiddelen
1.1 | Alle aangeboden producten voldoen aan de: Medical Devices Directive 93/42/EEG + 2007/47 of Medical Devices Regulation (EU 2017/745).
1.2 | De leverancier toont aan bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDD/MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen meesturen).
1.3 | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE markering (schriftelijke verklaring of conformiteitsverklaring meesturen).
1.4 | De leverancier is in het bezit van een kwaliteitssyteem wat voldoet aan ISO13485 (schriftelijke verklaring meesturen).
1.5 | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDD 93/42/EEG art. 13 (voeg een afbeelding van de etiketten toe).
1.6 | De gehanteerde symbolen op de verpakking zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223) (voeg een afbeelding van de symbolen op de verpakking toe)
2. Specifieke eisen algemeen
2.1 | Het assortiment verbandmiddelen kan breed in de organisatie worden ingezet, waaronder: verpleegafdelingen, poliklinieken, functieafdelingen en operatiekamers.
2.2 | Het assortiment verbandmiddelen is geschikt voor de volgende doelgroepen: Volwassenen in alle gewichtsklassen & kinderen van 1 t/m 18 jaar. Licht toe indien verband ook voor prematuren en zuigelingen inzetbaar is.
2.3 | Het assortiment verbandmiddelen veroorzaakt geen huidirritatie en beschadigt de huid niet na het verwijderen van het verband. Uitgezonderd patienten met intoleratie of allergie.
2.4 | Alle verbandmiddelen zijn non-toxisch en vrij van CMR stoffen.
2.5 | Alle verbandmiddelen zijn steriel en per stuk verpakt.
2.6 | Het verband verliest geen partikels.
2.7 | Het verband heeft geen scherpe of harde randen.
2.8 | Het verband vormt zich naar het wondbed zodat goed contact met de wondbodem gegarandeerd is.
2.9 | Het product wordt in de extramurale setting vergoed door de zorgverzekeraar (met uitzondering van de wondrandbeschermer).
2.10 | De verpakking is makkelijk te openen en de inhoud mag hierbij niet beschadigen.
3. Communicatie perceel 1 t/m 4
3.1 | Opdrachtnemer wijst een vaste accountmanager aan waarmee het Erasmus MC; in de persoon van contracteigenaar, ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen.
3.2 | Opdrachtnemer maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen vijf (5) werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC.
3.3 | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.
3.4 | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
3.5 | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse taal.
4. Eisen scholing perceel 1 t/m 4
4.1 | Opdrachtnemer geeft, in samenspraak bij implementatie, begeleiding en aantoonbaar scholing aan elke gebruiker (vaste medewerker en medewerkers in opleiding) met als doel dat de professional zelfstandig de producten kan gebruiken .
4.2 | Opdrachtnemer geeft tijdens de loop van het contract aantoonbaar scholing aan nieuwe medewerkers (vaste medewerker of medewerkers in opleiding).
4.3 | Opdrachtnemer biedt ruimte voor eigen inbreng Erasmus MC bij de scholing.
4.4 | Opdrachtnemer zorgt voor handzaam Nederlandstalig documentatiemateriaal en gebruikershandleidingen voor de gebruiker, met daarin opgenomen: de productspecificaties en juiste wijze van gebruik van de materialen.
4.5 | De tijdspanne tussen start eerste scholingsbijeenkomst en totale omzetting is maximaal één (1) maand.
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het LUMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het LUMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op
Datum
Plaats
Naam & functie
rechtsgeldige vertegenwoordiger van [onderneming]
Handtekening

## Perceel 1 Siliconen verbanden
Silliconen verbanden |  | Akkoord Ja of Nee | Toelichting/antwoord opdrachtnemer
1. Siliconenschuimverband met border |  |  |  | Reactie m.b.t. eis (in te vullen tijdens marktconsultatie)
1.1 | Het verband is geschikt als primair en secundair verband.
1.2 | Het verband is niet verklevend, en bevat een silliconenlaag aan de binnenzijde van het verband.
1.3 | Het verband is een polyurethaan foam en deze is absorberend.
1.4 | Het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond.
1.5 | De plakrand rondom is voorzien van een silliconenlaag.
1.6 | De plakrand rondom mag geen acrylaathoudende lijm bevatten.
1.7 | Het verband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
1.8 | Het verband is een meerlaags schuimverband.
1.9 | Het verband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp).
1.10 | Het verband is neutraal en mag geen anti-bacteriële, medicamenteuze en proteaseremmer bevatten.
1.11 | Het verband is waterdicht en dus douchebestendig.
1.12 | Het verband is geschikt voor licht en matig exsuderende wonden, bij exsudaat van verschillende consistenties.
1.13 | Het verband houdt vocht vast om maceratie en lekkage te voorkomen.
1.14 | Vocht dat wordt vastgehouden in het verband wordt bij compressie niet uit het verband gedrukt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
1.15 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar.
1.16 | Het verband kan na wondinspectie, zonder extra hulpmiddelen, terug worden geplaatst.
1.17 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
1.18 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
1.19 | Het verband is in minimaal vier verschillende afmetingen leverbaar. Marges wenselijke maten: maat 1: 4 t/m 5 cm bij 4 t/m 5 cm, maat 2: 7 t/m 8cm bij 7 t/m 8cm maat 3: 9 t/m 11 cm bij 9 t/m 11 cm maat: 4 14 t/m 16 cm bij 14 t/m 16cm |  | Licht afmetingen toe:
1.20 | Het verband is van hetzelfde merk als "siliconenschuimverband zonder border, dikke variant" en "siliconenschuimverband zonder border, dunne variant"
2. Siliconenschuimverband zonder border, dikke variant
2.1 | Het verband is geschikt als primair en secundair verband.
2.2 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen.
2.3 | Het verband is dikker dan het aangeboden “siliconenschuimverband zonder border, dunne variant”.
2.4 | Het verband is niet verklevend en bevat een silliconenlaag aan de binnenzijde van het verband.
2.5 | Het verband is een polyurethaan foam en deze is absorberend.
2.6 | Het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond.
2.7 | Het verband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
2.8 | Het verband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp)
2.9 | Het verband is een neutraal verband en mag geen anti-bacteriële, medicamenteuze en proteaseremmer bevatten.
2.10 | Het verband is geschikt voor licht en matig exsuderende wonden, bij exsudaat van verschillende consistenties.
2.11 | Het verband houdt vocht vast om maceratie en lekkage te voorkomen.
2.12 | Vocht dat wordt vastgehouden in het verband wordt bij compressie niet uit het verband gedrukt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
2.13 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar.
2.14 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
2.15 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
2.16 | Het verband is in één afmeting leverbaar. Marges waartussen maat: 10 t/m 13 cm bij 10 t/m 13cm |  | Licht afmeting toe:
2.17 | Het verband is van hetzelfde merk als "siliconenschuimverband met border" en "siliconenschuimverband zonder border, dunne variant"
3. Siliconenschuimverband zonder border, dunne variant
3.1 | Het verband is geschikt als primair en secundair verband.
3.2 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen.
3.3 | Het verband is dunner dan het aangeboden “siliconenschuimverband zonder border, dikke variant”.
3.4 | Het verband is niet verklevend en bevat een silliconenlaag aan de binnenzijde van het verband.
3.5 | Het verband is een polyurethaan foam en deze is absorberend.
3.6 | Het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond.
3.7 | Het verband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
3.8 | Het verband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp)
3.9 | Het verband is een neutraal verband en mag geen anti-bacteriële, medicamenteuze en proteaseremmer bevatten.
3.10 | Het verband is geschikt voor licht en matig exsuderende wonden, bij exsudaat van verschillende consistenties.
3.11 | Het verband houdt vocht vast om maceratie en lekkage te voorkomen.
3.12 | Vocht dat wordt vastgehouden in het verband wordt bij compressie niet uit het verband gedrukt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
3.13 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar.
3.14 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
3.15 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
3.16 | Het verband is in minimaal twee verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 6 t/m 9 cm bij 6 t/m 9 cm, maat 2: 10 t/m 12 cm bij 10 t/m 12 cm |  | Licht afmetingen toe:
3.17 | Het verband is van hetzelfde merk als "siliconenschuimverband met border" en "siliconenschuimverband zonder border, dikke variant"
4. Siliconen wondcontactmateriaal
4.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
4.2 | Het verband bevat aan beide zijden een kleeflaag.
4.3 | Het verband is aan beide zijden bruikbaar.
4.4 | Het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond.
4.5 | Het verband is geperforeerd waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
4.6 | De perforaties zijn groot genoeg om dikker exsudaat door te laten.
4.7 | Het verband is een neutraal verband en mag geen anti-bacteriële, medicamenteuze en proteaseremmer bevatten.
4.8 | Het verband is transparant waardoor het genezingsproces beoordeeld kan worden zonder het verband te verwijderen.
4.9 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
4.10 | Het verband kan maximaal 14 dagen blijven zitten.
4.11 | Het verband is in minimaal drie verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 5 t/m 8 cm bij 5 t/m 8 cm, maat 2: 8 t/m 10 cm bij 8 t/m 10cm, maat 3: 12 t/m 15 cm bij 12 t/m 15cm |  | Licht afmetingen toe:

## Perceel 2 Reinigende verbanden
Reinigende verbanden |  | Akkoord Ja of Nee | Toelichting/antwoord opdrachtnemer
1. Alginaat |  |  |  | Reactie m.b.t. eis (in te vullen tijdens marktconsultatie)
1.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
1.2 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
1.3 | Het verband bevat calcium.
1.4 | Het verband bevat geen antibacteriële middelen.
1.5 | Het verband heeft een reinigend vermogen.
1.6 | Het verband kleeft niet aan het wondbed bij vochtig worden.
1.7 | Het verband is biologisch afbreekbaar.
1.8 | Het verband heeft een sterk absorberend vermogen.
1.9 | Het verband kan dun en dik exsudaat opnemen.
1.10 | Het verband heeft een bloedstelpende werking bij licht bloedende wonden.
1.11 | Het verband kan worden toegepast bij donorsites.
1.12 | Het alginaat is niet in een gel verwerkt maar in een verband.
1.13 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
1.14 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
1.15 | Het verband is in minimaal drie verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 5 t/m 6cm bij 5 t/m 6cm, maat 2: 7 t/m 12 bij 7 t/m 12cm maat 3: 10 t/m 12cm bij 18 t/m 20cm |  | Licht afmetingen toe:
2. Hydrofiber
2.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
2.2 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
2.3 | Het verband bevat geen antibacteriële middelen.
2.4 | Het verband kleeft niet aan het wondbed bij vochtig worden.
2.5 | Het verband is gemakkelijk in één stuk te verwijderen, zonder af te breken als het vochtig wordt.
2.6 | Het verband is geschikt voor oppervlakkige, diepe wonden of holtes.
2.7 | In het verband zit een versteviging waardoor breken wordt voorkomen bij verwijderen uit een diepe wond of holte.
2.8 | Het verband heeft een sterk absorberend vermogen.
2.9 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op.
2.10 | Het verband heeft een verticale opname van wondvocht waarbij minimale horizontale verspreiding plaatsvindt.
2.11 | Vocht dat wordt vastgehouden in het verband wordt bij compressie niet uit het verband gedrukt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
2.12 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
2.13 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
2.14 | De hydrofiber is niet in een gel verwerkt maar in een verband.
2.15 | Het verband is in minimaal drie verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 5 t/m 6cm bij 5 t/m 6cm, maat 2: 10 t/m 12 bij 10 t/m 12cm maat 3: 15 t/m 16cm bij 15 t/m 16cm |  | Licht afmetingen toe:
2.16 | Het verband is van hetzelfde merk als "hydrofiber met zilver".
3. Hydrofiber met zilver
3.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
3.2 | Het verband bevat zilver.
3.3 | Het verband elimineert wondgeur.
3.4 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
3.5 | Het verband kleeft niet aan het wondbed bij vochtig worden.
3.6 | Het verband is gemakkelijk in één stuk te verwijderen, zonder af te breken als het vochtig wordt.
3.7 | Het verband is geschikt voor oppervlakkige, diepe wonden of holtes.
3.8 | In het verband zit een versteviging waardoor breken wordt voorkomen bij verwijderen uit een diepe wond of holte.
3.9 | Het verband heeft een sterk absorberend vermogen.
3.10 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op.
3.11 | Het verband heeft een verticale opname van wondvocht waarbij minimale horizontale verspreiding plaatsvindt.
3.12 | Vocht dat wordt vastgehouden in het verband wordt bij compressie niet uit het verband gedrukt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
3.13 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
3.14 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
3.15 | De hydrofiber is niet in een gel verwerkt maar in een verband.
3.16 | Het verband is in minimaal twee verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 5 t/m 6cm bij 5 t/m 6cm, maat 2: 10 t/m 12 bij 10 t/m 12cm |  | Licht afmetingen toe:
3.17 | Het verband is van hetzelfde merk als "hydrofiber".
4. Honingalginaat
4.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
4.2 | Het verband bevat calcium.
4.3 | Het verband bevat honing.
4.4 | Het verband is in zijn geheel dezelfde kleur.
4.5 | Het verband elimineert wondgeur.
4.6 | Het verband is biologisch afbreekbaar.
4.7 | Het verband heeft een reinigend vermogen.
4.8 | Bij het vochtig worden van het verband, kleeft dit niet vast aan het wondbed.
4.9 | Het verband heeft een absorberend vermogen.
4.10 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op.
4.12 | Het alginaat en de honing zijn niet in een gel verwerkt maar in een verband.
4.13 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
4.14 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
4.15 | Het verband is in één afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 10 t/m 12 cm bij 10 t/m 12cm |  | Licht afmeting toe:
5. Hydraterende alginaatgel
5.1 | De gel bevat alginaat en de enzymen lactoperoxidase en glucoseoxidase
5.2 | De gel heeft een reinigende werking.
5.3 | De gel zorgt voor een vochtig wondmilieu.
5.4 | De gel absorbeert exsudaat.
5.5 | De gel elimineert wondgeur.
5.6 | De gel veroorzaakt geen maceratie aan de wondranden.
5.7 | De gel kan minimaal 24 uur in de wond blijven zitten.
5.8 | De gel kan maximaal 4 dagen blijven zitten.
5.9 | De gel is leverbaar in een kleine verpakking, van 8 t/m 10 gram, voor eenmalig gebruik. |  | Licht aantal grammen toe:
5.10 | De gel is leverbaar in een grotere verpakking, vanaf 25 gram, die meerdere malen gebruikt kan worden voor in de extramurale setting. |  | Licht aantal grammen toe:
5.11 | De gel is in twee varianten(van één merk) leverbaar met twee verschillende hoeveelheden alginaat. |  | Licht twee varianten toe:
5.12 | De verpakking is hersluitbaar
6. Hydroactief reinigend verband
6.1 | Het verband bevat geen antibacteriële middelen.
6.2 | Het verband bevat technology lipido colloid en Nano-OlygoSaccharide-Factor.
6.3 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
6.4 | Het verband kleeft niet aan het wondbed bij vochtig worden.
6.5 | Het verband is gemakkelijk in één stuk te verwijderen, zonder af te breken als het vochtig wordt.
6.6 | Het verband heeft een absorberend vermogen.
6.7 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op.
6.8 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
6.9 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
6.10 | Het verband is geen gel of vloeistof.
6.11 | Het verband is leverbaar in de afmetingen: Maat 1: 6cm bij 6cm, maat 2: 10cm bij 12cm
6.12 | Het verband staat met merknaam genoemd in de internationale richtlijn diabetische voet.

## Perceel 3 Geïmpregneerde gazen
Geïmpregneerde gazen |  | Akkoord Ja of Nee | Toelichting/antwoord opdrachtnemer
1. Parrafine geïmpregneerd gaas |  |  |  | Reactie m.b.t. eis (in te vullen tijdens marktconsultatie)
1.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
1.2 | Het verband verkleeft niet aan de wond.
1.3 | Het verband is aan beide zijden bruikbaar.
1.4 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
1.5 | Het verband is geïmpregneerd met witte vaseline/parafine.
1.6 | Het verband is gemaakt van katoen.
1.7 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
1.8 | Het verband kan maximaal 3 dagen blijven zitten.
1.9 | Het verband is in minimaal twee verschillende afmetingen leverbaar. Marges waartussen maten: maat 1: 10 t/m 12 cm bij 10 t/m12 cm, maat 2: 10 t/m 12cm bij cm 30 t/m 40 cm |  | Licht afmetingen toe:
2. Povidonjodium geïmpregneerd gaas
2.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
2.2 | Het verband verkleeft niet aan de wond.
2.3 | Het verband is aan beide zijden bruikbaar.
2.4 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
2.5 | Het verband is geïmpregneerd met povidonjodium.
2.6 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
2.7 | Het verband kan maximaal 3 dagen blijven zitten.
2.8 | Het verband is in één afmeting leverbaar. Marges waartussen maat: 9 t/m 10 cm bij 9 t/m 10cm |  | Licht afmeting toe:
3. Geïmpregneerd gaas met honing
3.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
3.2 | Het verband verkleeft niet aan de wond.
3.3 | Het verband is aan beide zijden bruikbaar.
3.4 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
3.5 | Het verband is gemaakt van synthetisch materiaal.
3.6 | Het verband bevat geen metalen.
3.7 | Het verband is geïmpregneerd met honing.
3.8 | Het verband doodt wondbacteriën.
3.9 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
3.10 | Het verband kan maximaal 3 dagen blijven zitten.
3.11 | Het verband is in één afmeting leverbaar. Marges waartussen maat: 8 t/m 11 cm bij 8 t/m 11cm |  | Licht afmetingen toe:
4. Geïmpregneerd gaas met TLC-NOSF
4.1 | Het verband is alleen geschikt als primair verband.
4.2 | Het verband verkleeft niet aan de wond.
4.3 | Het verband is aan beide zijden bruikbaar.
4.4 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
4.5 | Het verband is gemaakt van synthetisch materiaal
4.6 | Het verband is geïmpregneerd met technology lipido colloid en Nano-OlygoSaccharide-Factor.
4.7 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
4.8 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
4.9 | Het verband is leverbaar in de afmeting: 10 cm bij 12cm
4.10 | Het verband staat met merknaam genoemd in de internationale richtlijn diabetische voet.
5. Geïmpregneerd gaas met PHMB
5.1 | Het verband is geschikt als primair verband
5.2 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
5.3 | Het verband is gemaakt van katoen.
5.4 | Het verband is gemakkelijk in één stuk te verwijderen, zonder af te breken als het vochtig wordt.
5.5 | Het verband is geschikt voor diepe wonden of holtes.
5.6 | Het verband is geïmpregneerd met polyhexamethyleen biguanide.
5.7 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 8 uur gefixeerd in de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
5.9 | Het verband is te verkrijgen in een minimale lengte van 3,5 meter. |  | Licht afmetingen toe:
5.10 | Het verband is te verkrijgen in een minimale breedte van 10 cm. |  | Licht afmetingen toe:
6. Geïmpregneerd gaasstrook met DACC
6.1 | Het verband is geschikt als primair verband
6.2 | Het verband heeft een gaasstructuur waardoor wondvocht onbelemmerd doorgegeven kan worden aan het secundair verband.
6.3 | Het verband is gemaakt van katoen.
6.4 | Het verband is gemakkelijk in één stuk te verwijderen, zonder af te breken als het vochtig wordt.
6.5 | Het verband is geschikt voor diepe wonden of holtes.
6.6 | Het verband is geïmpregneerd met diacyl-carbamoyl chloride
6.7 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten bij normaal exsuderende wonden.
6.8 | Het verband is te verkrijgen in een minimale lengte van 50 centimeter. |  | Licht afmetingen toe:
6.9 | Het verband is te verkrijgen in een breedte met marge van 1 cm t/m 2 centimeter. |  | Licht afmetingen toe:

## Perceel 4 wondrand en omgeving
Wondrand en omgevingsbeschermer |  | Akkoord Ja of Nee | Toelichting/antwoord opdrachtnemer
1. Wondrandbeschermer |  |  |  | Reactie m.b.t. eis (in te vullen tijdens marktconsultatie)
1.1 | De wondrandbeschermer vormt een bariere op de intacte en beschadigde huid.
1.2 | De wondrandbeschermer voorkomt verweking en huidbeschadiging
1.3 | De wondrandbeschermer is alcoholvrij.
1.4 | De wondrandbeschermer bevat polymeer.
1.5 | De wondrandbeschermer in niet prikkend.
1.6 | De wondrandbeschermer plakt niet na droogtijd.
1.7 | De wondrandbeschermer is luchtdoorlatend.
1.8 | Bij juist gebruik schilfert de wondrandbeschermer niet.
1.9 | De wondrandbeschermer is transparant zodat de huid kan worden gemonitord.
1.10 | De wondrandbeschermer is waterdicht.
1.11 | De wondrandbeschermer heeft een positieve invloed op de kleefkracht van pleisters, stoma's en klevende wondverbanden.
1.12 | De wondrandbeschermer is leverbaar in een "swab" uitvoering en per stuk verpakt
1.13 | De swab bevat per stuk 1 ml vloeistof.
2. Hydrocolloïd dikke variant
2.1 | Het verband is geschikt als primair verband.
2.2 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen.
2.3 | Het verband is dikker dan het aangeboden “hydrocolloïd dunne variant”.
2.4 | Het verband heeft een hydrocoloïd laag en een folie toplaag.
2.5 | Het verband creërt een vochtig wondmilieu.
2.6 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
2.7 | Het verband kleeft op de gezonde huid, maar niet aan de wond.
2.8 | Het verband kan worden toegepast bij donorsites.
2.9 | Het verband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
2.10 | Het verband is waterdicht en dus douchebestendig.
2.11 | Het verband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp)
2.12 | Het verband bevat geen anti-bacteriële of medicamenteuze toevoegingen.
2.13 | Het verband is geschikt voor droge en vochtige wonden.
2.14 | Er vindt geen horizontale verplaatsing van vocht plaats, om maceratie en lekkage te voorkomen.
2.15 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar.
2.16 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
2.17 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
2.18 | Het verband is in één afmetingen leverbaar. Marges waartussen maat: 10 t/m 11 cm bij 10 t/m 11cm |  | Licht afmeting toe:
2.19 | Het verband kan makkelijk verwijderd worden van zijn beschermlaag en behoudt daarbij zijn vorm
2.20 | Het verband is van hetzelfde merk als "hydrocolloïd dunne variant".
3. Hydrocolloïd dunne variant
3.1 | Het verband is geschikt als primair verband.
3.2 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen.
3.3 | Het verband is dunner dan het aangeboden “hydrocolloïd dikke variant”.
3.4 | Het verband heeft een hydrocoloïd laag en een folie toplaag.
3.5 | Het verband creërt een vochtig wondmilieu.
3.6 | Het verband houdt vocht vast.
3.7 | Het verband vormt een gel in contact met wondvocht.
3.8 | Het verband kleeft op de gezonde huid, maar niet aan de wond.
3.9 | Het verband is ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
3.10 | Het verband is waterdicht en dus douchebestendig.
3.11 | Het verband is semi-permeabel (doorlaatbaar voor zuurstof en waterdamp)
3.12 | Het verband bevat geen anti-bacteriële of medicamenteuze toevoegingen.
3.13 | Het verband is geschikt voor droge en vochtige wonden.
3.14 | Het verband houdt vocht vast, waarbij geen horizontale verplaatsing van vocht plaatsvindt, om maceratie en lekkage te voorkomen.
3.15 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar.
3.16 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten.
3.17 | Het verband kan maximaal 7 dagen blijven zitten.
3.18 | Het verband is in één afmetingen leverbaar. Marges waartussen maat: 10 t/m 11 cm bij 10 t/m 11cm |  | Licht afmeting toe:
3.19 | Het verbandd kan makkelijk verwijderd worden van zijn beschermlaag en behoudt daarbij zijn vorm
3.20 | Het verband is van hetzelfde merk als "hydrocolloïd dunne variant".