## PvE Algemeen
PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding “Specialistisch Wondverband"
| Waardering: |  | Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
| Uitleg: |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan Opdrachtnemer voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan één (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. De eisen zijn nadrukkelijk op alle te leveren diensten van toepassing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden geverifieerd. Indien gewenst kunt in kolom G uw antwoorden op de eisen toelichten. In kolom I staat aangegeven of er bewijsvoering/documentatie dient te worden bijgevoegd bij de toelichting (en Inschrijving). LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Opdrachtnemer dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
| Nr | Onderdeel | Omschrijving | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Vereiste toelichting voor alle eisen | Vereiste bewijsvoering (=X):
1 | 1.1 | Wettelijk kader Medische Hulpmiddelen | Alle aangeboden producten voldoen aan de meest recente en van toepassing zijnde versie Medical Devices Directive en/of Medical Devices Regulation | KO
| 1.2 |  | De inschrijver toont aan bij de inschrijving aan dat zij voldoen aan de MDD/MDR, door middel van certificaten en conformiteitsverklaringen (de certificaten en conformiteitsverklaringen meesturen). | KO |  |  | X
| 1.3 |  | Alle aangeboden producten zijn voorzien van een CE markering (schriftelijke verklaring of conformiteitsverklaring meesturen). | KO |  |  | X
| 1.4 |  | Het etiket op de Steriele Medische Hulpmiddelen voldoet aan de essentiële eisen van de MDD / MDR (voeg de verpakkingen van de aangeboden producten toe). | KO |  |  | X
| 1.5 |  | De gehanteerde symbolen op de verpakking zijn conform de vigerende wet- en regelgeving (ISO - 15223) (voeg de verpakkingen van de aangeboden producten toe). | KO |  |  | X
2 | 2.1 | Specifieke eisen algemeen | De aangeboden verbanden kunnen breed in de organisatie worden ingezet, waaronder: verpleegafdelingen, poliklinieken, functieafdelingen en operatiekamers. | KO
| 2.2 |  | De aangeboden verbanden zijn geschikt voor volwassenen in alle gewichtsklassen & kinderen van 1 t/m 18 jaar. | KO |  |  | X
| 2.3 |  | De aangeboden verbanden veroorzaken geen huidirritatie en beschadigen de huid niet bij verwijdering. Uitgezonderd patienten met intoleratie of allergie. De verbanden bevatten geen acrylaathoudende lijm. | KO |  |  | X
| 2.4 |  | De aangeboden verbanden zijn non-toxisch, vrij van CMR stoffen, latex, ftalaten of zware metalen. | KO |  |  | X
| 2.5 |  | Bij de productie van de aangeboden verbanden is geen gebruik gemaakt van menselijk weefsel, bloed en/of bloedderivaten. | KO |  |  | X
| 2.6 |  | De aangeboden verbanden zijn steriel en per stuk verpakt. | KO |  |  | X
| 2.7 |  | De aangeboden verbanden verliezen in de basis geen partikels. | KO
| 2.8 |  | De aangeboden verbanden hebben geen scherpe of harde randen. | KO
| 2.9 |  | Alle aangeboden verbanden van eenzelfde soort/type zijn van hetzelfde merk. | KO
| 2.10 |  | De aangeboden verbanden worden op moment van inschrijving in de extramurale setting vergoed door de zorgverzekeraar. | KO
| 2.11 |  | Iedere binnendoos bevat een gebruikershandleiding met daarin in het Nederlands de productspecificaties en duidelijke instructies voor gebruik. Voeg de binnendozen en handleidingen van de aangeboden producten toe. | KO |  |  | X
| 2.12 |  | Elke verpakkingslaag bevat informatie over de verpakkingshoeveelheid, de sterilisatiemethode, de producttraceerbaarheid, de producent, de opslagcondities en de houdbaarheid. | KO
3 | 3.1 | Eisen levering | De steriele producten hebben bij iedere levering een gelijke of latere expiratiedatum dan de voorgaande levering. | KO
| 3.2 |  | De kwaliteit van de steriele producten is na levering nog minstens 2 jaar gegarandeerd. | KO
| 3.3 |  | De inschrijver kan het volledige gevraagde assortiment artikelen (inclusief de verschillende maten) leveren. Zie bijlage 5 (prijsinvulformulier). | KO
| 3.4 |  | De steriele producten zijn verpakt in een peel-open verpakking (omsluitende verpakking) | KO
| 3.5 |  | De steriele producten dienen eenvoudig op aseptische wijze aangegeven te kunnen worden. | KO
| 3.6 |  | De maximale afmeting van de peelpouches is 60x40x1cm | KO
| 3.7 |  | De steriele direct omsluitende verpakking is eenvoudig te openen. | KO
| 3.8 |  | De aangeboden verbanden worden geleverd in een binnendoos die voorkomt dat de inhoud beschadigt. Specifeer afmetingen en aantallen in binnen- en buitenverpakking | KO |  | X
| 3.9 |  | Alle verpakkingen en de aangeboden producten zijn latex-vrij en bevatten geen weekmakers (zoals DEHP, ect). | KO
| 3.10 |  | De geleverde materialen zijn minimaal 24 maanden leverbaar vanaf introductie. | KO
| 3.11 |  | Minimaal 3 maanden voor beëindiging van de levenscyclus van een product zal Opdrachtnemer in samenwerking met Opdrachtgever besluiten welke producten als opvolger worden aangeboden. | KO
| 3.12 |  | Bij dreigende stagnatie van de mogelijkheid tot (na) levering van producten wordt de afdeling operationele inkoop van Opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen hiervan schriftelijk in kennis gesteld door Opdrachtnemer zodat in gezamenlijkheid maatregelen getroffen kunnen worden. | KO
| 3.13 |  | Wekelijks rapporteert Opdrachtnemer de stand van zaken rondom de stagnatie aan Opdrachtgever via orders@erasmusmc.nl totdat de reguliere dienstverlening is hersteld. | KO
| 3.14 |  | De leveringstermijn voor het standaardassortiment is 48 uur, gerekend vanaf opdracht na orderbevestiging door Opdrachtnemer. In overleg met Opdrachtgever stemt Opdrachtnemer categorie indeling af waarbij minder hard lopende producten een langere levertermijn kan worden afgesproken. | KO
| 3.15 |  | De inschrijver kan in geval van calamiteiten leveren binnen 6 uur | KO
| 3.16 |  | De inschrijver informeert de opdrachtgever pro actief over eventuele leveringsproblemen | KO
| 3.17 |  | Opdrachtnemer is in staat bij wijze van back-up procedure, orders per e-mail te ontvangen volgens een afgesproken format. | KO
| 3.18 |  | Opdrachtnemer levert alle orders af op de order gespecificeerde locatie. Erasmus MC maakt gebruik van twee afleverlocaties: *Goederenontvangst van de centrumlocatie: (Beneden) Westzeedijk 353, 3015 AA Rotterdam *Goederenontvangst van het Distributiecentrum in Barendrecht: Ebweg 7, 2991 LS Barendrecht | KO
| 3.19 |  | Opdrachtgever behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van het contract de afleverlocatie te verplaatsen binnen de regio. | KO
| 3.20 |  | Opdrachtnemer biedt leveringen aan bij het door Opdrachtgever op de inkooporder gespecificeerde afleveradres. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van het contract de openingstijden van het afleveradres aan te passen. Goederenontvangst van de centrumlocatie: (Beneden) Westzeedijk 353, 3015 AA Rotterdam op werkdagen tussen 07:30 en 16:00 uur (bij voorkeur voor 12:00 uur) *Goederenontvangst van het Distributiecentrum in Barendrecht: Ebweg 7, 2991 LS Barendrecht op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 uur | KO
| 3.21 |  | Opdrachtnemer levert orders per inkooporder verpakt aan met de product etiketten naar buiten toe gericht op de pallet. | KO
| 3.22 |  | Opdrachtnemer levert eenheden die gelijk zijn aan de eenheid van de bestelling. | KO
| 3.23 |  | De geleverde artikelen worden conform de NEN-norm R5401 2019. | KO
| 3.24 |  | Goederen worden onbeschadigd aangeleverd op onbeschadigde re-usable euro pallets (afm 80 x 120 cm). Pallets zijn niet hoger gestapeld dan 1,50 meter. | KO
| 3.25 |  | Bestellingen worden als geheel uitgeleverd en niet in deelleveringen, tenzij dit met Opdrachtgever afgesproken is. | KO
| 3.26 |  | De geleverde artikelen zijn aan de buitenzijde van de transportverpakking en in de omdoos voorzien van een pakbon in een doculop (doorzichtige envelop). Op de pakbon dient ten minste de volgende informatie vermeld te zijn: inkoopordernummer, omschrijving van artikel , artikelnummer, aantallen, verpakkingseenheid, colli en telefoonnummer voor het melden van maco’s. Indien van toepassing toevoegen van een lotnummer en THT. nummer. | KO
| 3.27 |  | Pakbonnen zijn duidelijk leesbaar en interpreteerbaar. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende doos zit en wat mogelijk nog nageleverd wordt. | KO
| 3.28 |  | Leveringen worden op elke afzonderlijke verpakking voorzien van een duidelijk leesbare sticker met daarop tenminste het ordernummer van Opdrachtnemer en het inkoopordernummer van Opdrachtgever. | KO
| 3.29 |  | Artikelen die bij ontvangst in Erasmus MC geweigerd worden vanwege zichtbare schade aan de verpakking worden door Opdrachtnemer direct mee retour genomen. Opdrachtnemer biedt artikelen op zodanige wijze aan dat weigering van (een deel) van de levering mogelijk is. | KO
| 3.30 |  | Indien orders uit meerdere colli bestaan is dit aan de buitenzijde van de colli duidelijk herkenbaar en leesbaar. | KO
4 | 4.1 | Communicatie | Opdrachtnemer wijst een vast contactpersoon aan waarmee een toegewezen contactpersoon van opdrachtgever ieder kwartaal overleg voert. Tijdens dit overleg worden de geleverde prestaties uit de voorgaande periode geëvalueerd en worden adviezen op basis van management informatie besproken om uiteindelijk verbeteringen te kunnen bewerkstelligen. | KO
| 4.2 |  | Leverancier levert periodieke (elk kwartaal) managementrapportages aan: ofwel via een digitaal systeem van de leverancier of via email. De volgende rapportages maken minimaal deel uit van de informatie: totale omzet; volume en omzet per artikel(groep); aantal orders; gemiddelde ordergrootte; aandeel omzet/volume basis/overig assortiment; klachten (aantallen, soort, correctieve maatregelen); doorlooptijd klachtafhandeling; levertijden. De kosten van het verstrekken van de managementinformatie dienen te zijn inbegrepen in de prijs. | KO
| 4.3 |  | Opdrachtnemer maakt verslag van de periodieke overleggen met het Erasmus MC en stuurt hiervan binnen vijf (5) werkdagen een digitale versie aan zijn/haar contactpersoon van het Erasmus MC. | KO
| 4.4 |  | De servicedesk van Opdrachtnemer is bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Er dient ook een calamiteitennummer beschikbaar te worden gesteld. | KO
| 4.5 |  | De servicedesk van Opdrachtnemer is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. | KO
| 4.6 |  | Medewerkers van de servicedesk van Opdrachtnemer beheersen de Nederlandse taal. | KO
| 4.7 |  | Inschrijver heeft ervaring met implementatie van productlijnen in een soortgelijke organisatie | KO
5 | 5.1 | Klachtafhandeling | Inschrijver draagt zorg voor een snelle en correcte communicatie met betrekking tot klachten over onder andere kwaliteit en aflevering in samenwerking met de nader toe te wijzen contactpersoon van het Erasmus MC. | KO
6 | 6.1 | Leverbetrouwbaarheid | De inschrijver garandeert een leverbetrouwbaarheid van 98%, gemeten in OLC (order line completeness) | KO
7 | 7.1 | Eisen scholing | Opdrachtnemer geeft, in samenspraak bij implementatie, begeleiding en aantoonbaar scholing aan de medewerkers van het Wondexpertisecentrum. Daarnaast kan scholing aan gebruikers aangeboden worden, dit altijd in overleg en op vraag van het Wondexpertisecentrum. Al de inspanningen die door Inschrijver of andere betrokken partijen geleverd moet worden met betrekking tot scholing, begeleiding en instructie en waar kosten voor in rekening worden gebracht dienen verdisconteerd te zijn in de geoffreerde prijzen. | KO
| 7.2 |  | Opdrachtnemer biedt ruimte voor eigen inbreng Erasmus MC bij de scholing. | KO
| 7.3 |  | Opdrachtnemer zorgt voor handzaam Nederlandstalig documentatiemateriaal bij de scholing. | KO
| 7.4 |  | Opdrachtnemer geeft ondersteuning bij het opstellen van protocollen. De protocollen blijven in het beheer van het Erasmus MC. | KO
8 | 8.1 | Eisen facturatie | Opdrachtnemer maakt gebruik van XML facturen met formaat standaard UBL2.0/2.1 (PEPPOL= Europese standaard) | KO |  |  | X
| 8.2 |  | Opdrachtnemer vermeldt op elke factuur het inkoopordernummer van Erasmus MC. Facturen zonder vermelding van het inkoopordernummer worden niet in behandeling genomen. | KO
9 | 9.1 | Kwaliteit en milieu | Inschrijver beschikt over volgende (nog geldige, meest recente) certificaten: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13485 Indien Inschrijver niet beschikt over deze ISO certicatie/normering, beschikt Inschrijver wel over een geldig gelijkwaardig kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem gebaseerd op een andere norm dan de gestelde norm. Indien dit het geval is, dient u naast het certificaat van de gecertificeerde ook onderbouwd toe te lichten en aan te tonen dat het kwaliteitsborgingsysteem minimaal gelijkwaardig is aan gestelde ISO-normen. De uitvoeringseis dient aangetoond te worden wanneer het Erasmus MC daar verzoek toe doet. Hier dient Inschrijver alleen met "Ja" te beantwoorden | KO |  |  | X
10 | 10.1 | Geheimhouding | Inschrijver verklaart strikte geheimhouding in acht te zullen nemen omtrent al hetgeen hem/haar bij diens werkzaamheden of in verband met die werkzaamheden op enigerlei wijze bekend wordt. Hieronder wordt onder andere begrepen informatie over de organisatie, informatie ten aanzien van de toepassing en (mogelijk) gebruik van de bij het Erasmus MC (in ontwikkeling) zijnde systemen, de werking van apparatuur, bestanden en programmatuur. Inschrijver zal bovendien strikte geheimhouding in acht nemen over alle vertrouwelijke informatie welke hem/haar bekend is, of nog ter kennis komt, van het Erasmus MC. De informatie en gegevensdragers die Inschrijver ter beschikking staan zal Inschrijver niet aan derden ter beschikking stellen, maar uitsluitend gebruiken op de afgesproken werkplek met de afgesproken apparatuur en software. Informatie- en gegevensdragers zijn eigendom van het Erasmus MC. Door Inschrijver zullen geen kopieën gemaakt worden, anders dan voor de overeengekomen prestaties noodzakelijk is en zullen door hem/haar uitsluitend op de afgesproken werkplek gebruikt/bewaard worden en in geen geval naar elders meegenomen of anderszins naar buiten worden gebracht. Hetzelfde geldt voor producten van het Erasmus MC zoals documentatie en handboeken. Ook na het beëindigen van de werkzaamheden zal deze geheimhouding van kracht blijven. Inschrijver is verplicht de binnen het Erasmus MC geldende beveiligingsprocedures in acht te nemen.Het is Inschrijver bekend dat Inschrijver bij schending van bovenvermelde verplichtingen het risico loopt strafrechtelijk vervolgd te worden op basis van Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Inschrijver verklaart middels beantwoording op deze eis en geeft door middel van indiening van het PvE aan dat Inschrijver gedurende het traject van deze offerteaanvraag geen rechtstreeks contact te hebben met medewerkers van het Erasmus MC aangaande de offerte zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aangegeven contactpersoon binnen het Erasmus MC. | KO
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op
Datum
Plaats
Naam & functie

## PvE Schuimverbanden
PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding “Wondverzorgingsmiddelen"
Waardering: | Het niet kunnen voldoen aan één of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan Opdrachtnemer voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan één (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Niet of foutief invullen, leidt direct tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. De eisen zijn nadrukkelijk op alle te leveren diensten van toepassing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden geverifieerd. Indien gewenst kunt in kolom E uw antwoorden op de eisen toelichten. In kolom G staat aangegeven of er bewijsvoering/documentatie dient te worden bijgevoegd bij de toelichting (en Inschrijving). LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Opdrachtnemer dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Siliconenschuimverband met border | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Toelichting: | Vereiste bewijsvoering:
1.1.1 | De classificatie van het verband, volgens MDD 93/42/EEG + 2007/47 or MDR EU 2017/745) is IIb | KO
1.1.2 | Het hoofdbestanddeel van het verband is een absorberend foam. | KO
1.1.3 | Het verband bevat een silliconenlaag aan wondcontact zijde. | KO
1.1.4 | Het verband kan als primair en als secundair verband worden ingezet. | KO
1.1.5 | De siliconen laag van het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond. | KO
1.1.6 | Het verband absorbeert exsudaat vertikaal, verdeeld het exsudaat over het verband en slaat het daarna op in de kern van het verband. | KO
1.1.7 | Het verband is geschikt voor matig exsuderende wonden. | KO
1.1.8 | Het verband is geschikt voor licht exsuderende wonden. | KO
1.1.9 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op. | KO
1.1.10 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen. | KO
1.1.11 | Het verband bevat geen anti-bacteriële of medicamenteuze toevoegingen. | KO
1.1.12 | Het verband kan na wondinspectie, zonder extra hulpmiddelen, terug worden geplaatst. | KO
1.1.13 | Het verband blijft bij normaal gebruik minimaal 24 uur gefixeerd op de wond, zonder te verschuiven of los te laten. | KO
1.1.14 | Het verband kan verwijderd worden met minimale beschadiging van de epidermis. | KO
1.1.15 | Het verband is in deze afmetingen leverbaar: maat 1: 7~8cm x 7~8cm, maat 2: 9~11cm x 9~11cm, maat 3: 12~16cm x 12~16cm en heeft deze wondkussen afmetingen: maat 1: 4~5cm x 4~5cm, maat 2: 6~7cm x 6~7cm, maat 3: 8~12cm x 8~12cm. Let op: leverbaar betekent per startdatum van de overeenkomst. | KO
1.1.16 | Het verband heeft rondom een kleefrand waarmee het verband gefixeerd kan worden op de huid. | KO |  |  | Producten aanleveren
Nr | Siliconenschuimverband | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Toelichting: | Vereiste bewijsvoering:
1.2.1 | De classificatie van het verband, volgens MDD 93/42/EEG + 2007/47 or MDR EU 2017/745) is IIb | KO
1.2.2 | Het hoofdbestanddeel van het verband is een absorberend foam. | KO
1.2.3 | Het verband bevat een silliconenlaag aan wondcontact zijde. | KO
1.2.4 | Het verband kan als primair en als secundair verband worden ingezet. | KO
1.2.5 | De siliconen laag van het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond. | KO
1.2.6 | Het verband is geschikt voor matig exsuderende wonden. | KO
1.2.7 | Het verband is geschikt voor licht exsuderende wonden. | KO
1.2.8 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op. | KO
1.2.9 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen. | KO
1.2.10 | Het verband bevat geen anti-bacteriële of medicamenteuze toevoegingen. | KO
1.2.11 | Het verband mag naar maat geknipt worden met een steriele schaar. | KO
1.2.12 | Het verband kan na wondinspectie, zonder extra hulpmiddelen, terug worden geplaatst. | KO
1.2.13 | Het verband kan verwijderd worden met minimale beschadiging van de epidermis. | KO
1.2.14 | Het verband is in deze afmeting leverbaar: 10~13cm x 10~13cm. Let op: leverbaar betekent per startdatum van de overeenkomst. | KO |  |  | Producten aanleveren
Nr | Dun Siliconenschuimverband | KO | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee; niet invullen is niet toegestaan! | Toelichting: | Vereiste bewijsvoering:
1.3.1 | De classificatie van het verband, volgens MDD 93/42/EEG + 2007/47 or MDR EU 2017/745) is IIb | KO
1.3.2 | Het hoofdbestanddeel van het verband is een absorberend foam. | KO
1.3.3 | Het verband bevat een silliconenlaag aan wondcontact zijde. | KO
1.3.4 | Het verband kan als primair en als secundair verband worden ingezet. | KO
1.3.5 | De siliconen laag van het verband kleeft op de huid, maar niet aan de wond. | KO
1.3.6 | Het verband is geschikt voor licht exsuderende wonden. | KO
1.3.7 | Het verband neemt exsudaat van verschillende consistenties op. | KO
1.3.8 | Het verband kan gebruikt worden om huidbeschadiging onder medische hulpmiddelen te voorkomen. | KO
1.3.9 | Het verband bevat geen anti-bacteriële of medicamenteuze toevoegingen. | KO
1.3.10 | Het verband mag naar maat geknipt worden met een steriele schaar. | KO
1.3.11 | Het verband kan na wondinspectie, zonder extra hulpmiddelen, terug worden geplaatst. | KO
1.3.12 | Het verband kan verwijderd worden met minimale beschadiging van de epidermis. | KO
1.3.13 | Het verband is in deze afmetingen leverbaar: maat 1: 5~9cm x 5~9cm, maat 2: 10~12cm x 10~12cm. Let op: leverbaar betekent per startdatum van de overeenkomst. | KO |  |  | Producten aanleveren
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening:
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat het EMC dit document en de overlegde bewijzen en bijlagen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien het EMC tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op
Datum
Plaats
Naam & functie