## PvW Schuimverbanden
PROGRAMMA VAN WENSEN Schuimverbanden Europese Aanbesteding “Specialistisch Wondverband"
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen Schuimverbanden" levert maximaal 2000 punten.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor effectieve wondverzorgingsmiddelen zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
1 | Wensen aan Siliconenschuimverband met border | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting | Vereiste bewijsvoering | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score toegekend door Erasmus MC | Onderbouwing door Erasmus MC
1.1 | Het verband is geschikt voor prematuren en zuigelingen. | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.2 | Het verband is waterdicht en dus douchebestendig volgens EN 13726-3. | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.3 | Het verband houdt vocht goed vast, zodat maceratie en lekkage wordt voorkomen. De "free swell absorbtive capacity" volgens EN 13726-1, sectie 3.2 is minimaal 77 g/100cm2 | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.4 | De absorberende kern van het verband neemt minimaal 6,8 g/10cm2/24h vocht op (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3 Absorbtive capacity). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.5 | Insluiting van vocht onder een verband kan ernstige gevolgens hebben voor de integriteit van de huid. Het verband moet daarom minimaal 12 g/10cm2/24h vocht damp doorlaten(MVTR gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.6 | De totale "fluid handling capacity" van het verband bestaat uit een optelling van het absorberend vermogen en MVTR, en is minimaal 21 g/10cm2/24h (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.7 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 3 N/cm in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, MD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.8 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 1,5 N/cm in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, CD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.9 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 0,9 % in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, MD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.10 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 1,4 % in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, CD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.11 | Het verband mag meer dan 7 dagen op de wond blijven zitten. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
1.12 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar. | 25 | door inschrijver in te vullen
1.13 | Het verband kan worden geleverd met afmeting binnen de marges van 4 -6 cm bij 4-6cm (buitenmaat) | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
| subtotaal | 700 |  |  |  |  | 0
2 | Wensen aan Siliconenschuimverband | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting | Vereiste bewijsvoering | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score toegekend door Erasmus MC | Onderbouwing door Erasmus MC
2.1 | Het verband is geschikt voor prematuren en zuigelingen. | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.2 | Het verband houdt vocht goed vast, zodat maceratie en lekkage wordt voorkomen. De "free swell absorbtive capacity" volgens EN 13726-1, sectie 3.2 is minimaal 77 g/100cm2 | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.3 | De absorberende kern van het verband neemt minimaal 6,8 g/10cm2/24h vocht op (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3 Absorbtive capacity). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.4 | Insluiting van vocht onder een verband kan ernstige gevolgens hebben voor de integriteit van de huid. Het verband moet daarom minimaal 26 g/10cm2/24h vocht damp doorlaten(MVTR gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.5 | De totale "fluid handling capacity" van het verband bestaat uit een optelling van het absorberend vermogen en MVTR, en is minimaal 33 g/10cm2/24h (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.6 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 1,1 N/cm in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, MD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.7 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 0,7 N/cm in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, CD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.8 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 0,8 % in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, MD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.9 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 0 % in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, CD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.10 | Het verband mag meer dan 7 dagen op de wond blijven zitten. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
2.11 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar. | 25 | door inschrijver in te vullen
| subtotaal | 550 |  |  |  |  | 0
3 | Wensen aan Dun Siliconenschuimverband | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting | Vereiste bewijsvoering | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score toegekend door Erasmus MC | Onderbouwing door Erasmus MC
3.1 | Het verband is geschikt voor prematuren en zuigelingen. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.2 | De absorberende kern van het verband neemt minimaal 1,8 g/10cm2/24h vocht op (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3 Absorbtive capacity). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.3 | Insluiting van vocht onder een verband kan ernstige gevolgens hebben voor de integriteit van de huid. Het verband moet daarom minimaal 5,5 g/10cm2/24h vocht damp doorlaten(MVTR gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.4 | De totale "fluid handling capacity" van het verband bestaat uit een optelling van het absorberend vermogen en MVTR, en is minimaal 7,3 g/10cm2/24h (gemeten volgens EN 13726-1, sectie 3.3). | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.5 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 0,6 N/cm in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, MD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.6 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale rekbaarheid van 0,5 N/cm in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Extensibility, CD). | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.7 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 0,3 % in de machine richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, MD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.8 | Het verband draagt comfortabel dankzij een maximale uitrekking van 2,7 % in de haakse richting (gemeten volgens EN13726-4 Conformability-Permanent Set, CD) | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.9 | Het verband mag meer dan 7 dagen op de wond blijven zitten. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
3.10 | Vochtopname van het verband is aan de buitenzijde beoordeelbaar. | 25 | door inschrijver in te vullen
| subtotaal | 475 |  |  |  |  | 0
4 | Wensen inzake IMPACT (in keten) Erasmus MC wil marktpartijen belonen die aantoonbaar werk maken van het structureel verbeteren van de impact op klimaat, milieu, sociale omstandigheden en materiaal beschikbaarheid en efficientie. Dit naast uitkomsten voor patienten, medewerkers, en bedrijfsproces. De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische keuzes die marktpartijen kunnen maken op deze integrale impact, zijn hieronder als Impact onderdeel van het Programma van Wensen opgenomen. | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting | Vereiste bewijsvoering | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score toegekend door Erasmus MC | Onderbouwing door Erasmus MC
4.1 | Corporate social responsibility (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De fabrikant van de in te zetten producten past de ISO 26000 (of gelijkwaardige systematiek) aantoonbaar toe in haar volledige bedrijfsvoering. Toepassing betekent dat Inschrijver zich bewust is van haar verantwoordelijkheid als distributeur en/of (inzet van) fabrikant in een veranderende wereld. Specifiek: wordt er integraal gekeken naar meerdere impact velden en daarover aantoonbaar eerlijk en transparant gerapporteerd, geverifieerd en verbeteringen aangetoond. In essentie gaat het er om verder te gaan dan wettelijk wordt vereist. GEEN certificatie nodig (want wordt niet verschaft door ISO). Zelf-declaratie / verklaring wel nodig om voor score in aanmerking te komen. | 25 | door inschrijver in te vullen |  | X
4.2 | Klimaat (bedrijf- operationeel niveau). Inschrijver past Carbon Disclosure toe en bewezen methode GGP. Dit mag ook de fabrikant zijn ingeval Inschrijver distributeur is. Dit gaat om de carbon footprint. Inschrijver meet haar carbon footprint, heeft doelen geformuleerd voor reductie, onderneemt acties, monitored en rapporteert. Toont aan: Smart doelen, bijv. 46% absolute reduction of scope 1 and 2 emissions by 2030; 55% intensity reduction of scope 3 emissions by 2030. Interventies in hoogste impact keten: transport en productie bijv. Acties, bijvoorbeeld.: Energy programs (green, reduce, electric) GHG programs (monitor, improve) Waste mgmt. programs (reduce, recycle) Water mgmt. programs (reduce, recycle) Natural capital management & restore Access2Care and Calamity programs Prepare for Climate Adaption (emergency generators, cooling, water) Self-sustained & Regenerative goals Meting, monitoring met bewezen methode, GGP: GGP protocol (bedrijfsniveau, ext), volgens Greenhouse Gas Protocol, (UK: CO2 emissions are divided into three categories: Scope 1 emissions are direct greenhouse gas emissions from sources owned or controlled by our company. Scope 2 accounts for the emissions from the generation of energy purchased and consumed by our company. Scope 3 comprises all the other indirect greenhouse gas emissions that our company produces, but that occur from sources not owned or controlled by us, like emissions related to our supply | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
4.3 | Impact assessment van oplossingen. Inschrijver heeft van aangeboden oplossingen (producten) levenscyclus (LCA) analysen beschikbaar en gebruikt deze LCA in product ontwikkeling. Aantoonbare databases en modellen worden gebruikt. Life Cycle Analysis (LCA) voor alle producten. dan max score. LCA conform ISO 14040 and ISO 14044 standards. Data set wordt gedeeld, alsmede productie locatie. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
4.4 | Sociaal-economisch (keten verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en verhoudingen in het bijzonder) Transparantie. Inschrijver zet in op 100% transparantie en streven naar sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain, conform ILO en/of Ethical Trading Initiative, ook die van de leveranciers van de toeleveranciers tot aan grondstof-extractie/mijnbouw en/of chemische productie. Dit mag ook de fabrikant zijn ingeval Inschrijver distributeur is. | 50 | door inschrijver in te vullen |  | X
4.5 | Impact in de keten. Supplier cascading. Dit mag ook de fabrikant zijn ingeval Inschrijver distributeur is. Nauwe samenwerking en selectie van leveranciers in keten, voor water, energie en afval vermindering, sociale omstandigheden. Tier 1 en tier 2, en Tier 3. Inschrijver werkt aantoonbaar samen met eigen leveranciers en kan dat laten zien door toepassing in selectie van leveranciers, codes of conduct, ontwikkeling, audits en follow up en continue verificatie. | 100 | door inschrijver in te vullen |  | X
| subtotaal | 275 |  |  |  |  | 0
| Puntentotaal | 2000 |  |  |  |  | 0
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: