## Blad1
# | Betreft |  | Vraag | Antwoord
1 | E3 | De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een wasbak met een voetpomp zodat de medewerkers van de gemeente hun handen kunnen wassen. | Komt een handwaspilaar tegemoet aan de gestelde eis? Zo ja, mag deze opgenomen worden in de toiletruimte (lijkt ons een meest voor de handliggende positie)? | Met betrekking tot de eerste vraag: Het is aan inschrijver om naar eigen inzicht, binnen de gestelde eisen, de beste oplossing aan te bieden. Met betrekking tot de tweede vraag: deze mag wanneer deze voldoet aan de eisen opgenomen worden in de toiletruimte, mits in de schaftruimte ook een wasgelegenheid aanwezig is.
2 | E9 | De schaftketen dienen voorzien te zijn van een opbergkastje voor koffie, thee een bijbehorende producten. | Een kastje lijkt ons de beste oplossing voor het opbergen van de gestelde goederen (koffie/thee e.d.) Het biedt tevens plaats aan de gewenste kookplaat. Als alternatief zou ook een klein keukenblokje 1000x550 mm een goede oplossing kunnen bieden. Heeft een gootsteen, jerrycanhouder met jerrycan 10 liter en heeft twee onderkastjes. | Het is aan inschrijver om naar eigen inzicht, binnen de gestelde eisen, de beste oplossing aan te bieden.
3 | E12 | De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van zonnepanelen ten behoeve van de algemene verlichting en USB-aansluiting in de keet. | Hoeveel USB-aansluitingen dienen opgenomen te worden? Welke apparatuur dient hiermee gevoed te worden en op welke gebruiksduur dient het systeem uitgelegd te worden? Dit is van belang in de uitvoering/capaciteit van het complete zonnepanelensysteem. Denk hierbij aan het toepassen van een omvormer, maar ook de capaciteit van het op te nemen accupakket. | 2 USB-aansluitingen t.b.v. opladen mobiele telefoons zouden voldoende zijn.
4 | E13 | De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een toilet met apart urinoir en voorzien van een lucht- en waterdichte vloer. | Volstaat een kunststof chemisch toilet in de toiletruimte? Vloer is standaard voorzien van een houten vloerplaat welke aan de bovenzijde voorzien is van een kunststof antislip noppenprofielafwerking. Deze vloer is niet voorzien van naden en zou in basis als afdoende kunnen worden beschouwd. Een beter alternatief is een 3-laags gegoten poly-urethaan kunststof vloerafwerking. Deze vloer is vloeistofdicht en biedt ons inziens de betere oplossing. Welke uitvoering geniet de voorkeur? Indien de keuze valt op de kunststof gietvloer, zal de vloer dan voorzien dienen te worden van RVS-vloerput om eventueel schoonmaakwater op adequate en makkelijk wijze af te voeren? | Ja, een kunststof toilet volstaat. Beide vloeropties voldoen, het is aan inschrijver om te bepalen welke vloer het best past bij de schaftketen. Hetzelfde geldt voor de afvoer. Ook elke andere vloeroptie die voldoet aan de eisen is toegestaan.
5 | E15 | De deuren en ramen van de aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van antidiefstal-strips. | Anti-inbraakbeveiliging (strip), oftewel een secustrip is leverbaar voor toepassing op deuren maar zijn niet leverbaar t.b.v. de opgenomen kunststof ramen. De opgenomen kunststof schuiframen voorzien van veiligheidsglas en spindelbediening (draaistang met tandwielmechaniek), zijn wel voorzien van een stop aan de onderzijde waarmee het rolluik in volledige uitgedraaide stand niet naar boven getrokken kan worden. Een anti-inbraakwerende secustrip (diefstalstrip) heeft ons inziens ook een ander functie. Het dicht namelijk de ruimte af tussen deurkozijn en de stompe deur waardoor er geen ruimte ontstaat om de deur gemakkelijk met een koevoet te ontzetten. Is deze standaarduitvoering van de voornoemde kunststof schuiframen akkoord? | Anti-diefstalstrips op alleen de deuren is voldoende. Aangeboden ramen dienen wel zodanig uitgevoerd te zijn dat deze inbraakwerend zijn. Eis 15 zal worden aangepast naar: De deuren van de aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van antidiefstal-strips. Aangeboden ramen dienen wel zodanig uitgevoerd te zijn dat deze inbraakwerend zijn.
6 | E16 | De deuren in van de aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van driepunts-sluitingen. | Behoudens het feit dat een driepuntsluiting na verloop van tijd toch problemen kan veroorzaken met het goed (blijvend) sluiten van deuren, heeft het na onze ervaring nog een bijkomen (niet te onderschatten) nadeel. Dat het lastiger is om in te breken bij een deur met driepuntssluiting is inderdaad juist maar uit onze ervaring is gebleken dat de vervolgschade c.q. herstelkosten ook gepaard gaan met veel hogere kosten. Bij het toepassen van een driepuntsluiting, na inbraak, dient niet alleen de deur c.q. het kozijn vervangen te worden, maar veelal ook de gehele wand waarin de deur is opgenomen. Omdat het inbreken meer moeite kost en dus met veel meer “geweld” gepaard gaat, is dit echt een nadelige consequentie met hogere, terugkerende herstelkosten. In de volksmond geldt doorgaans ook de gedachte: “Als men echt binnen wil komen (inbraak) dan lukt dit doorgaans toch wel”. Uiteraard is wel een hele goede zaak om dit zo lastig mogelijk te maken. Ons voorstel is om de deuren uit te voeren met inbraakwerende secustrips en veiligheidsbeslag. Met deze maatregelen is een deur (ook van uit economisch oogpunt) adequaat beschermd tegen inbraak. Is het toepassen van deze maatregelen akkoord en kan, met voorgaande argumentatie, de driepuntssluiting komen te vervallen? | Uw vraag is volgens ons 'kan eis 16 komen te vervallen'? En antwoord is: Akkoord, eis E16 komt te vervallen. Zie wel het antwoord op vraag 5.
7 | E18 | De aangeboden schaftketen dienen aan de buitenzijde voorzien te zijn van stalen ogen om fietsen vast te kunnen zetten. | Het is ons onduidelijk wat met deze ogen wordt beoogd, voor hoeveel fietsen dit opgenomen dient te worden en waar deze ogen opgenomen/gepositioneerd dienen te worden. Daarbij bestaat het risico dat toevoegingen aan het chassis, die in basis niet zijn bestemd voor adequaat gebruik/functioneren van het chassis, de verkeersveiligheid c.q. goedkeuring nadelig kan beïnvloeden. Er mag bijvoorbeeld niets uitsteken aan het chassis wat overige weggebruikers in gevaar kan brengen. Graag ontvangen wij op dit onderdeel meer informatie. Wellicht is een handschets voorhanden. | Eis 18 komt te vervallen.
8 | E20 | De aangeboden schaftketen dienen geleverd te worden in RAL6002 of een naar oordeel van opdrachtgever vergelijkbare kleur. De gemeente Assen wenst te kunnen wijzigen in de gekozen kleur tot het moment van daadwerkelijke bestelling. Bovendien dienen de schaftketen bestickerbaar te zijn zonder risico op bijvoorbeeld loslatende verf. | Mag in de opgave uit worden gegaan van kleur groen Ral 6002? | Ja, er mag worden uitgegaan van RAL6002.
9 | E25 | Opdrachtnemer dient jaarlijks een keurings- en onderhoudsrapport in pdf formaat aan te leveren aan opdrachtgever. | bij eis 25 en eis 26 stelt inschrijver de volgende vraag: Wat verstaat de gemeente assen onder periodieke keuring en onderhoud. Er gelden geen verplichtingen. Zeker de eerste 5 jaar zijn de wagens onderhoudsarm. En kan volstaan worden met het jaarlijks controleren van de reminstallatie/onderstel de elektrische installatie en de gasinstallatie. | De gemeente verstaat onder periodieke (jaarlijkse) keuring het volgende: het keuren van reminstallatie, onderstel, elektrische installatie en gasinstallatie. De gemeente verstaat onder periodiek (jaarlijks) onderhoud het volgende: herstel van alle gebreken voortkomend uit de jaarlijkse keuring waarbij minimaal het onderstel, de banden, hang- en sluitwerk van de opbouw, het gasstel en de verwarming worden meegenomen.
| E26 | Opdrachtnemer dient alle schaftketen jaarlijks, minimaal één (1) keer per jaar, geheel te onderhouden. Waarbij minimaal het onderstel, de banden, minimaal hang- en sluitwerk van de opbouw, het gasstel en de verwarming worden onderhouden. Opdrachtnemer dient hierbij te voldoen aan de wettelijke bepalingen.
10 | Overige vraag |  | Staat gemeente assen ook open voor een alternatief op de gasverwarming? | Nee, eis 5, 6 & 7 blijven staan.