## Servers
collectieve servers | [10 empty] | inclusief firewalls en proxy servers
Hostnaam | Soort | Merk en type | # RAM (GB) | # (v)CPU's | Jaar van aanschaf | Aanschafwaarde (indien fysiek) | Afschrijving | Restwaarde | Functie - korte omschrijving | Beheerd door | Status (OTAP) | Operating System | Locatie | Opmerking | Kolom1
VIRTB01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
VIRTB02 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
VIRTB03 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
VIRTB04 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
VIRTB05 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
VIRTB06 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
SQL-VIRTB01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
ORA-VIRTB01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 1024GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
SBC-VIRTB01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
SBC-VIRTB02 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
SBC-VIRTB03 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
GHDCB01 | Domain Controller | Cisco - UCS C220 M5SX | 64GB | 6 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Standard | Brandweer
VIRTH01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
VIRTH02 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
VIRTH03 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
VIRTH04 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
VIRTH05 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
VIRTH06 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
SQL-VIRTH01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
ORA-VIRTH01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 1024GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
SBC-VIRTH01 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
SBC-VIRTH02 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
SBC-VIRTH03 | Hypervisor | Cisco - UCS C240 M5SX | 512GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Gemeente Huis
GHDCH01 | Domain Controller | Cisco - UCS C220 M5SX | 64GB | 6 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Standard | Gemeente Huis
GHMON | Monitoring | HP - DL380 Gen6 | - | - | [7 empty] | Windows Server 2012 R2 | Gemeente Huis
VIRTPU01 | 3de node/Hypersior | ML - 350 Gen9 | 256GB | 32 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Provincie Huis
DPM-VIRTB01 | Backup Server | HP - DL380 Gen9 | 512GB | 40 Cores | [5 empty] | ASAPCLOUD |  | Windows Server 2019 Datacenter | Brandweer
Tape Library | Tape Streamers | MSL6480 (6x Streamer LTO 7) | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
Synology | Backup | 2x RC18015xs+ 8x RXD1215sas | [6 empty] | 96x 6TB Disken | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
Synology | Cloud Backup | RS3621xs+ | [6 empty] | 12x 8TB Disken |  |  |  | Gemeente Huis
Unifi Wifi | Wifi AP | UAP-AC-Pro | [6 empty] | 74x |  |  |  | Gemeente Huis / Brandweer / Razu / Gemeente Werf
APC Failover PU | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Utrecht
APC Failover SER3 HTN | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Failover 3e etage NWG | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
APC Failover 1e etage NWG | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
APC Failover SER4 HTN | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Failover SER2 HTN | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Failover SER1 HTN | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Failover SER0 HTN | APC | AP7721 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Failover BRW SRV 01 | APC | AP7724 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
APC Failover HTN SRV 01 | APC | AP7724 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
APC Metered PU 10e Etage | APC | AP7921 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Utrecht
APC Metered NWG 3e Etage | APC | AP7921 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
APC Metered NWG 1e Etage | APC | AP7921 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
APC Metered BRW SRV Rack 1 PDU02 | APC | AP7920 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
APC Metered BRW SRV Rack 1 PDU01 | APC | AP7921 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
UPS 02 RUD 10e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Utrecht
Newave UPS Brandweer | Newave | Powerscale | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Brandweer
Newave UPS Houten | Newave | Powerscale | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten
UPS 01 NWG 3e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
UPS 02 NWG 3e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
UPS 01 NWG 1e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
UPS 02 NWG 1e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Nieuwegein
UPS 01 RUD 10e Etage | UPS | Smart-UPS 3000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Utrecht
HTN-KEMP02 | KEMP | VLM-5000 | [7 empty] | ASAPCLOUD |  |  | Houten / Brandweer
Airco BRW | Stulz | WIB 8000 | [6 empty] | Netwerkcomponent
Airco HTN | Stulz | WIB 8000
Gemnet BRW | Gemnet | Router | [6 empty] | Beheren de Routeringen |  |  |  | Brandweer
Gemnet HTN | Gemnet | Router | [6 empty] | Beheren de Routeringen |  |  |  | Houten

## Netwerkcomponenten
switches en routers.
Soort | Merk | Type | Aantal | Aanschafwaarde | Jaar van aanschaf | Restwaarde | Opmerking
Firewall | Fortinet | 600E | 2
Firewall | Fortinet | 61E | 1
Firewall | Fortinet | 60E | 1
Firewall | Fortinet | VM02 | 2
Switch | Fortinet | S448DF | 35
Switch | Fortinet | FS1024D | 4
Switch | Fortinet | FS1048E | 2
Switch | Fortinet | S108EP | 3
Switch | Fortinet | FS1024E | 3
Switch | Cisco | N9K-C92160YC-X | 8
FortiAnalyzers | Fortinet | 200F | 2
FortiWEB | Fortinet | FortiWebVM 1 CPU | 2